- ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

- В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- № 31907541299 ОТ 18.02.2019 Г. НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

- (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 от 27.02.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Башинформсвязь» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора предметом которого является:

- ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

| №№ п.п. | № п.п., № раздела (наименование раздела, подраздела) Извещения о закупке, Документации о закупке | Содержание до изменения | Содержание после изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Документация о закупке | Содержание до изменения - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание СПЕЦИФИКАЦИЯ Перечень средств измерений ПАО «Башинформсвязь», подлежащих поверке в 2019 году. № п.п.; Наименование; Тип; Ед. изм.; Ориентировочное количество; Цена за ед. изм., руб., без НДС; Сумма без НДС; Цена за ед. изм., руб., с НДС 20%; Сумма, руб. с НДС 20%. 2; Теодалит; 3Т5-КП; шт.; 1; 6133,94; 6133,94; 7 360,73; 7 360,73. 10; Манометры; МП4-У, bar, ОБМ,МП3-У, МТП100 ; ДМ02;ДМГ;МТИ; шт.; 200; 113,56; 22712; 136,27; 27 254,40. 13; Газоанализаторы 3-х канальные; ОКА-92МТ; АТЕСТ-1; шт.; 166; 4372,20; 725785,2; 5 246,64; 870 942,24. 14; Газоанализаторы 2-х канальные; СГГ-6М ; СОУ-1; СТМ-10; шт.; 5; 2914,80; 14574; 3 497,76; 17 488,80. 45; Измеритель сопротивления заземлений; Ф4103-М1;М416; шт.; 19; 1428,13; 27134,47; 1 713,76; 32 561,36. 81; Счетчики электроэнергии электронные однофазные; шт.; 10; 567,78; 5677,8; 681,34; 6 813,36. 82; Счетчики электроэнергии электронные трехфазные; шт.; 10; 1032,32; 10323,2; 1 238,78; 12 387,84. |
|  |  | Содержание после изменения Внесены изменения в следующие позиции Спецификации: - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание СПЕЦИФИКАЦИЯ Перечень средств измерений ПАО «Башинформсвязь», подлежащих поверке в 2019 году. № п.п.; Наименование; Тип; Ед. изм.; Ориентировочное количество; Цена за ед. изм., руб., без НДС; Сумма без НДС; Цена за ед. изм., руб., с НДС 20%; Сумма, руб. с НДС 20%. 2; Теодалит; 3Т5-КП, RGK T-05; шт.; 4; 6133,94; 24535,76; 7 360,73; 29 442,91. 10; Манометры; МП4-У, bar, ОБМ,МП3-У, МТП100 ; ДМ02;ДМГ;МТИ; шт.; 212; 113,56; 24074,72; 136,27; 28889,66. 13; Газоанализаторы 3-х канальные; ОКА-92МТ; АТЕСТ-1; шт.; 162; 4372,20; 708296,40; 5 246,64; 849955,68. 14; Газоанализаторы 2-х канальные; СГГ-6М ; СОУ-1; СТМ-10; шт.; 4; 2914,80; 11659,2; 3 497,76; 13991,04. 45; Измеритель сопротивления заземлений; Ф4103-М1;М416; шт.; 20; 1428,13; 28562,60; 1 713,76; 34275,12. 81; Счетчики электроэнергии электронные однофазные; шт.; 3; 567,78; 1703,34; 681,34; 2044,01. 82; Счетчики электроэнергии электронные трехфазные; шт.; 3; 1032,32; 3096,96; 1 238,78; 3716,35. |
|  |  | Содержание после изменения Спецификация дополнена следующими позициями: № п.п.; Наименование; Тип; Ед. изм.; Ориентировочное количество; Цена за ед. изм., руб., без НДС; Сумма без НДС; Цена за ед. изм., руб., с НДС 20%; Сумма, руб. с НДС 20%. 83; Комплексы для измерения количества газа; СГ- ЭК; шт.; 1; 5694,97; 5694,97; 6 833,96; 6 833,96. 84; Счетчики газа камерные, ротационные (G10 и более); RVG – G40; шт.; 1; 1022,00; 1022; 1 226,40; 1 226,40. 85; Корректоры объема газа; ЕК260; шт.; 1; 3355,04; 3355,04; 4 026,05; 4 026,05. |