## Лист1
Приложение №1.4
№№ | Наименование | Техническое описание к ТМЦ, работам и услугам | Единица измерения | Кол-во в единицах измерениях, всего | 1 квартал 2014 года | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес установки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Кондиционер сплит-система VSC-12HR | Основные характеристики: хлодопроизводительность - 3,5 кВт, теплопризводительность - 4 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. | шт | 2 | 2 | 15254.2373 | 30508.4746 | 36000 | с.Каргала (Зиянчуринский р-н), с.Новопавловка (Зиянчуринский р-н)
2 | Кондиционер сплит-система , настенный мощностью 3,2 кВт | Основные характеристики: хлодопроизводительность - 3,2 кВт, теплопризводительность - 3,7 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешний блок устанавливается на крыше контейнера связи (КУС 2*2*2,5) | шт | 39 | 39 | 16737.2881 | 652754.2373 | 770250 | г.Кумертау = 3 шт., г.Мелеуз = 2 шт., Назаркино (Дуванский р-н), Давлеткулово (Дуванский р-н), Анзяк (Дуванский р-н), Кадырово (Дуванский р-н), Рухтино (Дуванский р-н), Улькунды (Дуванский р-н), Большеустьикинское (Мечетлинский р-н), Большая Ока (Мечетлинский р-н), Кутушево (Мечетлинский р-н), Новобелокатай (Белокатайский р-н), Емаши (Белокатайский р-н), Еланлино (Кигинский р-н), Арсланово (Кигинский р-н), Абзаево (Кигинский р-н), Малояз (Салаватский р-н), Лагерево (Салаватский р-н), Мещегарово (Салаватский р-н), Ургала (Белокатайский р-н), Шакарла (Белокатайский р-н), Терменево (Салаватский р-н), Сальевка (Дуванский р-н), Сикияз (Дуванский р-н), остальное Уфа
3 | Антивандальная защитная решетка внешнего блока. | Материал: решетка - труба профильная 15х15х1,5; крыша - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ; окраска - полимерно-порошковая | шт | 41 | 41 | 3813.5593 | 156355.9322 | 184500
4 | Материалы и монтаж | Материалы для установки кондиционеров: трубопровод медный, кронштейны для установки наружних блоков, энергофлекс для трубопроводов, кабельканал пластиковый, кабель электропитания, крепёж (болты, гайки, дюбеля, шпильки). Пусконаладочные работы (монтаж, запуск, настройка кондиционеров) транспортные и командировочные расходы. | шт | 41 | 41 | 6355.9322 | 260593.2203 | 307500
[6 empty] | Итого: | 1100211.8644 | 1298250
[6 empty] | в том числе НДС |  | 198038.1356
Предельная стоимость лота составляет 1 298 250,00руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | 1 кв. - до 20.03.2014; 2 кв. - до 15.06.2014; 3 кв. - до 15.09.2014; 4 кв. - до 31.10.2014
Условия доставки: |  | Доставка оборудования до места установки осуществляется Подрядчиком, согласно заявки
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | Срок гарантии на оборудование и монтажные работы не менее 36 (месяцев) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставлять вместе с Товаром следующие сопроводительные документы:
1) Паспорт, формуляр;
2) Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации кондиционера на русском языке;
3) Сертификат соответствия или Деклорацию соответствия, наличие дилерского свидетельства завода-изготовителя, наличие авторизированного центра.
4) Доставка оборудования до места установки осуществляется Подрядчиком.
Инициатор закупки |  | Яппарова Р.Д. тел.: (347) 221-56-62; 8-901-817-39-50 эл.почта r.yapparova@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Хайруллин Р.Х. 8-347-250-66-85 8-901-813-93-64 r.hairullin@bashtel.ru