# Приложение №5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАКУПАЕМЫМ ТОВАРАМ.

1. Общие положения

Предметом закупки является поставка ГСМ через АЗС поставщика и заправка автотранспорта Заказчика по всей территории Республики Башкортостан с использованием топливных карт.

2. Место, срок и условия поставки товаров

Приобретение ГСМ на АЗС Поставщика по топливным картам, ежедневно в круглосуточном режиме  на территории расположения ОАО "Башинформсвязь" и его филиалов, а именно: ЦАУ(лот № 1) – г. Уфа,

ЦТЭ (лот №2) - г. Уфа, Уфимский район, г.Благовещенск, с Архангельское, п.Иглино, с.Кармаскалы, с.Кушнаренково, с.Красная Горка, п. Чишмы, с. Красноусольск, г.Стерлитамак, г.Бирск, г.Белорецк, г.Белебей,

РРТПЦ (лот №3)  - г.Уфа, г.Белорецк, г.Белебей, г.Баймак, с.Бураево, г.Салават, с.Исянгулово, п.Раевка, с.Бакалы, с.Месягутово,

РПКЦ «Спутник» (лот №4) – населенные пункты Республики Башкортостан,

Стерлитамакский МУЭС (лот №5) – г.Стерлитамак, г.Ишимбай, с. Красноусольск, г.Салават, с.Стерлибашево, с.Толбазы, с.Федоровка,

Туймазинский МУЭС (лот №6) – г.Туймазы, с.Бакалы, с.Буздяк, с.Шаран, г.Белебей, с.Бижбуляк, г.Давлеканово, с.Ермекеево, с.Киргиз-Мияки, п.Раевка, г.Октябрьский, с.Чекмагуш,

Сибайский МУЭС (лот №7) - г.Сибай, с.Акъяр, г.Баймак, с.Зилаир, с. Языково,

Бирский МУЭС (лот №8) - г.Бирск, г. Агидель, г.Нефтекамск, пос. Николо-Березовка, с.Старо Балтачево, г.Дюртюли, г.Янаул, с.Бураево, с. Аскино, с.В.Татышлы, с.Караидель, , с.Мишкино, с.Калтасы, с.В.Яркеево, пос. Краснохолмский,

Белорецкий МУЭС (лот №9)  - г.Белорецк, с.Аскарово, с.Ст.Субхангулово, г.Учалы, ЗАТО Межгорье,

Месягутовский МУЭС (лот №10) - с.Месягутово, с.Большеустикинское, с.В.Киги, с.Малояз, с.Н.Белокатай,

Мелеузовский МУЭС (лот №11) - г.Мелеуз, г.Кумертау, с.Исянгулово, р.п.Ермолаево, с.Мраково

Минимальные требования по количеству АЗС: не менее 15 автозаправочных станций на территории г. Уфы, не менее одной автозаправочной станции на территории сельского поселения и не менее 2-х автозаправочных станций на территории города по каждому из вышеперечисленных населенных пунктов.

3. Технические характеристики требуемого товара

Поставляемые ГСМ должны отвечать требованиям по качеству, соответствовать техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2008г. №1076, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 25.09.2008г. №712), ГОСТ и иметь сертификаты соответствия.

  - Бензин неэтилированный для автомобилей Премиум 95 Евро, соответствующее требованиям ГОСТ Р 51866-2002

Массовая доля серы, не более: мг/кг - 50, Объемная доля бензола, не более: процентов – 1%, Концентрация железа, не более мг/дм3 – отсутствие. Концентрация марганца, не более мг/дм3 -  отсутствие, концентрация свинца, не более мг/дм3 – отсутствие, массовая доля кислорода, не более: процентов -2,7%, объемная доля углеводородов, не более: процентов. Ароматических – 35%, Олефиновых – 18%, Давление паров, не более: кПа, в летний период 45 – 80, в зимний период 50 – 100, Объемная доля оксигенатов, не более: процентов. Метанола – отсутствие, Этанола – 5%, Изопропанола -  10%, Третбутанола – 7%, Изобутанола – 10%, эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле – 15%, других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов Цельсия) – 10. Объемная доля процентов монометиланилина, не более 1. Автомобильный бензин должен соответствовать требованиям «Премиум-Евро-95». ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН228-2204).

  - Бензин неэтилированный для автомобилей Регуляр 92 Евро, соответствующее требованиям  ГОСТ Р 51105-97

Массовая доля серы, не более: мг/кг – 50, Объемная доля бензола, не более: процентов – 1, Концентрация железа, не более мг/дм3 – отсутствие, Концентрация марганца, не более мг/дм3 - отсутствие, Концентрация свинца, не более мг/дм3 - отсутствие, Массовая доля кислорода, не более: процентов – 2,7. Объемная доля углеводородов, не более: процентов – отсутствие. Ароматических – 35. Олефиновых – 18. Давление паров, не более: кПа в летний период - 45-80, в зимний период - 50-100. Объемная доля оксигенатов, не более: процентов. Метанола – отсутствие, Этанола – 5, Изопропанола – 10, Третбутанола – 7, Изобутанола – 10, эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле – 15, других оксигенатов (с температурой конца кипения  не выше 210 градусов Цельсия) – 10. Объемная доля процентов монометиланилина, не более 1. Автомобильный бензин должен соответствовать требованиям  «Регуляр – Евро - 92». ГОСТ Р 51866 – 2002 (ЕН228-2004).

  - Бензин неэтилированный для автомобилей Нормаль 80, соответствующее требованиям      ГОСТ Р 51105-97

  - Дизельное топливо Евро-5, соответствующее требованиям ГОСТ Р 52368-2005

Летнее, соответствующее требованиям, установленным техническим регламентом "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года № 118;

Зимнее дизельное топливо: соответствующее требованиям, установленным техническим регламентом "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года № 118.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА

| Характеристики автомобильного бензина | Единица измерения | Нормы в отношении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класса 2 | класса 3 | класса 4 | класса 5 |
| Массовая доля серы, не более | мг/кг | 500 | 150 | 50 | 10 |
| Объемная доля бензола, не более | процентов | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Концентрация железа, не более | мг/дм(3) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Концентрация марганца, не более | мг/дм(3) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Концентрация свинца, не более | мг/дм(3) | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| Массовая доля кислорода, не более | процентов | - | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Объемная доля углеводородов, не более: | процентов |  |  |  |  |
| ароматических |  | - | 42 | 35 | 35 |
| олефиновых |  | - | 18 | 18 | 18 |
| Октановое число: | - |  |  |  |  |
| по исследовательскому методу, не менее |  | 92 | 95 | 95 | 95 |
| по моторному методу, не менее |  | 83 | 85 | 85 | 85 |
| Давление паров, не более: | кПа |  |  |  |  |
| в летний период |  | - | 45-80 | 45-80 | 45-80 |
| в зимний период |  | - | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Объемная доля оксигенатов, не более: | процентов |  |  |  |  |
| метанола |  | - | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| этанола |  | - | 5 | 5 | 5 |
| изопропанола |  | - | 10 | 10 | 10 |
| третбутанола |  | - | 7 | 7 | 7 |
| изобутанола |  | - | 10 | 10 | 10 |
| эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле |  | - | 15 | 15 | 15 |
| других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов Цельсия) |  | - | 10 | 10 | 10 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

| Характеристики дизельного бензина | Единица измерения | Нормы в отношении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класса 2 | класса 3 | класса 4 | класса 5 |
| Массовая доля серы, не более | мг/кг | 500 | 350 | 50 | 10 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже: | °С |  |  |  |  |
| дизельного топлива, за исключением дизельного топлива для арктического климата |  | 40 | 40 | 40 | 40 |
| дизельного топлива для арктического климата |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре не выше | °С | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более | процентов | - | 11 | 11 | 11 |
| Цетановое число, не менее | - | 45 | 51 | 51 | 51 |
| Цетановое число для дизельного топлива для холодного и арктического климата, не менее | - | - | 47 | 47 | 47 |
| Предельная температура фильтруемости, не выше: | °С |  |  |  |  |
| дизельного топлива для холодного климата |  | минус 20 | минус 20 | минус 20 | минус 20 |
| дизельного топлива для арктического климата |  | минус 38 | минус 38 | минус 38 | минус 38 |
| Смазывающая способность, не более | мкм | 460 | 460 | 460 | 460 |

Качество продукции должно подтверждаться паспортом качества и (или) сертификатом соответствия.