Приложение № 1.2. к Документации о закупке

График проверки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Адрес объекта** | **Наименование работ** | **Количество** | **Сроки (периоды) проверки** | |
| 1 проверка - в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора | 2 проверка - с 15.09.2016 по 20.10.2016 |
|  | г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 | Проверка ПК  Проверка насосов | 16  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1 | Проверка ПК  Проверка насосов | 22  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, Ленина, 30 | Проверка ПК  Проверка насосов | 24  4\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Каспийская ,14 | Проверка ПК  Проверка ПГ | 10  1\*\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Элеваторная,10/1 | Проверка ПК  Проверка насосов | 8  1\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Гоголя, 59 | Проверка ПК  Проверка насосов | 10  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2 | Проверка ПК  Проверка насосов | 8  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Кирова,105/1 | Проверка ПК  Проверка насосов | 10  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Правды, 17 | Проверка ПК  Проверка насосов | 10 | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Луганская, 37 А | Проверка ПК  Проверка насосов | 10  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. С. Халтурина, 30 | Проверка ПК  Проверка насосов | 8  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Российская, 19 | Проверка ПК | 8 | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 | Проверка ПК  Проверка насосов | 10  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41 | Проверка ПК  Проверка насосов | 8  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 32/1 | Проверка ПК  Проверка насосов | 6  2\* | июль | октябрь |
|  | г. Уфа, ул. Вологодская, 150 | Проверка ПК  Проверка ПГ | 6  1\*\* | июль | октябрь |
|  | г. Белорецк, ул. Ленина, 41 | Проверка ПК | 5 | июль | сентябрь |
|  | г. Учалы, ул. Карла Маркса, 22 | Проверка ПК | 11 | июль | сентябрь |
|  | г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 2 | Проверка ПК | 14 | июль | сентябрь |
|  | с. Баймак, Проспект Салавата Юлаева, 44 | Проверка ПК | 9 | июль | сентябрь |
|  | г. Бирск Октябрьская площадь, 4 | Проверка ПК | 2 | июль | сентябрь |
|  | г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 85 | Проверка ПК | 26 | июль | сентябрь |
|  | г. Мелеуз ул. Воровского, 2 | Проверка ПК | 11 | июль | сентябрь |
|  | г. Кумертау ул. Ленина, 5 | Проверка ПК | 6 | июль | сентябрь |
|  | с. Мраково ул. З. Биишевой, 84 | Проверка ПК | 4 | июль | сентябрь |
|  | г. Стерлитамак ул. Коммунистическая, 30  Cакко и Ванцетти, 23 | Проверка ПК  Проверка ПГ | 26  1\*\* | июль | сентябрь |
|  | г. Туймазы ул. Чехова, 1 Б | Проверка ПК | 17 | июль | сентябрь |
|  | г. Белебей ул. Ленина, 7 | Проверка ПК | 9 | июль | сентябрь |
|  | г. Октябрьский ул. Ленина, 59 | Проверка ПК | 16 | июль | сентябрь |
|  | с. Бакалы ул. Мостовая, 4 | Проверка ПК | 3 | июль | сентябрь |
|  | с. Бижбуляк ул. Центральная, 50 | Проверка ПК | 6 | июль | сентябрь |
|  | г. Давлеканово ул. Победы, 29 | Проверка ПК | 6 | июль | сентябрь |
|  | г. Ишимбай ул. Советская, 74 | Проверка ПК | 14 | июль | сентябрь |
|  | г. Красноусольск ул. Коммунистическая, 10 | Проверка ПК | 8 | июль | сентябрь |
|  | с. Верхние Киги ул. Советская, 12 | Проверка ПК | 6 | июль | сентябрь |
|  | с. Кушнаренково ул. Октябрьская, 64 | Проверка ПК | 7 | июль | сентябрь |

Примечание:

\* - пожарные насосы-повысители;

\*\* - пожарный гидрант.