Приложение №1

к Извещению о проведении запроса предложений

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально (наклонно)-направленного бурения (ГНБ) в зоне н.п. Семилетка Дюртюлинский РУС Бирский МУЭС (430м)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
|  | Вид строительства | Новое строительство (код PI02) |
|  | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, продуктопроводы, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК при строительстве сети доступа FTTB Семилетка Дюртюлинский РУС Бирский МУЭС |
|  | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
|  | Расчетная стоимость строительства | Расчетная стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 602 000,00 руб. (Шестьсот две тысячи рублей) на 430м ГНБ или:   * 1 400,00 руб./м при бурении   в грунтах 2-3 категории.  Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

8. Перечень ГНБ и сроки исполнения \*(См. примечание)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расположение перехода | Длина горизонтальной проекции перехода, м | Код ИП | | Сроки исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **6** |
|  | Бирский МУЭС, Дюртюлинский РУС |  |  | |  |
|  | Строительство сети доступа PONL Семилетка Дюртюлинский РУС  (1 переход 430м через автодорогу В.Аташево-В.Манчарово и коридор коммуникаций: 4 трубопровода ОАО «Транснефть», 2 кабеля связи ОАО «Транснефть», 1 кабель связи ОАО «Башнефть», 6 труб продуктопровода ОАО «Башнефть», 1 труба ПВД диам. 63мм) | **430**  Грунт 2-3 категории | 211001010215-0099 | | 20.07.15г. |
|  | ВСЕГО | **430** |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные требования | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 5. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 6. Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. 7. Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. 8. Срок гарантии по выполненным работам составляет 24 месяца со дня подписания акта приёмки, за исключением случаев неправильной эксплуатации объекта и повреждения объекта сторонними организациями. 9. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения * 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения  1. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 2. В целях обеспечения бесперебойного ведения строительно-монтажных работ и соблюдения сроков исполнения договора Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении установки (самоходные машины) для выполнения работ по наклонно-направленному бурению в количестве не менее 2 (двух) единиц и годом выпуска не ранее 2010 года. 3. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты, с подтвержденным опытом работы на соответствующих должностях не менее 3 (трех) лет. 4. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. 5. При составлении сметной документации для конкурсной процедуры возможно использование сметно-нормативной базы ТЕР, ТЕРм Республики Башкортостан (либо ФЕР, ФЕРм для претендентов из других регионов) 2001года (в редакции 2009г.). Для расчетов за выполненные работы при заключении договора сметный расчет будет уточнен без изменения объемов работ и стоимости работ. |
|  | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
|  | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
|  | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1,  1.Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06;  Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |

\*Примечание: В связи возможным частичным изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений и проч., могут быть изменены адреса или длины переходов, сроки выполнения работ, что должно быть отражено в Дополнительном соглашении к Договору подряда на основании соответствующего протокола технического совещания.