|  |  | Приложение №1.1 к Извещению о проведении запроса предложений |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по систем электроснабжения зданий в г. Уфа

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Реконструкции наружных и внутренних систем электроснабжения зданий ПАО «Башинформсвязь». |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам г. Уфа. |
| 3. | Намечаемый размер капитальных вложений | 1 471 021,00 рублей без учета НДС, кроме того сумма НДС 264 783,78 рублей |
| 4. | Сроки строительства: | Сроки выполнения работ: до 16.12.2015 |
| 5. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 6. | Место выполнения работ | г. Уфа ул. Борисоглебского, 41 г. Уфа ул.Российская,19 г. Уфа ул. Т. Янаби, 32/1 |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству кабельных и воздушных линий, монтажу щита АВР согласно требований ПТЭЭП, ПУЭ, ПСД, СНиП, ВСН, РД 34.45-51.300-97. - Перечень основных видов работ: по адресу г. Уфа, ул.Российская,19: - Выполнить проект внешнего электроснабжения. Проект электроснабжения согласовать с ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго», Заказчиком и другими заинтересованными организациями. - Прокладка воздушной КЛ от ТП до здания АТС - 45 м. по адресу г. Уфа, ул. Т. Янаби, 32/1: - Выполнить проект внешнего электроснабжения. Проект электроснабжения согласовать с ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго», Заказчиком и другими заинтересованными организациями. - Прокладка КЛ от ВРУ здания АТС до пристроя – 72 м. по адресу г. Уфа, ул. Борисоглебского, 41: - Выполнить проект внешнего электроснабжения. Проект электроснабжения согласовать с ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго», Заказчиком и другими заинтересованными организациями. - Выполнить проект внутреннего электроснабжения. Проект внутреннего электроснабжения согласовать с Заказчиком. - Прокладка 2 КЛ от ТП до ВРУ здания АТС – 88 м. - Изготовление (приобретение), монтаж, заземление, настройка ВРУ с АВР на 3 ввода (2 ввода и ДЭС) с сигнализацией о наличии вводов. Комплектуется вводными автоматами 200А – 3шт. Нагрузочные автоматы 100А – 5 шт. 50А – 5 шт. 32А – 4 шт. 25А – 4 шт. Комплектация и номинал автоматов уточняется проектом. - Подключение ВРУ к существующим нагрузкам. - Прокладка и подключение кабеля к существующему ШР для ПДЭС. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений параметров кабельных линий, исполнительных схем прокладки кабелей, протоколов испытаний АВР, автоматов в АВР. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 12 месяца со дня подписания акта приемки. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Наличие сведений о не менее двух сотрудниках, имеющих 4 группу (до 1000 В) по электробезопасности с аттестацией в Ростехнадзоре. Представить копии действующих удостоверений, установленного образца. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 8. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 9. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 10. | Контактное лицо | Начальник ЭЦ Терегулов Н.И. Тел. 8-347-221-55-26 |