# Приложение №1 к Извещению

## Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт фасада и крыльца здания АТС-228 ,

расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Кирова ,105

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Разборка деревянных оконных блоков 2,4х3м (12шт) с подоконными досками | м2 | 86,4 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профиля ( однокамерный стеклопакет, поворотно-откидная створка | м2 | 86,4 |
| 3 | Установка оконных сливов шир.200мм окрашенных | м2 | 7,2 |
|  | Крыльцо |  |  |
| 4 | Разборка кирпичной кладки тумбы | м3 | 10 |
| 5 | Разборка облицовки площадки и ступенек из мраморной брекчия | м2 | 40 |
| 6 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 3 |
| 7 | Облицовка стен из бетонных блоков «Бессер» цветных | м2 | 12 |
| 8 | Укладка покрытия ступенек ,подступенек, площадки гранитными плитами толщ.30мм. (гранит мансуровский) | м2 | 46 |
| 9 | Устройство металлического обрамления ступенек из уголка 40х40х3мм | м | 47 |
| 10 | Устройство перил ограждения из нержавеющих труб | м | 8,7 |
| 11 | Установка алюминиевого накладного профиля для укладки модульного покрытия | м | 55 |
| 12 | Укладка модульного напольного покрытия «Скраб» 15 | м2 | 12 |

Срок выполнения работ:

Капитальный ремонт фасада и крыльца здания АТС-228, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105 -  до 30 июня  2014 г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

Капитальный ремонт фасада и крыльца здания   АТС-228, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105  - 24 месяца.

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612