## Лист1
Приложение №1
Лот №1
№№ п/п | Наименование товара |  | Описание (требование) | Общее количество | 1 полугодие 2013 год | Цена с НДС 18% в рублях | Сумма с НДС а рублях | Адрес поставки
| тип | ед.изм
1 | Кабель типа ТЦППтв 2х2х0,52 -двухпарный для цифровых систем абонентского доступа с несущим тросом для подвески на опоры и водоблокирующими элементами. Частотные характеристики кабеля д.б. пронормированны в диапазоне 40-2200 кГц. | км | Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет. Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля | 570 | 570 | 10856 | 6187920 | Сообщается дополнительно
2 | Кабель типа ТЦППтв 4х2х0,52 -четырехпарный для цифровых систем абонентского доступа с несущим тросом для подвески на опоры и водоблокирующими элементами. Частотные характеристики кабеля д.б. пронормированны в диапазоне 40-2200 кГц. | км | Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет. Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля | 210 | 210 | 19234 | 4039140 | Сообщается дополнительно
3 | Провод типа ТРВ 1х2х0,4 – Телефонный распределительный однопарный для станционной скрытой и открытой абонентской проводки телефонной и трансляционной распределительной сети внутри помещений и по наружным стенам зданий | км | Требования : протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований ГОСТ 15150-69провод с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией Предназначен для проводки внутри помещений. Не распространяют горение при одиночной прокладке ТРВ в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 3.1 Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет. Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля | 4 | 4 | 1652 | 6608 | Сообщается дополнительно
4 | Провод типа ПКСВ 2х0,5 - кроссировочный для цифровых систем передачи и цифровых абонентских линий. Конструкция: минимально три бухты с различными шагами скрутки и цветовой расцветки пар. | км | Требования: протокол испытаний аккредитованный испытательной лабораторией на соответствие выполнения требований: ГОСТ Р53538-2009, стандарта ИСО/МЭК 11801, ТУ Т 3571-008-12154334-2006, ТУ3560-009-12154334-2009, " Правил применения кабелей с металлическими жилами " (Приказ МИТ и С РФ №46 от 19.04.2006г) и декларация о соответствии, выданная Федеральным агентством связи. Гарантия сохранения качества продукции не менее 2 лет. Кабель отечественного производителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие маркировки завода-производителя по оболочке кабеля | 36.4 | 36.4 | 1950 | 70980 | Сообщается дополнительно
5 | Провод типа ПКСВ 2х0,4 - кроссировочный для цифровых систем передачи и цифровых абонентских линий. Конструкция: минимально три бухты с различными шагами скрутки и цветовой расцветки пар. | км |  | 87.2 | 87.2 | 1475 | 128620 | Сообщается дополнительно
Предельная стоимость лота составляет: 10 433 268,0 рублей с НДС
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: 1 позицию :кабель ТЦППтв 2*2*0,52 - в кол-ве 270 км до 25.03.2013 г. , в кол-ве 300 км до 01.06.2013 г.
2 позицию :кабель ТЦППтв 4*2*0,52 - в кол-ве 100 км до 25.03.2013 г., в кол-ве 110 км до 01.06.2013 г.
3 позицию :кабель ТРВ 1*2*0,4 в кол-ве 4 км до 01.06.2013 г.
4 позицию :кабель ПКСВ 2*0,5 - в кол-ве 16,4 км до 25.03.2013 г., в кол-ве 20 км до 01.06.2013 г.
5 позицию :кабель ПКСВ 2*0,4 - в кол-ве 40 км до 25.03.2013 г., в кол-ве 47,2 км до 01.06.2013 г.
Условия доставки: Отгрузка до филиалов ОАО " Башинформсвязь"(г. Белорецк, г. Бирск, р. ц. Месягутово, г. Мелеуз, г. Сибай, г. Стерлитамак, г. Туймазы, г. Уфа ). Отгрузочные реквизиты будут сообщены дополнительно по согласованию сторон
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с товаром слеудющие сопроводительные документы:
1) паспорт
2) технические описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) сертификат соотвествия
Конт.лицо для информации |  | В.Ф. Ахметзянова, тел.(347) 250-07-63 факс (347) 250-37-72, эл.почта:v.akhmetzyanova@bashtel.ru