# Приложение №1.1. к Извещению о проведении запроса предложений

## Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещений производственной лаборатории ЦТЭ,

АТС-28/52 по адресу: г.Уфа, ул. Кирова, 105 , 5этаж.

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверных блоков ДГ21х1 деревянных - 2шт | м2 | 4,2 |
| 2 | Демонтаж дверных блоков ДГ21х1 металлических - 2шт | тн | 0,16 |
| 3 | Улучшенная окраска стен эмалевыми составами с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 189 |
| 4 | Установка металлических дверей ДГ21х1 противопожарных ( класс Е60) – 2шт | тн | 0,16 |
| 5 | Установка дверных блоков ДГ21х1 деревянных - 2шт | м2 | 4,2 |
| 6 | Врезка замков | шт | 2 |
| 7 | Установка дверных наличников | м | 10 |
| 8 | Установка гидравлического закрывателя двери ( доводчик) | шт | 2 |
| 9 | Установка перегородок из ПВХ профиля (однокамерный стеклопакет, сэндвич 24мм) | м2 | 101,54 |
| 10 | Установка дверных блоков ДО21х 9 из ПВХ профиля (однокамерный стеклопакет, сэндвич 24мм) - 4шт | м2 | 7,56 |
| 11 | Установка перегородок из ГКЛ по металл.каркасу с изоляционной прослойкой | м2 | 98,7 |
| 12 | Наклейка стеклообоев по подготовленной поверхности | м2 | 197,4 |
| 13 | Окраска стен эмалевыми составами по подготовленной поверхности | м2 | 197,4 |
| 14 | Установка подвесного потолка Армстронг | м2 | 397 |
| 15 | Установка светильников растровых с кол-вом ламп до 4шт | шт | 62 |

Сроки выполнения работ на объектах :

1.Капитальный ремонт помещений производственной лаборатории ЦТЭ,

АТС-28/52 по адресу: г.Уфа, ул. Кирова, 105 , 5этаж.   - до 30 октября 2014г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

2.Капитальный ремонт помещений производственной лаборатории ЦТЭ,

АТС-28/52 по адресу: г.Уфа, ул. Кирова, 105 , 5этаж.     - 24месяца

Контакные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612