## Лист2
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с учетом НДС (20%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС (20%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Щит рядовой защиты, ЩРЗ 48-5 | ЩРЗ 48-5 обеспечивают местную световую и дистанционную сигнализацию об аварийном срабатывании автоматического выключателя любой из нагрузок. ЩРЗ 48-5 для установки в 19-дюймовую стойку, установочный размер 5U (1U=44мм). Количество вводов - 2; Максимальное количество нагрузок на каждом вводе - 6; Автомат на номинальный ток каждой нагрузки - 32А; Номинальное напряжение питания - 48В, Максимальный ток щита для каждого ввода - 250А; Световая и дистанционная сигнализация. | км | 90 | 15632.5 | 18759 | 1406925 | 1688310 | Уфа, ул.Каспийская д.14.
Предельная стоимость лота 1 688 310 рублей с НДС 20%
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в течении 30 календарных дней с момента подписания договора
Условия доставки |  | Осуществляется до склада ПАО "Башинформсвязь" , Уфа, ул.Каспийская д.14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | Гарантийный срок на Товар составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки Товара и накладной по форме ТОРГ-12, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Особые условия |  | паспорт;техническое описание поставляемого товара,инструкция на русском языке,сертификат соотвествия страндартам
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Начальник отдела Максимов Е.А , телефон +7(347) 221-51-64, e-mail: e.maksimov@bashtel.ru