## Лот 1
Приложение №1
Лот № Кондиционерное оборудование
№ п.п | Код продукта | Описание | Кол-во | Срок поставки, дн. | Цена за единицу измерения с НДС 18 %, рубли РФ | Сумма в том числе НДС 18 %, рубли РФ | Адрес доставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | KENTATSU KSRU160HFAN3/KSFU160XFAN3 | Кондиционер колонного типа,мощность охлаждения /нагрев 16/18квт. Источник питания 3ф, 380в, 50Гц. Потребляемая мощность 6,7 кВт. Колонный кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых ,производственных и служебных помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение нагрев,осушение и очистку воздуха от пыли в помещении,автоматическое поддерживание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения,нагрева,осушения. Управление кондиционера осуществляется безпроводным пультом дистационного управления и местным включением. Кондиционеры фирмы KENTATSU хорошо зарекомендовали себя на Российском рынке по соотношению цена/качество. Гарантийный срок на ремонт кондиционеров составляет 5 лет. Легко доступные запасные части к кондиционерам. Материально-техническая база кондиционеров KENTATSU находится в г.Уфе,что значительно облегчает обслуживание и ремонт данного оборудования. | 11 | 25 | 143000 | 1573000 | Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина д.30 ОАО "Башинформсвязь, ЦТЭ Контактное лицо: начальник ЭЦ Кощеев С.А.
2 | KENTATSU KSGE70HFAN1/KSRE70HFAN1 | Кондиционер настенного типа, мощность охлаждения/нагрев 6,2/6,5 квт.(с зимними опциями). Источник питания 220в, 50Гц. Потребляемая мощность 1,9 кВт. Кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых ,производственных и служебных помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение нагрев,осушение и очистку воздуха от пыли в помещении,автоматическое поддерживание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения,нагрева,осушения. Управление кондиционера осуществляется безпроводным пультом дистационного управления . Кондиционеры фирмы KENTATSU хорошо зарекомендовали себя на Российском рынке по соотношению цена/качество. Гарантийный срок на ремонт кондиционеров составляет 5 лет. Легко доступные запасные части к кондиционерам. Материально-техническая база кондиционеров KENTATSU находится в г.Уфе,что значительно облегчает обслуживание и ремонт данного оборудования. | 5 | 30 | 44900 | 224500
3 | KENTATSU KSGE53HFAN1/KSRE53HFAN1 | Кондиционер настенного типа ,мощность охлаждения/нагрев 4,7/4,9 квт.(с зимними опциями). Источник питания 220в, 50Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВт. Кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых ,производственных и служебных помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение нагрев,осушение и очистку воздуха от пыли в помещении,автоматическое поддерживание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения,нагрева,осушения. Управление кондиционера осуществляется безпроводным пультом дистационного управления . | 6 | 25 | 30700 | 184200
4 | KENTATSU KSGE35HFAN1/KSRE35HFAN1 | Кондиционер настенного типа ,мощность охлаждения/нагрев 3,5/4,0 квт. (с зимними опциями+ антивандальная защита внешнего блока)Источник питания 220в, 50Гц. Потребляемая мощность 1,5 кВт. Кондиционер предназначен для создания благоприятных температурно-влажностных условий в жилых ,производственных и служебных помещениях. Кондиционер осуществляет охлаждение нагрев,осушение и очистку воздуха от пыли в помещении,автоматическое поддерживание заданной температуры в помещении в режиме охлаждения,нагрева,осушения. Управление кондиционера осуществляется безпроводным пультом дистационного управления . Кондиционеры фирмы KENTATSU хорошо зарекомендовали себя на Российском рынке по соотношению цена/качество. Гарантийный срок на ремонт кондиционеров составляет 5 лет. Легко доступные запасные части к кондиционерам. Материально-техническая база кондиционеров KENTATSU находится в г.Уфе,что значительно облегчает обслуживание и ремонт данного оборудования. | 30 | 25 | 24500 | 735000
5 | Насос дренажный | Насос дренажный предназначен для удаления конденсата, образованного при работе кондиционера, обеспечивает подъем столба воды на 5 метров | 12 | 25 | 4900 | 58800
| Защитное устройство | Защитное устройство для наружных блоков KSRE35HFAN1 | 30 | 25 | 1800 | 54000
| Монтажный работы | Монтаж кондиционеров настенного типа KSGE70HFAN1, KSGE53HFAN1 KSGE35HFAN1,включая расходные материалы. | 41 | 25 | 6000 | 246000
| Монтажные работы | Монтаж кондиционеров колонного типа KSFU160XFAN3 включая расходные материалы | 11 | 25 | 15000 | 165000
[5 empty] | Итого: | 3240500
[5 empty] | В т.ч. НДС 18% | 494313.5593
Предельная стоимость лота составляет 3 240 500,00 рублей (с НДС)
Объем может быть изменен на % без изменения стоимости единицы
Сроки поставки и монтажа оборудования : до 20 декабря 2013 г.
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик должен быть авторизированным партнером KENTATSU. На модель кондиционера KENTATSU KSGE35HFAN1/KSRE35HFAN1 предусмотреть антивандальную защиту с учетом установки на крышу контейнера связи. Все модели кондиционеров должны быть оснащены комплектом зимних опций (подогрев картера компрессора, подогрев дренажа, вариатор вентилятора наружного блока). Гарантия на монтаж и оборудование должна составлять не менее 36 месяцев. Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром следующие сопроводительные документы: 1) Паспорт; 2) Техническое описание поставляемого Товара; 3) Инструкция на русском языке; 4) Сертификат соответствия стандартам РФ.
Адресный план по установке кондиционерного оборудования
Объект | Тип и модель кондиционера | Кол-во кондиционеров
г.УФА ЦТЭ
АТС-250по адресу ул.Гоголя,59 ,3эт. (СП-250) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-228по адресу: ул. Кирова,105 ,1эт. (Выпрямительная) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-252по адресу: ул. Кирова,105 ,3эт. (Автозал АТС-252,СП-252) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-238 по адресу:ул.Т.Янаби, 32/1 2эт. (Выпрямительная) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС235 по адресу: ул. Российская, 19. 2эт. (Транзитный узел) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-235 по адресу: ул. Российская, 19. 2эт.(Автозал АТС-284) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-265 по адресу: ул. Борисоглебская,41 (Автозал АТС-265) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-265 по адресу: ул. Борисоглебская,41 (СП-265) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-260 по адресу ул. Победы,21 (СП-260) | Колонный KENTATSU 160 | 1
АТС-272 по адресу ул. Ленина,32 (СП-272) к.308 к.315. | Колонный KENTATSU 160 | 2
АТС-284 по адресу: ул. Российская, 19. 2эт.(Выпрямительная) | Настенный к-рKENTATSU 70 | 1
АТС-277 по адресу: ул.Халтурина,30. (Выпрямительная) | Настенный к-рKENTATSU 70 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 2эт. к.205 | Настенный к-рKENTATSU 70 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 2эт. к. 213 | Настенный к-рKENTATSU 70 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 4эт.СЦ№2 | Настенный к-рKENTATSU 70 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 5эт (Лаборатория,каб.нач.) | Настенный к-рKENTATSU 53 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 2эт к.206 | Настенный к-рKENTATSU 53 | 1
АТС-242 по адресу ул. Правды,21/1 СЦ №2 3эт. | Настенный к-рKENTATSU 53 | 1
АТС-238 по адресу ул. Т.Янаби,32/1СЦ №2 | Настенный к-рKENTATSU 53 | 1
ЦТЭ ул.Ленина,30 к.409 ТБ. | Настенный к-рKENTATSU 53 | 1
АТС-223 по адресу: ул.Халтурина,30. к. 306 ПВ ЛКЦ | Настенный к-рKENTATSU 53 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 5эт (Серверная) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 2эт.к.226 | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 2эт.к224 | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
АТС-232 по адресу ул.Лесотехникума,34/2 СЦ №2 | Настенный к-рKENTATSU 35 | 2
АТС Иглинского РУС (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
п. Иглино ул.Свердлова,9 РУС(каб.ADSL) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
п. Иглино ул.Свердлова,9 РУС(диспетчерская) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Ауструм (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Балтика (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Кальтовка (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Чуваш-Кубово (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
АТС Благовещенского РУС. (КУСы,помещения)
г.Благовещенск КУС №2 | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
г.Благовещенск КУС №7 | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
г.Благовещенск КУС №8 | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
д. Николаевка КУС | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
д.Ст.Надеждино КУС | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
д.Ильина поляна АТС(Аренда) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
д.Бедеева поляна АТС(Аренда) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
АТС Кармаскалинского РУС (КУСы,помещения)
д.Карламан ул.Ш.Биккула,5/а (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Бекетово ул. Октябрьская,15 (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Бишулунгарово ул. Школьная,1 (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Ефременко ул.Ленина,19а (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Новокиешки ул.Советская,1а (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Новосавалеево ул.Мира,4 (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Старомусино ул.Школьная,4а (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Ильтиряково ул. Школьная 4/1. (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Улукулевоул.Дружбы (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Вязовка (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
с.Бузовьязы. (КУС) | Настенный к-рKENTATSU 35 | 1
Итого: 52 ед. оборудования