## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г. № ______
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ п.п. | Наименование товара | Производитель | Страна происхождения товара(страна сборки) | Модель, производитель двигателя и генератора. Технические характиристики. | Eд.изм | количество | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предложение Претендента |  |  | Адрес поставки
[10 empty] | цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Электростанция дизельная 30 кВт, открытая на раме с АВР, с расходными материалами для проведения технического обслуживания (ТО-1) по рекомендации завода изготовителя |  |  | Электростанция дизельная открытого исполнения на стальной раме, с комплектом крепления к фундаменту, номинальной мощностью 30 кВт, напряжением 400 вольт, автоматизированная по 2 степени с блоком АВР. Контроллер ДГУ с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP; - модель генератора и двигателя: ___________________________________ - Страна(-ы) производитель(-и) генератора и двигателя: ___________________, что подтверждается данными в паспорте | шт | 1 | 482000 | 482000 | 568760 |  |  |  | Республика Башкортостан, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, д. 72
2 | Кабель КВВГ 7*2,5 |  |  | Предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель; - Допускается прокладка кабелей в земле (траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода на поверхность; - Могут быть проложены на открытом воздухе. | м | 100 | 111.865 | 11186.5 | 13200.07
3 | Кабель UTP*, для наружной прокладки |  |  | Кабель UTP для наружной прокладки представляет собой неэкранированную витую пару, составленную из четырёх пар проводников. Для уменьшения взаимных наводок между отдельными парами каждая из них скручивается со своим шагом. Кроме этого все четыре пары проводников скручиваются между собой. 1 бухта =305м | 1бухта | 1 | 9305 | 9305 | 10979.9
4 | Пуско-наладочные работы, включая ГСМ для проверки работы ДГУ под нагрузкой не менее 4-х часов (100 л.) |  |  | В соответствии с закупочной документацией | ед. | 1 | 29491.8 | 29491.8 | 34800.32 |  |  |  | в соответствии с адресами поставки
[8 empty] | 531983.3 | 627740.29
[8 empty] | В т.ч. НДС | 95756.99 |  | В т.ч. НДС
Цена договора составляет: руб. (с НДС, без НДС, НДС не облагается - указать необходимое).
Требуемые сроки поставки: |  | 60 дней с даты подписания договора сторонами.
Сроки выполнения работ: |  | В течение 30 дней с даты уведомления о завершении монтажных работ Покупателем.
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  | ДГУ и все комплектующие ______________ производства (Европейского, Японского, Российского или Белорусского производства - указать необходимое) на базе двигателя (-ей): __________________( Willson, Volvo, SDMO, GESAN, PRAMAC, Perkins, Mitsubishi, Cooper, lovol, Yanmar, Iveco, ММЗ, ЯМЗ - указать необходимое), генератор производства __________________(Leroy Somer, Marathon, Sincro, Mecc Alte, Stamford, Newage Stamford, Marelli Motori - указать необходимое)
Контроллер с сетевой картой для удаленного контроля и управления, посредством сети передачи данных на базе TCP/IP-протокола, SNMP;
Инструкция по применению на русском языке, руссифцированный дисплей блока АВР
Сертификаты качества
Декларация о соответствии
Гарантийные обязательства |  | на оборудование -не менее 36 месяцев или 3 000 моточасов; на кабельную продукцию - 12 месяцев
Дата производства дизельной электростанции и АКБ |  | Дата производства дизельной электростанции и АКБ не будет превышать 6 месяцев от даты поставки оборудования.
Срок службы |  | не менее: 25 лет или 20 000 моточасов
Контактное лицо по тех. вопросам
*указать марку поставляемого кабеля
Цена договора ___________________________ руб. ________________________(с НДС 18%, _________ руб., без учета НДС, НДС не облагается) цифрами прописью указать необходимое
__________________________________ __ ___________________________ (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П. (при наличии печати)
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок. 2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 3. Предлагаемая цена Договора должна быть указана цифрами с одновременным дублированием ее словами.