Извещение о проведении запроса предложений

| ОАО «Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству объекта: "Строительство МСС ВОЛП Ермолаево-Новомурапталово-Ямансарово, Кумертауский РУС Мелеузовский МУЭС" для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 3.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 4.Почтовый адрес Заказчика | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс: (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru; |
| 6.Предмет договора | Выполнение подрядных работ по строительству объекта: "Строительство МСС ВОЛП Ермолаево-Новомурапталово-Ямансарово, Кумертауский РУС Мелеузовский МУЭС". Состав, описание и иные технические требования к работам определяются условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение №2 к настоящему Извещению). |
| 7.Объем работ: | Строительство ВОЛП Ермолаево-Новомуропталово-Ямансарово – 61,0 км., определяется в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 к настоящему Извещению. |
| 8. Требования к работам: | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД 1544-13-0-ЛС, СС и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОЛС на участке «Ермолаево – ответвление Бахмут (РМ-1)»: 3.1.1. Прокладка ОКЛ-0,22-16 в канализации – 0,8 км. 3.1.2. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 4,0 км. 3.1.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/150. 3.1.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 3 шт. 3.1.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.1.7. Установка плакатов предупредительных – 14 шт. 3.1.8. Установка замерных столбиков – 6 шт. 3.2. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Бахмут (РМ-1) – ответвление Старая Отрада (РМ-2)»: 3.2.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 12 км. 3.2.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 1/100. 3.2.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/36. 3.2.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 2 шт. 3.2.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 4 шт. 3.2.8. Установка плакатов предупредительных – 34 шт. 3.2.9. Установка замерных столбиков – 16 шт. 3.3. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Старая Отрада (РМ-2) – ответвление Аксарово (РМ-3)»: 3.3.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 11,8 км. 3.3.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 1/50. 3.3.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/36. 3.3.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 1 шт. 3.3.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 4 шт. 3.3.7. Прокладка швеллера №12 на пересечении ВЛ – 50 м. 3.3.8. Установка плакатов предупредительных – 38 шт. 3.3.9. Установка замерных столбиков – 20 шт. 3.4. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Аксарово (РМ-3) – ответвление Новомуропталово (РМ-4)»: 3.4.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 8,8 км. 3.4.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/200. 3.4.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/36. 3.4.4. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 4 шт. 3.4.5. Установка плакатов предупредительных – 28 шт. 3.4.6. Установка замерных столбиков – 14 шт. 3.5. Прокладка ВОЛС на участке «Бахмут – ответвление Ямансарово (РМ-5)»: 3.5.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 0,3 км. 3.5.2. Прокладка ОКТ-0,22-8 на опорах – 1,5 км. 3.5.3. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 1 шт. 3.5.4. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. 3.5.5. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.5.6. Установка плакатов предупредительных – 2 шт. 3.5.7. Установка замерных столбиков – 1 шт. 3.6. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Ямансарово (РМ-5) – Горный Ключ»: 3.6.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 5 км. 3.6.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 1/100. 3.6.3. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 2 шт. 3.6.4. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. 3.6.5. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.6.6. Установка плакатов предупредительных – 4 шт. 3.6.7. Установка замерных столбиков – 2 шт. 3.6.8. Установка контейнера узла связи в с. Горный Ключ - 1 шт. 3.7. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Ямансарово (РМ-5) – Ямансарово»: 3.7.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 11,5 км. 3.7.2. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/25. 3.7.3. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.7.4. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.7.5. Установка плакатов предупредительных – 23 шт. 3.7.6. Установка замерных столбиков – 12 шт. 3.7.7. Установка контейнера узла связи в с. Ямансар - 1 шт. 3.8. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Старая Отрада (РМ-2) – Ямангулово»: 3.8.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 9,5 км. 3.8.2. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 1 шт. 3.8.3. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.8.4. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.8.5. Установка плакатов предупредительных – 22 шт. 3.8.6. Установка замерных столбиков – 11 шт. - Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ, в том числе по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения в условиях скальных грунтов на местности с большими уклонами, по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. Предоставить исполнительную документацию на выполненные переходы методом горизонтально-направленного бурения с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. В составе парка техники должны присутствовать не менее двух единиц тяжелой техники с тяговым усилием не менее 18 тонн, приспособленной для работы в условиях поросшей лесом гористой местности с возможными скальными включениями в грунтах основания. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. Выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологичности и определяться условиями Приложений №№ 1,2 к настоящему Извещению. |
| 9. Требования к гарантии качества: | 24 месяца с даты приемки работ. |
| 10. Место и условия выполнения работ: | Согласно условиям Приложений №№ 1,2 к настоящему Извещению. |
| 11. Сроки выполнения работ: | Определяется в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению). |
| 12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб., без НДС: | Стоимость работ с учетом стоимости материалов (без оптического кабеля), без НДС: 3 974 000,00 руб. |
| 13.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 14. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети Интернет http://tender.bashtel.ru/zakupki, http://www.zakupki.gov.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 15. Место вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений, рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 16. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «22» августа 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по местному времени |
| 17. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «28» августа 2014 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени |
| 18. Дата вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений: | «28» августа 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 19. Дата рассмотрения предложений претендентов на участие в запросе предложений: | «29» августа 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |
| 20. Дата подведения итогов запроса предложений: | «01» сентября 2014 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени |

Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.