**Договор на оказание услуг *(рамочный)***

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор № \_\_\_\_\_\_\_ на оказание услуг (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. В рамках настоящего Договора в соответствии с Приложениями № 1, 2, 3, 4 к Договору (Техническое Задание), Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.
   2. Услуги оказываются в соответствии с Заявками на оказание Услуг (форма содержится в Приложении № 2 к Договору).
      1. Заявка на оказание Услуг (далее Заявка) должна содержать: требования к оказываемым Услугам, содержание Услуг, количество Услуг, срок оказания Услуг, стоимость Услуг, иные условия, согласованные Сторонами в настоящем Договоре. С момента подписания Заявки Сторонами, она является неотъемлемой частью Договора. Стоимость услуг рассчитывается на основании Приложений №№ 3 и 4 к Договору.

1.2.2. Заявка формируется Заказчиком письменно, согласно форме Приложения № 2 к Договору, и направляется Исполнителю посредством:

- Электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- Факсимильного сообщения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Направление Заявки вышеуказанными способами (или одним из вышеуказанных способов) признается надлежащим способом исполнения Заказчиком своих Договорных обязательств по направлению Заявки в адрес Исполнителя и имеет юридическую силу в рамках настоящего Договора.

Датой передачи соответствующей заявки считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

Ответственность за получение информации и сообщений вышеуказанными способами, при оформлении Заявки, лежит на получающей стороне.

Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем (средств) связи, действий/бездействий провайдеров (операторов связи) или форс мажорных обстоятельств.

* + 1. Срок рассмотрения Заявки Исполнителем – один календарный день с момента получения Заявки. До окончания указанного срока (не позднее 1 календарного дня с момента получения) Исполнитель предоставляет Заказчику оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах либо мотивированный отказ от ее подписания, с указанием на пункты Договора, которому она не соответствует. Заказчик и Исполнитель в последнем случае дорабатывают текст Заявки в рабочем порядке в срок не более 2 (двух) календарных дней, после чего Исполнитель направляет в адрес Заказчика оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах.

Мотивированный отказ от подписания заявки допустим только в случае несоответствия Заявки условиям настоящего Договора.

1.2.4. Срок рассмотрения и подписания Заявки Заказчиком – 3 (три) календарных дня с момента получения, согласно п.1.2.3. Договора. После подписания Заявки один экземпляр возвращается Исполнителю.

1.3. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Контактные данные: телефон, электронная почта)

Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Контактные данные: телефон, электронная почта).

1.4. Сроки оказания Услуг по Договору: два календарных года с момента подписания Договора. Срок оказания Услуг по каждой отдельной Заявке, указывается в такой Заявке.

1.5. Услуги должны полностью соответствовать Заявке.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

***2.1. Исполнитель обязан:***

* + 1. Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего Договора.
    2. Оказать Услуги в установленные п.1.4. Договора сроки.
    3. Закрепить за Заказчиком постоянного менеджера, организующего оказание услуг и отвечающего за исполнение Договора, находящегося в зоне доступа мобильного телефона в рабочее и в нерабочее время.
    4. Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах.
    5. В случае невозможности оказания Услуг, либо изменения условий их оказания, письменно информировать об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) дней до даты начала оказания Услуг, указанной в соответствующей Заявке.
    6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг по соответствующей Заявке, Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет на оплату оказанных Услуг и Акт сдачи-приемки Услуг (далее Акт), в двух экземплярах, подписанный со своей стороны. Стороны могут согласовать иные условия приемки Услуг и условия оплаты Услуг в Заявке.
    7. Вместе с Актом Исполнитель направляет Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    8. Исполнитель обеспечивает выезд специалиста для проведения ремонта обслуживаемого оборудования в течение 24 часов с момента согласования заявки Исполнителем.
    9. Максимальное время устранения неисправности оборудования (с даты получения Заявки исполнителем):

- до 5 кВт – 120 часов

- до 10 кВт – 192 часов

- до 20 кВт – 336 часов

- до 30 кВт – 720 часов

- более 30 кВт – 1080 часов

* + 1. Предоставить на каждого работника, принимающего непосредственное участие в работах по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров удостоверение установленного образца по электробезопасности, с группой допуска не ниже III до 1000 В. При выполнении работ на высоте необходимо предоставить удостоверение (документ) подтверждающее право выполнения данных работ.
    2. В рамках исполнения Договора допускается направление и обмен заявками путем направления на электронный адрес (или факс), указанный в п.1.2.2 и 1.3 Договора, с последующим незамедлительным направлением оригинала почтой, курьерской доставкой или предоставлением нарочно.
  1. ***Заказчик обязан:*** 
     1. Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить Услуги.
     2. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания Услуг по настоящему Договору, в срок не более 5 рабочих дней с момента подписания Договора (если иное не установлено в Заявке).
  2. ***Исполнитель имеет право:*** 
     1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору с последующим полным возмещением Заказчику убытков.
     2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору третьих лиц, при условии письменного согласия Заказчика, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком, как за свои собственные.
  3. ***Заказчик имеет право:***
     1. Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора, направив письменное уведомление об этом Исполнителю. В случае прекращения Договора Исполнитель возвращает Заказчику все суммы, полученные им по Договору, а Заказчик оплачивает документально подтвержденные фактически понесенные Исполнителем расходы, направленные на исполнение обязательств по Договору.

1. **ОПЛАТА УСЛУГ**

3.1. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.

3.2. Заказчик оплачивает Услуги по ценам, указанным в Заявках, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно ценам, указанным в Спецификации «Максимальная цена 1 единицы Услуги по отдельным категориям» - Приложение № 3 к настоящему Договору, которые являются максимально возможными для Услуг.

3.3. Указанная в согласованной Сторонами Заявке цена Услуг включает в себя все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по соответствующей Заявке.

3.4. Если иное не указано в Заявке, оплата оказываемых Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

Сумма в размере 100 % от стоимости Услуг по соответствующей Заявке выплачивается в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания Акта по соответствующей Заявке, на основании оригинала счета, полученного в порядке 2.1.6[[1]](#footnote-1).

3.5. Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях. Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3.6. Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Если Сторонами не используется система электронного документооборота для направления акта сверки расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте по адресу, указанному в настоящем пункте. В случае направления акта сверки расчетов по электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве документа, составленного в письменной форме. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной, подписывается уполномоченным представителем такой Стороны. Сторона-инициатор сверки направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, воспроизведенных с помощью средств механического или иного копирования на актах сверки расчётов к настоящему договору.

Контактные данные бухгалтерии Поставщика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Контактные данные бухгалтерии Покупателя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов: E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Исполнитель обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

3.8. Счета-фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются

3.10 В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться документами посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в Соглашении об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/». В случае оформления документа посредством системы электронного документооборота, требования настоящего Договора в части подписания документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами такого документа на бумажном носителе не применяются.

3.11. Стороны установили, что обмен электронными документами посредством электронного документооборота допускается только с использованием квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Сети доверенных операторов электронного документооборота, утвержденной ФНС России. В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами Исполнитель присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещенном по адресу [http://www.bashtel.ru/dokumenty/»](http://www.bashtel.ru/dokumenty/).

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ**
   1. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания Акта по каждой Заявке
   2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта в порядке п. 2.1.5. Договора, подписывает Акт, либо направляет мотивированный отказ от его подписания.
   3. В случае несоответствия Услуг требованиям Технического задания, а также другим условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, на основании которого Сторонами, в срок не более 3 (трех) дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет, в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в оказанных Услугах недостатки. После такого устранения Акт подписывается Сторонами в сроки и в порядке, предусмотренном п.4.2. Договора. В случае, если Исполнитель не устранит указанные в двустороннем акте недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе соразмерно уменьшить стоимость Услуг.
   4. Услуги по соответствующей Заявке считаются оказанными Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта по соответствующей Заявке.
2. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
   2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.
   3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
   4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
   5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
      1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
      2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
      3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
      4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
      1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      2. если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
   7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.

**6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

6.3. При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний Акт, подтверждающий оказание части услуг, на основании которого Стороны производят взаиморасчеты в срок не позднее 20рабочих дней с даты подписания Акта\_.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оказания Услуг по соответствующей Заявке, либо не исполнения требований п.2.1.5. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в зависимости от продолжительности нарушенных сроков:

7.2.1. в форме пени в размере 0,1 % (ноль целых одну десятую процента) от стоимости Услуг по соответствующей заявке, за каждый день просрочки, в случае если просрочка соответствующего обязательства составила не более 10 (десяти) дней включительно.

7.2.2 в форме пени в размере 2% (два процента) от стоимости Услуг по соответствующей заявке, за каждый день просрочки, в случае если просрочка соответствующего обязательства составила более 10 (десяти) дней включительно. В случае взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, пени, предусмотренные п. 7.2.1., не начисляются и не выплачиваются.

7.3. Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, предусмотренного п.3.4. Договора. В случае, если Заявкой предусмотрена выплата аванса, за просрочку оплаты Заказчиком аванса (предоплаты) неустойка не начисляется и не уплачивается.

7.4. Если Услуги по соответствующей Заявке были оказаны не в полном объеме или ненадлежащим образом, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать соразмерного уменьшения стоимости Услуг, перенести сроки оказания Услуг на более поздний срок, отказаться от исполнения Заявки, а также потребовать выплаты неустойки в размере [*Выбрать при необходимости]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ % (\_\_процента) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)% от стоимости Услуг по соответствующей Заявке.

7.5. В случае если Услуги не были оказаны Исполнителем, Заказчик вправе требовать возврата всех сумм, выплаченных по Заявке, а также выплаты неустойки в размере 0,3% от Цены Договора (п.3.1. Договора).

7.6. При нарушении условий раздела 5 Договора (Конфиденциальность) Сторона, допустившая нарушение, возмещает другой Стороне все документально подтвержденные причиненные этим убытки в полном объеме.

7.8.В случае немотивированного отказа Исполнителя от согласования (или подписания) проекта Заявки, либо не выезда Исполнителя по Заявка в договорные сроки Заказчик вправе привлечь для оказания услуг (с целью выполнения соответствующей Заявки) другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счет Исполнителя.

7.9. За нарушение сроков согласования или оформления и подписания Заявки исполнителем в соответствии с п 1.2.3. Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты исполнителем неустойки в размере 1 % от цены соответствующей заявки, сформированной Заказчиком, за каждый день просрочки.

В случае неоднократного (2 и более раза) нарушения сроков согласования или оформления и подписания Заявки со стороны Исполнителя, Заказчик помимо неустойки, указанной в настоящем пункте, вправе потребовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере 20 000 рублей, за каждый случай нарушения.

7.10. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих способов:

- на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;

- Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Исполнителю по условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, и произвести платеж в адрес Исполнителя за вычетом суммы неустойки. Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки, при этом прекращается.

7.11. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.

7.12. При досрочном расторжении договора по инициативе Исполнителя (включая односторонний отказ от исполнения договора) он обязан выплатить Заказчику компенсацию в размере 20 % от цены настоящего договора (п.3.1. Договора).

7.13. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору, Исполнителем был причинен ущерб имуществу Заказчика, Исполнитель в срок, не превышающий 10 дней с даты причинения ущерба обязан привести имущество в первоначальное (исправное) состояние, либо возместить сумму причиненного ущерба. Заказчик вправе самостоятельно или силами третьих лиц выполнить работы по ремонту (замены) неисправного или поврежденного имущества, за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

**8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

8.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан*.*

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

**10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1 Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует в течении 2 (двух) лет. Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.

10.2. Стороны не имеют права уступить свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.3. Каждая из Сторон вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору только после получения письменного согласия другой Стороны.

10.4. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.5. В период исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае увеличения или уменьшения Заказчиком объемов оказываемых услуг относительно указанных в Техническом задании (приложение №1 к договору), стоимость услуг может быть скорректирована не более, чем в пределах 20 процентов от суммы Договора. Изменение цены и объемов оказываемых услуг стороны оформляют дополнительным соглашением к настоящему Договору.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Форма Заявки на оказание Услуг.

Приложение № 3 Спецификация «Стоимость 1 (одной) единицы Услуги по

отдельным категориям».

Приложение №4 Спецификация «Стоимость запчастей и материалов».

Приложение № 5 Форма Акта сдачи-приёмки работ.

Приложение № 6 Форма Дефектной ведомости.

Приложение № 7 Антикоррупционная оговорка.

**11. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН:**

**Заказчик Исполнитель**

**ПАО «Башинформсвязь»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес электронной почты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подписи сторон** | |  | | --- | |  | |
| **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение № 1 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_**

**Техническое задание.**

**Состав работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования**

1. **Состав работ по техническому обслуживанию настенных, канальных, колонных, кассетных, навесных сплит-систем кондиционирования воздуха**

Результаты работ по обслуживанию оформляются отдельным отчётом с фотоматериалами с отражением состояния Оборудования до выполнения работ и после на каждое ТО. Вся информация предоставляется Заказчику в бумажном и в электронном виде в 2 экземплярах.

Выполнятся согласно предписаниям завода-изготовителя:

* 1. **Перечень работ по наружному блоку**
     1. Протяжка электрических соединений в клеммной коробке компрессора агрегата, пускателях, чистка контактных пар;
     2. Проверка направления вращения и балансировки крыльчаток вентиляторов;
     3. Выявление и устранение ненормальных шумов и вибраций компрессора;
     4. Проверка отсутствия протечек масла;
     5. Проверка работоспособности зимних опций кондиционера;
     6. Гидравлическая и механическая чистка корпуса и теплообменника с демонтажем крыльчаток вентилятора при отключенном электропитании;
     7. Измерение пускового и рабочего тока компрессора;
     8. Измерение питающего напряжения;
     9. Проверка рабочего давления фреона, при необходимости устранение протечек, заправка кондиционера;
     10. Проверка работы всех плат и датчиков системы кондиционирования;
     11. Проверка работы четырехходового клапана;
     12. Проверка надежности крепления блока.
  2. **Перечень работ по внутреннему блоку**
     1. Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера;
     2. Чистка теплообменника внутреннего блока. Антибактериальная обработка, дезинфекция;
     3. Чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера, чистка крыльчаток вентилятора, прочистка дренажной системы (поддоны, ванночки, дренажные шланги, трубки);
     4. Проверка работоспособности дренажной помпы (при наличии), чистка помпы;
     5. Протяжка электрических соединений в пускателях, автоматах, клеммах соединителях;
     6. Проверка ременного привода вентилятора, при необходимости регулировка натяжения ремней, замена ремней привода вентилятора;
     7. Ревизия пульта дистанционного управления кондиционера, при необходимости настройка;
     8. Проверка работы жалюзи с электромеханическим приводом;
     9. Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;
     10. Тестирование кондиционера во всех режимах;
     11. Проверка исправности системы индикации режимов;
     12. Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера;
     13. Проверка надежности крепления блока.

1. **Состав работ по техническому обслуживанию прецизионных кондиционеров**

Выполнятся согласно предписаниям завода-изготовителя:

* 1. **Перечень работ по внутреннему блоку**
     1. Вентилятор:
* Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надежности крепления;
* Проверка состояние подшипников. Шум в работе и заедание должны отсутствовать;
* Проверка балансировки вентилятора, отсутствие вибрации;
* Замеры потребляемого тока на соответствие паспортным данным;
* Проверка состояния целостности и натяжения ремней привода, регулировка.
  + 1. Воздушные фильтры:
* Замена воздушных фильтров.
  + 1. Система управления:
* Проверка работы светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов;
* Протяжка всех электрических соединений;
* Проверка функций и сигналов управления, а также предохранительных цепей;
* Настройка функций и сигналов управления в случае необходимости.
  + 1. Панель электропитания:
* Проверка напряжения на всех фазах;
* Протяжка всех электрических соединений;
* Замеры рабочих токов всех подключенных потребителей (пароувлажнитель, электроподогреватель, компрессор, вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока).
  + 1. Увлажнитель воздуха:
* Проверка поступления пара к распределительному коллектору;
* Проверка электромагнитного клапана подачи воды;
* Проверка электромагнитного клапана слива воды;
* Комплексная проверка увлажнителя на функционирование.
  + 1. Холодильный контур:
* Проверка фреонопроводов на герметичность;
* Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения. В случае необходимости восстановить теплоизоляцию;
* Проверка индикатора влажности на изменения цвета;
* Измерение давления всасывания манометром;
* Измерение давления конденсации манометром;
* Дозаправка кондиционера, предварительно установить и устранить причину утечки фреона (случае необходимости);
* Проверка работы электромагнитных клапанов;
* Проверка исправности и работоспособности зимнего комплекта.
  + 1. Воздушный клапан:
* Очистка от пыли и грязи лепестков клапана;
* Проверка и регулировка плотности закрытия.
  + 1. Датчик протечки:
* Проверка срабатывания и вывод аварийного сигнала.
  + 1. Дренажный насос:
* Проверка на загрязнение, исправность, герметичность, коррозию и крепление;
* Проверка работоспособности.
  + 1. Дренажная система:
* Промывка дренажной системы специальным раствором.
  1. **Перечень работ по выносному блоку.**
     1. Выносной конденсатор:
* Проверка на герметичность;
* Проверка надежности крепления блока;
* Проверка надежности крепления вентиляторов;
* Проверка свободного вращения подшипников вентиляторов;
* Протяжка электрических соединений в клеммной коробке вентилятора;
* Очистка и мойка конденсатора под высоким давлением со снятием вентиляторов.

1. **Состав работ по ТО холодильных машин, чиллеров.**

Выполнятся согласно предписаниям завода-изготовителя:

* 1. **Перечень работ по внутренним блокам.**
     1. Вентилятор:
* Проверка на предмет загрязнений, повреждений, коррозии и надежности крепления;
* Проверка состояния подшипников. Шум в работе и заедание должны отсутствовать;
* Проверка балансировки вентилятора, отсутствие вибрации.
  + 1. Система управления:
* Проверка работы светодиодов системы управления, дисплея и аварийных сигналов;
* Протяжка всех электрических соединений;
* Проверка функций и сигналов управления, а также предохранительных цепей;
* Настройка функций и сигналов управления в случае необходимости.
  + 1. Панель электропитания:
* Проверка напряжения на всех фазах;
* Протяжка всех электрических соединений;
* Замеры рабочих и пусковых токов всех подключенных потребителей (пароувлажнитель, электроподогреватель, компрессор, вентилятор внутреннего блока, вентилятор наружного блока).
  + 1. Насосная станция, жидкостной контур:
* Проверка отсутствия посторонних шумов, вибраций в насосах, двигателях насосов;
* Очистка фильтров уловителей;
* Проверка работы манометров;
* Проверка плотностей фланцевых соединений;
* Проверка рабочего давления в жидкостных контурах;
* Проверка работы электроприводов клапанов;
* Проверка работы частотного преобразователя, при необходимости настройка;
* Проверка работы панели управления насосами, при необходимости настройка.
  + 1. Датчик протечки:
* Проверка срабатывания и вывод аварийного сигнала.
  1. **Перечень работ по холодильным агрегатам.**
     1. Конденсатор:
* Проверка на герметичность;
* Проверка надежности крепления блока;
* Проверка надежности крепления вентиляторов;
* Проверка свободного вращения подшипников вентиляторов;
* Протяжка электрических соединений в клеммной коробке вентилятора;
* Очистка и мойка конденсатора под высоким давлением со снятием вентиляторов;
* Проверка работы трехходового клапана, при необходимости настройка.
  + 1. Холодильный контур:
* Проверка фреонопроводов на герметичность;
* Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения. В случае необходимости восстановить теплоизоляцию;
* Проверка индикатора влажности на изменения цвета;
* Измерение давления всасывания манометром;
* Измерение давления конденсации манометром;
* Дозаправка фреона, предварительно установить и устранить причину утечки фреона (случае необходимости);
* Проверка исправности и работоспособности подогрева компрессора;
* Проверка целостности изоляции на теплообменнике.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 2 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_**

**Форма Заявки на оказание Услуг**

**Начало формы**

**Заявка на оказание Услуг №\_\_**

г. “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

к Договору на оказание услуг № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_г. между ПАО «Башинформсвязь» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемому "Договор"

ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Сергея Александровича Алферова с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемое "Исполнитель", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", подписали настоящий документ о том, что Заказчик поручает Исполнителю оказать Услуги:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Услуг | Содержание Услуг | Объем/Количество Услуг | Стоимость единицы Услуги с НДС\* | Стоимость Услуг с НДС | Срок начала оказания Услуг | Срок окончания оказания Услуг | Место/  Адрес оказания Услуг |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*согласно Приложения № 3 к Договору, при отсутствии услуг в Спецификации, стоимость услуги согласуется отдельно.

1. Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
2. Стоимость услуг определяется согласно Спецификации «Стоимость 1 (одной) единицы Услуги по отдельным категориям» (Приложение № 3 к Договору). Стоимость запасных частей и материалов, использованных при техническом обслуживании и ремонте определяется согласно Спецификации «Стоимость запчастей и материалов» (Приложение № 4 к Договору), при отсутствии стоимости услуг, ЗИП и материалов в Приложениях №№ 3 и 4 стоимость данных услуг, ЗИП и материалов согласуется отдельно.
3. Порядок оплаты согласно условиям договора.
4. Порядок сдачи-приемки Услуг: согласно условиям договора. Сдача-приемка работ по техническому обслуживанию производится после предоставления Акта сдачи приемки работ (Приложение № 5 к Договору), подписанный представителем Заказчика. Сдача-приемка работ по ремонту производится представлением Дефектной ведомости (Приложение № 6 к Договору) или Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 5 к Договору).
5. Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Окончание формы**

Форма согласована

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 3 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_**

**Спецификация.**

«Стоимость 1 (одной) единицы Услуги по отдельным категориям».

цена 1 единицы оказания Услуг, работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Услуг** | **Стоимость 1 (одной) единицы Услуги, руб. без НДС** | **Стоимость 1 (одной) единицы Услуги, руб. с НДС** |
| **1. Стоимость технического обслуживания** | | | |
| 1.1. | Техническое обслуживание мобильного кондиционера |  |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт |  |  |
| 1.3. | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт |  |  |
| 1.4. | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт |  |  |
| 1.5. | Техническое обслуживание оконного кондиционера |  |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт |  |  |
| 1.7. | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт |  |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание промышленных и полупромышленных кондиционеров |  |  |
| 1.9. | Техническое обслуживание чиллеров (наружный и внутренний блоки) |  |  |
| 1.10. | Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров |  |  |
| 1.11. | Техническое обслуживание канального фанкойла |  |  |
| 1.12. | Техническое обслуживание насосов холодильной машины |  |  |
| **2. Стоимость сопутствующих расходов по техническому обслуживанию** | | | |
| 2.1. | Транспортные, накладные, командировочные расходы и услуги автовышки | Включено в стоимость работ | |
| **3. Стоимость ремонтных работ** | | | |
| **Сплит-системы, канальные кондиционеры, колонные кондиционеры, полупромышленные кондиционеры** | | | |
| 3.1. | Диагностика кондиционера мощностью до 5 кВт включительно |  |  |
| 3.2. | Диагностика кондиционера мощностью до 10 кВт включительно |  |  |
| 3.3. | Диагностика кондиционера мощностью до 20 кВт включительно |  |  |
| 3.4. | Установка клапана шредера |  |  |
| 3.5. | Диагностика на утечку течеискателем |  |  |
| 3.6. | Вакуумирование |  |  |
| 3.7. | Замена вентилятора внутреннего блока или крыльчатки вентилятора |  |  |
| 3.8. | Замена вентилятора внешнего блока или крыльчатки вентилятора |  |  |
| 3.9. | Перевальцовка 1 стык |  |  |
| 3.10. | Дозаправка фреоном |  |  |
| 3.11. | Пайка 1 стык |  |  |
| 3.12. | Ремонт электрооборудования кондиционера |  |  |
| 3.13. | Замена или установка дренажного насоса |  |  |
| 3.14. | Чистка или замена сливной ванны внутреннего блока |  |  |
| 3.15. | Монтаж внешнего блока до 5 кВт включительно |  |  |
| 3.16. | Монтаж внешнего блока до 10 кВт включительно |  |  |
| 3.17. | Монтаж внешнего блока до 20 кВт включительно |  |  |
| 3.18. | Монтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно |  |  |
| 3.19. | Монтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно |  |  |
| 3.20. | Монтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно |  |  |
| 3.21. | Демонтаж внешнего блока до 5 кВт включительно |  |  |
| 3.22. | Демонтаж внешнего блока до 10 кВт включительно |  |  |
| 3.23. | Демонтаж внешнего блока до 20 кВт включительно |  |  |
| 3.24. | Демонтаж внутреннего блока до 5 кВт включительно |  |  |
| 3.25. | Демонтаж внутреннего блока до 10 кВт включительно |  |  |
| 3.26. | Демонтаж внутреннего блока до 20 кВт включительно |  |  |
| 3.27. | Установка зимнего комплекта |  |  |
| 3.28. | Монтаж сплит-системы до 5 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) |  |  |
| 3.29. | Монтаж сплит-системы до 10 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) |  |  |
| 3.30. | Монтаж сплит-системы до 15 кВт включительно "под ключ" (длина трассы фреонопровода не более 5 м, включен монтажный комплект) |  |  |
| 3.31. | Монтаж сплит-системы при длине трассы фреонопровода более 5 м доплата за каждый 1 м фреонопровода |  |  |
| 3.32. | Монтаж промышленного и полупромышленного кондиционера "под ключ" (независимо от длины трассы фреонопровода, включен монтажный комплект) |  |  |
| **Прецизионные кондиционеры** | | | |
| 3.33. | Диагностика холодильной машины |  |  |
| 3.34. | Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой наружного блока |  |  |
| 3.35. | Замена двигателя вентилятора с крыльчаткой внутреннего блока |  |  |
| 3.36. | Замена насоса контура этиленгликоля |  |  |
| 3.37. | Замена фильтра осушителя |  |  |
| 3.38. | Заправка фреоном |  |  |
| **4. Стоимость сопутствующих расходов при выполнении ремонта** | | | |
| 4.1. | Стоимость накладных, транспортных, командировочных расходов и услуги автовышки | Включено в стоимость работ | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 4 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_ от \_\_\_\_\_**

**Спецификация.**

«Стоимость запчастей и материалов».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование запчасти и материала** | **Стоимость, руб. без НДС** | **Стоимость, руб.**  **с НДС** |
| **Сплит-системы** | | |
| Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) |  |  |
| Электродвигатель вентилятора наружного блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) |  |  |
| Крыльчатка наружного блока |  |  |
| Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) |  |  |
| Электродвигатель вентилятора внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) |  |  |
| Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению до 7 кВт) |  |  |
| Крыльчатка внутреннего блока (мощность кондиционера по охлаждению свыше 7 кВт) |  |  |
| Зимний комплект |  |  |
| Фреон независимо от типа, кг |  |  |
| Термистор (датчик температуры) |  |  |
| Термостат |  |  |
| Помпа дренажная проточная |  |  |
| Помпа дренажная накопительная |  |  |
| Подогрев картера НЭК-220-25 |  |  |
| Подогрев дренажа |  |  |
| Конденсатор пусковой |  |  |
| **Чиллеры** | | |
| Контроллер Carel E-drofan РЕАС |  |  |
| Плата Carel RS485 |  |  |
| Контроллер Beckhoff CX9000-1001 |  |  |
| Контроллер Carel DC01 |  |  |
| Модуль порта RS485 KL6041 |  |  |
| Модуль дискретного ввода K11408 |  |  |
| Модуль аналогового ввода 8 кан. KL3448 |  |  |
| Модуль аналогового ввода 2 кан. KL4002 |  |  |
| Модуль терминальный KL9010 |  |  |
| Панель оператора Weintek MT607iCE |  |  |
| Повторитель сигналов RS-422/485 Advantech ADAM-4510S-DE |  |  |
| Датчик температуры 4-20 mA TF02A |  |  |
| Датчик давления 4-200 mA |  |  |
| Датчик протечки Эконис WL02-2 |  |  |
| Вентилятор A6D800-AD01-01 |  |  |
| Вентилятор R 26595-AB23-08 |  |  |
| **Полупромышленные и прецизионные кондиционеры** | | |
| Бачок пароувлажнителя 2-15 кг/час, 380V |  |  |
| Бачок пароувлажнителя 1,0-8,0 кг/час, 380V |  |  |
| Бачок пароувлажнителя 0,6-3,2 кг/час, 380V |  |  |
| Бачок пароувлажнителя 3-8 кг/час, 380V |  |  |
| Реле высокого давления PS1-A5A |  |  |
| Реле высокого давления EMERSON PS4-BL (42 бар) с ручным сбросом |  |  |
| Реле низкого давления PS3-W1S |  |  |
| Датчик температуры/влажности (Carel, Италия) |  |  |
| Датчик давления CAREL 2CP5-71-42 с выходящим сигналом 0...5V |  |  |
| Реле дифференциального давления |  |  |
| Реле низкого давления EMERSON PS4-W1 c автоматическим сбросом |  |  |
| Вариатор скорости вращения серии FCP |  |  |
| Катушка для соленоидных клапанов |  |  |
| Вентилятор YWF4E-450 конденсаторного блока прецизионного кондиционера |  |  |
| Вентилятор YWF8D-500 конденсаторного блока прецизионного кондиционера |  |  |
| Вентилятор YWF4E-300 конденсаторного блока прецизионного кондиционера |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 5 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_**

**Форма Акта сдачи-приёмки работ**

**Начало формы**

**Акт сдачи-приёмки работ № \_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заявка** | **№ \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.** |
| **Наименование оборудования** |  |
| **Адрес установки** |  |
| **Вид выполненных работ**  **(ТО/Ремонт)** |  |
| **Замечания по выполненным Исполнителем работам** | **Работы выполнены в полном объеме. Замечаний нет** |

От Исполнителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Должность** | **Подпись** | **Ф.И.О.** |

От Заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Должность** | **Подпись** | **Ф.И.О.** |

**Окончание формы**

Форма согласована

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 6 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_ от \_\_\_\_\_\_\_**

**Форма Дефектной ведомости**

**Начало формы**

**Дефектная Ведомость № \_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заявка** | **№ \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.** |
| **Наименование оборудования** |  |
| **Адрес установки** |  |
| **Причина неисправности** |  |
| **Перечень необходимых ремонтных работ** |  |
| **Перечень необходимых ЗИП и материалов** |  |
| **Необходимость и время работы АГП** |  |

От Исполнителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Должность** | **Подпись** | **Ф.И.О.** |

От Заказчика:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Должность** | **Подпись** | **Ф.И.О.** |

**Окончание формы**

Форма согласована

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 7 к Договору**

**на оказание услуг**

**№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

Исполнителю(далее - Исполнитель)известно о том, что ПАО «Башинформсвязь» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики ПАО «Башинформсвязь» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: http://www.bashtel.ru/dokumenty/, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Исполнителя.

Статья 1.

В случае возникновения у ПАО «Башинформсвязь» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса, ПАО «Башинформсвязь» в адрес такого Исполнителя направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Исполнителем, его аффилированными лицами, работниками или агентами.

После письменного уведомления ПАО «Башинформсвязь» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Статья 2.

В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения ПАО «Башинформсвязь» в установленный статьей 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ПАО «Башинформсвязь» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, ПАО «Башинформсвязь» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 3.

В течение срока действия Договора ПАО «Башинформсвязь» имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Исполнителем требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Исполнителя, которая относится к настоящему Договору.

ПАО «Башинформсвязь» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  **С.А. Алферов**  **Подписи сторон**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполнитель**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. В случае, если Победитель закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, в договоре устанавливается следующий порядок оплаты: «Если иное не указано в Заявке, оплата оказываемых Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

   Сумма в размере 100 % от стоимости Услуг по соответствующей Заявке выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта по соответствующей Заявке, на основании оригинала счета, полученного в порядке 2.1.6» [↑](#footnote-ref-1)