- ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

- В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- № 31907570427 ОТ 25.02.2019 Г. НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

- (ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ № 1 от 05.03.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ПАО «Башинформсвязь» сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого запроса котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора предметом которого является:

- ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

| №№ п.п. | № п.п., № раздела (наименование раздела, подраздела) Извещения о закупке, Документации о закупке | Содержание до изменения | Содержание после изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | П. 8 Извещения о закупке | Дата и время окончания срока: последний день срока подачи Заявок: «05» марта 2019 года 12:00:00 (время московское) | Дата и время окончания срока: последний день срока подачи Заявок: «12» марта 2019 года 12:00:00 (время московское) |
| 22. | П. 9 Извещения о закупке | Место, дата и время открытия доступа к Заявкам: «06» марта 2019 года 12:00:00 (время московское) Место открытия доступа к поданным Заявкам – ЭТП. | Место, дата и время открытия доступа к Заявкам: «12» марта 2019 года 12:00:00 (время московское) |
| 33. | П. 10 Извещения о закупке | Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки: Рассмотрение Заявок: «13» марта 2019 года Оценка и сопоставление и подведение итогов закупки «14» марта 2019 года | Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки: Рассмотрение Заявок: «20» марта 2019 года Оценка и сопоставление и подведение итогов закупки «21» марта 2019 года |
| 44. | П. 12 Извещения о закупке | Дата начала срока предоставления Участникам разъяснений положений Извещения о закупке: «25» февраля 2019 года Дата и время окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений Извещения о закупке: «28» февраля 2019 года 12:00:00 (время московское) | Дата начала срока предоставления Участникам разъяснений положений Извещения о закупке: «25» февраля 2019 года Дата и время окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений Извещения о закупке: «06» марта 2019 года 12:00:00 (время московское) |
| 5. | Извещение о закупке РАЗДЕЛ IV. Техническое задание | Содержание до изменения - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание График выполнения работ (п. 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,17 ) № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 1.; г. Уфа, ул. Ленина, 30/1; Проверка ПК Проверка насосов; 22 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 2.; г. Уфа, Ленина, 30; Проверка ПК Проверка насосов; 24 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 3.; г. Уфа, Ленина, 32/1; Проверка ПК Проверка насосов; 14 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 5.; г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2; Проверка ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 14 2* 6; до 30 апреля до 30 сентября. 6.; г. Уфа, ул. Кирова,105; Проверка ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 10 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 7.; г. Уфа, ул. Правды, 17; Проверка ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 10 2* 1; до 30 апреля до 30 сентября. 8.; г. Уфа, ул. Лесотехникума , 34/2; Проверка ПК; 10; до 30 апреля до 30 сентября. 10.; г. Уфа, ул. Российская, 19; Проверка ПК; 10; до 30 апреля до 30 сентября. 11.; г. Уфа, ул. Победы, 21/1; Проверка ПК Проверка насосов; 10 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 12.; г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41; Проверка ПК Проверка насосов; 8 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 13.; г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 32/1; Проверка ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 8 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | 17.; с. Аскарова, ул. Ленина, д.35; Проверка ПК Монтаж насосной станции; 6 1; до 30 апреля до 30 сентября до 30 сентября. Примечание: ПК - пожарные краны – 414 Насосная станция – 1 Шкафы для пожарных кранов – 26 (18 – встроенные ШПК 315, 8 – навесные ШПК 310) * - пожарные насосы-повысители - 25; ** - пожарные гидранты – 6 |
|  | Извещение о закупке РАЗДЕЛ IV. Техническое задание | Содержание после изменения - РАЗДЕЛ IV. Техническое задание График выполнения работ (внесены изменения в п. 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,17 ) № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 1.; г. Уфа, ул. Ленина, 30/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 16 6*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 2.; г. Уфа, Ленина, 30; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 17 7*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 3.; г. Уфа, Ленина, 32/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 2 12*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 5.; г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 10 4*** 2* 6; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 6.; г. Уфа, ул. Кирова,105; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 5 5*** 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. 7.; г. Уфа, ул. Правды, 17; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 5 5*** 2* 1; до 30 апреля до 30 сентября. 8.; г. Уфа, ул. Лесотехникума, 34/2; Проверка ПК Осмотр ПК; 2 8***; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 10.; г. Уфа, ул. Российская, 19; Проверка ПК Осмотр ПК; 4 6***; до 30 апреля до 30 сентября. 11.; г. Уфа, ул. Победы, 21/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 2 8*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 12.; г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 2 6*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 13.; г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 32/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 4 4*** 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 17.; с. Аскарова, ул. Ленина, д.35; Проверка ПК Проверка насосов Монтаж насосной станции; 6 2* 1; до 30 апреля до 30 сентября до 30 сентября. Примечание: ПК – пожарные краны подлежащие проверке на водоотдачу – 414 Насосная станция – 1 Шкафы для пожарных кранов – 26 (18 – встроенные ШПК 315, 8 – навесные ШПК 310) * - пожарные насосы-повысители - 25; ** - пожарные гидранты – 6 ***-осмотр ПК проводиться визуально и входит в стоимость работ по проверке работоспособности противопожарного водопровода здания |
| 6. | Извещение о закупке РАЗДЕЛ V. Проект договора | - Содержание до изменения - РАЗДЕЛ V. Проект договора Приложение № 2 к Договору График выполнения работ № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 70.; г. Уфа, ул. Ленина, 30/1; Проверка ПК Проверка насосов; 22 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 71.; г. Уфа, Ленина, 30; Проверка ПК Проверка насосов; 24 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 72.; г. Уфа, Ленина, 32/1; Проверка ПК Проверка насосов; 14 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 74.; г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2; Проверка ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 14 2* 6; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 75.; г. Уфа, ул. Кирова,105; Проверка ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 10 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. 76.; г. Уфа, ул. Правды, 17; Проверка ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 10 2* 1; до 30 апреля до 30 сентября. 77.; г. Уфа, ул. Лесотехникума , 34/2; Проверка ПК; 10; до 30 апреля до 30 сентября. 79.; г. Уфа, ул. Российская, 19; Проверка ПК; 10; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 80.; г. Уфа, ул. Победы, 21/1; Проверка ПК Проверка насосов; 10 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 81.; г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41; Проверка ПК Проверка насосов; 8 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 82.; г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 32/1; Проверка ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 8 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. 86.; с. Аскарова, ул. Ленина, д.35; Проверка ПК Монтаж насосной станции; 6 1; до 30 апреля до 30 сентября до 30 сентября. Примечание: ПК - пожарные краны – 414 Насосная станция – 1 Шкафы для пожарных кранов – 26 (18 – встроенные ШПК 315, 8 – навесные ШПК 310) * - пожарные насосы-повысители - 25; ** - пожарные гидранты – 6 |
|  | Извещение о закупке РАЗДЕЛ V. Проект договора | - Содержание после изменения - РАЗДЕЛ V. Проект договора Приложение № 2 к Договору График выполнения работ (внесены изменения во всю нумерацию пунктов, представлена новая редакция пунктов 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,17) № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 1.; г. Уфа, ул. Ленина, 30/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 16 6*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 2.; г. Уфа, Ленина, 30; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 17 7*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 3.; г. Уфа, Ленина, 32/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 2 12*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 5.; г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 10 4*** 2* 6; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 6.; г. Уфа, ул. Кирова,105; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 5 5*** 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. 7.; г. Уфа, ул. Правды, 17; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Установка пожарного шкафа встроенного; 5 5*** 2* 1; до 30 апреля до 30 сентября. 8.; г. Уфа, ул. Лесотехникума, 34/2; Проверка ПК Осмотр ПК; 2 8***; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 10.; г. Уфа, ул. Российская, 19; Проверка ПК Осмотр ПК; 4 6***; до 30 апреля до 30 сентября. 11.; г. Уфа, ул. Победы, 21/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 2 8*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 12.; г. Уфа, ул. Борисоглебская, 41; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов; 2 6*** 2*; до 30 апреля до 30 сентября. 13.; г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, 32/1; Проверка ПК Осмотр ПК Проверка насосов Проверка гидранта; 4 4*** 2* 1**; до 30 апреля до 30 сентября. |
|  |  | № п/п; Адрес объекта; Наименование работ; Количество; Срок (период) проверки в течение 20 дней с даты заключения договора. Окончание оказания услуг в 1 период не позднее 30.04.2019. Окончание оказания услуг во 2 период не позднее 30.09.2019. Монтаж насосов-повысителей и пожарных шкафов до 30.09.2019.. 17.; с. Аскарова, ул. Ленина, д.35; Проверка ПК Проверка насосов Монтаж насосной станции; 6 2* 1; до 30 апреля до 30 сентября до 30 сентября. Примечание: ПК – пожарные краны подлежащие проверке на водоотдачу – 414 Насосная станция – 1 Шкафы для пожарных кранов – 26 (18 – встроенные ШПК 315, 8 – навесные ШПК 310) * - пожарные насосы-повысители - 25; ** - пожарные гидранты – 6 ***-осмотр ПК проводиться визуально и входит в стоимость работ по проверке работоспособности противопожарного водопровода здания |