## Лист1
Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «___» __________ 20___ г. № ______ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Претендент на участие в Открытом запросе котировок: ________________________________ Суть технико-коммерческого предложения: 1. Предмет закупки: Право на заключение договора, предметом которого является поставка трубы ПНД, ПВД, ПВХ и скоб крепления
|  | Коэффициент снижения цены* |  |  | 0
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Производитель | Ед. изм. | страна происхождения товара | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения,включая стоимость тары, доставку, рубли РФ |  | Предложение Претендента о цене за единицу измерения с учетом коэффициента снижения цены, включая стоимость тары, доставку, рубли РФ
[6 empty] | без учета НДС | с учетом НДС (по ставке 18%) | без учета НДС | с учетом НДС (по ставке 18%)
1 | Скоба крепежная двухлапковая 50 мм | Крепежные скобы поставляются в двухлапковом исполнении, крепёж-скоба применяется:для крепления крепления труб ПВХ d -50, используемых для монтажа оптического кабеля и провода; крепежные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Надёжно защищены от коррозии. Жестко и стабильно закрепляются при различных температурах. |  | шт |  | 10.86 | 12.8148 | 0 | 0
2 | ТРУБА ПНД П/Э D-63*4,7MM | Полиэтиленовые трубы - ПНД (техническая) используются: при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, труба техническая ПЭ d- 63*4,7 согласно ГОСТ 18599-2001 ПЭ 80 соответствует экологической безопасностью и соответствие санитарно - гигиеническим требованием, наличие протоколов испытаний , проверки физико -механических характеристик , длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 82.76 | 97.6568 | 0 | 0
3 | ТРУБА ПНД П/Э D-50*3,7MM | Полиэтиленовые трубы - ПНД (техническая) используются: при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, труба техническая ПЭ d- 50*3,7 согласно ГОСТ 18599-2001 ПЭ 80 соответствует экологической безопасностью и соответствие санитарно - гигиеническим требованием, наличие протоколов испытаний , проверки физико -механических характеристик , длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 56.24 | 66.3632 | 0 | 0
4 | ТРУБА ПНД D-20*2 ММ | Полиэтиленовые трубы - ПНД (техническая) используются: при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, труба техническая ПЭ d- 20*2 согласно ГОСТ 18599-2001 ПЭ 80 соответствует экологической безопасностью и соответствие санитарно - гигиеническим требованием, наличие протоколов испытаний , проверки физико -механических характеристик , длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 12.46 | 14.7028 | 0 | 0
5 | ТРУБА ПНД D-25*2 ММ | Полиэтиленовые трубы - ПНД (техническая) используются: при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, труба техническая ПЭ d- 25*2 согласно ГОСТ 18599-2001 ПЭ 80 соответствует экологической безопасностью и соответствие санитарно - гигиеническим требованием, наличие протоколов испытаний , проверки физико -механических характеристик , длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 15.37 | 18.1366 | 0 | 0
6 | Труба ПНД D-110*8,1 ММ | Полиэтиленовые трубы - ПНД (техническая) используются: при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, труба техническая ПЭ d- 110*8,1 согласно ГОСТ 18599-2001 ПЭ 80 соответствует экологической безопасностью и соответствие санитарно - гигиеническим требованием, наличие протоколов испытаний , проверки физико -механических характеристик , длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 252.96 | 298.4928 | 0 | 0
7 | Труба ПВД D-50*5,25 мм | Труба ПВД ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89). Используется для дополнительной изоляции кабеля, в том числе и при прокладке под землёй. Труба ПВД d- 50*5,25. Длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 57.77 | 68.1686 | 0 | 0
8 | Труба ПВХ D-50 мм | Трубы гладкие жесткие из самозатухающего ПВХ осуществляют дополнительную изоляцию и механическую защиту от повреждений кабеля. Применяются для открытой проводки по стенам из негорючих материалов. Монтаж гладких труб производится отрезками по 2,5 м.обладаает высокими характеристиками сопротивления агрессивным средам и исключает коррозию. Материал труб является диэлектриком, а также защищает сети от повреждений и проникновения влаги. Соответствие ТУ2248-001-63297260-2010 ГОСТ 8594-80 (МЭК 670-89), МАТЕРИАЛ поливинилхлорид (ПВХ) самозатухающий до t 650°С (испытание нитью накаливания 2 мм), ЦВЕТ серый RAL 7035, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65 по ГОСТ 14254 (МЭК 529), ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от –5°С до +60°С, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от –25°С до +60°С, ПРОЧНОСТЬ — свыше 350 Н, ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ 2000В в течение 15 мин. (50 Гц), СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ не менее 100 мОм (500В в течение 1 мин.). |  | м |  | 51.42 | 60.6756 | 0 | 0
9 | Труба ПЭ 90*6,7 мм | Полиэтиленовые трубы - ПНД (техническая) используются: при прокладке оптико-волоконных линий связи и каналов кабельной канализации, труба техническая ПЭ d- 90*6,7 согласно ГОСТ 18599-2001 ПЭ 80 соответствует экологической безопасностью и соответствие санитарно - гигиеническим требованием, наличие протоколов испытаний , проверки физико -механических характеристик , длина в бухте по 100 м в увязке.Гарантия сохранения качества продукции не менее 1 года , наличие маркировки завода-производителя на трубах |  | м |  | 171.01 | 201.7918 | 0 | 0
Объем может быть изменен на 20% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок, указанный в заказе, но не более 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Заказа
Условия доставки |  | Отгрузка до склада ПАО "Башинформсвязь",по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская,14.
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | 12 месяцев
Контактное лицо по тех. вопросам
*Коэффициент снижения цены не может быть больше или равен 1 (единице). Коэффициент снижения применяется единым ко всем позициям единиц измерения и применяется к начальной (максимальной) цене договора.
Цена договора с учетом коэффициента снижения цены _______________ ______________________________ руб. (с НДС 18% , _________ руб., без учета НДС, НДС не облагается) (цифрами) (прописью) (указать необходимое)
__________________________________ ___________________________ (Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего) М.П. (при наличии печати) ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ: 1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок. 2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение. 3. Предлагаемая цена Договора должна быть указана цифрами с одновременным дублированием ее словами.