|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание | | | | | | |
| Ориентировочный план проведения ТО\* | | | | | | |
| № | Наименование Услуг | Содержание Услуг | Объем/Количество Услуг | Срок начала оказания Услуг | Срок окончания оказания Услуг | Место/Адрес оказания Услуг |
| 1 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Халтурина, 30 |
| 2 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Халтурина, 30 |
| 3 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Халтурина, 30 |
| 4 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 5 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 |
| 5 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Уфа, ул. Рабкоров,6/1 |
| 6 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Уфа, ул. Рабкоров,6/1 |
| 7 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Уфа, ул. Рабкоров,6/1 |
| 8 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Борисоглебская,41 |
| 9 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 6 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Борисоглебская,41 |
| 10 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Борисоглебская,41 |
| 11 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Кирова,105 |
| 12 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Кирова,105 |
| 13 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 4 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Кирова,105 |
| 14 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Сельская, 8/2 |
| 15 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Сельская, 8/2 |
| 16 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Уфа, ул. Сельская, 8/2 |
| 17 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 3 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 18 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 19 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 6 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 20 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 21 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 4 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 22 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание чиллеры (наружный и внутренний блоки) | 2 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 23 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание насосов холодильной машины | 4 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,19 |
| 24 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Горбатова,3 |
| 25 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Менделеева,9 |
| 26 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Менделеева,9 |
| 27 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 3 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Х.Давлетшиной,18 |
| 28 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Сун-Янт-Сена,9 |
| 29 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Айская,69/2а |
| 30 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Уфа, ул. Российская,163/1 |
| 31 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Ленина,30, 32 |
| 32 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Ленина,32 |
| 33 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 13 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Ленина,30, 32 |
| 34 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера до 10 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Ленина,30, 32 |
| 35 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 14 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Ленина,30, 32 |
| 36 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание прецизионных кондиционеров | 11 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Уфа, Ленина,30,32 |
| 37 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Сакко и Ванцетти, 23 |
| 38 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционеры | 3 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Сакко и Ванцетти, 23 |
| 39 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание канального кондиционера свыше 10 кВт | 2 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Гоголя, 118А |
| 40 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленных и полупромышленных кондиционеров | 3 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 |
| 41 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 |
| 42 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционера | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, С. Юлаева, 13 |
| 43 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, С. Юлаева, 14 |
| 44 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционера | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Худайбердина, 105 |
| 45 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, Худайбердина, 105 |
| 46 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 01.10.2021 | 15.10.2021 | г. Стерлитамак, К. Либкнехта, 14 |
| 47 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Салават, Октябрьская, 33 |
| 48 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 5 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Салават, Октябрьская, 33 |
| 49 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционеры | 3 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Салават, Октябрьская, 33 |
| 50 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционеры | 3 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Салават, Гагарина, 5 |
| 51 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Салават, Гагарина, 5 |
| 52 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Салават, Губкина, 23 |
| 53 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Ишимбай, ул. Советская, 74 |
| 54 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Ишимбай, ул. Советская, 74 |
| 55 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Ишимбай, ул. Советская, 74 |
| 56 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Стерлибашево, К. Маркса, 109 |
| 57 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Стерлибашево, К. Маркса, 109 |
| 58 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Стерлибашево, К. Маркса, 109 |
| 59 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Толбазы, Первомайская, 12 |
| 60 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Толбазы, Первомайская, 12 |
| 61 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Красноусольск, Коммунистическая, 10 |
| 62 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Красноусольск, Коммунистическая, 10 |
| 63 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | п. Кармаскалы ул.Садовая,22 |
| 64 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | п. Кармаскалы ул.Садовая,22 |
| 65 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | п. Кармаскалы ул.Садовая,22 |
| 66 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 8 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Месягутово ул. Коммунистическая, 24 |
| 67 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 4 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Месягутово ул. Коммунистическая, 24 |
| 68 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Месягутово ул. Коммунистическая, 24 |
| 69 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Верхнее Киги ул. Советская, 12 |
| 70 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Верхнее Киги ул. Советская, 12 |
| 71 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Малояз, ул. Советская, 63 |
| 72 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Малояз, ул. Советская, 63 |
| 73 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Новобелокатай, ул. Советская, 107 |
| 74 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | Новобелокатай, ул. Советская, 107 |
| 75 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Большеустьикинское, ул. Ленина,24 |
| 76 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Большеустьикинское, ул. Ленина,24 |
| 77 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. В. Татышлы, ул. Ленина, 90 |
| 78 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. В. Татышлы, ул. Ленина, 90 |
| 79 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Бирск, ул. Интернациональная,119А |
| 80 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Бирск, ул. Интернациональная,119А |
| 81 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Бирск, Октябрьская площадь, 4 |
| 82 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Бирск, ул. 8 Марта, 38 А |
| 83 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Караидель, ул. Ленина, 34 |
| 84 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Бураево, ул. Ленина, 106 |
| 85 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Бураево, ул. Ленина, 106 |
| 86 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Старобалтачво, ул. Советская, 31 |
| 87 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Старобалтачво, ул. Советская, 31 |
| 88 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Благовещенск, ул. Советская, 28 |
| 89 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Благовещенск, ул. Седова, 118/2 |
| 90 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Благовещенск, ул. Седова, 118/2 |
| 91 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Мишкино, ул. Ленина, 116 |
| 92 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Мишкино, ул. Ленина, 116 |
| 93 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Кушнаренково, ул. Октябрьская. 64 |
| 94 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Красная Горка, уд. Советская, 53 |
| 95 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Красная Горка, уд. Советская, 53 |
| 96 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | с. Аскино, ул. Советская, 7 |
| 97 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 3 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Сибай ул. Индустриальное шоссе 2 |
| 98 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Сибай ул. Индустриальное шоссе 2 |
| 99 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Сибай ул. Кирова 31 |
| 100 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Сибай ул. Кирова 31 |
| 101 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Зилаир АТС ул. Ленина, д. 64 |
| 102 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше до 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Зилаир АТС ул. Ленина, д. 64 |
| 103 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Акъяр ЦАТС ул. Акмуллы, д. 7 |
| 104 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | Акъяр ЦАТС ул. Акмуллы, д. 7 |
| 105 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Баймак ЦАТС пр. Салавата Юлаева, д. 44 |
| 106 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Баймак ЦАТС пр. Салавата Юлаева, д. 44 |
| 107 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 17.09.2021 | 31.09.2021 | г. Баймак ЦАТС пр. Салавата Юлаева, д. 44 |
| 108 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Нефтекамск, Ленина, 13 |
| 109 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г.Дюртюли, ул. Ленина 20 |
| 110 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г.Дюртюли, ул. Ленина 20 |
| 111 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Агидель, Курчатова, 15 |
| 112 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Верхнеяркеево, Красноармейская, 37 |
| 113 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Верхнеяркеево, Красноармейская, 37 |
| 114 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Янаул, Худайбердина, 5 |
| 115 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Янаул, Худайбердина, 5 |
| 116 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Калтасы, К. Маркса, 49 |
| 117 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | с. Краснохолмский ул. Ленина 54 |
| 118 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Белебей, ул. Ленина, 7 |
| 119 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Белебей, ул. Ленина, 7 |
| 120 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционеры | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Белебей, ул. Ленина, 7 |
| 121 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Белебей, ул. Ленина, 7 |
| 122 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание прецизионного кондиционера | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Белебей, ул. Ленина, 7 |
| 123 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | п. Приютово бульвар Мира 2а |
| 124 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | п. Приютово бульвар Мира 2а |
| 125 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" |
| 126 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" |
| 127 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционеры | 2 | 06.09.2021 | 20.09.2021 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" |
| 128 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Кандры, ул. Ленина, 24 |
| 129 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 3 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | н. п. Чекмагуш, ул. Ленина 57 |
| 130 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | н. п. Чекмагуш, ул. Ленина 57 |
| 131 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Шаран, ул. Центральная 23 |
| 132 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Шаран, ул. Центральная 23 |
| 133 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | c. Языково, ул. Ленина, 83 |
| 134 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Бакалы ул. Мостовая, 4 |
| 135 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Бакалы ул. Мостовая, 4 |
| 136 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Буздяк, ул. Красная площадь, 19 |
| 137 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Буздяк, ул. Красная площадь, 19 |
| 138 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Раевский, ул. Ленина, 114 |
| 139 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Раевский, ул. Ленина, 114 |
| 140 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Давлеканово, ул. Высоковольтная |
| 141 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Давлеканово, ул. Высоковольтная |
| 142 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | п.Чишмы ул.Кирова,48а |
| 143 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | п.Чишмы ул.Кирова,48а |
| 144 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Октябрьский, ул. Ленина, 59 |
| 145 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание промышленные и полупромышленные кондиционеры | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Октябрьский, ул. Герцена, 20а |
| 146 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Октябрьский, ул. Ленина, 59 |
| 147 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 4 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Октябрьский, ул. Ленина, 59 |
| 148 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Октябрьский, ул. Герцена, 20а |
| 149 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Кумертау, ул. Вокзальная 26 |
| 150 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Мраково, ул. З. Биишевой 84 |
| 151 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | С. Федоровка, ул. Коммунистическая 72 |
| 152 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Белорецк, ул. Ленина,41 |
| 153 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Межгорье, ул. Дудорова 2 |
| 154 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Учалы К. Маркса 22 Горького, 4а |
| 155 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | г. Учалы К. Маркса 22 |
| 156 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Аскарово ул. Ленина, д.35 |
| 157 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Аскарово ул. Ленина, д.35 |
| 158 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера свыше 5 кВт | 1 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Аскарово ул. Ленина, д.35 |
| 159 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Старосубхангулово УЛ ЛЕНИНА,84 |
| 160 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 2 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Старосубхангулово УЛ ЛЕНИНА,84 |
| 161 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 4 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Архангельское ул.Советская,39 |
| 162 | Техническое обслуживание | Техническое обслуживание кондиционера до 5 кВт | 3 | 15.10.2021 | 31.10.2021 | с. Архангельское ул.Советская,39 |
| \*Ориентировочный план имеет информационно-справочный характер и необходим для понимания планируемого объема. Объем услуг определяется текущей потребностью. Данный план не налагает на Заказчика обязательств по оказанию услуг в полном объёме | | | | | | |