Приложение №1.1. к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ на Реконструкцию системы внешнего электроснабжения  здания по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д.30.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид работ | Реконструкция системы внешнего электроснабжения здания по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д.30 |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам г. Уфа. |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ, услуг (с учетом стоимости материалов) без НДС: 653 731,58 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней после подписания договора. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Место выполнения работ | г. Уфа ул. Ст. Халтурина, 30 |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Выполнить реконструкцию системы внешнего электроснабжения здания по адресу: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д.30 согласно требований ПТЭЭП, ПУЭ, ПСД, СНиП, ВСН, РД 34.45-51.300-97. - Перечень основных видов работ: - Выполнить проект электроснабжения. Проект электроснабжения согласовать с Заказчиком и другими заинтересованными организациями. - Перенос щитовой с устройством временного подключения электрооборудования на период монтажных работ. - Монтаж двух кл-0,4 кВ от ТП- до новой щитовой. - Монтаж кл-0,4кВ от щитовой до щита ДГУ. - Перенос узлов учета электроэнергии и их опломбировка. - Перенос ГЗШ. - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений параметров кабельных линий, исполнительных схем прокладки кабелей. - Сотрудники, занятые организацией и выполнением электромонтажных работ, должны при себе иметь действующие удостоверения по электробезопасности, установленного образца. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 12 месяца со дня подписания акта приемки. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник ЭЦ Терегулов Н.И. Тел. 8-347-221-55-26 |