- РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

Техническое задание к открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на техническую поддержку системы управления и мониторинга Коммерческого ЦОД ПАО «Башинформсвязь»

1. Общие сведения

В рамках настоящего открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на техническую поддержку системы управления и мониторинга Коммерческого ЦОД ПАО «Башинформсвязь» необходимо осуществить сервисное обслуживание системы автоматического управления Коммерческого ЦОД согласно нижеследующим техническим требованиям.

Адрес местонахождения оборудования: г. Уфа, ул. Российская, 19.

2. Состав технической поддержки

Техническая поддержка включает устранение отказов и сбоев системы управления, оптимизацию работы ее элементов, а также рекомендации по предотвращению отказов и сбоев, повышению производительности системы.

2.1. Выполняемые работы

В рамках технической поддержки выполняется ежеквартальное обслуживание:

2.1.1. Проверка работоспособности систем, включая тест производительности операционной системы, тест SCADA системы, тест аппаратного обеспечения.

2.1.2. Установка обновлений при выявлении возможных сбоев операционной системы и SCADA системы.

2.1.3. Проверка работоспособности датчиков и исполнительных механизмов систем.

2.1.4. Корректировка настроек измерительных каналов.

Исполнитель производит установку критических обновлений программного обеспечения по мере появления обновлений.

2.2. Условия оказания технической поддержки

2.2.1. Техническая поддержка оказывается удалённо в рабочие дни с 8:00 до 18:00 по Московскому времени.

2.2.2. Приём заявок и консультация специалистов Заказчика осуществляется

по телефону (в течении времени, определённом в п.2.2.1) и по электронной почте (круглосуточно).

2.2.3. Время реакции на заявку – не более 24 часов.

2.2.4. Время ликвидации программных отказов – не более 72 часов.

2.3. Перечень обслуживаемого оборудования

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование системы САУ-К |  |
| 1.1 | Контроллер Beckhoff CX9000 | 1 |
| 1.2 | Модуль портов RS485 Beckhoff CX9000-N031 | 1 |
| 1.3 | Модуль дискретного ввода 8-и канальный Beckhoff kl1408 | 3 |
| 1.4 | Модуль дискретного вывода 2-х канальный Beckhoff kl2622 | 7 |
| 1.5 | Модуль ввода термосопротивлений 4-х канальный Beckhoffkl3204 | 1 |
| 1.6 | Модуль аналогового ввода 0-10В 4-х канальный Beckhoff kl3464 | 2 |
| 1.7 | Модуль аналогового вывода 0-10В 2-х канальный Beckhoff kl4002 | 1 |
| 1.8 | Модуль распределения питания Beckhoff kl9188 | 2 |
| 1.9 | Модуль порта RS485 Beckhoff kl6041 | 2 |
| 1.10 | Модуль терминальный Beckhoff kl9010 | 1 |
| 1.11 | Изолированный модуль повторителя сигналов интерфейса RS-422/485 ADAM-4510S-DE | 1 |
| 1.12 | Сенсорная панель с Windows CE 10” Weintek MT610i_CE | 1 |
| 1.13 | ПО панели оператора | 1 |
| 1.14 | Блок управления Carel E-drofan HYFC | 5 |
| 1.15 | Карта Carel RS485 board | 5 |
| 1.16 | Карта Carel valve board 2 0 to 10 Vdc + 2 relay 5 A | 5 |
| 1.17 | Датчик Carel NTC016HP0R | 5 |
| 1.18 | Пульт Carel Aqua HYPA | 3 |
| 1.19 | Датчик температуры AKF10.062TRV с гильзой | 4 |
| 1.20 | Датчик давления DLM25/V | 4 |
| 1.21 | Датчик наличия жидкости (протечки) LS02 | 1 |
| 2 | Оборудование системы АСМ |  |
| 2.1 | Шлюз RS485-TCP ADAM4572 | 2 |
| 2.2 | Контроллер BC9050 | 1 |
| 2.3 | Модуль терминальный KL9010 | 1 |
| 2.4 | Модуль аналогового ввода KL3458 | 4 |
| 2.5 | Модуль дискретного ввода KL1408 | 1 |
| 2.6 | Модуль дискретного вывода KL2622 | 1 |
| 2.7 | Модуль распределения питания KL9188 | 4 |
| 2.8 | Датчик температуры WRF04 TRA | 31 |
| 2.9 | Датчик влажности FW04A | 4 |
| 2.10 | Датчик наличия жидкости (протечки) LS02 | 2 |
| 2.11 | Датчик протечки кабельный 3м | 7 |
| 2.12 | GSM модем | 1 |
| 2.13 | ПО SCADA (Indusoft Web Studio v.7.0 (1500) Local Interface Runtime Operating System 4 Web sessions) | 1 |

Сроки оказания услуг: 01.08.2019 - 31.07.2020.