Приложение № 1.1 №; Наименование оборудования; Кол-во шт.; Год ввода в эксплуатацию; Адрес и место расположения оборудования. 1; Прецизионный кондиционер шкафной Stulz ASD1000CW; 4; 2013; г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД. 2; Холодильная машина - чиллер с воздушным охлаждением конденсатора и функцией фрикулинга Stulz CFO 3102 -2шт.; 2; 2013; г. Уфа ул. Российская,19.Двор,у здания.. 3; Щит системы управления САУ-К с контроллером СХ9000-1001; 1; 2013; г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД. 4; Хладоцентр( насосы внутр.контура Grundfos TP 80-570 -2шт. насосы внешнего контура Grundfos TP 80-330 -2шт. частотные преобразователи-4шт.,теплообменники-2шт.,накопительные баки-3шт.,расширительные баки-2шт.); 1; 2013; г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД. 5; Установка водоподготовки АКВАЛАЙН WSSSF-1054-V1-77-M; 1; 2013; г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД. 6; Установка подпитки водой Reflex «Fillset»; 1; 2013; г. Уфа ул. Российская,19. Здание АТС, 5эт. ЦОД. 7; Прецизионный кондиционер шкафной Easi Cool DF31X-EZK Airedali; 3; 2012; г. Уфа ул. Ленина,30. Здание АТС, 2эт. ЦОД. 8; Внешний конденсаторный блок с горизонтальным выдувом воздуха C45HI-Y Airedali; 3; 2012; г. Уфа ул. Ленина,30. Двор, на внешней стене здания 2эт.. 9; Установка водоподготовки (насос Grundfos СМ-А, фильтр умягчения «Акватон» SFS¦0835 Фильтр обезжелезования «Акватон» BRS¦0835; 1; 2012; г. Уфа ул. Ленина,30. Здание АТС, 2эт. ЦОД. 10; Прецизионный кондиционер шкафной Easi Cool DF31X-EZK Airedali; 2; 2012; г. Уфа ул. Ленина,32. Здание АТС, 4эт. Головная станция КТВ. 11; Внешний конденсаторный блок с горизонтальным выдувом воздуха C45HI-Y Airedali; 2; 2012; г. Уфа ул. Ленина,32. Здание АТС, 5эт. Крыша. 12; Установка водоподготовки (насос Grundfos СМ-А, фильтр умягчения «Акватон» SFS¦0835 Фильтр обезжелезования «Акватон» BRS¦0835; 1; 2012; г. Уфа ул. Ленина,32. Здание АТС, 4эт. Головная станция КТВ. 13; Прецизионный кондиционер шкафной Easi Cool DF31X-E Airedali; 3; 2009; г. Уфа ул. Ленина,30. Здание АТС, 3эт. ЦОД. 14; Прецизионный кондиционер шкафной Easi Cool DF31X-E Airedali; 1; 2012; г. Уфа ул. Ленина,30. Здание АТС, 3эт. ЦОД. 14; Внешний конденсаторный блок с горизонтальным выдувом воздуха C45HI-Y Airedali; 3; 2009; г. Уфа ул. Ленина,30. Двор, на внешней стене здания 3эт.. 15; Внешний конденсаторный блок с горизонтальным выдувом воздуха C45HI-Y Airedali; 1; 2012; г. Уфа ул. Ленина,30. Двор, на внешней стене здания 3эт..