## приборы
План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"
| Наименование заказчика |  | ОАО "Башинформсвязь"
| Адрес местонахождения заказчика |  | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
| Телефон заказчика |  | (347) 276-72-36
| Электронная почта заказчика |  | e.farrahova@bashtel.ru
| ИНН |  | 0274018377
| КПП |  | 997750001
| ОКАТО |  | 804013
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм | Предельная Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная Цена за единицу измерения с НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ
1 | Источник видимого излучения | Источник видимого излучения предназначен для монтажа, обслуживания и ремонта оптических линий связи. Позволяет быстро выявлять некачественные сварки, перегибы и обрывы оптических волокон, а также быстро идентифицировать волокна как в кроссах, так и в муфтах, даже при отсутствии схемы сварки и паспортов муфты или кросса. Металлический корпус. Выходная мощность источника - 20 мВт. | шт. | 2580.51 | 3096.612
2 | Прецизионный скалыватель оптического волокна | Прецизионный скалыватель оптических волокон с механизмом автоматического и полуавтоматического поворота лезвия, контейнером для сбора волокна и прижимом для волокна. Срок службы лезвия 48000 – 60000 сколов (одним лезвием). | шт. | 16600 | 19920
3 | Оптический измеритель мощности Grandway FHP2A02 или эквивалент | Длина волны: 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм Тип коннектора: Сменные FC/PC, SC/PC Тип детектора: InGaAs Точность измерений: ± 0,35 дБ ± 10 нВт Разрешение: 0,01 дБ Линейность: ± 5% Автовыключение: Да Подсветка: Да Установка референтного значения: Да Динамический диапазон: от -40 до +23 дБм (на 1550нм) Температура эксплуатации: -10оС до +50оС Температура хранения: -20оС до +70оС Питание НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батареи ААА- 4 шт (в комплекте) Габариты (Д х Ш х В), мм: 115 х 62 х 30 Вес ( нетто): г 140 | шт. | 7127.46 | 8552.952
4 | Источник оптического излучения | Технические характеристики: Длина волны: 1310/1550 нм Выходная мощность: -5 дБм Внутренняя модуляция: CW, 1/2 kHz Источник излучения: LD Тип волокна: SM Время непрерывной работы: 60 ч Размеры: 147х74х28 мм Вес: 250 г Питание: NiMH-аккумуляторы + AC-преобразователь 220 В/50 Гц Условия эксплуатации: от -10° до +40°C, 75% влажности без конденсации Комплект поставки Источник оптического излучения FOD-2112 - 1 шт Соединительный адаптер FC UCI – 1 шт Упаковочная тара - 1 шт Мягкий чехол - 1 шт Резиновый ударозащитный кожух - 1 шт Технический паспорт - 1 шт | шт. | 13500 | 16200
5 | Оптический тестер вносимых потерь | Измеритель мощности Длины волн: 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм Коннектор: Сменный FC/PC, SC/PC, ST/PC, LC/PC, E2000 (опционально) Память: 999 записей; Референтное значение: Да Единицы измерения: дБ/дБм/мВт/мкВт; Точность отображения: 0,01 дБ Точность измерения: ± 0,2 дБ ±10 нВт ( ±5% ±1 нВт); Определение длины волны: 1310/1490/1550 (входная мощность ≥ -40 дБм) Обнаружения тона: 270 Гц / 1 кГц / 2 кГц (входная мощность ≥ -40 дБм) Диапазон измерений: от -50 до +26 дБм Источник излучения Длины волн: 1310/1490/1550 нм Коннектор: Сменные FC/PC, SC/PC SC/PC/APC, FC/APC, SC/APC, LC/PC/APC, E2000 (опционально и заказывается вместе с прибором) Частота модуляции: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц; Выходная мощность: -5 дБм ±0,5дБ Стабильность излучения (8 ч): ±0,1 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,2 дБ @ 1490 нм Стабильность излучения (15 мин): ±0,05 дБ @ 1310/1550 нм; ±0,1 дБ @ 1490 нм Код определения длины волны: Есть Общая информация Автовыключение: Есть Питание: НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батареи АА, 2шт., AC/DC адаптер Связь с ПК: USB Температура хранения: -20оС ~ +70оС Температура эксплуатации: -10оС ~ +50оС Влажность:< 90% (без конденсата) Габариты (Д х Ш х В): 168 x 76 x 43 мм Вес (нетто): 260 г. | шт. | 7373.35 | 8848.02
6 | Селективный измеритель мощности для PON сетей, 1310/1490/1550 нм Grandway FHP2P01 или эквивалент | Селективный измеритель мощности для пассивных оптических сетей (PON). Прибор способен измерять мощность на всех трех длинах волн 1310, 1490 и 1550 нм, передающих данные, голос и видео (triple-play сервисы) по одному волокну. Прибор подключается в разрыв линии, пропуская через себя нисходящий трафик на 1490/1550 нм и восходящий импульсный трафик от ONT на 1310 нм. Длины волн и Диапазон измерений (непрерывный трафик) 1310 нм (-30 ~ +16 дБм), 1490 нм (-40 ~ +16 дБм), 1550 нм (-50 ~ +16 дБм) Диапазон измерения импульсного сигнала (1310нм) -30 ~ +16 дБм Спектральный диапазон 1260 ~ 1360 нм 1480 ~ 1500 нм 1539 ~ 1565 нм Тип коннектора Сменный FC/PC, SC/PC Тип детектора InGaAs Вносимые потери 1,5 дБ ; Точность ± 0.5 дБ ; Линейность ± 0.2 дБ Интерфейсы 2 оптических порта: для 1310нм от ONT, для 1490/1550нм от OLT Температура эксплуатации -10оС ~ +50оС Температура хранения -20оС ~ +70оС Влажность 0% ~ 95% (без конденсата) Питание НЕПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ батареи AA, 2 шт, адаптер AC/DC питания Габариты (Д х Ш х В) 190 х 150 х 55 мм Комплект поставки: •Прибор; •Сменный коннектор FC/PC 2шт, SC/PC 2шт; •Инструкция быстрой настройки (eng); •USB-кабель; •Неперезаряжаемые батареи, 2шт; •Заводской калибровочный сертификат (eng); •AC/DC зарядное устройство | шт. | 15695 | 18834
Предельная сумма лота составляет: 3 000 000,00 руб. с НДС 20%
Объем может быть изменен на 20% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Заказа.
Условия доставки |  | Отгрузка до склада ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская,14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Особые условия |  | Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующие сопроводительные документы: 1) Паспорт. 2) Сертификат соответствия стандартам РФ. 3) Техническое описание поставляемого товара; руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию и другие документы согласно п.7 проекта договора
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: Мuhamadeevav@bashtel.ru Садыков Тимур Шамильевич, тел. 221-59-63, эл. почта: t.sadykov@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query1 | 2017 | на 2017 г. | 850008.17