**Приложение №1.1. к Документации о закупке**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На Капитальный ремонт кровли здания Октябрьского ЛТЦ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт здания ЛТЦ |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Производственное здание АТС |
| 3. | Источники финансирования | Средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (с учетом материалов) без НДС:  г. Октябрьский, ул. Пр. Ленина,59 – 430 284,75 руб. |
| 5. | Сроки строительства: | Не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Выполнить строительно-монтажные работы согласно СНиП, ВСН.   2. Перечень работ определяется согласно Приложения № 1 к  Техническому заданию. (ведомость объемов работ)  3. Стоимость работ определяется согласно Приложения № 1.2 к  Документации о закупке (локальный сметный расчет)  4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца  со дня подписания акта приемки.  5. Подрядчик перед началом работ должен предоставить план  производства работ ППР .  6. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую  технику для передвижения рабочих, перемещения техники и  оборудования  7. Подрядчик несет ответственность по соблюдению и выполнению  мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.  8. Подрядчик обязуется предоставлять заказчику технический акт  приемки объекта в эксплуатацию.  9. Предоставить всю исполнительную техническую документацию. |
| 8. | Контактное лицо | Инженер 1 категории отдела строительства и эксплуатации АХУ ПАО «Башинформсвязь» - Павлова О.В.  Тел. 8-3472-21-58-77  e-mail: o.pavlova@bashtel.ru |

**Приложение №1 к Техническому заданию**

**Ведомость объемов работ**

**капитального ремонта кровли здания Октябрьского ЛТЦ,**

**расположенного по адресу: г. Октябрьский, ул. Пр. Ленина, 59**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 560 |
| 2 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 25 мм (Доска обрезная толщиной 25 мм. – 5,6 м3) | м2 | 224 |
| 3 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC44-1000-0,7) – 5,1128 тн. | м2 | 560 |
| 4 | Резка стального профилированного настила | м.  рез. | 120 |
| 5 | Крепление профнастила к обрешетке саморезами кровельными окрашенные 4,8х70 мм | шт. | 3360 |