## Лист2
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Максимальная стоимость по прошлому договору |  | Ориентировочное кол-во в ед.изм. | Начальная максимальная цена за ед.изм., руб., без НДС | Начальная максимальная цена за ед.изм., руб., с НДС
с учетом транспортных расходов и тары
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7
1 | Счетчик тепла Гефест 15.V2.N.Kм Кр СЭТ.469333.10 0-73.03 (ДУ15, 0,6 нор. Расход, с комплектом монтажных частей, кран шаровой под тремоспоротивлением с радиомодулем «WAVIoT» | Гефест с NB-Fi радиомодулем – бытовой счетчик тепла, предназначенный для измерения объема потребляемой тепловой энергии с функцией измерения объема и температуры теплоносителей. Прибор учета устанавливается в жилых многоквартирных домах, коттеджных поселках, промышленных узлах предприятий и рассчитан на работу в непрерывном режиме. Счетчик тепла Гефест с радиомодулем NB-Fi имеет три габаритных типоразмера: 110 x 74 x 80, 110 x 85 x 80 и 110 x 89 x 85, которые отличаются объемом пропускаемой тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения. | шт | 293.89 | 352.668 | 786 | 4261.67 | 5114
2 | Счетчик холодной и горячей воды АКВА L 110 D 15 B E класс В (Н), с радиомодулем «WAVIoT» | "WAVIoT АКВА – счетчик воды с радиомодулем WAVIoT, предназначенный для развертывания системы автоматического беспроводного учета воды в жилых многоквартирных домах, коттеджных поселках или на предприятиях. Встроенный радиомодуль NB-Fi позволяет передавать данные о потреблении воды в платформу управления приборами учета энергоресурсов – в Личный кабинет пользователя и в мобильное приложение. В комплектации с клапаном обратного оттока воды | шт | 75 | 90 | 2716 | 1567.5 | 1881
3 | Теплосчетчик Карат компакт 2-213 ДУ 20 с радиомодулем «WAVIoT» | Теплосчетчики КАРАТ-Компакт 2-213 (далее по тексту теплосчетчики или приборы) предназначены для измерений тепловой энергии, объема и температуры теплоносителя в закрытых водяных системах теплопотребления (теплоснабжения). Теплосчетчики применяются в условиях круглосуточной эксплуатации: на объектах ЖКХ в узлах учета тепловой энергии, а также в составе информационно-измерительных систем учета энергетических ресурсов и на объектах промышленности Опционально теплосчетчики оборудуются: - внешним модулем радиосбора с интерфейсом «WAVIoT» | шт | 51.44 | 61.728 | 25 | 7595.83 | 9115
Предельная стоимость лота 9 356 274,97 руб. с НДС
Требуемые сроки поставки: |  | не более 45 (Сорока пяти) календарных дней, с момента подписания сторонами Заказа.
Условия доставки |  | Отгрузка до склада ПАО "Башинформсвязь", по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская,14.
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Особые условия |  | - сертификат соотвествия стандартам; - Закупка осуществляется в целях совместимости товаров, с товарами, используемыми Заказчиком. Закупка иного товара повлечет необходимость переобучения персонала, увеличение затрат на разноплановое техническое обслуживание в связи с низким уровнем технологической совместимости
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Менеджер клиентских проектов Еремеева Н. А., тел 8(347) 221-54-31, e.mail: n.eremeeva@bashtel.ru