**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого запроса котировок в электронной форме по 223-ФЗ № 32009777321 от 08.12.2020 г. на поставку и монтаж кондиционеров**

Дата и время подачи запроса: 09.12.2020 17:16

**Текст запроса**
1. В документации не указано количество кондиционеров необходимых к поставке. Просим указать необходимое количество кондиционеров с указанием требуемой мощности

2. Не хватает характеристик по кондиционерам чтобы предложить варианты к поставке, требование к оборудованию (тепло+холод, только холод)?

3. Просим указать адреса доставки и монтажа а так же планируемое количество кондиционеров т.к. формулировка по территории РБ не позволяет просчитать затраты на доставку

4. Нужно ли проводить демонтаж, если да то просим указать адреса

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 11.12.2020 14:00

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что:

1. проект договора (раздел V Документации о закупке) является рамочным договором (договором с открытыми условиями), обязательства по которому конкретизируются и уточняются сторонами путем подачи заявок, заключения дополнительных соглашений и/или иным образом (ст. 429.1 ГК РФ).

Объем поставки определяется текущей потребностью.

1. В технических требованиях указаны все основные характеристики на поставляемое оборудование и выполняемые работы.
2. В соответствие с тем, что договор будет являться рамочным, соответственно, нет точных данных по количеству, типу, а также по адресам установки оборудования. Эти параметры будут зависеть от поступающих заявок на замену вышедшего из строя оборудования в подразделениях Заказчика по всей территории Республики Башкортостан.
3. В соответствие с предметом закупки и предметом договора (раздел V Документации о закупке) демонтаж вышедших из строя кондиционеров не является обязанностью Поставщика/Исполнителя и будет производиться собственными силами.

.