image001

**ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**в электронной форме на право заключения договора**

на оказание услуг по технической поддержке оборудования виртуализации, IPTV,

службы 112

*ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ):*

«01» февраля 2019 года

Сайт Электронной торговой площадки: <https://www.setonline.ru>

Единая информационная система: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Официальный сайт ПАО «Башинформсвязь»: [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru)

**2019**

**Содержание**

[ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 3](#_Toc528762718)

[ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 5](#_Toc528762719)

[РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5](#_Toc528762720)

[РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 7](#_Toc528762721)

[***2.1. Общие сведения о закупке*** *7*](#_Toc528762722)

[***2.2. Требования к Заявке на участие в закупке***](#_Toc528762723) ***20***

[***2.3. Условия заключения и исполнения договора***](#_Toc528762724) ***27***

[РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ](#_Toc528762725) 30

[Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ](#_Toc528762726) 30

[Форма 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ](#_Toc528762727) 33

[Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ](#_Toc528762728) 35

[Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ](#_Toc528762729) 42

[Форма 5 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства *(предоставляется в случае отсутствия сведений в реестре об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом)*](#_Toc528762730) 43

[РАЗДЕЛ IV. Техническое задание](#ТЗ) 47

[РАЗДЕЛ V. Проект договора](#Договор) 50

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (далее - ПАО «Башинформсвязь», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по технической поддержке оборудования виртуализации, IPTV, службы 112 (далее по тексту – Открытый запрос предложений, закупка):

|  |  |
| --- | --- |
| **Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика (филиала Заказчика)** | Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),  Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса котировок:  Андреев Евгений Алексеевич  тел. + 7 (347) 221-58-28, e-mail: [ouz@bashtel.ru](mailto:ouz@bashtel.ru)  Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса котировок:  Хасанов Марат Рашитович  тел. + 7 (347) 221-56-40, e-mail: marat@bashtel.ru |
| **Особенности участия в закупке Субъектов МСП** | Не установлены |
| **Предмет договора,** **количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг** | **Лот № 1**  Право на заключение следующего договора:  на оказание услуг по технической поддержке оборудования виртуализации, IPTV, службы 112  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о закупке |
| **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#Договор)) и Техническим заданием (в [разделе IV «Техническое задание»](#ТЗ)) Документации о закупке |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота)** | Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 111 102,07 рублей (Три миллиона сто одиннадцать тысяч сто два рубля 07 копеек),  в том числе НДС 20% 518 517,01 (Пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот семнадцать рублей 01 копейка)  Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 592 585,06 рублей (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 06 копеек) без НДС. |
| **Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в закупке** | Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки: SETonline  Сайт Электронной торговой площадки: <https://www.setonline.ru>.    Дата начала срока: день и время размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке, а если в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «22» февраля 2019 года 12:00:00 (время московское) |
| **М есто, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка.  «22» февраля 2019 года 12:00:00 (время московское). |
| **Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки** | **Рассмотрение Заявок**: «28» февраля 2019 года  **Оценка и сопоставление Заявок**: «28» февраля 2019 года  **Подведение итогов закупки** «14» марта 2019 года  Указанные этапы Открытого запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30.  Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести итоги Закупки, ранее указанных дат. |
| **Возможность отменить проведение закупки** | Заказчик вправе отменить Открытый запрос предложений в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок. По истечении срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| **Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке**  Документация о закупке размещается В Единой информационной системе по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте ПАО «ПАО «Башинформсвязь» по адресу: [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru), а также на Электронной торговой площадке SETonline по адресу:[<https://www.setonline.ru>](https://www.setonline.ru) (далее – ЭТП).  Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.  Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС и официальном сайте ПАО «Башинформсвязь», а также на Электронной торговой площадке без взимания платы. | |
| Любой Участник вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Документации о закупке, в сроки и по форме, указанных в [пункте 10](#форма9) Информационной карты.  Иные вопросы:  Участники закупки и иные лица могут направлять сведения о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ПАО «Башинформсвязь», случаях конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, вступают в противоречие с интересами ПАО «Башинформсвязь» по адресу: [security@bashtel.ru](mailto:security@bashtel.ru) | |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Открытый запрос предложений** **в электронной форме** **(далее также - Открытый запрос предложений)** – форма торгов, при которой Победителем запроса предложений признается Участник закупки, Заявка на участие в Закупке которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

**Заказчик** – организация, указанная в пункте 1 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации.

**Закупочная комиссия** – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения закупок, состоящий из утверждённых Заказчиком представителей Заказчика.

**Электронная торговая площадка (ЭТП)** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, указанный в пункте 4 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации.

**Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП)** – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

**Регламент работы ЭТП** – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭТП в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и деятельность Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

**Единая информационная система (либо «ЕИС»)** – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

**Документация о закупке (далее также – Документация)** – настоящая документация, содержащая установленные ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и [Положением о закупках](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) сведения об Открытом запросе предложений.

**Извещение о закупке –** документ, содержащий установленные ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и [Положением о закупках](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) сведения об Открытом запросе предложений, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и размещённый в ЕИС и ЭТП.

**Электронный документ** – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

**Заявка на участие в закупке** **(далее также - Заявка)** – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены [Положением о закупках](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) и настоящей Документацией, предоставляемый Заказчику Участником закупки в порядке, предусмотренном [Положением о закупках](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/), Регламентом работы ЭТП и настоящей Документацией, в целях участия в Открытом запрос предложений.

Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

**Участник закупки (далее также - Участник)** – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника. Для всех Участников устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается.

**Субъект МСП** – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ.

**Победитель Открытого запроса предложений (далее также – Победитель)** – Участник Открытого запроса предложений, Заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

**Лот** – часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки.

**Начальная (максимальная) цена договора** – предельно допустимая цена договора, определяемая в пункте 15 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации.

[**Положение о закупках**](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 08 от 22.10.2018 г.), к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - [www.bashtel.ru](http://www.bashtel.ru).

**ЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Размещенное на ЭТП и ЕИС Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Участник несет все расходы, связанные с участием в Открытом запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Открытого запроса предложений, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к Открытому запросу предложений и проведения Открытого запроса предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

*Версия шаблона от 22.10.2018 г*

**РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

***2.1. Общие сведения о закупке***

| **№**  **п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание п/п** |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика  (филиала Заказчика) | Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),  Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса котировок:  Андреев Евгений Алексеевич  тел. + 7 (347) 221-58-28, e-mail: [ouz@bashtel.ru](mailto:ouz@bashtel.ru)  Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса котировок:  Хасанов Марат Рашитович  тел. + 7 (347) 221-56-40, e-mail: marat@bashtel.ru |
|  | Особенности участия в закупке Субъектов МСП | Не установлены |
|  | Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» | Общие условия предоставления приоритета:  а) Участник в [форме 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ) указывают (декларируют) наименования страны происхождения поставляемых товаров;  б) предоставление Участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в Заявке на участие в закупке, является основанием для отстранения от участия в закупке в любой момент до заключения договора (договоров). Участник закупки, с которым заключен договор (договоры) по итогам закупки, несет ответственность в соответствии с заключенным договором (договорами), а также такому Участнику закупки не возвращается обеспечение исполнения договора (договоров), если документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора (договоров);  в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки указаны в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о закупке;  г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки Участника закупки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  е) отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании представленной в составе заявки анкеты Участника на участие в закупке, заполненной по [форме 2](#_Форма_2_АНКЕТА) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ);  ж) в договоре (договорах), заключенном по результатам закупки, указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор (договоры);  з) Если победитель Закупки признан уклонившимся от заключения договора (договоров), то действует порядок заключения договора (договоров) по результатам закупки, установленный в п. 34 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»;  и) при исполнении договора (договоров), заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (договорах).  Приоритет не предоставляется в случаях, если:  а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.  Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее ГАТТ 1994) и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС), а именно:  - товарам происхождения из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами;  - товарам происхождения из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, за исключением случаев, которые, в том числе, относятся к общим исключениям (статья 20 ГААТ 1994), исключениям по соображениям безопасности (статья 21 ГААТ 1994) |
|  | ЭТП | Открытый запрос котировок проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала SETonline, находящейся по адресу: <https://www.setonline.ru> |
|  | Способ закупки и форма закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
|  | Дата размещения Извещения о закупке | «28» декабря 2018 года |
|  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: <https://www.setonline.ru> в соответствии с Регламентом работы ЭТП.  Дата начала срока: день размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке, а если в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «22» февраля 2019 года 12:00:00 (время московское) |
|  | Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | «22» февраля 2019 года 12:00:00 (время московское)  Место открытия доступа к поданным Заявкам – ЭТП. |
|  | Дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки | **Рассмотрение Заявок**: «28» февраля 2019 года  **Оценка и сопоставление Заявок**: «28» февраля 2019 года  **Подведение итогов закупки** «14» марта 2019 года  Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем пункте Документации. |
|  | Форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке | **Дата начала срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке:** **«28» декабря 2018** **года**  **Дата и время окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке:**  **«19» февраля 2019 года 12:00:00 (время московское)**  Разъяснения положений Извещения о закупке, Документации о закупке размещаются в ЕИС, на ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса от Участника закупки, при этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке  Запрос о разъяснении направляется посредством ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом работы данной ЭТП. При подтвержденной невозможности направить запрос о разъяснении документации посредством ЭТП, заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке может быть направлено по контактным данным Заказчика, указанным в настоящей Документации. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений Документации, поступившие с нарушением требований, установленных в настоящем пункте.  Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в [форме 4](#_Форма_4_РЕКОМЕНДУЕМАЯ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ).  В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного Запроса Заказчик направляет разъяснения положений Документации о закупке.  Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика. |
|  | Количество лотов | 1 (один)лот |
|  | Количество Участников, которые могут быть признаны Победителями Открытого запроса предложений | 1 (один) победитель |
|  | Предмет договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг | **Лот № 1**  Право на заключение следующего договора:  на оказание услуг по технической поддержке оборудования виртуализации, IPTV, службы 112  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о закупке. |
|  | Требования к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика | Приводятся в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) и [разделе V «Проект договора»](#Договор) настоящей Документации |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота)либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора | Лот № 1  Начальная (максимальная) цена договора составляет 3 111 102,07 рублей (Три миллиона сто одиннадцать тысяч сто два рубля 07 копеек),  в том числе НДС 20% 518 517,01 (Пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот семнадцать рублей 01 копейка)  Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 592 585,06 рублей (Два миллиона пятьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 06 копеек) без НДС.  В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Участником в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом в указанном случае на стадии оценки Заявок для целей сравнения ценовые предложения всех Участников также учитываются без НДС. |
|  | Требования к Участникам и перечень документов, предоставляемых Участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям | **Общие требования:**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование требования** | **Чем должно быть подтверждено в составе Заявки** | | 1. Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Открытого запроса предложений | Требования не установлены | | 2. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства | Декларируется Участником в тексте Заявки | | 3.Неприостановление деятельности Участника закупки в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки | Декларируется Участником в тексте Заявки | | 4. Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Декларируется Участником в тексте Заявки | | 5 Соответствие участника закупки критериям отнесения к Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если в [пункте 2](#форма2) раздела II «Информационная карта» документации особенности участия в закупке Субъектов МСП не установлены, а участник закупки является Субъектом МСП. | **Наличие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства** декларируется Участником в тексте Заявки.  **В случае отсутствия сведений об участнике закупки,** который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с [частью 3 статьи 4](consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359C469E4A43327DAp9U2J) Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подтверждается декларацией о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства ([Форма 5](#форма5), [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ)).  Декларируется / Предоставляется в обязательном порядке всеми Участниками в составе заявки на участие в закупке в случае если участник закупки является Субъектом МСП. | | 6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Декларируется Участником в тексте Заявки | | 7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Декларируется Участником в тексте Заявки | | 8. Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Декларируется Участником в тексте заявки | | 9. Отсутствие между Участником закупки и Обществом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Общества, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; | Декларируется Участником в тексте заявки |   **Дополнительные требования:**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование требования** | **Чем должно быть подтверждено в составе Заявки** | | ***Не установлены*** |  |   **Специальные требования:**   |  |  | | --- | --- | | **Наименование требования** | **Чем должно быть подтверждено в составе Заявки** | | ***Не установлены*** |  |   В случае если на стороне Участника выступают несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все лица, если иное для отдельных требований не установлено в настоящем пункте 16 раздела II «Информационная карта» Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне Участника, если иное прямо не следует из условий настоящей Документации. |
|  | Порядок оценки и сопоставления Заявок, критерии оценки и сопоставления Заявок, величины значимости этих критериев | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Критерий | Величина значи-мости критерия (Вес критерия) | Что конкретно оценивается (показатели) | | 1. Цена договора (лота) | 97% | Оценивается предложение цены договора, указанное участником закупки в его заявке на участие в закупке | | 2. Сроки оплаты по договору | 3% | Оценивается согласие участника закупки на дополнительное увеличение срока оплаты, установленного закупочной документацией ([*п. 34*](#пункт34)[*раздел 2.3. Условия заключения и исполнения договора*](#_ 2.3._Условия) *настоящей Документации*), на 30 календарных дней. Сведения по данному критерию указываются участником закупки в его заявке на участие в закупке. |   Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по указанным критериям, с учетом величины их значимости (веса критерия).  Оценка Заявок производится следующим образом:  Оценка и сопоставления Заявок производится следующим образом:   1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:   ,  где:  Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  Amin – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанное в заявке на участие в запросе предложений из представленных участниками процедуры запроса предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений;  Ai - предложение i-го участника запроса предложенийпо цене договора.  Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в запросе предложений рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.   1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию **«Сроки оплаты по договору»**, определяется следующим образом:   2.1. Наличие в заявке участника закупки условий оплаты: «Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения оригинала счета. Исполнитель выставляет счет не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг» – **100 баллов,**  2.2. Наличие в заявке участника закупки условий оплаты: «Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оригинала счета. Исполнитель выставляет счет не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг» - **0 баллов**.  Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в запросе предложений рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.  Победителем открытого запроса предложений признается участник закупки, который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки и сопоставления, указанных в Документации о закупке, и заявке которого присвоен первый номер.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила раньше.  Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.  Данный расчет применяется с учетом [п. 3](#пункт3) настоящей документации. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием (в [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о закупке |
|  | Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Официальный язык закупки | Русский |
|  | Валюта закупки | Российский рубль |
|  | Возможность проведения переторжки и порядок её проведения | Закупочная комиссия по результатам основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок) с учётом функционала ЭТП вправе принять решение о проведении переторжки, т.е. предоставлении Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность своих заявок путем добровольного снижения первоначально указанной в Заявке цены договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в Заявке, если такие предложения в соответствии с пунктом 17 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации о закупке являются критериями оценки и сопоставления заявок.  1. О проведении процедуры переторжки Закупочная комиссия указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок). В протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) устанавливаются возможность для Участников предоставить улучшенные сведения Заявки и конкретные дата и время окончания приема улучшенных сведений Заявки и, при необходимости, критерии оценки и сопоставления заявок, отношении которых будет проводится переторжка. Срок предоставления улучшенных сведений Заявок должен составлять не менее 48 часов с момента размещения протокола основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок) в ЕИС.  Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок только по тем критериям, которые определены в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок). Закупочная комиссия при подведении итогов переторжки вправе принять только те улучшенные сведения Заявок, которые направлены на улучшение сведений Заявок, определённых в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок).  Если в протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) не определен критерий (критерии) оценки и сопоставления заявок, по которому (которым) Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок, то к переторжке допускается предоставление улучшенных сведений Заявок по всем критериям оценки и сопоставления заявок, указанным в настоящей Документации о закупке.  2. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки на ЭТП в режиме реального времени, о чем указывается в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок). В этом случае Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством функционала ЭТП по критерию цена договора.  При проведении переторжки на ЭТП в режиме реального времени в протоколе основного этапа Закупки устанавливается: день проведения переторжки, время начала приема предложений Участников о цене договора, шаг переторжки/диапазон шага переторжки.  Переторжка проводится путем снижения цены договора без НДС предложенной Участником закупки в своей заявке на величину «Шага переторжки».  Если в течение указанного в протоколе основного этапа Закупки времени приема предложений Участника о цене договора ни одного предложения не поступило или не поступило ни одного предложения о более низкой цене договора, переторжка автоматически завершается.  В случае если Участником предложена цена договора, равная цене, предложенной другим Участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее.  По итогам переторжки на ЭТП в режиме реального времени составляется протокол переторжки.  3. О проведении, форме проведения процедуры переторжки Закупочная комиссия указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок).  4. Каждый Участник на переторжке имеет право не улучшать сведения своей Заявки и не имеет право ухудшать сведения Заявки. Если Участник не предоставил улучшенных сведений Заявки или предоставил ухудшенные сведения Заявки, то действует прежняя редакция Заявки.  5. В случаях, когда Открытый запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что только один Участник допущен к основному этапу Закупки и Заявка им не отозвана Заказчик вправе направить такому Участнику предложение об улучшении Участником первоначальных сведений Заявки.  6. Переторжка по решению Закупочной комиссии может проводиться многократно. |
|  | Внесение изменений в настоящую Документацию | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о закупке и настоящую Документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи Заявок.  Изменения, вносимые в Извещение о закупке, Документацию о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП, а также официальном сайте ПАО «Башинформсвязь» не позднее, чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении изменений.  Любые изменения, вносимые в Извещение о закупке, настоящую Документацию, являются её неотъемлемой частью.  Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок в любое время до даты истечения такого срока.  В случае внесения изменений в Извещение о закупке, Документацию о закупке срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок |

***2.2. Требования к Заявке на участие в закупке***

| №  п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Порядок и место, подачи Заявок на участие в закупке | Заявки подаются в форме электронных документов непосредственно на ЭТП.  Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом работы данной ЭТП. |
|  | Порядок и срок внесения изменений и отзыва Заявок | Участник, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору ЭТП.  Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.  Если уведомление об отзыве Заявки на участие в закупке подано с нарушением настоящих требований, Заявка на участие в закупке считается не отозванной.  Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи Заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, считаются не поданными.  В случае, если в поданную Участником Заявку были внесены изменения, то датой подачи Заявки считается день внесения в нее последних изменений. |
|  | Документы, включаемые Участником в состав Заявки (требования к содержанию Заявки) | Для участия в закупке Участник подает Заявку на участие в закупке в соответствии с формами документов, установленными [в РАЗДЕЛЕ III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»](#форма1).  Заявка на участие в закупке ([форма 1](#_Форма_1_ЗАЯВКА)) в качестве приложений должна содержать следующие документы:  1) Сведения и документы об Участнике, подавшем такую Заявку (если на стороне Участника выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного Участника (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне Участника выступает несколько лиц), а именно:  а) сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины поставки на учет в налоговых органах (КПП).  Приведенные выше сведения предоставляются в соответствии с [формой 2](#_Форма_2_АНКЕТА), указанной в части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ» настоящей Документации;  б) решение или копию решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Открытого запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Участника, (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется.  В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами Участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Участник обязан представить решение до момента заключения сделки в случае признания его Победителем, признания его Участником, которому присвоен второй номер.  2) Копию основного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).  3) Документы, которые подтверждают соответствие Участников требованиям к Участникам, установленным в пункте [16](#пункт16) [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._ИНФОРМАЦИОННАЯ) Документации, **с обязательным включением форм** [раздела III «Формы для заполнения Участниками закупки»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ)**, копии разрешительных документов указанных в п.п. 1 пункта 16** [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._ИНФОРМАЦИОННАЯ).  [Форма 5](#_Форма_6_Декларация) раздела III «Формы для заполнения участниками закупки» включается в обязательном порядке в случае, если участник закупки является Субъектом МСП.  4) Предложение Участника в отношении предмета (качества, технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг), цены (включая расчёт цены) и других условий договора (договоров) [по форме 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ) и другим формам [раздела III «Формы для заполнения Участниками закупки»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ).  5) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 14 настоящей Документации.  6)Документы Участника, позволяющие Закупочной комиссии Общества произвести оценку его заявки и сопоставление с другими заявками в соответствии с пунктом 17 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации (при их наличии).  7) Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в случае, если в пункте 19 настоящей Документации о закупке установлено требование обеспечения Заявки, кроме случая, когда проверка внесения обеспечения Заявки осуществляется техническими средствами ЭТП.  8) В случае если на стороне одного Участника выступает несколько физических/юридических лиц, Заявка должна содержать соглашение таких лиц, в котором в частности должны быть определены следующие условия:  а) об участии на стороне одного Участника нескольких лиц, с указанием фирменного наименования, места нахождения, почтового адреса, электронной почты, контактных телефонов таких лиц;  б) о лице, уполномоченном принимать участие в Открытом запросе предложений в интересах всех лиц, выступающих на стороне Участника и имеющем право подавать/отзывать Заявку, направлять запросы на разъяснение Документации о закупке, а также осуществлять иные права и обязанности, которые принадлежат Участнику Открытого запроса предложений в соответствии с [Положением о закупках](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) и Документацией о закупке;  в) о лице (лицах) с которым будет заключён договор (договоры) по результатам Открытого запроса предложений, а также о лице (лицах) которые будут привлечены в качестве субподрядчиков, субисполнителей по договору (договорам) заключённому по результатам Открытого запроса предложений.  г) о планируемом количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг каждым из лиц, выступающих на стороне одного Участника, а также о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках договора (договоров), который может быть заключён по результатам проведения Открытого запроса предложений. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора (договоров), предложенной Участником в Заявке;  д) о распределении между лицами, выступающими на стороне одного Участника, обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в закупке (если в пункте 19 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации содержится требование об обеспечении Заявки). Сведения о распределении такой обязанности указываются в соглашении путем определения конкретных сумм денежных средств, которые должны быть перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на стороне одного Участника;  е) о распределении между лицами, выступающими на стороне одного Участника, обязанности по предоставлению обеспечения исполнения договора (если в пункте [20](#форма19) [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора).  Участник вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|  | Перечень документов, предоставляемых;  - победителем Закупки,  - участником, которому присвоен второй номер по результатам Закупки, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения Договора. | 1. Выписку из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица и/или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством страны происхождения (для иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), полученный не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества;  2. Копии учредительных документов (для юридических лиц);  3.Копии документов, подтверждающие полномочия представителей Участника на заключение Договора (Договоров) по результатам Закупки (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель Участника имеет право действовать от имени Участника без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя Участника. Если представитель Участника действует от имени Участника на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя Участника, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;  4. Оригинал или надлежаще заверенную копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества, или документы, подтверждающие факт обжалования Участником наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не принято.  5. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. В случае применения упрощенной системы налогообложения, могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой налогового органа за последние 3 (три) завершенных года.  Если Победитель/Участник, которому присвоен второй номер по результатам Закупки не предоставит в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении документов, указанных в настоящем пункте, либо предоставит документы, которые не соответствуют требованиям настоящей Документации, документы будут считаться непредоставленными, а такой Победитель/Участник, которому присвоен второй номер по результатам Закупки будет отстранён от заключения договора (договоров). |
|  | Требование к описанию Участниками поставляемого товара, который является предметом договора, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участником выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристик | Описание осуществляется в соответствии с [формой 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ) [раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»](#_РАЗДЕЛ_III._ФОРМЫ) |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки | 1. Заявка должна содержать согласие Участника на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей Документации, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 27 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.  2. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Если Заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав Заявки, составлен не на русском языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Если Участник является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то документы, составленные на иностранном языке, должны содержать апостиль (или сведения об их легализации), а также нотариально заверенный перевод на русский язык.  3. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 22 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 22 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации, исходя из Официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.  4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, предоставляются в форматах, \*doc., \*docx., \*xls., \*xlsx., \*ppt., и т.д. в отсканированном виде в формате \*pdf., обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, графической подписи лица, печати (при наличии));  5. Каждый отдельный документ должен быть включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать документ (например, Заявка на участие в закупке от 01012013.pdf);  6. Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП Участника или уполномоченного представителя Участника, если Участником является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписывается уполномоченным представителем Участника в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и Регламентом работы ЭТП.  7. Все сведения и документы, включенные Участником в состав Заявки, должны быть поданы от имени Участника, а также быть подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей Документации.  8. В отношении каждого лота Участник вправе подать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее Заявки этим Участником не отозваны, все Заявки такого Участника не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.  Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются Регламентом работы данной ЭТП. |
|  | Порядок рассмотрения Заявок на участие в Открытом запросе предложений | Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении о закупке и в пункте 9 раздела [II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации, осуществляет рассмотрение поданных Участниками Заявок на предмет их соответствия требованиям настоящей Документации, и определяет перечень Участников, которые признаются Участниками Открытого запроса предложений.  Заявка и Участник признаются Закупочной комиссией соответствующими Документации о закупке, если Заявка и Участник соответствуют всем требованиям, установленным Документацией о закупке.  Заявка и Участник признаются несоответствующими Документации о закупке, если Заявка, в том числе указанные в ней товары, работы, услуги, и (или) Участник не соответствуют требованиям, установленным настоящей Документацией, и отклоняются от требований, установленных настоящей Документацией о закупке, в сторону ухудшения.  По результатам рассмотрения Заявок Участник не допускается к дальнейшему участию в Открытом запросе предложений в том числе, в следующих случаях:  а) несоответствия Участника требованиям, установленным пунктом 16 [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации;  б) непредставления требуемых согласно настоящей Документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Участнике или о предлагаемых товарах, работах, услугах;  в) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого предложения) требованиям настоящей Документации;  г) предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в Извещении о проведении закупки.  Заказчик отстраняет Участника от участия в Открытом запросе предложений в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что такой Участник не представил или представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии требованиям к Участнику, установленным в настоящей Документации или Участник не представил или представил заведомо недостоверную, и (или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии предлагаемого им товара, работы, услуги, требованиям, установленным в настоящей Документации о закупке.  Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, установленным настоящей Документацией на любом этапе проведения Открытого запроса предложений. При выявлении факта несоответствия Участника, Победителя такой Участник или Победитель отстраняется от дальнейшего участия в Открытом запросе предложений на любом этапе проведения, включая этап заключения договора.  Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пунктах [27](#форма26), [28](#форма27) раздела II «Информационная карта» Документации. В случае если Участник/Победитель в установленный в запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Участников/Победителей, которым был направлен Запрос. |

***2.3. Условия заключения и исполнения договора***

| №  п/п | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Порядок заключения договора по результатам закупки, срок, в течение которого Победитель или иной Участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания Победителя или иного Участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора | Договор заключается вне ЭТП в письменной форме. Договор составляется путём включения в проект договора, приложенного к Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по итогам Открытого запроса предложений.  Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола  После подведения итогов закупки и не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, в который занесены сведения о победителе (победителях) Закупки Заказчик направляет Проект Договора/Договоров победителю (победителям) Закупки.  Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.  Если Документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то Победитель одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного договора (договоров) предоставляет документы, подтверждающие предоставление соответствующего обеспечения исполнения договора (договоров).  Одновременно с предоставлением подписанных экземпляров Договора (Договоров) Победитель Закупки должен предоставить:  - Решение или копия решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Закупки, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника или законодательством страны происхождения Участника (последнее применимо, если Участник является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), в том числе: об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение предоставляется в случаях, если оно ранее не было представлено в составе заявки.  - Копии документов, подтверждающие полномочия представителей Участника на заключение Договора (Договоров) по результатам Закупки (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель Участника имеет право действовать от имени Участника без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя Участника. Если представитель Участника действует от имени Участника на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя Участника, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность.  Если Победитель не исполнил требования, установленные в настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения договора (договоров).  Если Договор (Договоры) в случаях установленных законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика требует предварительного одобрения (до его заключения) органами управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя Закупки подписанного Договора (Договоров), а также документов установленных настоящей Документацией о закупке и [Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/), направляет Договор (Договоры) на предварительное одобрение Договора (Договоров) таким органом управления Заказчика.  Если Договор (Договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) органом управления Заказчика, то закупка признаётся несостоявшейся. |  |
|  | Порядок формирования цены договора (цены Лота) | В цену должны быть включены все расходы, связанные с надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Заказчик производит оплату услуг по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оригинала счета. Исполнитель выставляет счет не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг. |
|  | Возможность Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объём работ, объём услуг при заключении или в ходе исполнения договора | В текст договора, заключаемого по результатам Открытого запроса предложений, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:   * цена единицы товара (работы, услуги) может быть снижена; * предельная общая цена договора может быть увеличена не более чем на 20 % (двадцать процентов) от предельной общей цены договора, подлежащего заключению по итогам настоящего Открытого запроса предложений без изменения цены за единицу товара/работ/услуг; * иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.   Если срок выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору являлся критерием оценки Заявок, то увеличение срока допускается только по причине просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по соответствующему договору. |
|  | Возможность проведения постквалификации лица | Возможно, по решению Закупочной комиссии. Порядок проведения постквалификации установлен [Положением о закупках](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком». |
|  | Разъяснение заявок, поданных Участниками | Заказчик в соответствии с условиями настоящей Документации вправе запросить у Участника разъяснение Заявки на любом этапе проведения Открытого запроса предложений. Срок предоставления разъяснений устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Участников, которым был направлен запрос. Ответ на запрос не должен изменять условия Заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иные существенные условия Заявки). Данные запросы могут направляться, в том числе по техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Открытого запроса предложений, объем и состав предлагаемых Участником товаров, работ, услуг.  В случае выявления арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки, Заказчик направляет Участникам запросы об их исправлении, и направлении Обществу исправленных документов.  В случае непредставления Участником исправленных документов, Заказчиком применяется следующее правило:  при наличии разночтений между коэффициентом снижения, указанным словами и цифрами, преимущество имеет коэффициент, указанный словами.   * при наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, и информацией, указанной на ЭТП, преимущество имеет информация, указанная на ЭТП; |

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, Заказчик, Участники, Победитель и другие лица руководствуются [Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», утвержденным Советом директоров Общества](http://zakupki.rostelecom.ru/info_docs/docs/) (Протокол № 08 от 22.10.2018 г.), к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.), и действующим законодательством Российской Федерации.

**РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**

**Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Фирменный бланк Участника

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Изучив Извещение и Документацию о проведении Открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_, (далее также - Документация о проведении Открытого запроса предложений) безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(полное наименование Участника Открытого запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)*

зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*местонахождение Участника Открытого запроса предложений)*

предлагает заключить договор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(предмет договора)*

в соответствии с технико-коммерческим предложением ([Форма 3](#_Форма_3_ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ)), и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке. Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не более чем 75 (семьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за установленной Документацией о проведении Открытого запроса предложений датой открытия доступа к Заявкам.

Настоящим подтверждаем, о возможности предоставить документы в соответствии с п. 28 настоящей Документации и п. 10.11 [Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»](http://zakupki.rostelecom.ru/docs/), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика.

Настоящим подтверждаем, что против \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Открытого запроса предложений*) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании \_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника Открытого запроса предложений) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование Участника Открытого запроса предложений*) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями [Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»](http://zakupki.rostelecom.ru/docs/), к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.), и действующим законодательством Российской Федерации, и Регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, отсутствие у физических лиц, указанных в нашей Заявке, руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений)* судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «Башинформсвязь» с целью участия \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Участника Открытого запроса предложений*) в Открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указать наименование закупки*). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Открытого запроса предложений*) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Участника Открытого запроса предложений)* на дату подачи данной Заявкинедоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим уведомляем об отсутствии между участником закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника Открытого запроса предложений) и ПАО «Башинформсвязь» конфликта интересов, определенного в п. 6.1.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

*[Если в состав Заявки на участие в закупке включены документы, предусмотренные абз. 1 пп. б) пп. 1 пункта 27 раздела II «Информационная карта» Документации о закупке, то два абзаца ниже подлежат исключению из окончательного текста Заявки. Если указанные выше документы не включены в состав Заявки, то необходимо внести в окончательный текст Заявки один из двух вариантов абзаца ниже.]*

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса предложений \_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений)* не требуется решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами \_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений).* [Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующего одобрения компетентными органами Участника не требуется.]

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса предложений \_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений)* требуется решение о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений)*. В силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений)* порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующей сделки, обязуемся представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование Участника Открытого запроса предложений)* победителем или участником, которому присвоен второй номер. *[Условие подлежит включению в Заявку, если получить соответствующее одобрение компетентного органа Участника к моменту подачи Заявки затруднительно ввиду отсутствия времени, необходимого для соблюдения предусмотренного порядка одобрения сделки]*

В случае признания нас Победителем Открытого запроса предложений мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Открытого запроса предложений, проектом Договора и условиями нашей Заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Открытого запроса предложений, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении Открытого запроса предложений, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

| №  п/п | Наименование документа  [указываются документы, перечисленные в пунктах 16, 27, 29 части [раздела II «Информационная карта»](#_РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ) Документации о проведении Открытого запроса предложений | №  страницы | Число  страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником Открытого запроса предложений.
2. Заявку следует оформить на официальном бланке Участника Открытого запроса предложений. Участник Открытого запроса предложений присваивает Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. Участник Открытого запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.
4. Участник Открытого запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.
5. Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом.
6. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Участником.

**Форма 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Приложение к Заявке от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Участник Открытого запроса предложений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№** | **Наименование** | **Сведения об Участнике Открытого запроса предложений** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Участника Открытого запроса предложений – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника Открытого запроса предложений – физического лица |  |
| 5. | Виды деятельности |  |
| 6. | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 7. | ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе,  КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО |  |
| 8. | Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием наименования субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующего кодового обозначения субъекта Российской Федерации |  |
| 9. | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 10. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 11. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты |  |
| 13. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 14. | Размер уставного капитала |  |
| 15. | Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 16. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника Открытого запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 17. | Ф.И.О. руководителя Участника Открытого запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 18. | Орган управления Участника Открытого запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Открытого запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 19. | Ф.И.О. уполномоченного лица Участника на Открытого запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |
| 20. | Численность персонала |  |
| 21 | Сведения об отнесении Участника к Субъектам МСП. |  |
| 22 | Сведения об отнесении Участника к организации, применяющей упрощённую систему налогообложения |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником Открытого запроса предложений.

2. Участник Открытого запроса предложений приводит номер и дату Заявки, приложением к которой является данная анкета Участника процедуры закупки.

3. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Участника Открытого запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

4. Заполненная Участником Открытого запроса предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

**Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе предложений от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник Открытого запроса предложений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суть технико-коммерческого предложения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии оценки заявки Претендента** | Ед. измерения | Предложение претендента |
| 1.Цена договора | Руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(с НДС, без НДС, НДС не облагается)  выбрать нужное |
| 2.Срок оплаты по договору | Календарных дней |  |

**Сведения о товаре, работе, услуге *(выбрать нужное)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование оборудования** | **Part Number** | **Серийный номер** | **Количество** | **Цена за единицу измерения с НДС 20 %, рубли РФ** | **Сумма в том числе НДС 20 %, рубли РФ** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Cisco Fabric Interconnect** |  |  | **4** |  |  |
| 1.1. | UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC |  | SSI15380E1P | 1 |  |  |
| 1.2. | UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC |  | SSI153409Y9 | 1 |  |  |
| 1.3. | UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC |  | SSI15450FVT | 1 |  |  |
| 1.4. | UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC |  | SSI15450J6V | 1 |  |  |
| **2** | **Cisco UCS Chassis** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1539GC0Z |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.2. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1542GCY8 |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.3. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1538G9JF |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.4. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1541G6SR |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.5. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1539GH64 |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.6. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1540GYHU |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.7. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1548GM71 |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.8. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1551H4HU |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| 2.9. | UCS 5108 Blade Server Chassis |  | FOX1551GYQR |  |  |  |
|  | 2500W 200-240 VAC PSU for UCS5108 Blade Server Chassis | N20-PAC5-2500W |  | 4 |  |  |
|  | IO Modul Cisco UCS 2104XP | N20-I6584 |  | 2 |  |  |
| **3** | **Cisco Blade Server** |  |  |  |  |  |
| 3.1. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine | N20-B6625-1 | FCH154071FC |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.2. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154275WZ |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.3. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1540715M |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.4. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154070KZ |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.5. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154275YB |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.6. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154276DV |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.7. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1543718N |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.8. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154171NJ |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.9. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154276DB |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.10. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1541721F |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.11. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154071AC |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.12. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH15417226 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.13. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH15427623 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.14. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154171QV |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.15. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1542762C |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.16. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1603744J |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.17. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154170G1 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.18. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154371JR |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.19. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154071CY |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.20. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154170RG |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.21. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154275XP |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.22. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1541715T |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH15427627 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.24. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154170K2 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.25. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154171QC |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.26. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154172WN |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.27. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154275Y0 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.28. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1542767R |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.29. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154070ST |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.30. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154171C7 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.31. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154170KD |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.32. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154275YR |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.33. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154071NC |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-09-10-E1-P1 | N01-M308GB2-L |  | 2 |  |  |
| 3.34. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154170AR |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-09-10-E1-P1 | N01-M308GB2-L |  | 2 |  |  |
| 3.35. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154170KB |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-09-10-E1-P1 | N01-M308GB2-L |  | 2 |  |  |
| 3.36. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154071P5 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-09-10-E1-P1 | N01-M308GB2-L |  | 2 |  |  |
| 3.37. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH154071GG |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-09-10-E1-P1 | N01-M308GB2-L |  | 2 |  |  |
| 3.38. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160374PJ |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.39. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH16027BRY |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.40. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272QK |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.41. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272ZB |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.42. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1602731L |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.43. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272G8 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.44. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272FX |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.45. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160279QB |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.46. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH16027328 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.47. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272K0 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.48. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH16027A47 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.49. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1603710M |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.50. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH16027BP8 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.51. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH16027257 |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.52. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272FM |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.53. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH1541724T |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 16GB 4Rx4 PC3L-8500R-07-10-F0-D2 | A02-M316GB2-L |  | 6 |  |  |
| 3.54. | UCS B200 M2 Blade Server w/o CPU, memory, HDD, mezzanine |  | FCH160272DR |  |  |  |
|  | Virtual Interface Card Cisco UCS M81KR | N20-AC0002 |  | 1 |  |  |
|  | Cisco 146GB 6Gb SAS 15K RPM SFF HDD hot plug | A03-D146GC2 |  | 2 |  |  |
|  | 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-09-10-E1-P1 | N01-M308GB2-L |  | 2 |  |  |
| **4** | **оборудование IPTV** |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Express x3550 M3, 1xXeon E5620 QC (2.4GHz 12MB), 2x4GB Chipkill 1.35V RDIMM, O/B 2.5 HS SAS/SATA HDD | 7944KFG | KD45DRW |  |  |  |
|  | RAM 4 GBPC3L-10600 LP RDIMM | 49Y1406 |  | 2 |  |  |
|  | HDD 146Gb 2.5" | 42D0633 |  | 2 |  |  |
|  | PS 7001484-J000 Rev R | 39Y7225 |  | 2 |  |  |
| 4.2. | IBM x3650 2хXDPQC-E5420-2.50 4GB RAM 2х73.4GB HDD | 7979KYG | SSKDVPMKW |  |  |  |
|  | RAM 1GB 667MHZ PC2-5300 | 46C7421 |  | 4 |  |  |
|  | HDD 73Gb 2.5" | 43X0839 |  | 2 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| 4.3. | IBM x3650 2хXDPQC-E5420-2.50 4GB RAM 2х73.4GB HDD | 7979KYG | SSSKDVPMKZ |  |  |  |
|  | RAM 1GB 667MHZ PC2-5300 | 46C7421 |  | 4 |  |  |
|  | HDD 73Gb 2.5" | 43X0839 |  | 2 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| 4.4. | x3650M3 XDP6C-X5670-2.93(1333/12M)/3x4G/0 SATA/SAS HS 2.5"/M5015/675W HS | 7945M2G | KD21G9H |  |  |  |
|  | RAM 4Gb PC3L-10600R | 49Y1394 |  | 3 |  |  |
|  | HDD 146Gb 2.5" | 42D0633 |  | 8 |  |  |
|  | PS 7001484-J000 Rev R | 39Y7225 |  | 2 |  |  |
| 4.5. | x3650M3 XDP6C-X5670-2.93(1333/12M)/3x4G/0 SATA/SAS HS 2.5"/M5015/675W HS | 7945M2G | KD21G9X |  |  |  |
|  | RAM 4Gb PC3L-10600R | 49Y1394 |  | 3 |  |  |
|  | HDD 146Gb 2.5" | 42D0633 |  | 8 |  |  |
|  | PS 7001484-J000 Rev R | 39Y7225 |  | 2 |  |  |
| 4.6. | x3650M3 XDP6C-X5670-2.93(1333/12M)/3x4G/0 SATA/SAS HS 2.5"/M5015/675W HS | 7945M2G | KD21G9P |  |  |  |
|  | RAM 4Gb PC3L-10600R | 49Y1394 |  | 3 |  |  |
|  | HDD 146Gb 2.5" | 42D0633 |  | 2 |  |  |
|  | PS 7001484-J000 Rev R | 39Y7225 |  | 2 |  |  |
| 4.7. | x3650M3 XDP6C-X5670-2.93(1333/12M)/3x4G/0 SATA/SAS HS 2.5"/M5015/675W HS | 7945M2G | KD21G9W |  |  |  |
|  | RAM 4Gb PC3L-10600R | 49Y1394 |  | 3 |  |  |
|  | HDD 146Gb 2.5" | 42D0633 |  | 2 |  |  |
|  | PS 7001484-J000 Rev R | 39Y7225 |  | 2 |  |  |
| 4.8. | Модуль расширения IBM EXP3000 System Storage 2U/SAS Express | 1727-HC1 | S13K123F |  |  |  |
|  | HDD 300Gb 15K 3.5" | 44W2234 |  | 12 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| 4.9. | Модуль расширения IBM EXP3000 System Storage 2U/SAS Express | 1727-HC1 | S13K0VTZ |  |  |  |
|  | HDD 300Gb 15K 3.5" | 44W2234 |  | 12 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| 4.10. | Модуль расширения IBM EXP3000 System Storage 2U/SAS Express | 1727-HC1 | S13K1280 |  |  |  |
|  | HDD 300Gb 15K 3.5" | 44W2234 |  | 12 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| 4.11. | x3650 2xXDPQC-5160-3.00(1333/4M)/2x1G/2x73.4GB SAS/2x835W | 797971G | KDKDNCK |  |  |  |
|  | RAM 1GB 667MHZ PC2-5300 | 46C7421 |  | 2 |  |  |
|  | HDD 73.4 15K 3.5" | 39R7348 |  | 2 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | x3650 2xXDPQC-5160-3.00(1333/4M)/2x1G/2x73.4GB SAS/2x835W | 797971G | KDKDNCP |  |  |  |
|  | RAM 1GB 667MHZ PC2-5300 | 46C7421 |  | 2 |  |  |
|  | HDD 73.4 15K 3.5" | 39R7348 |  | 2 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| 4.13. | x3650 2xXDPQC-5160-3.00(1333/4M)/2x1G/2x73.4GB SAS/2x835W | 797971G | KDKDNKA |  |  |  |
|  | RAM 1GB 667MHZ PC2-5300 | 46C7421 |  | 2 |  |  |
|  | HDD 73.4 15K 3.5" | 39R7348 |  | 2 |  |  |
|  | PS DPS-835AB A | 39Y7378 |  | 2 |  |  |
| **5** | **оборудование службы 112** |  |  | **7** |  |  |
| 5.1. | Сервер HP Proliant DL360 Gen9 |  | CZJ5460B60 | 1 |  |  |
| 5.2. | Сервер HP Proliant DL360 Gen9 |  | CZJ5460B5X | 1 |  |  |
| 5.3. | Сервер HP Proliant DL360 Gen9 |  | CZJ5460B62 | 1 |  |  |
| 5.4. | Сервер HP Proliant DL360 Gen9 |  | CZJ5460B61 | 1 |  |  |
| 5.5. | Сервер HP Proliant DL380 Gen9 |  | CZJ54805N5 | 1 |  |  |
| 5.6. | Сервер HP Proliant DL380 Gen9 |  | CZJ54805N4 | 1 |  |  |
| 5.7. | Система хранения данных EMC VNX 3200 |  | FL100154700102 | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги *(выбрать нужное)* | Информация об участнике закупки (российское/ иностранное лицо) |
|  |  |
|  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником Открытого запроса предложений.

2. Участник Открытого запроса предложений приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе предложений, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.

3. Предлагаемая цена Договора должна быть указана цифрами с одновременным дублированием ее словами.

**Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАКУПКЕ

Заказчику: Публичное акционерное общество

«Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),

Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Документация о закупке):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел Документации о закупке | Ссылка на пункт Документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Документации о закупке |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**Форма** **5 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства *(предоставляется в случае отсутствия сведений в реестре об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом)***

**Приложение к Заявке**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

**ФОРМА**

**декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения  
к субъектам малого и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства  
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <2>: | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | | − |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов <3>. | не более 49 | | − |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) | | |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) | | |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) | | |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) | | |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшест­вующий календарный год) |
| до 15 – микропред­приятие |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшест­вующий календарный год) |
| 120 в год – микро­предприятие |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению | | |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) | | |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия − наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии − количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) | | |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) | | |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) | | |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Декларация предоставляется в случаях, установленных в пункте 16 Информационной карты.

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в [пунктах 7](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D607jBqAH) и [8](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D600jBqEH) настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D605jBqAH) - [11](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91AFCDC35DF7E1BFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D601jBqCH) настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в [подпунктах "в"](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91ACC4C254F1EDBFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D706jBq9H) - ["д" пункта 1 части 1.1 статьи 4](consultantplus://offline/ref=A040EB39CD11F250D04774D023161F91ACC4C254F1EDBFE6557057AB0C7F19015D14DE1A43E1D706jBq7H) Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

**РАЗДЕЛ IV. Техническое** **задание**

**Состав технической поддержки**

1. **Техническая поддержка**

* Под технической поддержкой понимается комплекс услуг, перечень которых приведен вТаблице №2.
* Исполнитель осуществляет техническую поддержку оборудования Заказчика с уровнем сервиса, приведенным в Таблице № 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица № 1. Уровень оказываемого сервиса** | |
| **№** | **Наименование параметра** | | **Значение/описание/условие** | |
| 1. | Прием и регистрация запросов | | Круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. | |
| 2. | Время выполнения работ / предоставления услуг | | С 9:00 до 18:00 (время московское) с понедельника по пятницу за исключением общегосударственных выходных и праздничных дней. | |
| 3. | Время реакции | | Не более 4-х часов с момента обращения Заказчика | |
| 4. | Время отгрузки оборудования (части оборудовании) взамен неисправного | | Не позднее следующего рабочего дня после обращения Заказчика | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица № 2. Перечень предоставляемых услуг.** | |
| № | **Услуга** | | **Описание услуги** | |
| 1. | Прием и регистрация запросов Заказчика на обслуживание | | Прием запросов осуществляется Исполнителем по телефонам сервисного центра и электронной почте. Дополнительно возможны иные способы приема запросов. Исполнитель обязан предоставить соответствующие номера телефонов, адреса электронной почты и иные необходимые для подачи запроса данные. А также обеспечить их доступность и работоспособность. | |
| 2. | Технические консультации | | Консультации могут охватывать технические вопросы по восстановлению работоспособности, развитию, модернизации и настройки поддерживаемого оборудования и ПО, проведению диагностики после сбоев. | |
| 3. | Дистанционная диагностика проблем оборудования | | После регистрации обращения Заказчика, по усмотрению специалиста Исполнителя, для поиска проблемы с оборудованием может быть осуществлена дистанционная диагностика неисправности оборудования. Дистанционная диагностика осуществляется специалистом Исполнителя с помощью опроса специалистов Заказчика по телефону или обмена с ними сообщениями по электронной почте, либо других доступных методов, позволяющих упростить дистанционное решение проблемы. При получении соответствующего запроса Заказчик должен помочь специалистам Исполнителя в дистанционной диагностике проблем и выполнить следующее:  • Предоставить всю информацию, необходимую Исполнителю для осуществления своевременной и профессиональной технической поддержки.  • Запустить тесты самодиагностики и/или установить и запустить другие диагностические средства и программы.  • Выполнить иные действия, которые помогут специалистам Исполнителя идентифицировать проблему.  Максимальный срок диагностики проблемы 5 дней\* | |
| 4. | Время отгрузки оборудования (части оборудовании) взамен неисправного | | Если в результате дистанционной диагностики специалист Исполнителя определяет, что техническая проблема может быть решена заменой оборудования (части оборудования), то Исполнитель отгружает со своего склада в адрес Заказчика необходимую часть оборудования через оператора экспресс-доставки и забирает тем же оператором неисправную часть оборудования. Доставка оборудования (части оборудования) к Заказчику и от Заказчика осуществляется за счет Исполнителя.  Замена вышедшего из строя оборудования производится на опережающих условиях, т.е. исправное оборудование для замены отправляется сервисным центром до получения неисправного.  Вышедшее из строя оборудование, передаваемое Исполнителю, соответствует тому количеству, типу, серийному номеру, которые были указаны при запросе клиента.  Резервное оборудование для авансовой замены должно быть доступно в течении 20 дней с момента подписания договора. | |

\* Время диагностики по заявке не входит в срок решения проблемы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Таблица № 3. Описание приоритетов** |
| **Приоритет** | **Описание** | |
| Приоритет 1 | Значительная часть оборудования Заказчика полностью остановлена или полностью остановлены все бизнес-процессы компании Заказчика по причине неадекватной работы оборудования или отсутствия возможности быстрого восстановления работоспособности оборудования. Срок решения заявки – не более 2 дней. | |
| Приоритет 2 | Оборудование Заказчика частично остановлено или остановлена часть бизнес-процессов Заказчика по причине неадекватной работы оборудования или отсутствия возможности быстрого восстановления работоспособности оборудования. Срок решения заявки – не более 5 дней. | |
| Приоритет 3 | Обнаружены нарушения функциональности оборудования и снижение производительности оборудования Заказчика в целом, при этом выполнение основной части бизнес-приложений признается достаточно удовлетворительным. Срок решения заявки – не более 7 дней. | |
| Приоритет 4 | Заказчику необходимо получение дополнительной информации по оборудованию или поддержка при установке, настройке или эксплуатации оборудования. Сервисы Заказчика работает в нормальном режиме или имеют место лишь незначительные и допустимые проблемы, не затрагивающие бизнес-процессы Заказчика. Срок решения заявки – не более 14 дней. | |

* 1. Технической поддержке подлежит только исправное на момент подписания настоящего Договора оборудование.
  2. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информацию об адресах, по которым размещается и эксплуатируется данное оборудование.
  3. В рамках описываемого сервиса восстановлению подлежит неисправное оборудование за исключением случаев, когда неисправность вызвана:

• механическими повреждениями оборудования;

• дефектами, возникшими как следствие очевидных нарушений условий эксплуатации, указанных в оригинальных документах производителя;

* 1. Стоимость работ, запасных частей и материалов, необходимых для осуществления ремонта оборудования, входит в стоимость договора. Запчасти и материалы приобретаются Исполнителем.

**2. Процедура оказания услуг Заказчику**

2.1. При возникновении потребности в технической поддержке, Заказчик направляет Исполнителю запрос на обслуживание. В запросе лицо, ответственное за техническое взаимодействие, указывает:

• Номер Договора;

• Наименование оборудования (модель, серийный номер) и/или ПО;

• Описание проблемы:

• Контактное лицо и его телефон;

• Адрес доставки оборудования взамен неисправного

• Необходимость проведения работ на месте эксплуатации.

2.2. В случае замены неисправного оборудования или его части Исполнитель оформляет акт технического обслуживания с указанием типа и серийного номера, вышедшего из строя и замененного.

Спецификация оборудования представлена в отдельном файле «ТЗ - Спецификация»

**РАЗДЕЛ V. Проект** **договора**

**Проект договора представлен в отдельном файле «Проект договора»**