**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32009635317 от 30.10.2020 г. на поставку источников бесперебойного питания мощностью 1 кВт**

Дата и время подачи запроса: 16.11.2020 11:26

**Текст запроса**

Уважаемый заказчик!

В техническом задании присутствует следующее требование "время переключения на работу от батарей 4мс, время поддержки от АКБ при 75% номинальной мощности не менее 2 час.". Стоимость оборудования, удовлетворяющего вышеуказанному требованию и при этом соответствующее всем прочим требованиям технического задания, десятикратно превышает ваш НМЦК. Заказчик явно ошибся в выборе значения из КТРУ. Перепроверьте реальное время работы оборудования из коммерческих предложений, запрошенных для формирования НМЦК.

Просим пояснить данные ситуации и внести изменения в ТЗ.

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 17.11.2020 15:30

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Документацию о закупке будут внесены изменения.