Приложение №1 к Извещению

## Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещений ЦЭСП 2этаж, г. Уфа, ул. Ленина, 30

| №\п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка напольных покрытий из линолеума и релина | м2 | 132 |
| 2 | Разборка облицовки стен из пластика | м2 | 19,8 |
| 3 | Устройство дверного проема в гипсокартонной перегородке | м2 | 2 |
| 4 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50мм | м2 | 40 |
| 5 | Укладка напольной плитки керамогранитной | м2 | 102 |
| 6 | Устройство перегородок из листовых материалов ГКЛ по металл.каркасу c изоляционной прослойкой толщ.50мм | м2 | 266 |
| 7 | Облицовка стен листами ГКЛ по металл.каркасу | м2 | 28 |
| 8 | Установка подоконника пластикового шир.300мм | м | 18 |
| 9 | Штукатурка стен по бетону | м2 | 19,8 |
| 10 | Шпаклевка стен и перегородок из ГКЛ | м2 | 390 |
| 11 | Наклейка обоев стекловолокнистых под покраску | м2 | 390 |
| 12 | Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза | м2 | 390 |
| 13 | Устройство дерев.каркаса дощатого пола | м2 | 132 |
| 14 | Укладка утеплителя плитного негорючего толщ.100мм | м3 | 13,2 |
| 15 | Укладка плит фанерных толщ.16мм | м2 | 132 |
| 16 | Пропитка деревянных конструкций пола противопожарными составами | м2 | 132 |
| 17 | Укладка напольного покрытия из линолеума противопожарного (Г1,В2,РП1,Д2,Т2) | м2 | 132 |
| 18 | Установка плинтусов пластиковых | м | 91 |
| 19 | Установка плинтусов керамических высотой 120мм | м | 86 |
| 20 | Установка дверного блока ДГ21х9 | шт | 6 |
| 21 | Установка дверного блока ДГ21х7 | шт | 1 |
| 22 | Установка врезных замков | шт | 7 |
| 23 | Установка дверной обналички | м | 35 |
| 24 | Установка металл. дверного порожка шир.0,9 м | шт | 7 |
| 25 | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 172 |
| 26 | Замена потолочных плит 600х600мм | м2 | 34,56 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 27 | Демонтаж батарей чугунных 10секц. | шт | 6 |
| 28 | Разборка труб отопления диам.25мм | м | 20 |
| 29 | Установка биметаллических приборов отопления 12секц. | шт | 6 |
| 30 | Прокладка труб отопления металлопластиковых ф20мм | м | 16 |
| 31 | Установка вентилей шаровых ф20мм | шт | 12 |
| 32 | Установка кранов маевских | шт | 6 |
|  | Вентиляционные работы |  |  |
| 33 | Устройство в подвесных потолках диффузоров воздухов. диаметром до 200мм | шт | 18 |
| 34 | Установка воздуховода гибкого металлизированного с изоляцией диам.до 200мм | м | 90 |

Сроки выполнения работ на объектах :

- Капитальный ремонт помещений ЦЭСП 2этаж, г. Уфа, ул. Ленина, 30

до 30мая 2014г.

Гарантийный срок службы  выполненных работ:

2.	Капитальный ремонт  помещений ЦЭСП 2этаж, г. Уфа, ул. Ленина, 30

-  24 месяца.

3.       Необходимые условия:

Работы производить двумя бригадами для своевременного и качественного

выполнения поставленных задач.

Контактные лица:

Исхаков Д.М. -89018173796

Хамзин Ю.М. -89018173612