## Лист1
Приложение №1.2
к Документации о закупке
Перечень средств измерений подлежащих поверке в 2016 году
Место поверки: По месту нахождения Исполнителя.
ПАО «Башинформсвязь»
№ п.п. | Наименование | Тип | Сфера Государс-твенного метроло-гического контроля и надзора | Кол-во, шт. | Цена за 1шт. без НДС, в 2016г | Сумма без НДС | Сумма с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Вид измерений: Измерения геометрических величин
1 | Дальномер лазерный | DISTO | 19 | 1 | 600 | 600
2 | Теодалит | 3Т5-КП | 19 | 1 | 5900 | 5900
3 | Рулетка измерительная | КТ3-20м | 19 | 1 | 280 | 280
4 | Электротахеометр | SET 630R | 19 | 1 | 6350 | 6350
5 | Электротахеометр | SET 610 | 19 | 1 | 6350 | 6350
6 | Микрометр | МКЦ (0-25)мм | 19 | 1 | 170 | 170
7 | Штангенциркуль | ШЦ-I | 19 | 2 | 160 | 320
|  |  |  | 8 |  | 19970
Вид измерений: Механических величин
1 | Динамометр | ДПУ-5-2 | 5 | 3 | 1300 | 3900
2 | Секундомер | СОС-п-2б-2-00 |  | 1 | 560 | 560
|  |  |  | 4 |  | 4460
Вид измерений: Измерения давления, ваккумные измерения
1 | Манометр электроконтактный | ЭКМ-1У | 19 | 18 | 260 | 4680
2 | Манометр | МП4-У | 19 | 9 | 105 | 945
3 | Манометр | МП4-Уф | 19 | 9 | 105 | 945
4 | Манометр | МП4-УУ2 | 19 | 11 | 105 | 1155
5 | Манометр | МТК | 19 | 9 | 105 | 945
6 | Манометр | ДМ 2010-СГ12 | 19 | 2 | 260 | 520
7 | Манометр | ДМ 2010-СГУ2 | 19 | 14 | 260 | 3640
8 | Манометр | ОБМ1-160 | 19 | 7 | 105 | 735
9 | Манометр | bar | 19 | 19 | 105 | 1995
10 | Манометр | WIKA | 19 | 2 | 105 | 210
11 | Манометр | KFM | 19 | 1 | 105 | 105
12 | Манометр | МВП3-У | 19 | 2 | 105 | 210
13 | Манометр | МТП-160 | 19 | 15 | 105 | 1575
14 | Манометр | МТ-100 | 19 | 16 | 105 | 1680
15 | Манометр | М-3/1 | 19 | 8 | 105 | 840
16 | Манометр | МП-63 | 19 | 3 | 105 | 315
17 | Манометр | МП-100 | 19 | 17 | 105 | 1785
18 | Манометр | МП-160 | 19 | 3 | 105 | 315
19 | Манометр | ДМ 05-МП-3У | 19 | 9 | 105 | 945
20 | Манометр | МТИ | 19 | 2 | 260 | 520
21 | Манометр | ДМ02-100-1-М | 19 | 25 | 105 | 2625
22 | Манометр | ДМ02-100-2-М | 19 | 10 | 105 | 1050
23 | Манометр | МТП-100 | 19 | 27 | 105 | 2835
24 | Манометр | ДМ1001У2 | 19 | 1 | 105 | 105
25 | Манометр | ОБМ1-100 | 19 | 9 | 105 | 945
26 | Манометр | ДН05100 | 19 | 2 | 105 | 210
27 | Манометр | МП3-УУ2 | 19 | 72 | 105 | 7560
28 | Манометр | МП3-У | 19 | 34 | 105 | 3570
29 | Манометр | МП3-Уф | 19 | 16 | 105 | 1680
30 | Манометр | Росма (ТМ-5) | 19 | 3 | 105 | 315
31 | Манометр | ДМ02-063-1-М | 19 | 2 | 105 | 210
|  |  |  | 377 |  | 45165
Вид измерений: Измерения физико-химического состава и свойств веществ
1 | Газоанализатор одноканальные | Ока-92м;ГиК;ССГ; СТМ; СОУ;БСМ;Сигнал;СИКЗ;СТХ; СЗБО и т.д | 5 | 106 | 1340 | 142040
2 | Газоанализаторы 3-х канальные | ОКА-92МТ; АТЕСТ-1 | 5 | 157 | 4020 | 631140
3 | Счетчик газа турбинные,выхревые до 400м. куб/ч | СВГ.Т-160 |  | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | 264 |  | 775680
Вид измерений: Теплофизические и температурные измерения
1 | Гигрометр психометрические | ВИТ-2 | 19 | 11 | 235 | 2585
2 | Термометр биметалический |  | 19 | 2 | 400 | 800
13
Вид измерений: Измерения времени и частоты
1 | Тарификатор таксофона | ТМГС-15280 | 7 | 4562 | 103 | 469886
2 | Формирователь телефонных соединений | Призма-8 | эталон | 1 | 11890 | 11890
3 | Синтезатор частоты | Ч6-71 | эталон | 1 | 5100 | 5100
4 | Частотомеры электронносчётные | Ч3-85 | эталон | 1 | 3640 | 3640
5 | Прибор поверки таксофонов | Комета-8 | эталон | 1 | 11900 | 11900
6 | Поверка систем измерения передачи данных | СИПД | 7 | 4 | 19325 | 77300
7 | Частотомер электронно-счетный со стандартным блоком измерения частоты и времени | Ч3-54 | эталон | 1 | 4500 | 4500
8 | Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные | Г3-110 | эталон | 1 | 3950 | 3950
9 | Компаратор частотный | Ч7-39 | эталон | 1 | 7050 | 7050
|  |  |  | 4573 |  | 595216
Вид измерений: Измерения электротехнических и магнитных величин
1 | Установкa | У300 | эталон | 1 | 3200 | 3200
2 | Киловольтметр | С5028 | эталон | 1 | 1150 | 1150
3 | Милливольтметр | М2020 | эталон | 1 | 2000 | 2000
4 | Установка высоков. измерительная (испытательная) | УПУ-10 | 7 | 1 | 3950 | 3950
5 | Омметр цифровой | Щ34 | эталон | 1 | 2550 | 2550
6 | Амперметр | Д 5090 | эталон | 1 | 1200 | 1200
7 | Магазин емкости | Р 5025 | эталон | 1 | 2250 | 2250
8 | Магазин сопротивлений | 3 разряд МСР-60М | эталон | 1 | 5000 | 5000
9 | Магазин сопротивлений | 3 разряд Р33 | эталон | 1 | 2500 | 2500
10 | Калибратор тока | 10302/1 | эталон | 1 | 7200 | 7200
11 | Киловольтметр | С-96 | 7 | 1 | 3500 | 3500
12 | Амперметр постоянного тока | Ц4311 | эталон | 1 | 3650 | 3650
13 | Магазин сопротивлений | 3 разряд Р4834 | эталон | 1 | 5000 | 5000
14 | Магазин сопротивлений | 3 разряд Р40104 | эталон | 1 | 5000 | 5000
15 | Магазин сопротивлений | 3 разряд Р40108 | эталон | 1 | 5000 | 5000
16 | Магазин сопротивлений | 3 разряд Р40107 | эталон | 1 | 5000 | 5000
17 | Магазин сопротивлений | 3 разряд МСР-63 | эталон | 1 | 5000 | 5000
18 | Мегаомметр | ЭСО202/2; 4100; Ф4102 | 19 | 50 | 1200 | 60000
19 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» | ИФН-200 | 19 | 3 | 3623 | 10869
20 | Измеритель тока короткого замыкания | Щ41160 | 19 | 1 | 3620 | 3620
21 | Мультиметр | В7-64/1 | эталон | 1 | 6100 | 6100
22 | Измеритель параметров УЗО | ВЕГА 100 | 19 | 2 | 1300 | 2600
23 | Измеритель параметров электроцепей | MZC-200 | 19 | 2 | 3620 | 7240
24 | Аттестация УИД | УИД-1 | 19 | 3 | 3950 | 11850
25 | Токоизмерительные клещи | APPA А12 ; А6; М266F | 19 | 59 | 2100 | 123900
26 | Измеритель пораметров УЗО | ПЗО 500 | 19 | 2 | 1300 | 2600
27 | Измеритель сопротивления заземлений | ИС-10 | 19 | 4 | 2550 | 10200
28 | Измеритель сопротивления заземлений | 1820ER | 19 | 3 | 2100 | 6300
29 | Измеритель сопротивления заземлений | Ф4103-М1;М416 | 19 | 58 | 1260 | 73080
30 | Измеритель сопротивления изоляции | MIC 2500 | 19 | 2 | 2100 | 4200
|  |  |  | 207 |  | 385709
Вид измерений: Измерения радиотехнических величин
1 | Вольтметры диодные компенсационные (ОСИ 1 разряда) | В3-49 | эталон | 1 | 4500 | 4500
2 | Измеритель АЧХ | Х1-42 | 19 | 1 | 7050 | 7050
3 | Генератор импульсов | Г5-60 | эталон | 1 | 4050 | 4050
4 | генератор сигналов высокочастотный | Г4-176 | эталон | 1 | 5800 | 5800
5 | Генератор испытательных импульсов | И1-15 | эталон | 1 | 6900 | 6900
6 | Измерит. комплект | ТМZ-95 | 19 | 1 | 17500 | 17500
7 | Генератор телевизионный | Г6-35 | эталон | 1 | 4500 | 4500
8 | Селективный вольтметр | В6-10 | эталон | 1 | 3100 | 3100
9 | Калибратор переменного напряжения | Н5-3 | эталон | 1 | 9450 | 9450
10 | Осциллограф | PS-1000 | эталон | 1 | 6000 | 6000
11 | Измеритель уровня | MV-62 | эталон | 1 | 4050 | 4050
12 | Генератор уровня | GF-62 | эталон | 1 | 4050 | 4050
13 | Калибратор осциллографов импульсный | И1-9 | эталон | 1 | 5500 | 5500
14 | Магазин затуханий | 12XU082 | эталон | 1 | 1800 | 1800
15 | Магазин затуханий | 12XU081 | эталон | 1 | 1800 | 1800
16 | Осциллографы универсальные | С1-108 | эталон | 1 | 4200 | 4200
17 | Прибор для поверки аттенюаторов | Д1-13 | эталон | 1 | 8800 | 8800
18 | Измерители нелинейных искажений | С6-11 | эталон | 1 | 2500 | 2500
19 | Измерители модуляции вычислительные | СК3-45 | 19 | 3 | 5900 | 17700
20 | Измеритель модуляции | СК3-43 | 19 | 1 | 5900 | 5900
21 | Калибратор-вольтметр | В1-28 | эталон | 1 | 15000 | 15000
22 | Милливольтметр цифровой | В3-52/1, | эталон | 1 | 1650 | 1650
|  |  |  | 24 |  | 141800
| Итого |  |  | 5470 |  | 1968000 | 2322240
| Заказчик | [5 empty] | Исполнитель
Генеральный директор
| ___________ Долгоаршинных М.Г. |  |  |  |  | __________________________