## Лист1
Приложение 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ № | 1946 | Техническое обслуживание ИБП ЦОД
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Техническое Обслуживание ИБП ЦОД | техническое обслуживание оборудования источников бесперебойного электропитания | руб | 352000 | 752000 | 752000 | 352000 | 2208000 | 1 | 2208000 |  | г.Уфа
2208000
в т.ч. НДС
Предельная стоимость лота составляет _______ руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки:
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  | 1 Гарантийные обязательства - 12 месяцев
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Срок службы |  | не менее 25 лет
Инициатор закупки: |  | , тел. , эл.почта:
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Хайруллин Р.Х.
Исполнитель:
Хайруллин Радик Хакимович
тел. | 2506685
эл.почта

## Лист2
Приложение № 1.1 к Извещению
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ № | 1965 | Техническое обслуживание и ремонт ДГУ ЦОД
№ п.п. | Наименование оборудования | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Perkins 2806AE18TAG2 Petro 630 CBK | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 47820 | 47820 | 56427.6 | ЦТЭ, г. Уфа, ул. Ленина, 30;
2 | ДГУ Gesan DVA660E “Volvo” TАD 1642 GE | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  |  | 2 |  | 2 | 47820 | 95640 | 112855.2 | АТС-231, г. Уфа, ул. Российская, 19
3 | Perkins1306 Е87ТА330 ДЭАР 250 Н | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 38826 | 38826 | 45814.68 | Атс-250, г. Уфа, ул. Гоголя, 59;
4 | Передвижной Perkins 1306.9TG2 Р135Р1 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 33864 | 33864 | 39959.52 | Промбаза, г. Уфа, ул.Вологодская,150;
5 | АД-60С-Т400-1Р ЯМЗ-236М2 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 30280 | 30280 | 35730.4 | РБ, Бакалинский р-н, с.Старогусево, РТПС
6 | ДГУ АД 60С-Т400-1Р ЯМЗ-236М2 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 27000 | 27000 | 31860 | Кушнаренковский РУС
7 | ДГА-100М1-1 К-771М1 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 1 |  | 0 | 1 | 29900 | 29900 | 35282 | РБ, Бураевский р-н, с.Бураево, ул. Уфимское шоссе, 2/1
8 | ДГА-48М К-657М1 V- сист. Смазки=25 л., V-сист. Охл.=60 л. | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 2 |  |  | 2 | 26800 | 53600 | 63248 | Благовещенский РУС; Иглинский РУС;
9 | ДГА-48М К-657М1 V- сист. Смазки=20 л., V-сист. Охл.=50 л. | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 25300 | 25300 | 29854 | РБ,Бураевский р-н, с.Бураево, ул. Уфимское шоссе, 2/1
10 | ДГА-48М К-657М1 V- сист. Смазки=40 л., V-сист. Охл.=50 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 2 |  |  | 2 | 28100 | 56200 | 66316 | РБ, г. Бирск, Кленовый мыс. 2,5 км автодороги Бирск-Новобиктимирово
11 | ДГА-24М К-360М. V- сист. Смазки=25 л., V-сист. Охл.=60 л. | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 11 |  |  | 11 | 21800 | 239800 | 282964 | Архангельский РУС; РБ Зианчуренский р-н; РБ Кугарчинский р-н д.Каскиново, МО «Санзаповский С/С»; РБ, Зианчуренский р-н д.Кугарчи, гора Олотау; РБ Зилчирский р-н, с Зилаир, ул. С.Юлаева, 82; РБ, Зилчирский р-н, с. Юлдыбаево, ул. Советская, 96, с. Исянгулово, ул. М.Гафури, 17
12 | ДГА-24М К-360М1. V- сист. Смазки=31 л., V-сист. Охл.=60 л. | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 7 |  |  | 7 | 22640 | 158480 | 187006.4 | РБ, Белорецкий р-н, п.Инзер; РБ, Белорецкий р-н, п.Тукан; РБ, Зианчуринский р-н, с.Абзяново, гора Олотака; РБ, Белорецкий р-н, п.Узян; РБ, г.Белорецк, ул.Грязнова,100; РБ,Учалинский р-н, г.Учалы, гора Ташбиик; РБ, Учалинский р-н, Озерный, гора Озонкыр;
13 | ДГА-24М К-360М1. V- сист. Смазки=20 л., V-сист. Охл.=20 л. | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 6 |  |  | 6 | 17900 | 107400 | 126732 | РБ, Караидельский р-н, с.Караидель, ул.Телестанции, 3; РБ, г.Мелеуз, РРС; РБ, Кугарчинский р-н, д.Давлетшино, с.Воскресенка, РРС;
14 | ДГА-24М К-360М1. V- сист. Смазки=25 л., V-сист. Охл.=40 л. | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 6 |  |  | 6 | 20200 | 121200 | 143016 | РБ, г. Благовещенск, ул. Юбилейная, д. 41/1; РБ, Кармаскалинский р-н, д. Тюбяк-Тазларово, ул. Лесная, д. 48; РБ, Стерлитамакский р-н, с. Покровка, ул. Северная, 19А;
15 | (Сборный) ДГМА25М1-3 А-41 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 21800 | 21800 | 25724 | Красногорский РУС;
16 | АД 30-Т400 ММЗ Д-246.1 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 17570 | 17570 | 20732.6 | Чишминский РУС;
17 | АДА22-Т400РЯ Yanmar 3TNV82A-BDSA | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 21800 | 21800 | 25724 | Кармаскалинский РУС;
18 | ЭД16 ММЗ Д-243 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 2 |  |  | 2 | 17900 | 35800 | 42244 | РБ, г.Нефтекамск, Пр.Комсомольский,92; РБ, Краснокамский р-н, г.Агидель, д.Новокабаново, ул.Нуртдинова,101;
19 | АД-16С-Т400 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 15320 | 15320 | 18077.6 | РБ, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Условная 1/у;
20 | АДЭ2Э8РУ2 2Э8РУ2 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 14840 | 14840 | 17511.2 | РБ, Калтасинский р-н, д.Калтасы, ул.Трактовая,1а;
21 | 1Э16МАЗ 4Ч9,5/14 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 3 |  |  | 3 | 15580 | 46740 | 55153.2 | Хайбуллинский р-н, с.Акъяр, ул.С.Юлаева 59; Хайбуллинский р-н, с.Уфимское, ул.Горная, 1; Абзелиловский р-н, Альмухаметовский с/с, д.Северный;
22 | ДЭ-8 2ДР7у2 | техническое обслуживание дизель-генераторных установок |  |  | 1 |  |  | 1 | 13570 | 13570 | 16012.6 | РБ, г.Баймак, мк-н. Северо-восточный, РТС;
23 | D 8.5 LH LDW 702 FOCS | техническое обслуживание дизель-генераторных установок | шт. |  | 2 |  | 0 | 2 | 12624 | 25248 | 29792.64 | РБ, Бурзянский р-н, Байназарово, местность "Курыузы"; РБ, Бурзянский р-н, с.Старосубхангулово, местность Шиланда;
[10 empty] | 1277998 | 1508037.64
[10 empty] | в т.ч. НДС | 230039.64
Предельная стоимость ТО составляет 1 508 037,64 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Стоимость ремонта, запасных частей, расходных материалов, используемых при ремонте, не может превышать 321 104 руб. с НДС
Требуемые сроки поставки: |  | 1 раза в год
Транспортировка товара: |  | Транспортировка запасных частей осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  | Работу по техническому обслуживанию и ремонту ДГУ должны выполнять аттестованные специалисты, подтвержденные наличием соответствующих сертификатов.
Гарантийные обязательства |  | Полная ответственность за работу оборудования на весь срок обслуживания и шесть месяцев после последнего обслуживания, аварийно-восстановительные выезды в течении 3 суток (рабочие дни) после получения заявки. Гарантийный срок на запасные части не менее 12 месяцев.
Срок службы
Инициатор закупки: |  | Хайруллин Р.Х. тел. (347)250-66-85, эл. почта: r.hairullin@basnte.ru
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Кощеев Сергей Анатольевич, тел. (347)221-54-18, e-mail:Koshcheev@bashtel.ru
Исполнитель:
Хайруллин Радик Хакимович
тел. | 2506685
эл.почта