Приложение №1.2

Адресный план установок кондиционерного оборудования на объекты ЦТЭ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект | Тип и модель кондиционера | Кол-во конд-ов | Причина установки |
|  |  |  |  |
| АТС-238 по адресу: ул.Т.Янаби, 32/1 (СП) | Канальный к-р GREE FRG-20 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
|  | итого | **1** |  |
| АТС-260 по адресу ул.Победы,21 (Выпрямительная) | Канальный к-р GREE FRG-16 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-237 по адресу: ул. Луганская, 37А. (Выпрямительная) | Канальный к-р GREE FRG-16 | 1 |  |
| АТС-233/235 по адресу: ул. Российская, 19. (Выпрямительная) | Канальный к-р GREE FRG-16 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 (Автозал АТС-252,СП.) | Канальный к-р GREE FRG-16 | 1 | Замена старого |
|  | итого | **4** |  |
| ЦТЭ. ул.Ленина,30. (ЦДЭС) | Кассетный к-р GREE GKH-24 | 2 | Замена старого |
| ЦТЭ. ул.Ленина,30. (ком отдыха ТКЦ) | Кассетный к-р GREE GKH-24 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
|  | итого | **3** |  |
| ЦТЭ. ул.Ленина,30. (адм.помещ 3 эт.) | Кассетный к-р GREE GKH-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
|  | итого | **1** |  |
| АТС-237 по адресу: ул. Луганская, 37А. (Вынос АТС-278) | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-227 по адресу: ул. Правды, 17. (Автозал) | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Увеличение мощности |
| АТС-254 по адресу: ул. Рабкоров, 6 (СП) | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Резерв |
| ЦТЭ. ул.Ленина,32. (Интелект.сеть 5 эт.) | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Замена старого |
| Выносной концентратор по адресу: ул. Кусимова,15/1 | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Резерв |
| Выносной концентратор по адресу: ул. Х.Давлетшиной,18 | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Резерв |
| Выносной концентратор по адресу: ул. Горбатова,3 | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Резерв |
| АТС-277 по адресу: ул.Халтурина,30. (автозал) | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 1 | Увеличение мощности |
| ЦАТС. п.Чишмы | Настенный к-р GREE GWCN-24 | 2 | Отсутствие конд-ов |
|  | итого | **10** |  |
| АТС-230по адресу: ул. Гагарина,39/2 (Цех инсталяции, ком.№6.) | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-276по адресу: ул. Ленина,32 (Автозал) | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-265 по адресу: ул. Борисоглебская,41 (Цех инсталяции, 2эт.) | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 (Цех инсталяции, ком.№207) | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-227 по адресу: ул. Правды, 17. (Цех инстоляции)) | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| Выносной концентратор по адресу: ул. Менделеева,9 | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| АТС-267 по адресу: ул. Сельская, 8 /2 (автозал) | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 2 | Увеличение мощности |
| Выносной концентратор по адресу: ул. С. Перовской, 50 | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Выделенные помещения опорной сети МСС |  |  |  |
| г.Стерлитамак | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 2 | Отсутствие конд-ра. |
| Г.Сибай | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| Н.п. Чишмы | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Н.п. Бакалы | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Н.п. Раевка | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Н.п. Федоровка | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Н.п. Языково | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Отсутствие конд-ов |
| Н.п. Учалы | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Г.Белебей | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Н.п. Стерлибашево | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Г.Мелеуз | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Г.Белорецк | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Г.Приютово | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
| Н.п. Бураево | Настенный к-р GREE GWCN-18 | 1 | Увеличение мощности |
|  | итого | **24** |  |
|  |  |  |  |
| АТС – 230/234 по адресу: ул. Гагарина39/2. ( ЛКЦ) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 2 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-277 по адресу: ул.Халтурина,30. (ком.304) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 1 | Отсутствие конд-ра. |
| АТС-228 по адресу: ул. Кирова,105 (КТВ) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 5 | Отсутствие конд-ра. |
| ЦТЭ. ул.Ленина,30. (адм.помещ 4эт.) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 2 | Отсутствие конд-ра. |
|  |  |  |  |
| **АТС Уфимского района** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 10 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Благовещенского РУС.** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 4 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Кушнаренковского РУС** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 11 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Архангельского РУС** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 10 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Кармаскалинского РУС** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 7 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Красногорского РУС** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 5 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Иглинского РУС** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 3 | Отсутствие конд-ов |
| **АТС Чишминского РУС.** (КУСы,аренд.помещения) | Настенный к-р GREE GWCN-12 | 4 | Отсутствие конд-ов |
|  | итого | **64** |  |
|  |  |  | **Итого: 107ед.** |