## приставка жб
Спецификация
Лот № 1
№п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество | Цена с НДС в рублях | Сумма с НДС в руб | Срок поставки
| Тип | ед.измер
1 | Железобетонная приставка для воздушных линий электропередачи связи ПТ-28-2 | шт | Приставки предназначены для применения на строительстве воздушных линий телеграфной и телефонной связи и радиофикации в обычных условиях строительства Марка приставки: ПТ 28-2, ТУ 5863-001-00113836-98, серия 3.407-57-87 Техническая характеристика Размеры длина 2780мм, ширина-180мм ,высота-220мм, вес- 0,22тн , морозостойкость –F-15, Водопроницаемость w-4, Бетон тяжелый класса В25. Продольная арматуры – из стали класса А-1У и Ат-1УС диаметром 10-18 мм. и класса А-3 диаметром 10-20 мм. Поперечная – из стали класса Вр-1 и класса А-1. Приставки армированы пространственными арматурными каркасами (сварными или вязаными). | 7500 | 1090 | 8175000 | В течении 10 дней с момента подачи заявки, согласно дополнительно предоставленного графика вывоза приставок
Итого: |  |  |  | 6900
Предельная стоимость лота составляет : 8175000,0рублей с НДС
Обьем может быть изменен на 10 % без изменения стоимости единицы
Условия доставки : Товар доставляется поставщиком до склада покупателя( по предварительному утвержденому графику доставки ).
Место доставки :
Республика Башкортостан , г.Уфа
ул.Каспийская , дом 14( база филиала ОАО " Башинформсвязь"- РПКЦ "Спутник"
Примечание : Минимальная норма загрузки 100 штук .

## Опора пропит
Спецификация товара
Лот № 1 Приложение №1
№п/п | Наименование товара |  | Описание ( требования) | Общее количество | 2 кв | ОКС | ТЭ | КР | Цена с НДС 18% в рублях | Сумма с НДС в руб | Сумма без НДС в руб | Адрес поставки
| Тип | ед. измер
1 | Опора деревянные пропитанные L-8,0 м | шт | Опоры воздушных столбовых линий устанавливаются в местах изменения направления линии.Деревянные опоры должны изготавливаться из хвойных пород деревьев:сосны, кедра согласно утвержденым правилам техобслуживания Минсвязи РФ от 07.10.1996 г Длина столба должна составлять 8,0 метров,допустимые отклонения по длине +50мм и -25мм, диаметр в верхнем срезе 18-20см допустимые отклонения +20 -10мм, диаметр нижнего конца измеренное на расстоянии в 1,5м от нижнего торца детали, допустимые отклонения +-20мм,ГОСТ 9463-88, сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна,детали опор и стойки перед пропиткой должны быть окорены механическим способом на специальных станках с полным удалением луба,нормируемые признаки и пороки древисины не должны превышать величин установленных ГОСТ2140-81, пропитка древесины должна проводиться в специализированном автоклаве способом"вакуум-давление-вакуум в соответствии с ГОСТ 20022.6-93, пропитка деревянных опор должна производиться водорастворимым антисептиком типа ССА- ТУ2157-107-00194429-2007 , глубина пропитки в поверхностном слое древесины должен быть не менее 85% ширины слоя заболони и не менее 15мм по обнаженной ядровой древесине,поглащение антисептика в кг сухого вещества на м3 объёма древесины для условий эксплуатации по ГОСТ 20022,2-80 с изм.1,2 не менее 8,0кг/м3 каждая партия опор должна сопровождаться ведомостью пропитки.Продукция должна иметь ( сертификаты соответствия, сан-эпид.заключение,протоколы испытаний лицензированной организацией на содержание защитного средства.Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать гарантийному сроку изготовителя, но не менее 5 лет . Срок изготовления опор не ранее ноября-декабря 2012г. | 5038 | 5038 | 2584 | 1131 | 1323 | 2860 | 14408680 | 12210745.7627 | г.Белорецк ул. Ленина д.41 отв.Кузнецов Дмитрий Николаевич т .раб 8(34792) 5-12-35 .сот 8-9051808865 г.Бирск ул Бурновская д.10 Ульданов Флюр Халяфович сот 8-9272381395 г.Мелеуз .ул.Смоленская д.45 отв Киреева Венера т.р 8(34764)33025, сот 8-9371692391 сБольшеустикинск ул.Ленина д.24 Гайфуллин Сагит Аглямович сот 8-9196068130 г.Сибай ул .Индустриальное шоссе д 2 Устьянцева Любовь Александровна р.т 8(34775)23496 сот 89279417186 г.Стерлитамак ул. Коммунистическая д.30 Секварова Светлана Владимировна сот 8-9656487022 г.Туймазы .ул Гафурова д.60 Николаичев Александр Павлович сот 8-9018173670 г.Уфа .ул Вологодская д.150 Исхаков Дамир Мубарякович сот. 8-9018173796 Бедес Николай Анатольевич сот. 8-3472746227
ИТОГО | [9 empty] | 14408680 | 12210745.76
Предельная стоимость лота составляет :14408680,0 рублей с НДС (без НДС 12210745,76)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки : до 2500 шт до 01.06.2013г , 2538 шт до 01.07.2013 года
Условия доставки : доставка до склада покупателя в городах указанных ниже.
1.Поставка опор в г. Белорецк - 259 шт
2.Поставка опор в г. Бирск - 1290 шт
3.Поставка опор в г. Мелеуз - 209 шт
4.Поставка опор в г. Месягутово- 574 шт
5.Поставка опор в г. Сибай -336 шт
6.Поставка опор в г. Туймазы - 616 шт
7.Поставка опор в г. Стерлитамак - 508 шт
8.Поставка опор в г.Уфа - 1246 шт
Поставщик обязан предоставить вместе с товаром следующие соправодительные документы:
1) Паспорт
Особые условия |  | 2) Техническое описание поставляемого Товара
3) Инструкция на русском языке
4) Сертификат соответствия стандартам.
Конт. лицо для информации |  | Ахметзянова В.Ф. тел.(347) 250-07-63; факс (347) 250-37-72; эл.почта : v.akhmetzyanova@bashtel.ru, Акназаров К.З (347) 272-05-30 ,
Поставщик Покупатель