**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 32109894244 от 15.01.2021 г. на поставку запасных частей для систем безопасности**

Дата и время подачи запроса: 03.02.2021 14:56

**Текст запроса**
Просим Вас разъяснить техническое задание о проведении запроса предложений № 32109894244 в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для систем безопасности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование позиции в техническом задании | Содержание запроса на разъяснение |
| 115 | Контроллер управляющий блочный КУБ минимальной комплектации | У завода производителя данный контроллер снят с производства, для того чтобы завод-производитель мог предоставить аналогичный контроллер не обходимо техническое описание данной позиции. К какому питанию планируете подключать контроллеры (станционное 48..60В или 220В)? Просим дать тех. описание. |
| 116 | Узел охраны опциональный штатный для контроллера КУБ | Для того чтобы подобрать необходимый узел охраны для контролера не обходимо техническое описание. Просим дать тех. описание. |
| 117 | Адаптер питания для контроллера КУБ | Питание данного адаптера будет от сети 220 В либо от конвертера напряжения DC/DC? Просим уточнить тех.задание |
| 119 | Конвертер напряжения DC/DC для контроллера КУБ | Какой необходим внутренний или внешний? |
| 124 | Узел контроля электропитания для контроллера КУБ | Просим дать тех. описание так как есть датчик фаза для определения наличия отсутсвие питание на обьекте, либо блок контроля параметров ЭПУ 485 для измерения напряжения и токов на силовом 3 фазном вводе. |

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 04.02.2021 16:00

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Документацию о закупке будут внесены изменения