## приборы
План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"
| Наименование заказчика |  | ОАО "Башинформсвязь"
| Адрес местонахождения заказчика |  | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
| Телефон заказчика |  | (347) 276-72-36
| Электронная почта заказчика |  | e.farrahova@bashtel.ru
| ИНН |  | 0274018377
| КПП |  | 997750001
| ОКАТО |  | 804013
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм | Гарантийный срок | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, руб. | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с НДС, руб.
1 | Измеритель сопротивления заземления ИС–10 со штырями заземления или эквивалент | 1. Измеритель сопротивления заземления ИС–10 (ИС-10/1) РЛПА.411212.001 - 1 шт. 2. Руководство по эксплуатации РЛПА.411212.001РЭ - 1 шт. 3. Блок питания БПН-А 12-0,5 - 1 шт. 4. Струбцина РЛПА.301532.001 - 1 шт. 5. Ручка РЛПА.715311.004 - 1 шт. 6. Зажим типа «крокодил» - 2 шт. 7. Сумка для переноски прибора - 1 шт. 8. Упаковка транспортная - 1шт. 9. кабель РЛПА.685551.002 – измерительный, красный, длиной 1,5 м - 1шт. 10 кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м - 1шт. 11 кабель на катушке РАПМ.685442.003 - красный, длиной 40 м - 1шт. 12 кабель на катушке РАПМ.685442.003-01 - синий, длиной 40 м - 1шт. 13. Батарейный отсек РАМП.436244.003-01 - 1шт. 14. Штырь заземления РЛПА.305177.004* - длина 1 м - 4шт. | шт. | 12 месяцев | 28360.5 | 34032.6
2 | Клещи передающие КП-20/1 | Клещи передающие КП-20/1 РАПМ.418114.004 -1шт. используются для измерений сопротивления элементов заземения двух-, трех- или четырех-проводным методом в диапазоне 1мОм-10кОм без разрыва системы заземления в составе оборудования ИС-20/1 | шт. | 12 месяцев | 13440 | 16128
3 | Комплект штырей заземления из нерж.стали для ИС-20/1 | Комплект штырей заземления из нержавеющей стали РЛПА.305177.04 - 1м. с сумкой - 1 комплект, используются для измерений сопротивления элементов заземения двух-, трех- или четырех-проводным методом в диапазоне 1мОм-10кОм без разрыва системы заземления в составе оборудования ИС-20/1. | комплект | 12 месяцев | 8715 | 10458
4 | Токовые клещи APPA A12 с поверкой или эквивалент | Токовые клещи APPA A12 с поверкой или эквивалент Измеряемые величины: Переменное напряжение пределы измерений 400; 600 В Постоянное напряжение Пределы измерений 400; 600 В Переменный ток Пределы измерений 400; 600 А Постоянный ток Пределы измерений 400; 600 А Сопротивление Пределы измерений 400 Ом Частота Пределы измерений 4; 40; 400 кГц; 4 МГц Габаритные размеры 78 х 235 х 51 мм Масса 380 г Комплектация токоизмерительных клещей APPA A12 • Токовые клещи APPA A12 •Измерительные провода (2 шт.) •Источник питания (установлен) • Транспортная сумка •Руководство по эксплуатации | шт. | 12 месяцев | 7428.75 | 8914.5
5 | Мегаомметр цифровой Е6-24/2 или эквивалент | Цифровой мегаомметр Е6-24/2 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, а также измерения переменного напряжения до 400 В. Включенный прибор постоянно находится в режиме измерения напряжения. При наличии в измеряемой цепи напряжения прибор отображает его величину. Измерение сопротивления производится простым нажатием кнопки и не требует переключения режимов. При измерении сопротивления более 1 минуты прибор автоматически рассчитывает коэффициент абсорбции и сохраняет его в памяти. В памяти так же сохраняются результат последнего замера и сопротивление изоляции за 15 и 60 секунд. Все эти параметры можно последовательно вывести на дисплей. Мегаомметр оснащен системой защиты от подключения к необесточенной сети или внезапной подачи напряжения во время измерений. Питание прибора осуществляется как от аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока. В комплект входят: 1. Мегаомметр. 2. Документация. 3. Блок питания. 4. Кабель измерительный, красный, длиной 1,5 м. 5. Кабель измерительный, синий, длиной 1,5 м. 6. Кабель соединительный, длиной 1,5 м. 7. Зажим типа "крокодил". 8. Батарейный отсек. 9. Сумка для переноски. 10. Упаковка. | шт. | 12 месяцев | 22811.25 | 27373.5
6 | Измеритель сопротивления петли ИФН-300 или эквивалент | С помощью прибора ИФН-300 можно произвести измерение сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» и переходного сопротивления контактных соединений. При измерении сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» прибор одновременно измеряет активное, реактивное и полное сопротивление петли, а также вычисляет прогнозируемый ток короткого замыкания без отключения защиты линии. Корпус прибора снабжён магнитными держателями, что позволяет, при необходимости, оперативно крепить прибор на стальные поверхности, в том числе с лакокрасочными покрытиями. В комплект входят: 1. Измеритель. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Блок питания. 4. Кабель измерительный, красный, длиной 1,5 м. 5. Кабель измерительный, синий, длиной 1,5 м. 6. Зажим типа "крокодил" - 2 шт. 7. Батарейный отсек. 8. Bluetooth-USB адаптер. 9. Сумка для переноски. 10. Упаковка. | шт. | 12 месяцев | 19635 | 23562
7 | Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1 с комплектом принадлежностей или эквивалент | Предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств любых геометрических размеров, удельного сопротивления грунтов активных сопротивлений как при наличии помех, так и без них. В комплект входят: 1. Измеритель. 2. Руководство по эксплуатации. 3. Шнур питания. 4. Комплект принадлежностей П4126М. | шт. | 12 месяцев | 25095 | 30114
Предельная сумма лота составляет: 1 200 000,00 руб. с НДС 20%
Минимальная сумма заказа |  | 50000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. без НДС
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Заказа
Условия доставки |  | осуществляется до складов ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская. 14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Особые условия |  | паспорт;техническое описание поставляемого товара,инструкция на русском языке,сертификат соотвествия страндартам
Контактное лицо по тех. Вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: Мuhamadeevav@bashtel.ru; Садыков Тимур Шамильевич, тел. 221-59-63, эл. почта: t.sadykov@bashtel.ru; Николаев Константин Геннадиевич, телефон +7(347) 221-57-40, e.mail: k.nikolaev@bashtel.ru; Фаизов Радмир Раелович, тел. 221-55-73, эл. почта: r.faizov@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query1 | 2017 | на 2017 г. | 850008.17