|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение №1.1 к Документации о закупке**  **Техническое задание** | | |
|  | **на поставку выпрямительных модулей** | | |
|  |  |  |  |
|  | **Требования к оборудованию** | | |
|  |  |  |  |
|  | **1. Общие сведения** | | |
|  | 1.1. Наименование | Выпрямительные модули ВБВ-60/5-2К и ВБВ-60/8-2М | |
|  | 1.2. Сведения о новизне | Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее в эксплуатации не состоявшем. Оборудование не должно быть с признаками восстановленных потребительских свойств, не должно иметь в своем составе элементы отремонтированных составных частей. | |
|  | 1.3. Срок поставки | Определяется договором. | |
|  | 1.4. Адрес и условия доставки | Доставка осуществляется силами поставщика по адресу: г.Уфа, ул. Каспийская 14. | |
|  | **2. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Оборудования** | | |
|  | 2.1. | Номинальное входное напряжение | ~220 В |
|  | 2.2. | Частота входного напряжения | 50 Гц |
|  | 2.3. | Номинальное выходное напряжение | 60 В |
|  | 2.4. | КПД | не менее 90% |
|  | 2.5. | Охлаждение системы | естественное |
|  | 2.6. | Гарантия на изделие | не менее 24 мес. |
|  | 2.7. | Дата выпуска | 2016г. |