**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого запрос цен в электронной форме № 32109968788 от 08.02.2021 г. на поставку, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию автоматизированной блочно-модульной водогрейной котельной установки максимальной тепловой нагрузкой 30 МВт**

Дата и время подачи запроса: 09.02.2021 13:12

**Текст запроса**
В соответствии с п. 22, 23, 24, 26 &quot;Технического задания&quot; проектирование и монтаж наружных инженерных сетей к котельной выполняется в соответствии с ТУ предоставляемыми Заказчиком. В составе конкурсной документации данные ТУ не размещены, что делает невозможным расчет стоимости выполнения работ по данному запросу цен.

Просим внести изменения в состав конкурсной документации и предоставить Технические условия на подключение воды, канализации, газоснабжения и электроснабжения, а так же Генплан с нанесенными инженерными сетями.

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 10.02.2021 18:00

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Документацию о закупке будут внесены изменения