## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поверка средств измерений
№ п.п. | Вид работ | Наименование Средств измерений | Тип Средств измерений | Eд.изм | Ориентировочное количество* | Предельная цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Предельная сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12
1 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Дальномер лазерный | DISTO | шт | 1 | 650.36 | 780.432 | г.Уфа
2 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Теодолит | 3Т5-КП, RGK T-05 | шт | 5 | 6133.94 | 7360.728 | г.Уфа
3 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Рулетка измерительная | КТ3-20м | шт | 1 | 242.6 | 291.12 | г.Уфа
4 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Электротахеометр | SET 630R, | шт | 1 | 7187.48 | 8624.976 | г.Уфа
5 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Микрометр | МКЦ (0-25)мм | шт | 1 | 187.3 | 224.76 | г.Уфа
6 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Штангенциркуль | ШЦ-I | шт | 1 | 175.59 | 210.708 | г.Уфа
7 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Динамометр | ДПУ | шт | 1 | 2136.35 | 2563.62 | г.Уфа
8 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Секундомер | СОС-п-2б-2-00 | шт | 1 | 626.27 | 751.524 | г.Уфа
9 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Манометры электроконтактные | ЭКМ-1У;ДМ 2010; 2005; | шт | 29 | 206.46 | 247.752 | г.Уфа
10 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Манометры | МП4-У, bar, ОБМ,МП3-У, МТП100 ; ДМ02; ДМГ; МТИ | шт | 170 | 113.56 | 136.272 | г.Уфа
11 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Напоромер | НМ 96-100-1М | шт | 1 | 380.45 | 456.54 | г.Уфа
12 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Газоанализатор одноканальные | Ока-92м;ГиК;ССГ; СТМ; СОУ;БСМ;Сигнал;СИК | шт | 89 | 1457.4 | 1748.88 | г.Уфа
13 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Газоанализаторы 3-х канальные | ОКА-92МТ; АТЕСТ-1 | шт | 117 | 4372.2 | 5246.64 | г.Уфа
14 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Газоанализаторы 2-х канальные | СГГ-6М, СОУ-1, СТМ-10 | шт | 2 | 2914.8 | 3497.76 | г.Уфа
15 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Термометры биметаллические | ТБ | шт | 2 | 450.68 | 540.816 | г.Уфа
16 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Гигрометры психрометрические | ВИТ-2 | шт | 1 | 258.08 | 309.696 | г.Уфа
17 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Установкa | У300 | шт | 1 | 4682.4 | 5618.88 | г.Уфа
18 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Киловольтметр | С5028 | шт | 1 | 1258.4 | 1510.08 | г.Уфа
19 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Милливольтметр | М2020 | шт | 1 | 3745.92 | 4495.104 | г.Уфа
20 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Омметр цифровой | Щ34 | шт | 1 | 2862.12 | 3434.544 | г.Уфа
21 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Амперметр (эталон) | Д 5090 э | шт | 1 | 3745.92 | 4495.104 | г.Уфа
22 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин емкости (эталон) | Р 5025 э | шт | 1 | 5168.2 | 6201.84 | г.Уфа
23 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд МСР-60М | шт | 1 | 5659.85 | 6791.82 | г.Уфа
24 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд Р33 э | шт | 1 | 2809.44 | 3371.328 | г.Уфа
25 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Калибратор тока | 10302/1 | шт | 1 | 8955.09 | 10746.108 | г.Уфа
26 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд Р4834 | шт | 1 | 5659.85 | 6791.82 | г.Уфа
27 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд Р40104 э | шт | 1 | 5659.85 | 6791.82 | г.Уфа
28 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд Р40108 э | шт | 1 | 5659.85 | 6791.82 | г.Уфа
29 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд Р40107 э | шт | 1 | 5659.85 | 6791.82 | г.Уфа
30 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин сопротивлений (эталон) | 3 разряд МСР-63 э | шт | 1 | 5659.85 | 6791.82 | г.Уфа
31 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин затуханий | 12XU082 | шт | 1 | 3389.72 | 4067.664 | г.Уфа
32 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Магазин затуханий | 12XU081 | шт | 1 | 3389.72 | 4067.664 | г.Уфа
33 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Мультиметр | В7-64/1 | шт | 1 | 6859.72 | 8231.664 | г.Уфа
34 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» | ИФН-200 | шт | 3 | 4108.81 | 4930.572 | г.Уфа
35 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Мегомметр | Fluke 1550B | шт | 1 | 2352.91 | 2823.492 | г.Уфа
36 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Мегаомметр | ЭСО202/2; 4100; Ф4102; | шт | 10 | 1328.63 | 1594.356 | г.Уфа
37 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Мегаомметр | Е6-24 | шт | 10 | 2352.91 | 2823.492 | г.Уфа
38 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель параметров электроцепей | MZC-200 | шт | 2 | 4108.81 | 4930.572 | г.Уфа
39 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Аттестация УИД | УИД-1 | шт | 4 | 4483.4 | 5380.08 | г.Уфа, г.Белорецк, с. Месягутово, г.Стерлитамак
40 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Токоизмерительные клещи | APPA А12 ; А6; М266F | шт | 19 | 2388.02 | 2865.624 | г.Уфа
41 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель параметров УЗО | ПЗО 500; ВЕГА 100 | шт | 4 | 1469.1 | 1762.92 | г.Уфа
42 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель сопротивления заземлений | ИС-10, ИС-20 | шт | 4 | 2862.12 | 3434.544 | г.Уфа
43 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель сопротивления заземлений | 1820ER | шт | 2 | 2352.91 | 2823.492 | г.Уфа
44 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель сопротивления заземлений | Ф4103-М1;М416 | шт | 20 | 1428.13 | 1713.756 | г.Уфа
45 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель сопротивления изоляции | MIC 2500 | шт | 2 | 2352.91 | 2823.492 | г.Уфа
46 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Таксофоны карточные универсальные | тарификатор | шт | 4602 | 117.06 | 140.472 | г.Уфа
47 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Системы измерения передачи данных | СИПД | шт | 3 | 14573.97 | 17488.764 | г.Уфа
48 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Формирователь телефонных соединений (эталон) | Призма-8 | шт | 1 | 14691.03 | 17629.236 | г.Уфа
49 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Частотомеры электронносчетные | Ч3-85 | шт | 1 | 4132.22 | 4958.664 | г.Уфа
50 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные | Г3-110 | шт | 1 | 4448.28 | 5337.936 | г.Уфа
51 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Генератор импульсов (эталон) | Г5-60 | шт | 1 | 5724.23 | 6869.076 | г.Уфа
52 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Генератор телевизионный | Г6-35 | шт | 1 | 5115.52 | 6138.624 | г.Уфа
53 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Селективный вольтметр | В6-10 | шт | 1 | 3470.83 | 4164.996 | г.Уфа
54 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Калибратор переменного напряжения | Н5-3 | шт | 1 | 10675.87 | 12811.044 | г.Уфа
55 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измеритель уровня | MV-62 | шт | 1 | 4553.63 | 5464.356 | г.Уфа
56 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Генератор уровня | GF-62 | шт | 1 | 4553.63 | 5464.356 | г.Уфа
57 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Калибратор осциллографов импульсный | И1-9 | шт | 1 | 6227.59 | 7473.108 | г.Уфа
58 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Частотомер | ЧЗ-54 | шт | 1 | 5115.52 | 6138.624 | г.Уфа
59 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Прибор для поверки аттенюаторов | Д1-13 | шт | 1 | 3470.83 | 4164.996 | г.Уфа
60 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измерители модуляции вычислительные | СК3-43 | шт | 1 | 6689.98 | 8027.976 | г.Уфа
61 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измерители нелинейных искажений (эталон) | С6-11 | шт | 1 | 3933.22 | 4719.864 | г.Уфа
62 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Калибратор-вольтметр | В1-28 | шт | 1 | 17038.08 | 20445.696 | г.Уфа
63 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Генераторы измерительные со встроенным калибратором мощности (эталон) | Г4-176 | шт | 1 | 6520.24 | 7824.288 | г.Уфа
64 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Вольтметры электронные аналоговые до 1000 МГц | В3-52/1 | шт | 1 | 1820.28 | 2184.336 | г.Уфа
65 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Осциллограф | С1-108 | шт | 1 | 4670.69 | 5604.828 | г.Уфа
66 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Компаратор частотный (эталон) | Ч7-39 | шт | 1 | 7971.79 | 9566.148 | г.Уфа
67 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Измерители тока короткого замыкания цифровые | Щ41160 | шт | 1 | 4108.81 | 4930.572 | г.Уфа
68 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Калибратор с блоком ПНТ-50 | Н4-11 | шт | 1 | 17038.08 | 20445.696 | г.Уфа
69 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Вольтметр переменного тока диодный компенсационный | В3-49 | шт | 1 | 5738.52 | 6886.224 | г.Уфа
70 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Установки для проверки релейной защиты | РТ-2048 | шт | 1 | 6570.66 | 7884.792 | г.Уфа
71 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Тонометр механический | Мeditech МТ-25 | шт | 1 | 105.35 | 126.42 | г.Уфа
72 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Тонометр автоматический | AND 777;LD71;Meditec CS-105 | шт | 3 | 105.35 | 126.42 | г.Уфа
73 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Алкометр | Drivesafe 2 | шт | 2 | 4164.65 | 4997.58 | г.Уфа
74 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Весы электронные | Штрих М I; Мк15.2-а22; SW-11 | шт | 1 | 996.19 | 1195.428 | г.Уфа
75 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Весы | ВТ8908-100У | шт | 1 | 836.18 | 1003.416 | г.Уфа
76 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Весы | ВТ8908-1000 | шт | 1 | 1703.33 | 2043.996 | г.Уфа
77 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Весы электронные | ВТМ-300 | шт | 1 | 1703.33 | 2043.996 | г.Уфа
78 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Счетчики электроэнергии электронные однофазные |  | шт | 12 | 567.78 | 681.336 | г.Уфа
79 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Счетчики электроэнергии электронные трехфазные |  | шт | 3 | 1032.32 | 1238.784 | г.Уфа
80 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Комплексы для измерения количества газа | СГ | шт | 1 | 5694.97 | 6833.964 | г.Уфа
81 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Счетчики газа ультразвуковые (G10, 16, 25) | ВК-G10 | шт | 1 | 1022 | 1226.4 | г.Уфа
82 | Поверка, калибровка, аттестация средств измерений | Корректоры объема газа | ТС-220 | шт | 1 | 3355.04 | 4026.048 | г.Уфа
|  |  | ИТОГО |  | 5177
Предельная стоимость лота составляет 2 094 744,62 руб. с учетом НДС 20%
Объем может быть изменен на 20% без изменения стоимости единицы
Сроки оказания услуг: |  | Услуги оказываются в соответствии с Заявками на оказание Услуг, начиная с момента подписания договора по 31 декабря 2020г.Срок оказания услуг по Заявке не может составлять более 15 (пятнадцати) дней.
Транспортировка товара: |  | Доставка средств измерений на поверку до Исполнителя и обратно осуществляется Заказчиком автомобильным транспортом, за исключением средств измерений, указанных в пункте 3 Технического задания.
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Главный метролог Ермолаев А.В., тел. (347) 221-58-75
* Приведенное в Спецификации ориентировочное количество не налагает на ПАО «Башинформсвязь» обязательств по заказу услуг в этом объеме. Ориентировочное количество необходимо для понимания объема закупки и правильного формирования технико-коммерческого предложения Участником.
0

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 12244 | г.Уфа | 7121 | Поверка СИДС | , тел. , эл.почта: | Поверка СИДС | 30.12.2016 | Галеев Ильдар Мансурович | (347)276-41-00