## приборы
План закупки товаров, работ, услуг ОАО "Башинформсвязь"
| Наименование заказчика |  | ОАО "Башинформсвязь"
| Адрес местонахождения заказчика |  | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1
| Телефон заказчика |  | (347) 276-72-36
| Электронная почта заказчика |  | e.farrahova@bashtel.ru
| ИНН |  | 0274018377
| КПП |  | 997750001
| ОКАТО |  | 804013
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
Спецификация
№ п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм | Гарантийный срок | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, руб. | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с НДС, руб.
1 | Газоанализатор ATECT-1.Д.2 на три газа типа О2;СН4; и СО2 с зарядным устройством(с поверкой) или эквивалент | Газоанализатор позволяет контролировать содержание в атмосфере метана (СН4), углекислого газа (СО2) и кислорода (О2). Газоанализатор обеспечивает выполнение следующих функций: индикацию концентрации газов на индикаторе с задней подсветкой, настройку и просмотр различных параметров при помощи системы меню, навигация по которой осуществляется при помощи встроенной 4-х кнопочной клавиатуры, индикацию времени и даты, индикацию температуры окружающей среды, звуковую и световую сигнализацию о достижении концентрацией газов заданного уровня, запись и последующие отображение максимальных значений концентрации за период после включения, функция “черного ящика”, то есть ежеминутная запись результатов измерений в энергонезависимую память и просмотр их в графическом виде на индикаторе газоанализатора, возможность заряда на зарядной станции или на индивидуальном зарядном устройстве. | шт. | 12 месяцев | 44703.23 | 53643.88
2 | Пирометр инфракрасный -500С...5500С с поверкой | Диапазон измерений: -500С...5500С; Точность измерения: ±1,5%; Разрешение: 0,10С; Наличие лазерного указателя; Сохранение результата измерения; Наличие свидетельства о поверке/калибровке. | шт. | 12 месяцев | 8158.34 | 9790
3 | Мультиметр цифровой M890B или эквивалент | Измеряемые величины: Ток переменный (до 20А), Ток постоянный (до 20А), Напряжение переменное (до 600В), Напряжение постоянное (до 1000В), Сопротивление (до 200МОм), Ёмкость, Коэффициент усиления транзисторов, Проверка целостности цепи. | шт. | 12 месяцев | 1022.09 | 1226.5
4 | Мультиметр цифровой MS8211 с бесконтактным детектором напряжения с поверкой или эквивалент | Измеряемые величины: Ток переменный, Ток постоянный, Напряжение переменное, с возможностью бесконтактного определения напряжения, Напряжение постоянное, Сопротивление, Проверка целостности цепи. | шт. | 12 месяцев | 2034.09 | 2440.9
5 | Комплект для поиска скрытой проводки без напряжения СЕМ LA-1013 481202 или эквивалент | В комплектацию прибора входит генератор, который позволяет наводить ток на скрытые в стене провода для точной их локализации в стене, под гипсокартоном или штукатуркой, и приемник, который улавливает электромагнитное поле сигнала. Может применяться для проверки электрического контакта между двумя точками, для точного определения точки обрыва поврежденного кабеля или для нахождения в стене сигнала кабеля или телефонной линии, компьютерных сетей. Приемник оснащен динамиком, который воспроизводит звуковой сигнал при нахождении скрытого кабеля. Имеется возможность подключения наушников для лучшей слышимости | шт. | 12 месяцев | 2750 | 3300
6 | Детектор скрытой проводки Bosch GMS 120 Professional или эквивалент | Детектор скрытой проводки Размеры: Длина, мм: 260 Ширина, мм: 165 Высота, мм: 75 Обнаруживаемые материалы: черные и цветные металлы, проводка, дерево. Тип питания: 6LR61 (6F22;6KR61) батарея Max глубина обнаружения древесины, мм.: 38 Max глубина обнаружения цветных металлов, мм 80 Max глубина обнаружения проводки, мм 50 Max глубина обнаружения черных металлов, мм 120 Для точного определения местоположения объекта предусмотрены несколько режимов работы: токопроводящий кабель, гипсокартон, металл. Точная разметка места сверления обеспечивается благодаря предусмотренному на корпусе детектора отверстию для маркировки. | шт. | 12 месяцев | 6006 | 7207.2
Предельная сумма лота составляет: 1 200 000,00 руб. с НДС 20%
Минимальная сумма заказа |  | 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 коп. без НДС
Требуемые сроки поставки: |  | Доставка товара должна быть осуществлена в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Заказа
Условия доставки |  | осуществляется до складов ПАО "Башинформсвязь" по адресу: г. Уфа, ул. Каспийская. 14
Транспортировка товара: |  | Транспортировка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства |  | не менее 12 месяцев
Особые условия |  | паспорт;техническое описание поставляемого товара,инструкция на русском языке,сертификат соотвествия страндартам
Контактное лицо по тех. вопросам |  | Мухамадеев Алексей Викторович, тел. (347)221-55-87, эл. почта: Мuhamadeevav@bashtel.ru; Садыков Тимур Шамильевич, тел. 221-59-63, эл. почта: t.sadykov@bashtel.ru; Николаев Константин Геннадиевич, телефон +7(347) 221-57-40, e.mail: k.nikolaev@bashtel.ru; Фаизов Радмир Раелович, тел. 221-55-73, эл. почта: r.faizov@bashtel.ru

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query1 | 2017 | на 2017 г. | 850008.17