**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства№ 32009255718 от 19.06.2020 г. на ремонт автоматической пожарной сигнализации**

Дата и время подачи запроса: 26.06.2020 12:39

 Номер запроса: б/н

**Текст запроса**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел Документации о закупке | Ссылка на пункт Документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Документации о закупке |
| 1. | Извещение,Раздел 2 | сведения о НМЦ,п.15 | Несоответствие суммы цифрами и прописью без НДС  |
| 2. | Раздел 4 | Техническое задание и сметы | в смете ДИП 212-141, ИПР 3-СУ, а в техническом задании в таблице с требования к материалам и оборудованию ДИП 212-41М, ИПР 3 СУМ |

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 29.06.2020 15:00

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в документацию о закупке будут внесены изменения.