Приложение №1.1. к Извещению

**ЗАДАНИЕ**

на выполнение плана мероприятий по устранению замечаний ППБ

АТС г.Уфа, Промбаза

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Внутренний пожарный водопровод зданий ЦТЭ. Обеспечение сохранности материальной базы и оборудования на объектах ЦТЭ от возникновения пожаров. |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость поставки материалов и комплекса работ составляет 2 007 000 рублей без НДС |
| 5 | Сроки строительства | Сдача объекта до 23.12.2013г |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | 1. Реконструкцию и монтаж систем внутреннего пожарного водопровода провести в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313) и "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" ФЗ РФ от 22 июля 2008 г N 123.  Наличие задвижки с электроприводом, повысительных пожарных насосов и возможность дистанционного управления. Количество -2 ед. (рабочий и резервный) |
| 8 | Основные требования | 1.Выполнить весь объем согласований.  2.Разработать и предоставить на утверждение заказчику локальные сметы на основании:  2.1. ведомость объемов работ №1 здания АТС-223,  2.2. ведомость объемов работ №2 здания АТС-228,  2.3. ведомость объемов работ №3 здания АТС-232,  2.4. ведомость объемов работ №4 здания АТС-238,  2.5. ведомость объемов работ №5 здания АТС-242,  2.6. ведомость объемов работ №6 здания АТС-254,  2.7. ведомость объемов работ №7 здания АТС-259,  2.8. ведомость объемов работ №8 здания АТС-263,  2.9. ведомость объемов работ №9 здания АТС-272,  2.10. ведомость объемов работ №10 здания АТС-281,  2.11. ведомость объемов работ №11 здания АТС-284,  2.12. ведомость объемов работ №12 здания Промбазы,  предоставленных заказчиком.  3. Выполнить согласно графика подрядные работы.  4.Наличие действующего допуска СРО на указанные виды работ, к которым привлекается подрядчик  5.Подтвержденный опыт работ в своей области  6.Наличие соответствующих сертификатов и удостоверений на специальные виды работ (сварочные, электротехнические и т.п.)  7.Реконструкция проводится из материалов подрядной организации.Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). |
| 9 | Контактное лицо | Предложения направить по адресу:  г. Уфа, ул. Ленина, д. 32, Энергетический цех  Кощеев С.А., факс 273-62-10, тел. 273-83-38 |