**Адресный план кондиционеров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, марка кондиционера | Мощ  ность, кВт | Адрес установки кондиционера | помещение установки кондиционера | Тип кондиционера (колонный, потолочный, настенный, мобильный, сплит-система) | Высота установки внешнего блока, м |
| **Бирск** | | | | | | |
| 1 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Бирск, Интернациональная, 119 А | АТС-3 | Сплит-система | 7 |
| 2 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Бирск, Кленовая, 15 | УД-7 | Сплит-система | 2 |
| 3 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Бирск, Тополиная, 1 | УД-6 | Сплит-система | 2 |
| 4 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Бирск, Курбатова, 63 | УД-3 | Сплит-система | 2 |
| 5 | GEBO GACS-SH07V | 3,5 | г. Бирск, Мира, 129 А/1 | УД-5 | Сплит-система | 2 |
| 6 | GEBO GACS-SH07V | 3,5 | г. Бирск, Интернациональная, 82/2 | УД-6 | Сплит-система | 2 |
| 7 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | г. Бирск | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 8 | RODA-18 | 3,0 | г. Бирск | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 9 | RODA-18 | 3,0 | г. Бирск | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 10 | Oasis CL-24 | 7,0 | г. Бирск, Октябрьская площадь, 4 | АТС-2 | Сплит-система | 3 |
| 11 | Samsung AG 24 FAN | 7,0 | г. Бирск, 8 Марта, 38 А | АТС-4 | Сплит-система | 2 |
| 12 | JAX ACS-14HE | 3,5 | г. Бирск, Интернациональная, 119 А | АТС-3 | Сплит-система | 7 |
| **Аскино** | | | | | | |
| 13 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Аскино | УД-4 | Сплит-система | 2 |
| 14 | GREE-18 | 5,0 | с. Аскино | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 15 | York | 5,5 | с. Аскино, Советская, 7 А | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 16 | Hualing KC-07 | 2,0 | Аскинский р-н,  н.п. Базанчат | АТС | Сплит-система | 2 |
| 17 | Hualing KC-07 | 2,0 | Аскинский р-н,  н.п. Кышлау-Елга | АТС | Сплит-система | 2 |
| 18 | Hualing KC-07 | 2,0 | Аскинский р-н,  н.п. Табаська | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Бураево** | | | | | | |
| 19 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Бураево | УД-4 | Сплит-система | 2 |
| 20 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Бураево | УД-6 | Сплит-система | 2 |
| 21 | ELECTROLUX-18 | 3,0 | с. Бураево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 22 | York | 3,0 | с. Бураево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 23 | GREE-18 | 5,0 | с. Бураево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 24 | Electrolux EACS-18 | 5,4 | с. Бураево, Ленина, 106 | ЦАТС | Сплит-система | 7 |
| **Караидель** | | | | | | |
| 25 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Караидель | УД-Молодёжный | Сплит-система | 2 |
| 26 | York | 3,0 | с. Караидель | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 27 | GREE-18 | 5,0 | с. Караидель | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 28 | Oasis CL-24 | 7,0 | с. Караидель, ул. Ленина34 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 29 | Roda RS-S12B | 3,5 | Караидельский р-н, н.п. Багазка | АТС | Сплит-система | 2 |
| 30 | Roda RS-S12B | 3,5 | Караидельский р-н, н.п. Ургуш | АТС | Сплит-система | 2 |
| 31 | HLC-12-NHG | 3,5 | Караидельский р-н, н.п. Магинск | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Мишкино** | | | | | | |
| 32 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Мишкино | УД-3 | Сплит-система | 2 |
| 33 | Hualing KC-07 | 2,0 | с. Мишкино | УД-1 | Сплит-система | 2 |
| 34 | Hualing KC-07 | 2,0 | с. Мишкино | УД-2 | Сплит-система | 2 |
| 35 | Midea | 3 | с. Мишкино | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 36 | GREE-18 | 5,0 | с. Мишкино | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 37 | Midea MSE18HR | 5,3 | с. Мишкино, Ленина, 116 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 38 | HLC-12-NHG | 3,5 | Мишкинский р-н, н.п. Курманаево | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Верхние Татышлы** | | | | | | |
| 39 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. В.Татышлы | УД-1 | Сплит-система | 2 |
| 40 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. В.Татышлы | УД-2 | Сплит-система | 2 |
| 41 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. В. Татышлы | УД-4 | Сплит-система | 2 |
| 42 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | с. В. Татышлы | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 43 | GREE-18 | 5,0 | с. В. Татышлы | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 44 | Midea | 5,0 | с. В. Татышлы | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 45 | Midea MSE18HR | 5,3 | с. В. Татышлы, Ленина, 90 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| **Старобалтачево** | | | | | | |
| 46 | Hualing KC-07 | 2,0 | с. Старобалтачево | УД-2 | Сплит-система | 2 |
| 47 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Старобалтачево | УД-3 | Сплит-система | 2 |
| 48 | Midea | 3 | с. Старобалтачево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 49 | GREE-18 | 5,0 | с. Старобалтачево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 50 | Midea MSE18HR | 5,3 | с. Старобалтачево, Советская, 31 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 51 | Hualing KC-07 | 2,0 | Балтачевский р-н, н.п. Иванаево | АТС | Сплит-система | 2 |
| 52 | HLC-12-NHG | 3,5 | Балтачевский р-н, н.п. Кундашлы | АТС | Сплит-система | 2 |
| 53 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Балтачевский р-н, н.п. Верхнекарышево | АТС | Сплит-система | 2 |
| 54 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Балтачевский р-н, н.п. Новоямурзино | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Дюртюли** | | | | | | |
| 55 | Healing CSU-07-HHA | 2,0 | г. Дюртюли, Ленина, 20 | Головная станция ТВ | Сплит-система |  |
| 56 | Novex PAC-07A | 2,0 | г. Дюртюли,  ул. Мукамая | АТС | Сплит-система | 2 |
| 57 | Novex PAC-07A | 2,0 | г. Дюртюли,  ул. Тукая | АТС | Сплит-система | 2 |
| 58 | General clemat GC-S07 | 2,1 | г. Дюртюли, Ленина, 20 | Телеграф | Сплит-система | 7 |
| 59 | GREE-18 | 5,0 | г. Дюртюли | (выдел.помещ.) | Сплит-система | крыша |
| 60 | Electrolux-09 | 3,5 | г. Дюртюли | (выдел.помещ.) | Сплит-система | крыша |
| 61 | Mitsubishi MFS2-24AR | 7,0 | г. Дюртюли, Ленина, 20 | Автозал | Колонный | 9 |
| 62 | Medea MFS2-24 AR | 7,0 | г. Дюртюли, Ленина, 20 | Автозал | Сплит-система | 9 |
| 63 | Roda RS-S12B | 3,5 | Дюртюлинский р-н, н.п. Иванаево | АТС | Сплит-система | 2 |
| 64 | HLC-12-NHG | 3,5 | Дюртюлинский р-н, н.п. Асяново | АТС | Сплит-система | 2 |
| 65 | Roda RS-S12B | 3,5 | Дюртюлинский р-н, н.п. Батыршы | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Верхнеяркеево** | | | | | | |
| 66 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Верхнеяркеево | УД-50 Лет Октября | Сплит-система | 2 |
| 67 | Roda RS-S12B | 3,5 | с. Верхнеяркеево | УД-Коммунистическая | Сплит-система | 2 |
| 68 | HLC-12-NHG | 3,5 | с. Верхнеяркеево, Красноармейская, 37 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 69 | PANASONIC-07 | 3,5 | с. Верхнеяркеево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 70 | RODA-18 | 5,0 | с. Верхнеяркеево | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 71 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Верхнеяркеево | УД-Южный | Сплит-система | 2 |
| 72 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Илишевский р-н, н.п. Итеево | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Агидель** | | | | | | |
| 73 | Gree GWCN12A3NK1AA/17 | 2,6 | г. Агидель, Курчатова, 5 | Телеграф | Сплит-система | 2 |
| 74 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Агидель, Курчатова, 5 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 75 | Electrolux-09 | 3,5 | г. Агидель, Курчатова, 5 | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 76 | Electrolux-09 | 3,5 | г. Агидель, Курчатова, 5 | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| **Нефтекамск** | | | | | | |
| 77 | Ballu BSV-IN 07H | 2,1 | г. Нефтекамск, Ленина, 13 | АТС 4/6 | Сплит-система | 6 |
| 78 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Нефтекамск, Ленина, 13 | АТС 4/6 | Сплит-система | 6 |
| 79 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Нефтекамск, Ленина, 13 | АТС 4/6 | Сплит-система | 6 |
| 80 | Roda RS-S12B | 3,5 | г. Нефтекамск, ул. Колхозная | УД-7 | Сплит-система | 2 |
| 81 | Electrolux-09 | 3,5 | г. Нефтекамск | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 82 | Electrolux-09 | 3,5 | г. Нефтекамск | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 83 | HLC-12-NHG | 3,5 | г. Нефтекамск, ул. Молодёжная | АТС | Сплит-система | 2 |
| 84 | Ekoklima KFR-85G | 7,0 | г. Нефтекамск, Строителей, 29 | АТС 2/9 | Сплит-система | 6 |
| **Краснокамский район** | | | | | | |
| 85 | Roda RS-S12B | 3,5 | Краснокамский р-н, н.п. Редькино | АТС | Сплит-система | 2 |
| 86 | Roda RS-S12B | 3,5 | Краснокамский р-н, н.п. Н. Бура | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Янаул** | | | | | | |
| 87 | Gree | 5,0 | г. Янаул, Худайбердина, 5 | ЦАТС, автозал | Сплит-система | 7 |
| 88 | JAX ACS-14HE | 3,7 | г. Янаул, ул. Белинского | АТС | Сплит-система | 2 |
| 89 | JAX ACS-14HE | 3,7 | г. Янаул, ул. Советская | АТС | Сплит-система | 2 |
| 90 | Gree-18 | 5,0 | г. Янаул | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 91 | Gree-18 | 5,0 | г. Янаул | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 92 | Dantex | 3,5 | г. Янаул | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 93 | Ekoklima KFR-85G | 7,0 | г. Янаул, Худайбердина, 5 | Телеграф | Сплит-система | 7 |
| 94 | Midea MSE24HR | 5,3 | г. Янаул, Худайбердина, 5 | ЦАТС, автозал | Сплит-система | 7 |
| 95 | Roda RS-S12B | 3,5 | Янаульский р-н,  н.п. Прогресс | АТС | Сплит-система | 2 |
| 96 | Roda RS-S12B | 3,5 | Янаульский р-н,  н.п. Карманово | АТС | Сплит-система | 2 |
| 97 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Янаульский р-н,  н.п. Ямады | АТС | Сплит-система | 2 |
| 98 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Янаульский р-н,  н.п. Н. Артаул | АТС | Сплит-система | 2 |
| 99 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Янаульский р-н,  н.п. Иткинеево | АТС | Сплит-система | 2 |
| 100 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Мира, 4А | АТС | Сплит-система | 2 |
| 101 | Electrolux-12 | 3,5 | с. Калтасы | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 102 | Electrolux-09 | 3,5 | с. Калтасы | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 3 |
| 103 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Молодёжная, 4 А | АТС | Сплит-система | 2 |
| 104 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Лазарева, 2 А | АТС | Сплит-система | 2 |
| 105 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Полевая, 24 А | АТС | Сплит-система | 2 |
| 106 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Юбилейная, 10 А | АТС | Сплит-система | 2 |
| 107 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Мира, 41 | АТС | Сплит-система | 2 |
| 108 | JAX ACS-14HE | 3,7 | с. Калтасы, Мира, 41 | АТС | Сплит-система | 2 |
| 109 | Eco Сlimat85GW/P0110 | 7,0 | с. Калтасы, К. Маркса, 49 | ЦАТС, автозал | Сплит-система | 6 |
| 110 | Roda RS-S12B | 3,5 | Калтасинский р-н, н.п. Ст.Орьебаш | АТС | Сплит-система | 2 |
| 111 | Roda RS-S12B | 3,5 | Калтасинский р-н, н.п. Калмаш | АТС | Сплит-система | 2 |
| 112 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н, н.п. Старотураево | АТС | Сплит-система | 2 |
| 113 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н, н.п. Кучаш | АТС | Сплит-система | 2 |
| 114 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н,  с. Краснохолмский | АТС | Сплит-система | 2 |
| 115 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н,  с. Краснохолмский | АТС | Сплит-система | 2 |
| 116 | Ballu BSV-IN 07H | 2,1 | Калтасинский р-н,  с. Краснохолмский | АТС | Сплит-система | 2 |
| 117 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н, н.п. Старотураево | АТС | Сплит-система | 2 |
| 118 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н, н.п. Кучаш | АТС | Сплит-система | 2 |
| 119 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н,  с. Краснохолмский | АТС | Сплит-система | 2 |
| 120 | JAX ACS-14HE | 3,7 | Калтасинский р-н,  с. Краснохолмский | АТС | Сплит-система | 2 |
| **Мелеуз** | | | | | | |
| 121 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | г. Мелеуз,  ул. Якутова | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 122 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | г. Мелеуз,  ул. Свердлова -1 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 123 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | г. Мелеуз,  ул. Аксакова | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 124 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | г. Мелеуз,  ул. Южная - Лазо | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 125 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | г. Мелеуз,  ул. Чкалова | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 126 | АСЕ - 14НЕ | 3,5 | г. Мелеуз,  ул. Дружбы | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 127 | АСЕ - 14НЕ | 3,5 | г. Мелеуз,  ул. Свердлова - 2 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 128 | АСЕ - 14НЕ | 3,5 | г. Мелеуз,  п. Сахарный | Атс п. Сахарный | сплит - система | 2,5 |
| 129 | DAIKIN FT60GU | 2,4 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | ЛАЗ АТС - 3 | сплит - система | 6 |
| 130 | DAIKIN FT60GU | 2,4 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | Выпрямительная АТС - 3 | сплит - система | 6 |
| 131 | DAIKIN FT60GU | 2,4 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | АТС - 3 | сплит - система | 6 |
| 132 | DAIKIN FT60GU | 2,4 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | АТС - 3 | сплит - система | 6 |
| 133 | GWH18ND - K3NNE1A | 1,5 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | Радиоузел АТС - 3 | сплит - система | 8 |
| 134 | PK - 18SDM | 2,2 | г. Мелеуз,  ул. Смоленского,45 | АТС -5 | сплит - система | 8 |
| 135 | PK - 24SEG | 2,5 | г. Мелеуз,  ул. Смоленского,45 | Лаз АТС - 4/5 | сплит - система | 8 |
| 136 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Мелеуз,  ул. Парковая | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 137 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Мелеуз,  ул.Промкомбинатовская | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 138 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Мелеуз,  ул. Валиди | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 139 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Мелеуз,  ул. Ленина | КУС | сплит - система | **2,5** |
| 140 | ЕАСS -12 HN/Н3 | 2,6 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | КРОСС | сплит - система | 6 |
| 141 | RODA-S12B | 2,6 | г. Мелеуз,  ул. Воровского,2 | Телеграф | сплит - система | 6 |
| 142 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | г. Мелеуз,  ул. Доковская | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 143 | PANASONIC-07 | 2,1 | г. Мелеуз | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 144 | PANASONIC-07 | 2,0 | г. Мелеуз | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 145 | BCFA/148HN1 | 4,8 | г. Мелеуз, ул. Воровского,2 | АТС - 3 | сплит - система |  |
| 146 | GREE-18 | 5,0 | г. Мелеуз | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 147 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | Мелеуз р-он  с. Хлебодаровка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 148 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | Мелеуз р-он  с. Саитово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 149 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | Мелеуз р-он  с.Ново-Казанковка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 150 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Мелеуз р-он  с. Нордовка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 151 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | Мелеуз р-он  с. Корнеевка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 152 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | Мелеуз р-он  с. Сухаревка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 153 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | Мелеуз р-он  с. Зирган | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 154 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Мелеуз р-он  с. Сарыш | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 155 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Мелеуз р-он  с. Аптрак | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 156 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Мелеуз р-он  с. Бельский | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 157 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Мелеуз р-он  с. Антоновка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 158 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Мелеуз р-он  с. Дарьино | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 159 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Мелеуз р-он  с. Первомайский | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 160 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | Мелеуз р-он  с. Иштуган | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 161 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Мелеуз р-он  с. Нугуш | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Кумертау** | | | | | | |
| 162 | Dantex RK-24SEG | 2,6 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | ЛАЗ АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 163 | Dantex RK-24SEG | 2,6 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | ЛАЗ АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 164 | Dantex RK-24SEG | 2,6 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | ЛАЗ АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 165 | Dantex RK-24SEG | 2,6 | г. Кумертау,  ул.Куюргазинская, 2 | КРОСС АТС-3 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 166 | Dantex RK-24SEG | 2,6 | г. Кумертау,  ул.Куюргазинская, 2 | КРОСС АТС-3 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 167 | Kentatsu KSGG70HFDN1 | 2,0 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | Автозал АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 168 | Kentatsu KSGG70HFDN1 | 2,0 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | Автозал АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 169 | Kentatsu KSGG70HFDN1 | 2,0 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | Автозал АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 170 | Kentatsu KSGG70HFDN1 | 2,0 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | Автозал АТС-4/5 (2 этаж) | сплит - система | 8 |
| 171 | Dantex RK-12SDM | 1,7 | г. Кумертау,  ул. Вокзальная, 29 | ПСЭ-5/1 "ППП в районе Ж/Д Вокзала" (1 этаж) | сплит - система | 8 |
| 172 | Jax ACS-20(H)E | 2,0 | г. Кумертау,  ул. Новозаринская | КУС АТС-Заря | сплит - система | 2,5 |
| 173 | Jax ACS-20(H)E | 2,0 | г. Кумертау,  ул. Рабочая | КУС АТС-. -АТС Химчистка | сплит - система | 2,5 |
| 174 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Кумертау,  п. Дубки | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 175 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Кумертау,  п. Авиатор | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 176 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Кумертау,  п. Шахтерский | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 177 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | г. Кумертау,  ул. Карагаевская | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 178 | GREE-18 | 3,0 | г. Кумертау | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 179 | GREE-18 | 5,0 | г. Кумертау | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 180 | Hitachi RP-10ALY1 | 10,0 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | АТС 4/5 (помещение кондиционерной) | колонный | крыша |
| 181 | Hitachi RP-10ALY1 | 10,0 | г. Кумертау,  ул. Ленина, 6а | АТС 4/5 (помещение кондиционерной) | колонный | крыша |
| 182 | RODA-S12B | 2,6 | п. Маячный,  ул. Гафури, 5 | здание АТС | сплит - система | 3 |
| **Ермолаево** | | | | | | |
| 183 | Lessar | 1,3 | с. Ермолаево,  ул. Советская, 105 | ПСЭ - 6/1 | сплит - система | 3 |
| 184 | АСХ - S14НЕ 1,5 | 1,5 | с. Ермолаево, РТП | КУС РТП | сплит - система | 2,5 |
| 185 | АСХ - S14НЕ 1,5 | 1,5 | с. Ермолаево,  ул. Чапаева | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 186 | АСХ - S14НЕ 1,5 | 1,5 | с. Ермолаево, ЦРБ | КУС Больница | сплит - система | 2,5 |
| 187 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Ермолаево,  п. Айсуак, вынос №4 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 188 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Ермолаево,  ул Калинина, вынос №5 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 189 | LS-H60TФ-4 | 7,5 | с. Ермолаево,  пр. Мира, 6 | Ц АТС | сплит - система | 6 |
| **Куюргазинский район** | | | | | | |
| 190 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Куюргазинскии. р-он c. Абдулово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 191 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Куюргазинскии. р-он c. Мурапталово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 192 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Куюргазинскии. р-он c. Аксарово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 193 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Куюргазинскии р-он c. Кинзябаевово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 194 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Куюргазинскии. р-он c. Бахмут | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Кугарчинский район** | | | | | | |
| 195 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | Кугарч. р-он  д. Новониколаевка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 196 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | Кугарчинский р-н, д. Даут-Каюпово, ул. Луговая, 26а | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 197 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинскии. р-он c. Богдашкино | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 198 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Воскресенка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 199 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Исимово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 200 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Максютово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 201 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинскии. р-он c. Новопетровск | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 202 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Новохвалынск | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 203 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Санзяпово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 204 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Сюрюбаево | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 205 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Семиречье | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 206 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Побоище | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 207 | RODA-S12B | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Тлеумбетово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 208 | RODA-S12B | 2,6 | Кугарчинский. р-он c. Худайбердино | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 209 | RODA-S12B | 2,6 | Кугарчинский. р-он с Юма | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 210 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Кугарчинский р-он c. Бикбулатово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 211 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Кугарчинский р-он c. Саиткулово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Юмагузино** | | | | | | |
| 212 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Юмагузино,  ул. Молодежная,7А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 213 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Юмагузино,  ул. Советская,100А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 214 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Юмагузино,  ул. Здоровья,11А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 215 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Юмагузино,  ул. Худайбердина, 3А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Мраково** | | | | | | |
| 216 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Мраково,  ул. Центральная, 20А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 217 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Мраково,  ул. Комсомольская, 11А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 218 | АСЕ - 07НЕ | 2,1 | с. Мраково,  ул. Центральная, 20А | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 219 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Мраково,  ул. Дзержинского | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 220 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Мраково,  ул. Совхозная (ГИБДД) | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 221 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Мраково,  мкр. "Новая жизнь" | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 222 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Мраково, ЦАТС | ЦАТС | сплит - система | 8 |
| 223 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | с. Мраково, ЦАТС | Выпрямительная | сплит - система | 8 |
| 224 | RODA-S12B | 2,6 | с. Мраково,  мкр. Юговосточный | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 225 | PANASONIC-07 | 3,0 | с. Мраково | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 226 | PANASONIC-07 | 3,0 | с. Мраково | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| **Исянгулово** | | | | | | |
| 227 | HUALIHG CS - 12HHA | 3,5 | c. Исянгулово,  ул. Советская, 7 | ЛАЗ 3-этаж | сплит - система | 8 |
| 228 | HUALIHG CS - 12HHA | 3,5 | c. Исянгулово,  ул. Советская, 7 | Телеграф 1-этаж | сплит - система | 8 |
| 229 | JAX. EC R410A | 1,6 | c. Исянгулово,  ул. Кусяпово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 230 | JAX. EC R410A | 1,6 | c. Исянгулово,  ул. Мира | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 231 | JAX. EC R410A | 1,6 | c. Исянгулово,  ул. Молодежная | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 232 | JAX. EC R410A | 1,6 | c. Исянгулово,  ул. Лесная | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 233 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | c. Исянгулово,  ул. Давлетшина | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 234 | GREE-18 | 5,0 | c. Исянгулово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 235 | PANASONIC-07 | 3,0 | c. Исянгулово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 236 | PANASONIC-07 | 3,0 | c. Исянгулово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 237 | HUALIHG CS - 07HHA | 2,0 | Зианчур. р-он  c. Умбетово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 238 | JAX. EC R410A | 1,6 | Зианчур. р-он  c. В.Муйнак | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 239 | JAX. EC R410A | 1,6 | Зианчур. р-он  c. В.Тазларово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 240 | JAX. EC R410A | 1,6 | Зианчур. р-он  c. Абзаново | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 241 | JAX. EC R410A | 1,6 | Зианчур. р-он  c. Кугарчи | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 242 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Ишемгулово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 243 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Ново-Чебеньки | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 244 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Самаза | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 245 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Кужанак | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 246 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Яныбаево | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 247 | KSR(G)E26HFAN1 | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Баишево | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 248 | RODA-S12B | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Ново Павловка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 249 | RODA-S12B | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Каргала | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 250 | RODA-S12B | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Идельбаково | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 251 | RODA-S12B | 2,6 | Зианчур. р-он  c. Малиновка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 252 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Зианчур. р-он  c. Утягулово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 253 | АСЕ - 07НЕ JAX | 2,1 | Зианчур. р-он  c. Арсеново | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Белорецк** | | | | | | |
| 254 | KENTATSU-KSGJ61HFANI | 2,7 | г. Белорецк | АТС 5 | сплит - система | 6 |
| 255 | KENTATSU-KSGJ61HFANI | 2,7 | г. Белорецк | АТС 5 | сплит - система | 6 |
| 256 | GREE KF-26G/A13 | 2,6 | г. Белорецк | АТС 5-3 (Выселки) | сплит - система | 2,5 |
| 257 | DAIKIN FTY-35GXVI | 2,6 | г. Белорецк | АТС 3,4 | сплит - система | 2,5 |
| 258 | HAIER HSU-07ILEK 03 | 2,4 | г. Белорецк | ЛАЗ | сплит - система | 6 |
| 259 | KENTATSU KSGS26HFANI | 2,6 | г. Белорецк | Выпрямительная | сплит - система | 6 |
| 260 | KENTATSU KSGS26HFANI | 2,6 | г. Белорецк | Выпрямительная | сплит - система | 6 |
| 261 | PANASONIC CS-PC7EKD | 2,1 | г. Белорецк | РУМС | сплит - система | 6 |
| 262 | PANASONIC CS-PC7EKD | 2,1 | г. Белорецк | РУМС | сплит - система | 6 |
| 263 | Jax ACS-14HE | 3,5 | г. Белорецк | ЦТП | сплит - система | 6 |
| 264 | KENTATSU KSGS35HFANI | 3,5 | г. Белорецк | Телеграф | сплит - система | 6 |
| 265 | AIRSONIC PC-09 Modern | 2,6 | г. Белорецк,  ул. К. Маркса, 84 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 266 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | г. Белорецк | УД-4/5 | сплит - система | 2,5 |
| 267 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | г. Белорецк, Димитрова, 57 | УД -17 | сплит - система | 6 |
| 268 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | г. Белорецк,  50 лет Октября | УД 20 | сплит - система | 6 |
| 269 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | г. Белорецк, Гафури 159 Бол.городок | УД 21 | сплит - система | 6 |
| 270 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | г. Белорецк,  ул. Ленина, 73 | УД | сплит - система | 2,5 |
| 271 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | г. Белорецк,  ул. К. Маркса, 84 | УД | сплит - система | 2,5 |
| 272 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | г. Белорецк,  ул. Кирова, 56 | УД | сплит - система | 2,5 |
| 273 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | г. Белорецк, Маяковского, 22 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 274 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | г. Белорецк, Металлургическая, 109 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 275 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Белорецк | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 276 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Белорецк | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 277 | MITSUBISHI FDF504ES | 4,6 | г. Белорецк | АТС 5 | сплит - система | 6 |
| 278 | MITSUBISHI FDF504ES | 4,6 | г. Белорецк | АТС 5 | сплит - система | 6 |
| 279 | MITSUBISHI FDF504ES | 4,6 | г. Белорецк | АТС 5 | сплит - система | 6 |
| 280 | GREE-18 | 5,0 | г. Белорецк | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 281 | FUJI RSW-24-HB | 6,8 | г. Белорецк | ЛАЗ | сплит - система | 6 |
| 282 | FUJI RSW-24-HB | 6,8 | г. Белорецк | ЛАЗ\ ЦТО | сплит - система | 6 |
| 283 | MITSUBISHI PKH-2,5FAKH | 6,5 | г. Белорецк | АТС | сплит - система | 6 |
| 284 | MITSUBISHI SRK 71 HE | 7,1 | г. Белорецк | АТC-6 автозал | сплит - система | 6 |
| 285 | MITSUBISHI SRK 71 HE | 7,1 | г. Белорецк | АТC-6 автозал | сплит - система | 6 |
| 286 | MITSUBISHI SRK 71 HE | 7,1 | г. Белорецк | АТC-6 автозал | сплит - система | 6 |
| 287 | MITSUBISHI SRK 71 HE | 7,1 | г. Белорецк | АТC-6 автозал | сплит - система | 6 |
| 288 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | п. Первомайский, ул. Плотинная | УД-4/1 | сплит - система | 2,5 |
| 289 | АСH - 14НЕ JAX | 3,5 | п. Октябрский,  ул. Попова | УД-2 | сплит - система | 2,5 |
| 290 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | п. Октябрский,  ул. Полевая | УД | сплит - система | 8 |
| 291 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | п. Заматинский,  ул. Свободы | УД -10 | сплит - система | 6 |
| 292 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | ж/д пос. Вокзальная, 9 | КУС | сплит - система | 8 |
| 293 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | п. Ломовка, Школьная, 1 | КУС | сплит - система | 8 |
| 294 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | п. Тирлян, Советская, 1 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Межгорье** | | | | | | |
| 295 | GREE Gwh18nd-k3nnb1a/0 | 2,0 | Межгорье,  ул. Дудорова 2 | АТС | сплит - система | 2,5 |
| 296 | GREE Gwh18nd-k3nnb1a/0 | 2,0 | Межгорье,  ул. Дудорова 2 | АТС | сплит - система | 2,5 |
| 297 | GREE-18 | 5,0 | Межгорье | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 298 | GREE-18 | 5,0 | Межгорье | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| **Учалы** | | | | | | |
| 299 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | г. Учалы | кросс | сплит - система | 2,5 |
| 300 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | г. Учалы | Вынос АТС-6 | сплит - система | 2,5 |
| 301 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | г. Учалы | АТС-6 кросс | сплит - система | 2,5 |
| 302 | POLARIS PW9 | 2,6 | г. Учалы | Вынос АТС-2 | сплит - система | 2,5 |
| 303 | POLARIS PW9 | 2,6 | г. Учалы | Вынос АТС-6 | сплит - система | 2,5 |
| 304 | MIDEA MSE-09 HR | 2,6 | г. Учалы | ЛАЗ | сплит - система | 2,5 |
| 305 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Учалы | КУС ПС-1 | сплит - система | 2,5 |
| 306 | GREE-18 | 3,0 | г. Учалы | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 307 | PANASONIC-07 | 5,0 | г. Учалы | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 308 | PANASONIC CSU-07HA | 2,0 | п. Кильмяк | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 309 | PANASONIC CSU-07HA | 2,0 | Рафиково | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 310 | PANASONIC CSU-07HA | 2,0 | Кубагушево | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 311 | PANASONIC CSU-07HA | 2,0 | Первомайка | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 312 | JAX ASE07HE | 2,0 | п. Комсомольск | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 313 | AIRSONIC PC-09 Modern | 2,6 | Равилово | АТС | сплит - система | 2,5 |
| 314 | AIRSONIC PC-09 Modern | 2,6 | Янгельский | АТС | сплит - система | 2,5 |
| **Аскарово** | | | | | | |
| 315 | AIRSONIC PC-09 Modern | 2,6 | Аскарово | АТС, УД № 1 | сплит - система | 2,5 |
| 316 | MIDEA MSE-09 HR | 2,6 | Аскарово | ATC Элком Аскарово | сплит - система | 2,5 |
| 317 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | Аскарово | Помещение ввода ВОЛС | сплит - система | 2,5 |
| 318 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | Аскарово | Помещение ввода ВОЛС | сплит - система | 2,5 |
| 319 | GREE-18 | 5,0 | Аскарово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 320 | GREE-18 | 5,0 | Аскарово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 321 | MITSUBISHI PK-3FLA | 7,2 | Аскарово | ATC Элком Аскарово | сплит - система | 6 |
| 322 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | Ишкулово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 323 | AIRSONIC PC-07 Modern | 2,0 | Халилово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Старосубхангулово** | | | | | | |
| 324 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | Старосубхангулово | ЛАЗ | сплит - система | 2,5 |
| 325 | AIRSONIC PC-09 Modern | 2,6 | Старосубхангулово | УД - 3 | сплит - система | 2,5 |
| 326 | GREE-18 | 5,0 | Старосубхангулово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 327 | GREE-18 | 5,0 | Старосубхангулово | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 328 | KENTATSU KSGS35HFAN1 | 3,5 | Ново-Усманово | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 329 | FUJI RSW-24-HB | 6,8 | п. Октябрьский, Челябинская, 13 | АТС 5-1 | сплит - система | 6 |
| **Инзер** | | | | | | |
| 330 | GREE-18 | 5,0 | с. Инзер | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 331 | GREE-18 | 5,0 | с. Инзер | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| **Сибай** | | | | | | |
| 332 | MIDEA MSE-01HD | 1,5 | г. Сибай, Индустриальное шоссе, 2 | АТС-5 | сплит - система | 6 |
| 333 | GREE GWH 18 ND | 3,5 | г. Сибай, Индустриальное шоссе, 2 | АТС-5 | сплит - система | 6 |
| 334 | MITSUBISHI MS2-GC25VA | 3,5 | г. Сибай | АТС-3 кросс | сплит - система | 2,5 |
| 335 | HUALING G5-21HA | 2,5 | г. Сибай | АТС-2 Кросс | сплит - система | 2,5 |
| 336 | DAIKIN FT35CV1AB | 1,5 | г. Сибай | АТС Аркаим | сплит - система | 2,5 |
| 337 | DAIKIN FT35CV1AB | 1,5 | г. Сибай | АТС школа№5 | сплит - система | 6 |
| 338 | DAIKIN FT35CV1AB | 1,5 | г. Сибай | АТС ЗПОАТ | сплит - система | 6 |
| 339 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Сибай,  ул. Чайковского, 32 | КУС | сплит - система | 6 |
| 340 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Сибай,  ул. Ветеранов, 5 | КУС | сплит - система | 6 |
| 341 | MIDEA MSE-01HD | 1,5 | г. Сибай | АУП ГИТ | сплит - система | 6 |
| 342 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Сибай,  ул. Строителей, 8 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 343 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Сибай,  ул. Ленина, 38 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 344 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Сибай,  ул. З. Валиди, 57 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 345 | KENTATSU KSGS26HFAN1 | 2,6 | г. Сибай,  ул. З. Валиди, 50 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 346 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Комсомола, 52 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 347 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай | Телеграф АТС-3 | сплит - система | 6 |
| 348 | JAX ASE07HE | 2,0 | г. Сибай,  ул. Сибаева, 22 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 349 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Лермонтова, 1 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 350 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Туялясская, 12 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 351 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Пионерская, 17 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 352 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Тукаева, 4 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 353 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай, ул. Горняков, 36 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 354 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Горняков, 43 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 355 | GENERAL CLIMATE GU-S12HR | 2,0 | г. Сибай,  ул. Заречная, 32 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 356 | GREE-18 | 5,0 | г. Сибай | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 357 | GREE-18 | 5,0 | г. Сибай | (выдел.помещ.) | сплит - система | 3 |
| 358 | GENERAL CLIMATE GU-S24HR | 7,0 | г. Сибай, Индустриальное шоссе, 2 | АТС-5 | сплит - система | 6 |
| 359 | GENERAL CLIMATE GU-S24HR | 7,0 | г. Сибай,  ул. Кирова, 31 | АТС-2 | сплит - система | 6 |
| 360 | GENERAL CLIMATE GU-S24HR | 7,0 | г. Сибай,  ул. Кирова, 31 | АТС-2 Автозал | сплит - система | 6 |
| 361 | JAX ASE07HE | 2,0 | п. Золото | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Зилаир** | | | | | | |
| 362 | RODA RS-S12B | 3,6 | с. Зилаир,  ул. Ленина | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 363 | HANSA HAP-09Y | 2,5 | с. Зилаир,  ул. Пушкина | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 364 | HANSA HAP-09Y | 2,5 | с. Зилаир,  ул. Калинина | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 365 | Welton WAP-07C | 2,0 | с. Зилаир,  ул. С. Юлаева | КУС | мобильный | 0 |
| 366 | FUJI RSW-24HB | 7,0 | с. Зилаир | АТС | сплит - система | 6 |
| 367 | GENERAL CLIMATE GU-S24HR | 7,0 | с. Зилаир | АТС | сплит - система | 6 |
| 368 | GREE-18 | 5,0 | с. Зилаир | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 369 | GREE-18 | 5,0 | с. Зилаир | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
|  | | | | | | |
| 370 | RODA RS-S12B | 3,6 | н.п. Юлдыбаево | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Акъяр** | | | | | | |
| 371 | GREE CWH18ND-KGNNE1 | 1,1 | с. Акъяр | МТТС | сплит - система | 2,5 |
| 372 | RODA RU-S 12 B | 1,1 | с. Акъяр | КУС УД-2 | сплит - система | 2,5 |
| 373 | RODA RU-S 12 B | 1,1 | с. Акъяр, Маканская | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 374 | RODA RU-S 12 B | 1,1 | с. Акъяр, Антингановская | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 375 | RODA RU-S 12 B | 1,1 | с. Акъяр,  Садовая | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 376 | GREE-18 | 5,0 | с. Акъяр | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 377 | GREE-18 | 5,0 | с. Акъяр | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 378 | ROYAL RC-F76HN/IN | 7,0 | с. Акъяр | ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 379 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | п. Бурибай разведка | КУС | мобильный | 0 |
| 380 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | п. Бурибай | КУС | мобильный | 0 |
| 381 | RODA RU-S 12 B | 1,1 | п. Бурибай-1 | Бурибай-1 | сплит - система | 2,5 |
| 382 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | п. Подольск | КУС | мобильный | 0 |
| 383 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | п. Таштугай | КУС | мобильный | 0 |
| 384 | ROYAL CLIMA 4F7395028804W | 1,1 | п. Уфимский | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Баймак** | | | | | | |
| 385 | OSAKA CSU-07HHAA | 2,1 | г. Баймак,  ул. Мира | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 386 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | г. Баймак,  ул. Ленина БЛМЗ | КУС | мобильный | 2,5 |
| 387 | RODA | 3,2 | г. Баймак,  ул. Пионерская, 15 УПК | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 388 | RODA | 3,2 | г. Баймак,  ул. Снежная, 1 ГРП | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 389 | KENTATSU KSRE26HFAN1 | 2,6 | г. Баймак,  ул. Блюхера, 35 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 390 | JAX CAN-07E | 2,1 | г. Баймак,  ул. Гайнуллина, 13/1 Южный | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 391 | GREE GWH18ND-K3NNE1A | 4,7 | г. Баймак | РУМС -оборудование | сплит - система | 6 |
| 392 | GREE GWH18ND-K3NNE1A | 4,7 | г. Баймак | РУМС -оборудование | сплит - система | 6 |
| 393 | GREE-18 | 5,0 | г. Баймак | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 394 | GREE-18 | 5,0 | г. Баймак | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 395 | FUJI RSW-24HB | 7,0 | г. Баймак | Автозал ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 396 | FUJI RSW-24HB | 7,0 | г. Баймак | Кросс ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 397 | OSAKA CSU-07HHAA | 2,1 | н.п. Абдулкарим | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 398 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | н.п. Темясово | КУС | мобильный | 2,5 |
| 399 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | н.п. Юмашево | КУС | мобильный | 2,5 |
| 400 | AIRSONIC PC-09 | 1,1 | н.п. Ургаза | КУС | мобильный | 2,5 |
| 401 | RODA | 3,2 | с. Бекешево,  ул. Первомайская, 1а | КУС | сплит - система | 2,5 |
| 402 | RODA | 3,2 | с. 1-е Иткулово,  ул. Ленина, 85 | КУС | сплит - система | 2,5 |
| **Стерлитамак** | | | | | | |
| 403 | Venterra VSC-12HR | 3,5 | г. Стерлитамак, Черняховского, 14 | АТС-21/2 Строймаш | сплит-система | 4 |
| 404 | Toshiba RAC-12 | 3,5 | г. Стерлитамак, Фурманова 13 | АТС-20/1 | сплит-система | 3 |
| 405 | GREE-18 | 5,0 | г. Стерлитамак | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 406 | GREE-18 | 5,0 | г. Стерлитамак | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 407 | Venterra VSC-18HR | 5,3 | г. Стерлитамак, Дружбы, 29Б | операторная  АТС-41/43 | сплит-система | 4 |
| 408 | Venterra VSC-18 | 5,3 | г. Стерлитамак, Худайбердина, 105 | Участок ПВ, аппаратная | сплит-система | 4 |
| 409 | Venterra VSC-18 | 5,3 | г. Стерлитамак, Худайбердина, 105 | Участок ПВ, аппаратная | сплит-система | 4 |
| 410 | Venterra VSC-18 | 5,3 | г. Стерлитамак, Худайбердина, 105 | Станция КТВ | сплит-система | 6 |
| 411 | Venterra VSC-18HR | 5,3 | г. Стерлитамак, К. Муратова, 2А | АТС-20/2 | сплит-система | 4 |
| 412 | Toshiba RAC-18-AR | 5,3 | г. Стерлитамак, К. Либкнехта, 14 | АТС-21/1 Шахтау | сплит-система | 4 |
| 413 | Бытов. конд. Toshiba RAC-18-AR  (оконный) | 5,3 | г. Стерлитамак, Шафиева, 37 | АТС-21/4 Михайловка | оконный | 4 |
| 414 | Бытов. конд. Toshiba RAC-18-AR  (оконный) | 5,3 | г. Стерлитамак, Шафиева, 37 | АТС-21/4 Михайловка | оконный | 4 |
| 415 | Gree-18 | 5,3 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | АТС-41/29 СПУ | сплит-система | 4 |
| 416 | Gree-18 | 5,3 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | АТС-41/29 СПУ | сплит-система | 4 |
| 417 | Venterra VSC-18HRN | 5,3 | г. Стерлитамак, Фестивальная, 1 | автозал АТСЭ-26/1 | сплит-система | 4 |
| 418 | Venterra VSC-24 | 7,0 | г. Стерлитамак, Сакко и Ванцетти, 23 | ИКМ | сплит-система | 8 |
| 419 | Venterra VSC-24 | 7,0 | г. Стерлитамак, Дружбы, 29Б | ИКМ | сплит-система | 6 |
| 420 | Venterra VSU-18HRN | 5,3 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | кросс АТС-22/23 | сплит-система | 4 |
| 421 | Промышл.конд. General Climate GC-CF36HR | 10,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | АТС-41/29 СПУ | потолочный, | 4 |
| 422 | Полупром. конд. Dantex48 | 12,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | ЛАЗ | потолочный | 4 |
| 423 | Полупром. конд Venterra VSO48HR | 12,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | ЛАЗ | потолочный | 4 |
| 424 | Полупром. конд Haier48 | 14,0 | г. Стерлитамак, С. Юлаева, 13 | автозал АТС-28 | потолочный | 3 |
| 425 | Промышл.конд. Carrier GX60 | 14,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | АТС-23 | сплит-система | 4 |
| 426 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, ул.Сакко и Ванцетти, 23 | автозал АТС-21/25 | сплит-система | 8 |
| 427 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Сакко и Ванцетти, 23 | автозал АТС-21/25 | сплит-система | 8 |
| 428 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Сакко и Ванцетти, 23 | автозал АТС-21/25 | сплит-система | 8 |
| 429 | Промышл.конд. "Carrier" FB4A/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | автозал АТС-22 | сплит-система | 4 |
| 430 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | автозал АТС-22 | сплит-система | 4 |
| 431 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Коммунистическая, 30 | автозал АТС-22 | сплит-система | 4 |
| 432 | Промышл.конд. "Carrier" FB4A/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Гоголя, 118А | автозал АТС-26 | сплит-система | 5 |
| 433 | Промышл.конд. "Carrier" FB4B/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Гоголя, 118А | автозал АТС-26 | сплит-система | 5 |
| 434 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Стерлитамак, Гоголя, 118А | автозал АТС-26 | сплит-система | 5 |
| 435 | Промышл.конд. TELECOOL 107003/1 | 24,0 | г. Стерлитамак, Дружбы, 29Б | автозал АТС-41/43 | колонный | 2 |
| 436 | Kentatsu 09 | 2,6 | ПСЭ-41/13 Урняк | КУС | сплит-система | 3 |
| 437 | Kentatsu 09 | 2,6 | ПСЭ-41/26 Отрадовка | КУС | сплит-система | 3 |
| 438 | Kentatsu 09 | 2,6 | Покровка (Наумовка) | КУС | сплит-система | 3 |
| 439 | Kentatsu 09 | 2,6 | Покровка | КУС | сплит-система | 3 |
| 440 | Kentatsu 09 | 2,6 | Подлесное | КУС | сплит-система | 3 |
| 441 | Kentatsu 09 | 2,6 | Октябрьское | КУС | сплит-система | 3 |
| 442 | Kentatsu 09 | 2,6 | Николаевка | КУС | сплит-система | 3 |
| 443 | Kentatsu 09 | 2,6 | Кармаскалы | КУС | сплит-система | 3 |
| 444 | Kentatsu 09 | 2,6 | Бельский | КУС | сплит-система | 3 |
| 445 | Kentatsu 09 | 2,6 | Тюрюшля | КУС | сплит-система | 3 |
| 446 | Kentatsu 09 | 2,6 | Талалаевка | КУС | сплит-система | 3 |
| 447 | Kentatsu 09 | 2,6 | Преображеновка | КУС | сплит-система | 3 |
| 448 | Kentatsu 09 | 2,6 | Айгулево | КУС | сплит-система | 3 |
| 449 | Kentatsu 09 | 2,6 | Ишпарсово | КУС | сплит-система | 3 |
| 450 | Kentatsu 09 | 2,6 | Талачево | КУС | сплит-система | 3 |
| 451 | Venterra VSC-09HR | 2,6 | Первомайский, В.-интернационалистов, 22 | АТС-21/3 | сплит-система | 4 |
| Салават | | | | | | |
| 452 | GOLF | 2,0 | г. Салават | (выдел.помещ.) | сплит-система | 9 |
| 453 | Venterra VSC-09HRN | 2,8 | г. Салават, Октябрьская, 33 | тех. Поддержка | сплит-система | 9 |
| 454 | Daikin FT35 | 3,5 | г. Салават, Островского, 53 | АТС-33 | сплит-система | 6 |
| 455 | Daikin FT35 | 3,5 | г. Салават, Островского, 53 | АТС-33 | сплит-система | 6 |
| 456 | Samsung AQ12A | 3,5 | г. Салават, Октябрьская, 33 | ИКМ | сплит-система | 15 |
| 457 | GREE-18 | 5,0 | г. Салават | (выдел.помещ.) | сплит-система | 9 |
| 458 | LG LS-1860 | 5,3 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| 459 | LG LS-1860 | 5,3 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| 460 | Kentatzu | 7,0 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| 461 | Gree KF70 | 7,0 | г. Салават, Октябрьская, 33 | ЛАЗ | сплит-система | 12 |
| 462 | Gree KF70 | 7,0 | г. Салават, Октябрьская, 33 | ЛАЗ | сплит-система | 12 |
| 463 | LG LS-1860 | 7,0 | г. Салават, Октябрьская, 33 | ИКМ | сплит-система | 15 |
| 464 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| 465 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| 466 | Промышленный. Конд. Uniflair | 22,0 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| 467 | Промышленный. Конд. Uniflair | 22,0 | г. Салават, Гагарина, 5 | АТС-35 | сплит-система | 6 |
| Ишимбай | | | | | | |
| 468 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Ишимбай | (выдел.помещ.) | сплит-система | 6 |
| 469 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Ишимбай | (выдел.помещ.) | сплит-система | 6 |
| 470 | Venterra VSU-24HRN | 7,0 | г. Ишимбай, Докучаева, 12 | АТС-2/1 | сплит-система | 4 |
| 471 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Ишимбай, Геологическая, 11 | АТС-2 | сплит-система | 3 |
| 472 | Промышл.конд. "Carrier" FB4В/060 | 16,0 | г. Ишимбай, Геологическая, 11 | АТС-2 | сплит-система | 3 |
| 473 | Промышл.конд Hitachi 060 | 16,0 | г. Ишимбай, Геологическая, 11 | АТС-3 | сплит-система | 6 |
| 474 | Kentatsu 09 | 2,6 | п. Смакай | КУС | сплит-система | 3 |
| 475 | Kentatsu 09 | 2,6 | п. Перегонный | КУС | сплит-система | 3 |
| 476 | Kentatsu 09 | 2,6 | Нефтяник | КУС | сплит-система | 3 |
| 477 | Kentatsu 09 | 2,6 | Сайраново | КУС | сплит-система | 3 |
| 478 | Kentatsu 09 | 2,6 | Васильевка | КУС | сплит-система | 3 |
| 479 | Kentatsu 09 | 2,6 | Ахмерово | КУС | сплит-система | 3 |
| 480 | Kentatsu 09 | 2,6 | Ишеево | КУС | сплит-система | 3 |
| Стерлибашево | | | | | | |
| 481 | Gree KFR-23 | 3,5 | с. Стерлибашево,  К. Маркса, 109 | АТС | сплит-система | 6 |
| 482 | GREE-18 | 5,0 | п. Стерлибашево | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 483 | GREE-18 | 5,0 | п. Стерлибашево | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 484 | Venterra VSС-24HRN | 7,0 | с. Стерлибашево,  К. Маркса, 109 | кросс ЦАТС | сплит-система | 6 |
| 485 | Kentatsu 09 | 2,6 | Айдарали | КУС | сплит-система | 3 |
| 486 | Kentatsu 09 | 2,6 | Баки | КУС | сплит-система | 3 |
| 487 | Kentatsu 09 | 2,6 | Бузат | КУС | сплит-система | 3 |
| 488 | Kentatsu 09 | 2,6 | Кабакуш | КУС | сплит-система | 3 |
| 489 | Kentatsu 09 | 2,6 | Куганакбаш | КУС | сплит-система | 3 |
| 490 | Kentatsu 09 | 2,6 | Нижний Аллагуват | КУС | сплит-система | 3 |
| 491 | Kentatsu 09 | 2,6 | Старый Калкаш | КУС | сплит-система | 3 |
| 492 | Kentatsu 09 | 2,6 | Турмай | КУС | сплит-система | 3 |
| 493 | Kentatsu 09 | 2,6 | Янгурча | КУС | сплит-система | 3 |
| 494 | Kentatsu 09 | 2,6 | Яшерган | КУС | сплит-система | 3 |
| 495 | Kentatsu 09 | 2,6 | Т-Арслан | КУС | сплит-система | 3 |
| Федоровка | | | | | | |
| 496 | Venterra VSC-09HRN | 2,8 | с. Федоровка, Коммунистическая, 72 | АТС | сплит-система | 6 |
| 497 | Kentatsu 09 | 2,6 | с. Федоровка,  ул. Заречная | КУС | сплит-система | 3 |
| 498 | GREE-18 | 5,0 | с. Федоровка | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 499 | GREE-18 | 5,0 | с. Федоровка | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 500 | Gree KFR-45 | 5,3 | с. Федоровка, Коммунистическая, 72 | ЛАЗ | сплит-система | 6 |
| 501 | Gree KFR-45 | 5,3 | с. Федоровка, Коммунистическая, 72 | АТС | сплит-система | 6 |
| 502 | Venterra VSC-18HR | 5,3 | с. Федоровка, Коммунистическая, 72 | Кросс | сплит-система | 6 |
| 503 | Electrolux EACS-18HD | 5,3 | с. Федоровка, Коммунистическая, 72 | АТС | сплит-система | 4 |
| 504 | Kentatsu 09 | 2,6 | Атяшево | КУС | сплит-система | 3 |
| 505 | Kentatsu 09 | 2,6 | Бала - Четырман | КУС | сплит-система | 3 |
| 506 | Kentatsu 09 | 2,6 | Балыклы | КУС | сплит-система | 3 |
| 507 | Kentatsu 09 | 2,6 | Батырово | КУС | сплит-система | 3 |
| 508 | Kentatsu 09 | 2,6 | Верхнеяушево | КУС | сплит-система | 3 |
| 509 | Kentatsu 09 | 2,6 | Верхний Алыштан | КУС | сплит-система | 3 |
| 510 | Kentatsu 09 | 2,6 | Дедово | КУС | сплит-система | 3 |
| 511 | Kentatsu 09 | 2,6 | Денискино | КУС | сплит-система | 3 |
| 512 | Kentatsu 09 | 2,6 | Ижбуляк | КУС | сплит-система | 3 |
| 513 | Kentatsu 09 | 2,6 | Каралачик | КУС | сплит-система | 3 |
| 514 | Kentatsu 09 | 2,6 | Кирюшкино | КУС | сплит-система | 3 |
| 515 | Kentatsu 09 | 2,6 | Кузьминовка | КУС | сплит-система | 3 |
| 516 | Kentatsu 09 | 2,6 | Новоселка | КУС | сплит-система | 3 |
| 517 | Kentatsu 09 | 2,6 | Юрматы | КУС | сплит-система | 3 |
| Толбазы | | | | | | |
| 518 | Kentatsu 09 | 2,6 | с. Толбазы,  ул. Курчатова КУС-1 | КУС | сплит-система | 3 |
| 519 | Kentatsu 09 | 2,6 | с. Толбазы,  ул. Б. Гайсина КУС-2 | КУС | сплит-система | 3 |
| 520 | Kentatsu 09 | 2,6 | с. Толбазы,  ул. Школьная КУС-3 | КУС | сплит-система | 3 |
| 521 | Gree KFR-23 | 3,5 | с. Толбазы, Первомайская, 12 | АТС | сплит-система | 4 |
| 522 | Venterra VSC-12HRN | 3,5 | с. Толбазы, Первомайская, 12 | АТС | сплит-система | 6 |
| 523 | PANASONIC-07 | 2,6 | с. Толбазы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 524 | HUALING -09 | 2,6 | с. Толбазы | (РТПЦ.) | сплит-система | 4 |
| 525 | HUALING -09 | 2,6 | с. Толбазы | (РТПЦ.) | сплит-система | 4 |
| 526 | RODA-18 | 5,0 | с. Толбазы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 527 | Kentatsu 09 | 2,6 | Степановка | КУС | сплит-система | 3 |
| Красноусольск | | | | | | |
| 528 | GREE GWH07 | 2,2 | с. Красноусольск, Коммунистическая, 10 | Кросс | сплит-система | 6 |
| 529 | GREE GWH07 | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Блюхера | КУС | сплит-система | 6 |
| 530 | GREE GWH07 | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Маяковского | КУС | сплит-система | 3 |
| 531 | GREE GWH07 | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Пугачева | КУС | сплит-система | 3 |
| 532 | GREE GWH07 | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Курортная | КУС | сплит-система | 4 |
| 533 | Hualing CS-07HHA | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Восточная | КУС | сплит-система | 3 |
| 534 | Hualing CS-07HHA | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Гагарина | КУС | сплит-система | 3 |
| 535 | Hualing CS-07HHA | 2,2 | с. Красноусольск, ул. Свердлова | КУС | сплит-система | 3 |
| 536 | Hualing CS-07HHA | 2,2 | с. Красноусольск, Телевышка | КУС | сплит-система | 3 |
| 537 | PANASONIC-18 | 5,0 | с. Красноусольск | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
|  | | | | | | |
| 538 | GREE GWH07 | 2,2 | АТС Янгискаин | КУС | сплит-система | 3 |
| 539 | GREE GWH07 | 2,2 | АТС Бурлы | КУС | сплит-система | 3 |
| 540 | GREE GWH07 | 2,2 | АТС Зилимкаран | КУС | сплит-система | 3 |
| 541 | GREE GWH07 | 2,2 | АТС Карагай | КУС | сплит-система | 3 |
| 542 | GREE GWH07 | 2,2 | АТС с-з Родина | КУС | сплит-система | 3 |
| 543 | GREE GWH07 | 2,2 | АТС Табынск | КУС | сплит-система | 3 |
| 544 | Hualing CS-07HHA | 2,2 | АТС Белое озеро | КУС | сплит-система | 3 |
| **Туймазы** | | | | | | |
| 545 | PANASONIC-07 | 2,0 | г. Туймазы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 6 |
| 546 | JAX ACE-12(H)E | 3,5 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | АТС-5-7 | сплит-система | 6 |
| 547 | JAX ACE-12(H)E | 3,5 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | АТС-5-7 | сплит-система | 6 |
| 548 | MDV MSR2i-07HRN1 / MOK2i-07HN1 | 2,7 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | Кросс | сплит-система | 6 |
| 549 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | Кросс | сплит-система | 6 |
| 550 | Kentatsu KSGC21HFAN1 / KSRC21HFAN1 | 2,1 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | Кросс | сплит-система | 6 |
| 551 | IGC RAS/RAC-12NHG | 3,5 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | ЦТО | сплит-система | 5 |
| 552 | GREE-18 | 5,0 | г. Туймазы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 6 |
| 553 | GREE-18 | 5,0 | г. Туймазы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 6 |
| 554 | Kentatsu KSGH61HFDN1/KSRH61HFDN1 | 6,2 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | ЦТО | сплит-система | 6 |
| 555 | Hualing CS-24HHA/CU-24HA | 7,0 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | Кросс | сплит-система | 6 |
| 556 | Пром. конд. Carrier MODEL FB4 | 16,7 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | АТС-5-7 | колонный | 6 |
| 557 | Пром. конд. Carrier MODEL FB4 | 16,7 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | АТС-5-7 | колонный | 6 |
| 558 | прецизионный DC-120 | 20,0 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | АТС-5-7 | колонный | 6 |
| 559 | прецизионный DC-120 | 20,0 | г. Туймазы, ул. Чехова, 1"б" | АТС-5-7 | колонный | 6 |
| 560 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | УД-КБК, ул. Фабричная | Контейнер Узла Связи | мобильный |  |
| 561 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-ул.Фестивальная | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 562 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-Геофизика, ул. Достоевского | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 563 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-ул. Радужная | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 564 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-ул. Российская | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
|  | | | | | | |
| 565 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-н.п. Агиртамак, ул. Заречная | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 566 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-н.п. Райманово, ул. Гагарина | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 567 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | УД-н.п. Райманово, ул. Рассветная | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 568 | BALLU BCV/HN-07H | 2,0 | КУС н.п. Чулпан, ул. Космонавтов FTTH | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 569 | BALLU BCV/HN-07H | 2,0 | КУС н.п. Чулпан, ул. Космонавтов FTTH | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 570 | AIRSONIC модель РС-09 | 2,6 | н.п. Нижнетроицк | Контейнер Узла Связи | мобильный |  |
| 571 | AIRSONIC модель РС-09 | 2,6 | н.п Карамалы-Губеево | Контейнер Узла Связи | мобильный |  |
| 572 | JAX ACE-07HE | 2,1 | н.п Субханкулово | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 573 | JAX ACE-09(H)E | 2,6 | н.п. Субханкулово | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 574 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | н.п Серафимовка | Контейнер Узла Связи | мобильный |  |
| 575 | JAX ACE-07HE | 2,1 | н.п Серафимовка | Контейнер Узла Связи | сплит-система | 2,5 |
| 576 | Kentatsu KSGC21HFAN1/KSRC21HFAN1 | 2,1 | Кандры, ул. Ленина | АТС | сплит-система | 2,5 |
| **Чекмагуш** | | | | | | |
| 577 | Midea MSE-07HR | 2,1 | с. Чегмагуш,  ул. Ленина 57 | кросс | сплит-система | 2,5 |
| 578 | BALLUU BSC-24H | 2,8 | с. Чегмагуш,  ул. Ленина 57 | элком | сплит-система | 2,5 |
| 579 | Midea | 3,0 | с. Чегмагуш | (выдел.помещ.) | сплит-система | 2,5 |
| 580 | Midea MSE-24HR | 3,2 | с. Чегмагуш,  ул. Ленина 57 | мультиплексорный | сплит-система | 2,5 |
| 581 | GREE GWH18DN | 4,7 | с. Чегмагуш,  ул. Ленина 57 | мультиплексорный | сплит-система | 2,5 |
| 582 | GREE-18 | 5,0 | с. Чегмагуш | (выдел.помещ.) | сплит-система | 2,5 |
| **Шаран** | | | | | | |
| 583 | SATURN CS-07(H)Е | 2,1 | с. Шаран,  ул. Мичурина 22А | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 584 | SATURN CS-07(H)Е | 2,1 | с. Шаран,  ул. Школьная 7А | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 585 | CS-07HHAA | 2,1 | с. Шаран, ул. Мира 2А | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 586 | CS-07HHAA | 2,1 | с. Шаран,  ул. Егорова 74А | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 587 | PANASONIC-07 | 3,0 | с. Шаран | (выдел.помещ.) | сплит-система | 2,5 |
| 588 | PANASONIC-07 | 3,0 | с. Шаран | (выдел.помещ.) | сплит-система | 2,5 |
| 589 | IGC IFM 24H/U | 5,3 | с. Шаран,  ул. Центральная 23 | ЦАТС | сплит-система | 10 |
| **Языково** | | | | | | |
| 590 | JAX ACS-14HE | 3,5 | с. Языково,  ул. Пушкина УД-2 | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 591 | JAX ACS-14HE | 3,5 | с. Языково,  ул. Садовая УД-3 | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 592 | DAIKIN FT35FV1 | 3,5 | с. Языково,  ул. Полевая УД-1 | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 593 | IGC RAS/RAC-12NHG | 3,5 | c. Языково, у  л. Ленина, 83 | кросс | сплит-система | 2,5 |
| 594 | PANASONIC-07 | 3,0 | с. Языково | (выдел.помещ.) | сплит-система | 2,5 |
| 595 | GREE-18 | 5,0 | с. Языково | (выдел.помещ.) | сплит-система | 2,5 |
| 596 | JAX ACS-14HE | 3,5 | с. Благовар,  ул. Коммунистическая -2А | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 597 | JAX ACS-14HE | 3,5 | с. Тан,  ул. Коммуны 1/1 | КУС | сплит-система | 2,5 |
| **Бакалы** | | | | | | |
| 598 | Hualing CS-07HHA | 2,0 | с. Бакалы,  М. Горького, 43А | АТС | сплит-система | 2 |
| 599 | Hualing CS-07HHA | 2,0 | с. Бакалы, Матросова, 1/4 | АТС | сплит-система | 2 |
| 600 | AIRSONIC модель РС-09 | 2,6 | с. Бакалы, Зотова, 77А | АТС | мобильный |  |
| 601 | AIRSONIC модель РС-09 | 2,6 | с. Бакалы, Ворошилова, 9Б | АТС | мобильный |  |
| 602 | AIRSONIC модель РС-09 | 2,6 | с. Бакалы, Ленина, 19 | АТС | мобильный |  |
| 603 | [Media MS11D-12HRDN1/MO11D-12HRDN1](http://sbinstall.ru/kondicionery/catalog/item/media-ms11d-12hrdn1-mo11d-12hrdn1) | 3,5 | с. Бакалы  ул. Мостовая, 4 | АТС | сплит-система | 2,5 |
| 604 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | с. Бакалы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 9 |
| 605 | GREE-18 | 5,0 | с. Бакалы | (выдел.помещ.) | сплит-система | 9 |
| 606 | IGC IFM 24H/U | 5,3 | с. Бакалы  ул. Мостовая, 4 | АТС | сплит-система | 3 |
| 607 | Hualing CS-07HHA | 2,0 | с. Казанчи, Колхозная, 11 | АТС | сплит-система | 2 |
| 608 | Hualing CS-07HHA | 2,0 | с. Михайловка, Центральная ,6 | АТС | сплит-система | 2 |
| 609 | Hualing CS-07HHA | 2,0 | с. Старокостеево, Молодёжная, 7А | АТС | сплит-система | 2 |
| 610 | Hualing CS-07HHA | 2,0 | с. Старые Маты, Победы, 5 | АТС | сплит-система | 2 |
| **Буздяк** | | | | | | |
| 611 | DAIKIN FT25EAV1 | 2,5 | с. Буздяк,  ул. Вокзальная, 18/3 | КУС УД-1 | сплит-система | ~2,7 метров |
| 612 | DAIKIN FT35FV1 | 3,5 | с. Буздяк,  ул. Кирова, 22/1 | КУС УД-2 | сплит-система | ~2,7 метров |
| 613 | DAIKIN FT35FV1 | 3,5 | с. Буздяк, Красная площадь, 47В | КУС УД-3 | сплит-система | ~2,7 метров |
| 614 | JAX ACS-14HE | 3,5 | с. Буздяк,  ул. Верхний Буздяк, 9А | КУС УД-4 | сплит-система | ~2,7 метров |
| 615 | GWH18ND-K3NNE1A/I | 4,7 | с. Буздяк,  Красная площадь, 19 | МТС | сплит-система | ~9 метров |
| 616 | GWH18ND-K3NNE1A/I | 4,7 | с. Буздяк, Красная площадь, 19 | МТС | сплит-система | ~9 метров |
| 617 | GREE-18 | 5,0 | с. Буздяк | (выдел.помещ.) | сплит-система | ~9 метров |
| 618 | GREE-18 | 5,0 | с. Буздяк | (выдел.помещ.) | сплит-система | ~9 метров |
| 619 | KENTASU -KSGN53HFAN1 | 5,3 | с. Буздяк, Красная площадь, 19 | ЛАЗ | сплит-система | ~9 метров |
| 620 | KENTASU -KSGN53HFAN1 | 5,3 | с. Буздяк, ул. Кудашева, 17А | КУС УД-5 | сплит-система | ~2,7 метров |
| 621 | KENTASU -KSGN53HFAN1 | 5,3 | с. Буздяк, ул. Гагарина, 74А | КУС УД-6 | сплит-система | ~2,7 метров |
| 622 | Hualing CSU-24HHA | 7,0 | с. Буздяк, Красная площадь, 19 | ЛАЗ | сплит-система | ~9 метров |
| **Октябрьский** | | | | | | |
| 623 | Venterra VSC-07 HRN | 2,1 | Девонская, 87 | ВК-6/1 АТС-6 | сплит-система | 3м |
| 624 | Wind Air WSA - 097BE | 3,0 | п. Нарышево - телевыш | ВК-3/2 АТС-3 | сплит-система | 2,5м |
| 625 | Vision BSG/IN - 12HN1 - 13Y | 1,0 | Ленина, 59 | Выпрямительная АТС-3,4 | сплит-система | 24м |
| 626 | Gree GWH09UB-K3DNA1C blue | 2,6 | Ленина, 59 | ЦТЭ - 5 этаж | сплит-система | 24м |
| 627 | FUJITSU Classic On/Off ASY9USCCW / AOY9UFCC | 2,6 | Девонская, 87 | ВК-6/1 АТС-6 | сплит-система | 2м |
| 628 | FUJITSU Classic On/Off ASY9USCCW / AOY9UFCC | 2,6 | Клинова, 12 | ВК-3/1 АТС-3 | сплит-система | 4,5м |
| 629 | Wintair | 3,0 | г. Октябрьский | (выдел.помещ.) | сплит-система | 24м |
| 630 | General-12 | 3,0 | г. Октябрьский | (выдел.помещ.) | сплит-система | 24м |
| 631 | Wind Air WSA - 127BE | 3,5 | Ленина, 59 | МТС-АТС-3 | сплит-система | 24м |
| 632 | GENERAL | 3,5 | Ленина, 59 | ЦТЭ - 5 этаж | сплит-система | 24м |
| 633 | Wind Air WSA - 127BE | 3,5 | Ленина, 59 | ЦТЭ - 5 этаж | сплит-система | 24м |
| 634 | Venterra VSА-12 HRN | 3,5 | Клинова, 12 | ВК-3/1 АТС-3 | сплит-система | 6м |
| 635 | GREE-18 | 5,0 | г. Октябрьский | (выдел.помещ.) | сплит-система |  |
| 636 | Venterra VSC-18 HRN | 5,3 | Герцена,20а | АТС-6-выпрямительная | сплит-система | 3м |
| 637 | WINIA - WSA - 184BE | 5,3 | Горького,40 | Радиоузел АТС-5 | сплит-система | 4,5м |
| 638 | HYUNDAI HSH - 242 NBE | 6,2 | Горького,40 | Автозал АТС-5 | сплит-система | 4,5м |
| 639 | ACSON AWM 25 G-ACIBC | 7,0 | Ленина, 59 | МТС-АТС-3 | сплит-система | на крыше |
| 640 | ACSON AWM 25 G-ACIBC | 7,0 | Ленина, 59 | МТС-АТС-3 | сплит-система | на крыше |
| 641 | IGC IFM-24M | 7,0 | Ленина, 59 | МТС-АТС-3 | сплит-система | 23м |
| 642 | Wind Air WSA - 307BE | 8,2 | Ленина, 59 | МТС-АТС-3 | сплит-система | 24м |
| 643 | Пром. конд. Carrier FB (Fan Coil Units) | 16,7 | Герцена, 20а | Автозал АТС-6 | сплит-система | 2м |
| 644 | Пром. конд. Carrier FB (Fan Coil Units) | 16,7 | Герцена, 20а | Автозал АТС-6 | сплит-система | 2м |
| 645 | Пром. конд. HITACHI RP-10AY1 | 29,0 | Герцена, 20а | Автозал АТС-6 | сплит-система | 2м |
| 646 | Пром. конд. HITACHI RP-10AY1 | 29,0 | Герцена, 20а | Автозал АТС-6 | сплит-система | 2м |
| **Давлеканово** | | | | | | |
| 647 | CHIGO KFR-23G/HV05 | 2,3 | г. Давлеканово  ул. Комсомольская | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 648 | CHIGO KFR-23G/HV05 | 2,3 | г. Давлеканово  ул. 50-лет БАССР | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 649 | CHIGO KFR-23G/HV05 | 2,3 | г. Давлекново  ул. Коммунистическая | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 650 | CHIGO KFR-23G/HV05 | 2,3 | г. Давлеканово ул. Ленина | КУС | сплит-система | 2,5 |
| 651 | ELECTROLUX EACS - 24 HA/N3 | 2,0 | г. Давлеканово  ул. Победы | РУС ЛАЗ | сплит-система | 8 |
| 652 | SA-128SS | 1,0 | г. Давлеканово  ул. Победы | РУС ЦАТС | сплит-система | 8 |
| 653 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | г. Давлеканово | АТС | сплит-система | 8 |
| 654 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Давлеканово | РУС | сплит-система | 8 |
| 655 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Давлеканово | РУС | сплит-система | 8 |
| 656 | GREE-18 | 5,0 | г. Давлеканово | (выдел.помещ.) | сплит-система | 8 |
| 657 | CHIGO KFR-23G/HV05 | 2,3 | с. Мякашево | КУС | сплит-система | 2,5 |
| **Ермекеево** | | | | | | |
| 658 | Lessar | 2,2 | Ермекеево  ул. Ленина 17 | оптический кросс | сплит-система | 3 |
| 659 | [KFR-23GW/HV0505](http://www.hualing.ru/) | 0,9 | Ермекеево  ул. Ленина 17 | АТС | сплит-система | 3 |
| 660 | PANASONIC-07 | 3,0 | Ермекеево | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 661 | PANASONIC-07 | 3,0 | Ермекеево | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 662 | Panasonic CS-PA9G | 3,6 | Ермекеево  ул. Ленина 17 | ЛАЗ | сплит-система | 3 |
| 663 | ELECTROLUX EACS - 24HN/N3 | 6,5 | Ермекеево  ул. Ленина 17 | оптический кросс | сплит-система | 3 |
| 664 | [Hualing KFR-23GW/HV0505](http://www.hualing.ru/) | 0,9 | с. Нижние Карамалы  ул Молодежная 2а | КУС | сплит-система | 2 |
| 665 | [Hualing KFR-23GW/HV0505](http://www.hualing.ru/) | 0,9 | с. Абдулово  ул. Родниковая 37а | КУС | сплит-система | 2 |
| **Раевка** | | | | | | |
| 666 | HUALINGD RFR-23GW/HV0505 | 0,9 | с. Раевский,  ул. Ленина,114, | ЛАЗ | сплит-система | 10 |
| 667 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | с. Раевский,  ул. Ленина,114, | ЛАЗ | мобильный |  |
| 668 | ВЕКО ВVA 090/091 | 2,9 | с. Раевский  п. Мясной | КУС | сплит-система | 2 |
| 669 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | с. Раевский | (выдел.помещ.) | сплит-система | 8 |
| 670 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | с. Раевский | (выдел.помещ.) | сплит-система | 8 |
| 671 | Ballu BSG/IN-12HN1 | 3,5 | с. Раевский,  ул. Ленина,114, | ЛАЗ | сплит-система | 10 |
| 672 | GREE-18 | 5,0 | с. Раевский | (выдел.помещ.) | сплит-система | 8 |
| 673 | HUALING CS07HHA | 2,3 | с. Новосепяшево  ул. Центральная 38/3 | КУС | сплит-система | 2 |
| 674 | JAX Elegance ACE-07HE | 0,9 | с. Шафраново ул. Кирова 2 | КУС | сплит-система | 2 |
| 675 | JAX Elegance ACE-07HE | 0,9 | с. Аксеново | КУС | сплит-система | 2 |
| **Белебей** | | | | | | |
| 676 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | г. Белебей,  ул. Красная 140/1 | УД-3 | мобильный |  |
| 677 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | г. Белебей, м-н «Солнечный»,  ул. Центральная 4 | УД-4 | мобильный |  |
| 678 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  ул. Восточная 73 | УД-6 | мобильный |  |
| 679 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  ул. Восточная 27 | УД-7 | мобильный |  |
| 680 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  ул. Пионерская 2 | УД-8 | мобильный |  |
| 681 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  мкр «Ласточка»,  ул. 3 дом 5 | УД-9 | мобильный |  |
| 682 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  м-н «Северный-2», ул. Минина 9 | УД-10 | мобильный |  |
| 683 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  ул. Красная 95б | УД-11 | мобильный |  |
| 684 | ELEKTROLUX | 2,6 | г. Белебей,  ул. Чапаева 73 | УД-12 | мобильный |  |
| 685 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | г. Белебей,  ул. Коммунистическая 53 | УД-13 | мобильный |  |
| 686 | Lessar 28KB2 | 2,1 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | ЛАЗ | сплит-система | 8 |
| 687 | Lessar 28KB2 | 2,1 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | ЛАЗ | сплит-система | 8 |
| 688 | Lessar LS-H24 KB2 | 2,7 | г. Белебей,  ул. Советская, 69 | УД-1 | сплит-система | 2,5 |
| 689 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Белебей | (выдел.помещ.) | сплит-система | 15 |
| 690 | PANASONIC-07 | 3,0 | г. Белебей | (выдел.помещ.) | сплит-система | 15 |
| 691 | IGC RAS/RAC-12NHG | 3,5 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-4/5 | сплит-система | 12 |
| 692 | IGC RAS/RAC-12NHG | 3,5 | г. Белебей,  ул. Красноармейская 271Б | ПСЭ 4/2 | сплит-система | 2,5 |
| 693 | GREE-18 | 5,0 | г. Белебей | (выдел.помещ.) | сплит-система | 15 |
| 694 | RODA-18 | 5,0 | г. Белебей | (выдел.помещ.) | сплит-система | 15 |
| 695 | [M5WM025G2R/M5LC025CR](http://ufa-comfort.ru/McQuay/447) | 6,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-4/5 | сплит-система | 12 |
| 696 | [M5WM025G2R/M5LC025CR](http://ufa-comfort.ru/McQuay/447) | 6,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-4/5 | сплит-система | 12 |
| 697 | HUALING CS-24HНА | 7,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-3 | сплит-система | 12 |
| 698 | HUALING CS-24HНА | 7,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-3 | сплит-система | 12 |
| 699 | HUALING CS-24HНА | 7,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | ЭПУ | сплит-система | 5 |
| 700 | HUALING CS-24HНА | 7,0 | г. Белебей,  ул. Красноармейская, 271Б | ПСЭ 4/2 | сплит-система | 2,5 |
| 701 | Пром. конд. Carrier MODEL FB4 | 16,7 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-4/5 | колонный | на крыше РУС, 15 м |
| 702 | Прециз. МАSТЕR UNDER DXAU 8/1/ E | 21,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-4/5 | колонный | на крыше РУС, 15 м |
| 703 | Прециз. МАSТЕR UNDER DXAU 8/1/ E | 21,0 | г. Белебей,  ул. Ленина, 7 | АТС-4/5 | колонный | на крыше РУС, 15 м |
| 704 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | п. Приютово, бульвар Мира 2а | ЛАЗ | мобильный |  |
| 705 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | п. Приютово,  ул Чапаева | КУС, УД-2 | мобильный |  |
| 706 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | п. Приютово,  ул Первомайская | КУС, УД-1 | мобильный |  |
| 707 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | п. Приютово,  ул Маяковского | КУС, УД-6 | мобильный |  |
| 708 | GREE-18 | 3,0 | п. Приютово | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 709 | Electrolux-09 | 3,0 | п. Приютово | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 710 | GREE-18 | 5,0 | п. Приютово | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 711 | HUALING CS-24HНА | 7,0 | п. Приютово бульвар Мира 2а | АТС-КРОСС (Центр) | сплит-система | 4 |
| 712 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | н.п. Аксаково АТС | КУС | мобильный |  |
| 713 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | н.п. Знаменка АТС | КУС | мобильный |  |
| 714 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | н.п. Ермолкино АТС | КУС | мобильный |  |
| 715 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | н.п. Баженово АТС | КУС | мобильный |  |
| 716 | Elektrolux EACM-09E/R | 2,6 | н.п. Родники АТС | КУС | мобильный |  |
| 717 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Пятилетка АТС "Пахарь" | КУС | мобильный |  |
| 718 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Алексеевка АТС | КУС | мобильный |  |
| 719 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Малиновка АТС | КУС | мобильный |  |
| 720 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Усень-Иваново АТС | КУС | мобильный |  |
| **Бижбуляк** | | | | | | |
| 721 | HUALING CS07HHA | 2,0 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | ЦАТС ЭЛКОМ | сплит-система | 10 |
| 722 | Lessar | 2,2 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | ЛАЗ | сплит-система | 10 |
| 723 | Lessar | 2,2 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | ЛАЗ | сплит-система | 10 |
| 724 | Lessar | 2,2 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | выпрямительная | сплит-система | 6 |
| 725 | Lessar | 2,2 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | РУМС | сплит-система | 10 |
| 726 | Lessar | 2,2 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | РУМС | сплит-система | 10 |
| 727 | KENTASU KSGJ26HFAN1 | 2,6 | с. Бижбуляк, УД-3 | КУС | сплит-система | 2 |
| 728 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | (выдел.помещ.) | сплит-система | 10 |
| 729 | ELECTROLUX-09 | 3,0 | с. Бижбуляк,  ул. Центральная 50а | (выдел.помещ.) | сплит-система | 10 |
| 730 | HUALING CS07HHA | 2,0 | с. Малый Седяк | КУС | сплит-система | 2 |
| 731 | HUALING CS07HHA | 2,0 | с. Сухоречка | КУС | сплит-система | 2 |
| **Киргиз-Мияки** | | | | | | |
| 732 | HUALING | 2,5 | К-Мияки,  ул. Ленина, 21 | ЭАТС Элком | сплит-система | 4 |
| 733 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | К-Мияки,  ул. Школьная | КУС | мобильный |  |
| 734 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | К-Мияки,  ул. Абдуллина | КУС | мобильный |  |
| 735 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | К-Мияки,  ул. Ленина, 21 | ЛАЗ | мобильный |  |
| 736 | [Electrolux-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 3,0 | К-Мияки | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 737 | [PANASONIC-07](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 3,0 | К-Мияки | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 738 | [RODA-18](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 5,0 | К-Мияки | (выдел.помещ.) | сплит-система | 4 |
| 739 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Родниковка | КУС | мобильный |  |
| 740 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Ново-Карамалы | КУС | мобильный |  |
| 741 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Аняс | КУС | мобильный |  |
| 742 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Уязыбашево | КУС | мобильный |  |
| 743 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Качеганово | КУС | мобильный |  |
| 744 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п Б.Каркалы | КУС | мобильный |  |
| 745 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п. Енебей Урсаево | КУС | мобильный |  |
| 746 | [AirSonic COMFORT PC-09](http://torg.mail.ru/aircons/airsonic-comfort-pc-09-id87317/) | 2,6 | н.п Кажай-Семеновка | КУС | мобильный |  |
| **Большеустьикинское** | | | | | | |
| 747 | Dantex | 3,0 | с. Большеустьикинское | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 748 | GREE-18 | 5,0 | с. Большеустьикинское | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| **Верхние Киги** | | | | | | |
| 749 | Dantex | 3,0 | с. В. Киги | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 750 | GREE-18 | 5,0 | с. В.Киги | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| **Малояз** | | | | | | |
| 751 | Dantex | 3,0 | с. Малояз | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 752 | GREE-18 | 5,0 | с. Малояз | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| **Месягутово** | | | | | | |
| 753 | Dantex | 3,0 | с. Месягутово | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 754 | GREE-18 | 5,0 | с. Месягутово | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| **Новобелокатай** | | | | | | |
| 755 | Dantex | 3,0 | с. Новобелокатай | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| 756 | GREE-18 | 5,0 | с. Новобелокатай | (выдел.помещ.) | сплит-система | 3 |
| **Уфа** | | | | | | |
| 757 | DAIKIN FTK-35 | 3,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | Коммутатор NGL | cплит-система | 9 |
| 758 | DAIKIN FTK-35 | 3,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | Коммутатор NGL | Сплит-система | 9 |
| 759 | DAIKIN | 3,0 | г. Уфа, Ленина,30 2 эт | ЛАЦ | Сплит-система | 6 |
| 760 | DAIKIN | 3,0 | г. Уфа, Ленина,30 2 эта | SDH | Сплит-система | 6 |
| 761 | DAIKIN | 3,0 | г. Уфа, Ленина,30 2 эта | SDH | Сплит-система | 6 |
| 762 | AIRWELL | 3,0 | г. Уфа, Ленина,30 3 эт | Серверная | предпотолочный | 9 |
| 763 | SANYO SAP-K-97 | 3,0 | г. Уфа, Ленина,30 3 эт | Серверная | Сплит-система | 9 |
| 764 | DAIKIN FTY-35 | 3,0 | г. Уфа, Правды,19 3эт. | АТС-227 | Сплит-система | 9 |
| 765 | DAIKIN FTY-35 | 3,0 | г. Уфа, Правды,19 3эт. | АТС-227 | Сплит-система | 9 |
| 766 | SANYO SAP-K-91 | 3,0 | г. Уфа, Халтурина,30 3эт. | АТС-277 | Сплит-система | 9 |
| 767 | BALLU | 3,0 | г. Уфа, Халтурина,30 3эт. | АТС-277 | Сплит-система | 9 |
| 768 | SANYO SAP-K-91 | 3,0 | г. Уфа, Халтурина,30 3эт. | Выпрямительная | Сплит-система | 9 |
| 769 | DAIKIN FTK-25 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Кирова,105 | Сервер | Сплит-система | 15 |
| 770 | SANYO SAP-K-91 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Сельская, 8/2 3эт | АТС-267 | Сплит-система | 6 |
| 771 | SANYO SAP-K-91 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Сельская ,8/2 3эт | АТС-267 | Сплит-система | 6 |
| 772 | SANYO SAP-K-71 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Ахметова, 316/3 2эт | АТС-278 | Сплит-система | 6 |
| 773 | DAIKIN FTK-25 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-244 | Сплит-система | 6 |
| 774 | DAIKIN FTK-25 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-244 | Сплит-система | 6 |
| 775 | DAIKIN FTK-25 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Луганская,37а 2эт | АТС-244 | Сплит-система | 6 |
| 776 | JAX | 3,0 | г. Уфа,  ул. Луганская,37а 5эт | СП-237 | Сплит-система | 6 |
| 777 | JAX | 3,0 | г. Уфа,  ул. Луганская,37а 5эт | СП-237 | Сплит-система | 6 |
| 778 | GREE-12 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Луганская,37а 3эт | КРОСС | Сплит-система | 9 |
| 779 | SANYO SAP-K-121 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Российская,19 2эт | АТС-233 | Сплит-система | 6 |
| 780 | SANYO SAP-K-121 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Российская,19 2эт | АТС-233 | Сплит-система | 6 |
| 781 | DAIKIN 35 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Российская,19 2эт | АТС-233 | Сплит-система | 6 |
| 782 | DAIKIN 35 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Менделеева,9 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 783 | GREE-12 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Сун-Янт-Сена 1эт | Мини АТС | Сплит-система | чердак |
| 784 | GREE-09 | 2,0 | г. Уфа,  ул. Высотная,14/2 1эт | Вынос АТС | Сплит-система | 6 |
| 785 | SAMSUNG SH07 | 2,0 | г. Уфа,  ул. К.Маркса,56 1эт | Вынос АТС | Сплит-система | 2,5 |
| 786 | SANYO SAP-K-121 | 3,0 | г. Уфа,  ул. Айская,69/2а | Радиоузел | Сплит-система | 6 |
| 787 | GENERAL | 3,0 | г. Уфа,  ул. Вологодская,160 1эт | диспетчер | Сплит-система | 2,5 |
| 788 | SANYO SAP-K181 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | АТС-272 | сплит - система | 9 |
| 789 | SANYO SAP-K181 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | АТС-272 | сплит - система | 9 |
| 790 | DAIKIN FT-45 | 4,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | АТС-272 | сплит - система | 9 |
| 791 | GREE KFR-45 | 4,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | Радиоузел | сплит - система | 9 |
| 792 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | АТС-272 | сплит - система | 9 |
| 793 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,32 3эт. | узел СтО | сплит - система | 9 |
| 794 | GREE-5.0 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,32 4эт. | КТВ | кассетный | 12 |
| 795 | NEOCLIMA NS/NU-HAV181R4 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,30 2 эт | аккумуляторная | сплит - система | 6 |
| 796 | NEOCLIMA NS/NU-HAV181R5 | 5,0 | г. Уфа, Ленина,30 2 эт | аккумуляторная | сплит - система | 6 |
| 797 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | Опер.АТС-250 | сплит - система | 12 |
| 798 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | СП-250 | сплит - система | 12 |
| 799 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | СП-250 | сплит - система | 12 |
| 800 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | СП-250 | сплит - система | 12 |
| 801 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | СП-250 | сплит - система | 12 |
| 802 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Халтурина, 30 3эт. | АТС-277 | сплит - система | 9 |
| 803 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, Халтурина, 30 3эт. | СП-277 | сплит - система | 9 |
| 804 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа, ул. Гагарина, 39/2 3эт. | СП-230 | сплит - система | 9 |
| 805 | SANYO SAP-K181 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | сплит - система | 9 |
| 806 | SANYO SAP-K181 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | сплит - система | 9 |
| 807 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | сплит - система | 9 |
| 808 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | Радиоузел | сплит - система | 9 |
| 809 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Сельская, 8/2 3эт | АТС-267 | сплит - система | 6 |
| 810 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Сельская, 8/2 3эт | АТС-267 | сплит - система | 6 |
| 811 | GREE -505 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | кассетный | 6 |
| 812 | GREE-FRG-5.0 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | канальный | 6 |
| 813 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | Опер.АТС-233 | сплит - система | 6 |
| 814 | GREE-18 | 5,0 | г. Уфа,  ул. С. Перовской, 50 1эт | Вынос АТС | сплит - система | 2,5 |
| 815 | MITSUBISHI 50 | 5,0 | г. Уфа, ул. Гафури, 6 | Телецентр | сплит - система | 6 |
| 816 | MITSUBISHI 50 | 5,0 | г. Уфа, ул. Гафури, 6 | Телецентр | сплит - система | 6 |
| 817 | LESSAR-18 | 5,0 | г. Уфа, ул. Гафури, 6 | Телецентр | сплит - система | 6 |
| 818 | PANASONIC-16 | 5,0 | г. Уфа, ул. Гафури, 6 | Телецентр | сплит - система | 6 |
| 819 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 1эт. | выпрямительная | колонный | 6 |
| 820 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | АТС-272 | Сплит-система | 9 |
| 821 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | Коммутатор NGL | Сплит-система | 9 |
| 822 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | Коммутатор NGL | Сплит-система | 9 |
| 823 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | Коммутатор NGL | Сплит-система | 9 |
| 824 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | Коммутатор NGL | Сплит-система | 9 |
| 825 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | Коммутатор NGL | Сплит-система | 9 |
| 826 | DAIKIN FT-45 | 4,0 | г. Уфа, Ленина, 32 4эт. | КТВ | Сплит-система | 12 |
| 827 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 4эт. | КТВ | Сплит-система | 12 |
| 828 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 4эт. | КТВ | Сплит-система | 12 |
| 829 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Ленина, 32 5эт. | инт.сеть 5эт. | Сплит-система | 15 |
| 830 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Правды, 19 3эт. | СП-227 | Сплит-система | 9 |
| 831 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Правды, 19 3эт. | СП-227 | Сплит-система | 9 |
| 832 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Правды, 19 3эт. | АТС-227 | Сплит-система | 9 |
| 833 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Правды, 19 3эт. | АТС-227 | Сплит-система | 9 |
| 834 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Халтурина, 30 3эт. | СП-277 | Сплит-система | 9 |
| 835 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа, Халтурина, 30 3эт. | АТС-277 | Сплит-система | 9 |
| 836 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Гагарина, 39/2 3эт. | СП-230 | Сплит-система | 9 |
| 837 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Гагарина, 39/2 3эт. | Радиоузел | Сплит-система | 9 |
| 838 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Рабкоров, 6/1 2эт | СП-254 | Сплит-система | 6 |
| 839 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Рабкоров, 6/1 2эт | СП-254 | Сплит-система | 6 |
| 840 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | Сплит-система | 6 |
| 841 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | СП-265 | Сплит-система | 6 |
| 842 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | СП-265 | Сплит-система | 6 |
| 843 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | СП-265 | Сплит-система | 6 |
| 844 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Т.Янаби,32/1 3эт | Радиоузел | Сплит-система | 9 |
| 845 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Кирова,105 | СП-252 | Сплит-система | 9 |
| 846 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Кирова,105 | СП-252 | Сплит-система | 9 |
| 847 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Сельская, 8/2 3эт | АТС-267 | Сплит-система | 6 |
| 848 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Ахметова, 316/3 2эт | АТС-278 | Сплит-система | 6 |
| 849 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-244 | Сплит-система | 6 |
| 850 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 5эт | СП-237 | Сплит-система | 15 |
| 851 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 3эт | вынос АТС-278 | Сплит-система | 9 |
| 852 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | Сплит-система | 6 |
| 853 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | Сплит-система | 6 |
| 854 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 3эт | СП-233 | Сплит-система | 9 |
| 855 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Российская,19 3эт | СП-233 | Сплит-система | 9 |
| 856 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Горбатова,3 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 857 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Горбатова,3 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 858 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Менделеева,9 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 859 | KENTATSU-61 | 6,0 | г. Уфа,  ул.Х.Давлетшиной, 18 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 860 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул.Х.Давлетшиной, 18 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 861 | KENTATSU-61 | 6,0 | г. Уфа,  ул.Х.Давлетшиной, 18 1эт | Концентратор | Сплит-система | 2,5 |
| 862 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Кусимова 15/1, 1эт | Вынос АТС | Сплит-система | Лоджия |
| 863 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. Кусимова 15/1, 1эт | Вынос АТС | Сплит-система | 2,5 |
| 864 | GREE-24 | 6,0 | г. Уфа,  ул. С.Перовской,50 1эт | Вынос АТС | Сплит-система | 2,5 |
| 865 | GREE-70 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | АТС-272 | Сплит-система | 9 |
| 866 | KENTATSU KSFU-70 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | АТС-272 | колонный | 9 |
| 867 | GREE-7.5 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | СП | канальный | 9 |
| 868 | GREE-70 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 32 5эт. | Интел.сеть | Сплит-система | 15 |
| 869 | GREE-70 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 32 5эт. | Интел.сеть | Сплит-система | 15 |
| 870 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 32 5эт. | Интел.сеть | канальный | 15 |
| 871 | KENTATSU-KSFU140 | 7,0 | г. Уфа, Ленина,30 3 эт | Серверная | колонный | 9 |
| 872 | KENTATSU-KSFU140 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | колонный | 9 |
| 873 | KENTATSU-KSFU140 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | предпотолочный | 9 |
| 874 | KENTATSU-KSFU140 | 7,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | предпотолочный | 9 |
| 875 | KENTATSU 70 | 7,0 | г. Уфа, Халтурина, 30 3эт. | Выпрямительная | канальный | 9 |
| 876 | KENTATSU 70 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | колонный | 6 |
| 877 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Кирова,105 3эт | АТС-252 | канальный | 9 |
| 878 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Кирова,105 3эт | АТС-252 | канальный | 9 |
| 879 | KENTATSU 70 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Ахметова, 16/3 2эт | АТС-278 | колонный | 6 |
| 880 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-237 | канальный | 6 |
| 881 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-237 | канальный | 6 |
| 882 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Российская,19 2эт | АТС-233 | канальный | 6 |
| 883 | KENTATSU 70 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Российская,19 2эт | выпрямительная 2эт. | колонный | 6 |
| 884 | PANASONIC-24 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Гафури, 6 | Телецентр | Сплит-система | 6 |
| 885 | MITSUBISHI 71 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Гафури, 6 | Телецентр | канальный | 6 |
| 886 | MITSUBISHI 71 | 7,0 | г. Уфа,  ул. Гафури, 6 | Телецентр | канальный | 6 |
| 887 | DAIKIN FCQ-71 | 10,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | КРОСС | кассетный | 9 |
| 888 | AMEDIA | 10,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 3эт. | выпрямительная | предпотолочный | 9 |
| 889 | AMEDIA | 10,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 3эт. | выпрямительная | предпотолочный | 9 |
| 890 | LESSAR-36 | 10,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | канальный | 9 |
| 891 | LESSAR-36 | 10,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | канальный | 9 |
| 892 | GREE-FRG-10 | 10,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | канальный | 6 |
| 893 | VECTRA-41 | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | АТС-272 | канальный | 9 |
| 894 | VECTRA-41 | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | СП | канальный | 9 |
| 895 | GREE-42 | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | СП | канальный | 9 |
| 896 | DAIKIN | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 30 цок. эт. | Выпрямительная | колонный | цокольный этаж |
| 897 | MITSUBISHI | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 30 2 эт | выпрямительная | канальный | 6 |
| 898 | MITSUBISHI | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 30 2 эт | выпрямительная | канальный | 6 |
| 899 | MITSUBISHI | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 30 2 эт | выпрямительная | канальный | 6 |
| 900 | GREE-СТН-42К3В | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | предпотолочный | 9 |
| 901 | GREE-СТН-42К3В | 12,0 | г. Уфа, Ленина, 30 3 эт | Серверная | предпотолочный | 9 |
| 902 | GREE-GFR-42 | 12,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 2эт. | СП-260 | канальный | 6 |
| 903 | VECTRA-42 | 12,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 2эт. | СП-260 | канальный | 6 |
| 904 | GREE-GFR-42 | 12,0 | Уфа, ул. Рабкоров, 6/1 2эт | АТС-254 | канальный | 6 |
| 905 | GREE-GFR-42 | 12,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | канальный | 6 |
| 906 | DAIKIN FHYB-12 | 12,0 | г. Уфа,  ул. Кирова, 105 3эт | АТС-252 | канальный | 9 |
| 907 | DAIKIN FHYB-12 | 12,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-237 | канальный | 6 |
| 908 | VECTRA-42 | 12,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 163/1 | Радиоузел | канальный | 6 |
| 909 | VEKTRA | 12,0 | г. Уфа,  ул. Гафури, 6 | Телецентр | канальный | 6 |
| 910 | KENTATSU | 14,0 | г. Уфа, Ленина, 30 цок. эт. | Выпрямительная | канальный | цокольный этаж |
| 911 | KENTATSU | 14,0 | г. Уфа, Ленина, 30 цок. эт. | Выпрямительная | канальный | цокольный этаж |
| 912 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | СП | колонный | 9 |
| 913 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа, Ленина, 32 3эт. | СП | колонный | 9 |
| 914 | GREE-FRG-16 | 16,0 | г. Уфа, Ленина, 30 2 эт | ЛАЦ | канальный | 9 |
| 915 | GREE-FRG-16 | 16,0 | г. Уфа, Ленина, 30 2 эт | ЛАЦ | канальный | 9 |
| 916 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 3эт. | СП-250 | колонный | 12 |
| 917 | GREE-FRG-16 | 16,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 1эт. | Выпрямительная | канальный | 2,5 |
| 918 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 3эт. | СП-260 | колонный | 6 |
| 919 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | АТС-265 | колонный | 6 |
| 920 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Борисоглебская, 41 3эт | СП-265 | колонный | 6 |
| 921 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Т.Янаби, 32/1 2эт | выпрямительная | колонный | 6 |
| 922 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа, ул. Кирова, 105 | СП-252 | колонный | 9 |
| 923 | GREE-FRG-16 | 16,0 | г. Уфа, ул. Кирова, 105 3эт | СП-252 | канальный | 9 |
| 924 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа, ул. Кирова, 105 1эт | выпрямительная | колонный | 2,5 |
| 925 | GREE-FRG-16 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 3эт | Выпрямительная | канальный | 9 |
| 926 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | колонный | 6 |
| 927 | KENTATSU 160 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | транзитный узел | колонный | 6 |
| 928 | GREE-FRG-16 | 16,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 3эт | Выпрямительная | канальный | 9 |
| 929 | GREE-20 | 20,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 1эт. | АТС-260 | канальный | 6 |
| 930 | GREE-FRG-20 | 20,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 1эт. | АТС-260 | канальный | 6 |
| 931 | GREE-FRG-20 | 20,0 | г. Уфа,  ул. Гагарина, 39/2 3эт. | АТС-230 | канальный | 9 |
| 932 | GREE-FRG-20 | 20,0 | г. Уфа,  ул. Т.Янаби, 32/1 3эт | АТС-239 | канальный | крыша |
| 933 | GREE-FRG-20 | 20,0 | г. Уфа, ул. Кирова, 105 3эт | АТС-252 | канальный | 9 |
| 934 | GREE-FRG-20 | 20,0 | г. Уфа,  ул. Луганская, 37а 2эт | АТС-237 | канальный | 6 |
| 935 | GREE-FRG-20 | 20,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 2эт | АТС-233 | канальный | 6 |
| 936 | прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | КТВ | прецизионный | 12 |
| 937 | прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | КТВ | прецизионный | 12 |
| 938 | прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 939 | прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 940 | прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 941 | Прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 942 | Прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 943 | Прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 944 | Прецизионный AIREDALE | 25,0 | г. Уфа, Ленина, 30  3 эт | ЦОД | прецизионный | 12 |
| 945 | чиллер DAIKIN | 30,0 | г. Уфа, Ленина, 30  5 эт | AXE | чиллер | крыша |
| 946 | чиллер DAIKIN | 30,0 | г. Уфа, Ленина, 30  5 эт | AXE | чиллер | крыша |
| 947 | чиллер DAIKIN | 30,0 | г. Уфа, Ленина, 30  5 эт | AXE | чиллер | крыша |
| 948 | прецизионный STULZ CCM 442A | 30,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | АТС-250 | прецизионный | крыша |
| 949 | прецизионный STULZ CCM 442A | 30,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | АТС-250 | прецизионный | крыша |
| 950 | прецизионный CLINT | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | АТС-250 | прецизионный | крыша |
| 951 | прецизионный CLINT | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | АТС-250 | прецизионный | крыша |
| 952 | прецизионный CLINT | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | АТС-250 | прецизионный | крыша |
| 953 | прецизионный CLINT | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 4эт. | АТС-250 | прецизионный | крыша |
| 954 | UNIFLAIR TDER 0921 | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 5эт. | ОСОТП серверная | прецизионный | крыша |
| 955 | UNIFLAIR TDER 0921 | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 5эт. | ОСОТП серверная | прецизионный | крыша |
| 956 | UNIFLAIR TDER 0921 | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 5эт. | ОСОТП серверная | прецизионный | крыша |
| 957 | UNIFLAIR TDER 0921 | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 5эт. | ОСОТП серверная | прецизионный | крыша |
| 958 | UNIFLAIR TDER 0921 | 25,0 | г. Уфа, Гоголя, 59 5эт. | ОСОТП серверная | прецизионный | крыша |
| 959 | прецизионный AERO TECH 627.1 | 25,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 1эт. | АТС-260 | прецизионный | крыша |
| 960 | прецизионный AERO TECH 627.1 | 25,0 | г. Уфа, ул. Победы, 21/1 1эт. | АТС-260 | прецизионный | крыша |
| 961 | WEISS KLIMATECHNIC FVK-50.6 | 30,0 | г. Уфа,  ул. Гагарина, 39/2 3эт. | АТС-230 | прецизионный | крыша |
| 962 | WEISS KLIMATECHNIC FVK-50.6 | 30,0 | г. Уфа,  ул. Гагарина, 39/2 3эт. | АТС-230 | прецизионный | крыша |
| 963 | WEISS KLIMATECHNIC FVK-50.6 | 30,0 | г. Уфа,  ул. Рабкоров, 6/1 2эт | АТС-254 | прецизионный | крыша |
| 964 | WEISS KLIMATECHNIC FVK-50.6 | 30,0 | г. Уфа,  ул. Рабкоров, 6/1 2эт | АТС-254 | прецизионный | крыша |
| 965 | WEISSNECHNIC OLV 30PC2 | 20,0 | г. Уфа,  ул. Т.Янаби, 32/1 3эт | АТС-239 | прецизионный | крыша |
| 966 | WEISSNECHNIC OLV 30PC2 | 20,0 | г. Уфа,  ул. Т.Янаби, 32/1 3эт | АТС-239 | прецизионный | крыша |
| 967 | Фанкоил канальный Daikin FWD16 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 968 | Фанкоил канальный Daikin FWD16 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 969 | Фанкоил канальный Daikin FWD16 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 970 | Фанкоил канальный Daikin FWD16 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 971 | Фанкоил канальный Daikin FWD16 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 972 | Фанкоил канальный Daikin FWD16 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 973 | Фанкоил канальный Daikin FWB03 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 974 | Фанкоил канальный Daikin FWB03 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 975 | Фанкоил канальный Daikin FWB03 |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | фанкоил канальный | крыша |
| 976 | Прецизионный STULZ ASD 1000 CW | 30,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | прецизионный | крыша |
| 977 | Прецизионный STULZ ASD 1000 CW | 30,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | прецизионный | крыша |
| 978 | Прецизионный STULZ ASD 1000 CW | 30,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | прецизионный | крыша |
| 979 | Прецизионный STULZ ASD 1000 CW | 30,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | прецизионный | крыша |
| 980 | Холодильная машина STULZ CFO 3102 WSAT-XSC2 110D | 268,0 | г. Уфа,  ул. Российская,  19 во дворе | ЦОД | холодильная машина | во дворе |
| 981 | Холодильная машина STULZ CFO 3102 WSAT-XSC2 110D | 268,0 | г. Уфа,  ул. Российская, 19 во дворе | ЦОД | холодильная машина | во дворе |
| 982 | Насосы Grundfos TP80-330 (2шт) |  | г. Уфа,  ул. Российская, 19 5эт | ЦОД | насос | крыша |
| 983 | Насосы Grundfos TP80-570 (2шт) |  | г. Уфа,  ул. Российская,19 5эт | ЦОД | насос | крыша |
| 984 | GREE-FGR-42 | 12,0 | г. Благовещенск ул.Седова118/2 | АТС-3 | канальный | 6 |
| 985 | GREE-FRG-7.5 | 7,0 | г. Благовещенск ул.Седова118/2 | АТС-3 | канальный | 6 |
| 986 | DAIKIN ATY20DV2 | 2,0 | г. Благовещенск ул.Советская,28 | АТС-2(ОВП) | Сплит-система | 6 |
| 987 | ELEKTROLUX 09H | 2,0 | г. Благовещенск ул.Советская,28 | АТС-2(ОВП) | Сплит-система | 6 |
| 988 | GREE-12 | 3,0 | г. Благовещенск ул.Ленина152а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 989 | GREE-12 | 3,0 | г. Благовещенск ул.Ленина,40а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 990 | GREE-12 | 3,0 | г. Благовещенск ул. Расковой 51 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 991 | GREE-12 | 3,0 | г. Благовещенск ул. Лобатова,49 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 992 | KENTATSU-35 | 3,0 | г. Благовещенск | КУС-7 | Сплит-система | 2 |
| 993 | KENTATSU-35 | 3,0 | г. Благовещенск | КУС-2 | Сплит-система | 2 |
| 994 | GREE-24 | 6,0 | г. Благовещенск  ул. Седова 118/2 | АТС-3 | Сплит-система | 6 |
| 995 | GREE-24 | 6,0 | г. Благовещенск  ул. Советская, 28 | АТС-2 | канальный | 6 |
| 996 | GREE-FRG-5.0 | 5,0 | г. Благовещенск  ул. Седова 118/2 | АТС-3 | канальный | 6 |
| 997 | GREE-18 | 5,0 | г. Благовещенск  ул. Пролетарская, 28а | КУС | сплит - система | 2 |
| 998 | GREE-18 | 5,0 | г. Благовещенск  ул. Лесная | КУС | сплит - система | 2 |
| 999 | GREE-18 | 5,0 | Благовещенский РУС,  д. Новонадеждено ул. Советская, 26 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1000 | GREE-18 | 5,0 | Благовещенский РУС, д. Уд.Дуваней ул. Советская 30/1 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1001 | GREE-18 | 5,0 | Благовещенский РУС, д. Осиповка ул. Молодёжная. | КУС | сплит - система | 2 |
| 1002 | GREE-18 | 5,0 | Благовещенский РУС, д. Ахлыстино ул. Шоссейная, 34 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1003 | GREE-18 | 5,0 | Благовещенский РУС, д. Ошмянка ул. Центральная | КУС | сплит - система | 2 |
| 1004 | GREE-18 | 5,0 | Благовещенский РУС, д. Тугай  ул. Луговая. | КУС | сплит - система | 2 |
| 1005 | GREE-09 | 2,0 | Кушнаренковский РУС п. Кушнаренково  ул. Октябрьская, 64 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 1006 | DAIKIN -ATY DV2 | 2,0 | Кушнаренковский РУС п. Кушнаренково ул. Октябрьская, 64 | ЦАТС(ОВП) | Сплит-система | 6 |
| 1007 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС  ул. Большевитская, 28 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1008 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС ул. Юрьева, 7 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1009 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС ул. Советская, 39 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1010 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС ул. Базарная, | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1011 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС ул. Султанова | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1012 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС д. Иликово  ул. Коминтерна, 20 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1013 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС д. Толбазы  ул. Молодёжная, 26 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1014 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС с. Ахметово  ул. Центральная, 47 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1015 | GREE-12 | 3,0 | Кушнаренковский РУС ул. Центральная, 37 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1016 | GREE-18 | 5,0 | Кушнаренковский РУС п. Кушнаренково ул. Октябрьская, 64 | ЦАТС(ОВП) | сплит - система | 6 |
| 1017 | GREE-18 | 5,0 | Кушнаренковский РУС с. Тарабердино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1018 | GREE-18 | 5,0 | Кушнаренковский РУС п. Кушнаренково  ул. Казанская | КУС | сплит - система | 2 |
| 1019 | GREE-18 | 5,0 | Кушнаренковский РУС п. Кушнаренково ул. Мичурина | КУС | сплит - система | 2 |
| 1020 | RODA-18 | 5,0 | п. Кушнаренково | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 1021 | RODA-18 | 5,0 | п. Кушнаренково | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 1022 | GREE-24 | 6,0 | Кушнаренковский РУС п. Кушнаренково ул.Октябрьская,64 | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 1023 | GREE KFR-26 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Кармаскалы ул.Садовая,22 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1024 | GREE KFR-26 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Кармаскалы ул.Садовая,22 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1025 | MITSUBISHI-09 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Кармаскалы ул. Ленина,124 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1026 | DAIKIN 35 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Кармаскалы б. Молодежи, 9а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1027 | HUALING-07 | 2,0 | Кармаскалинский РУС с. Улукулево ул. 60 лет октября, 64/4. | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1028 | AEG | 2,0 | Кармаскалинский РУС п. Бузовьязы ул. Ленина 47/1 | КУС | мобильный |  |
| 1029 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Кармаскалы ул. Советская, 44 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1030 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Урал  ул. Центральная, 91 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1031 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Улукулево ул. К. Маркса, 21б | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1032 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Константиновка  ул. Кооперативная, 2а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1033 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС  п. Прибельский  ул. Победы, 68 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1034 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС  п. Шаймуратово  ул. Шаймуратова, 44 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1035 | KENTATSU-35 | 3,0 | п. Карламан  ул. Биккула 5а. | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1036 | KENTATSU-35 | 3,0 | п. Бекетово  ул. Отябрьская 15 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1037 | KENTATSU-35 | 3,0 | п. Бишулунгарово ул. Школьная 1 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1038 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Ефремено  ул. Ленина 19а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1039 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Новокиешки  ул. Советская 1а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1040 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Новосавалеево  ул. Мира 4 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1041 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Старомусино  ул. Школьная 4а | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1042 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Ильтиряково  ул. Школьная 4/1 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1043 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Улукулево  ул. Дружбы | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1044 | KENTATSU-35 | 3,0 | с. Вязовка | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1045 | KENTATSU-35 | 3,0 | п. Бузовьязы | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1046 | GREE-12 | 3,0 | Кармаскалинский РУС п. Подлубово | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1047 | DAIKIN -ATY DV2 | 5,0 | Кармаскалинский РУС п. Кармаскалы ул. Садовая, 22 | ЦАТС(ОВП) | сплит - система | 6 |
| 1048 | GREE-24 | 6,0 | Кармаскалинский РУС п. Карламан. | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1049 | DAIKIN -20 | 2,0 | Чишминский РУС п. Чишмы ул. Кирова, 48а | (выдел.помещ.) | сплит - система | 6 |
| 1050 | GREE-12 | 3,0 | Чишминский РУС п. Чишмы ул.Ленина,124 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1051 | GREE-12 | 3,0 | Чишминский РУС п. Удряк | КУС | сплит - система | 2 |
| 1052 | GREE-12 | 3,0 | Чишминский РУС п. Калмашево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1053 | GREE-12 | 3,0 | Чишминский РУС п. Верхние кирмы | КУС | сплит - система | 2 |
| 1054 | GREE-12 | 3,0 | Чишминский РУС п. Абраево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1055 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Чишмы ул.Кирова,48а | ЦАТС | Сплит-система | 6 |
| 1056 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Уразбахты. | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1057 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Кляшево | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1058 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Новая | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1059 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Сафарово | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1060 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. К-Якупово. | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1061 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Чишмы (нов.мкр-он) | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1062 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Новосафарово | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1063 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Алкино (санаторий) | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1064 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Ш-Куль | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1065 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Чишмы | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1066 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Алкино-2 | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1067 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Чишмы (Сахарн.завод) | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1068 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Заречный | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1069 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Чишмы (мкр. Молодежный) | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1070 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Акманай | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1071 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Чишмы (мкр. Северный) | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1072 | GREE-18 | 5,0 | Чишминский РУС п. Алкино-1 | КУС | Сплит-система | 6 |
| 1073 | GREE-24 | 6,0 | Чишминский РУС п. Чишмы ул. Кирова, 48а | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 1074 | PANASONIC-07 | 2,0 | Архангельский РУС,  п. Архангельское ул. Советская, 39 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1075 | PANASONIC-07 | 2,0 | Архангельский РУС,  п. Архангельское ул. Советская, 39 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1076 | PANASONIC-18 | 3,0 | Архангельский РУС,  п. Архангельское ул.Советская,39 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1077 | HUALING-07 | 2,0 | Архангельский РУС п. Валентиновка  ул. Советская | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1078 | HUALING-07 | 2,0 | Архангельский РУС п. Липовка ул. Центральная | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1079 | AEG | 2,0 | Архангельский РУС п. Абзановоул.  ул. Абдрахманова. | КУС | мобильный |  |
| 1080 | AEG | 2,0 | Архангельский РУС п. Кизги | КУС | мобильный |  |
| 1081 | AEG | 2,0 | Архангельский РУС п. Бакалдино  ул. Ленина | КУС | мобильный |  |
| 1082 | AEG | 2,0 | Архангельский РУС п. М.Горькикй, ул. Ленина | АТС(арен.помещ) | мобильный |  |
| 1083 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС с. Архангельское ул. Папанина | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1084 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Кизги | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1085 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Бакалдино | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1086 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. М.Горький | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1087 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Новомариево | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1088 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Белорус-Александровка | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1089 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Казанка | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1090 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Азатово | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1091 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Абзаново | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1092 | GREE-12 | 3,0 | Архангельский РУС д. Архангельское  ул. Советская | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1093 | GREE-18 | 5,0 | Архангельский РУС п. Кр.Зилим  ул. Центральная | КУС | сплит - система | 2 |
| 1094 | GREE-18 | 5,0 | Архангельский РУС п. Архангельское ул. Ворошилова | КУС | сплит - система | 2 |
| 1095 | GREE-18 | 5,0 | Архангельский РУС п. Приуралье ул. Вокзальная | КУС | сплит - система | 2 |
| 1096 | GREE-18 | 5,0 | Архангельский РУС п. Архангельское ул. Чкалова | КУС | сплит - система | 2 |
| 1097 | GREE-18 | 5,0 | Архангельский РУС п. Архангельское ул. Октябрьская | КУС | сплит - система | 2 |
| 1098 | GREE-18 | 5,0 | п. Архангельское | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 1099 | GREE-18 | 5,0 | п. Архангельское | (выдел.помещ.) | Сплит-система | 6 |
| 1100 | GREE KFR-26 | 3,0 | Иглинский РУС  п. Иглино ул. Свердлова, 9 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1101 | GREE KFR-26 | 3,0 | Иглинский РУС  п. Иглино ул. Свердлова, 9 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1102 | DAIKIN -35 | 3,0 | Иглинский РУС  п. Иглино ул. Свердлова, 9 | ЦАТС | Сплит-система | 2 |
| 1103 | GREE-12 | 3,0 | Иглинский РУС  п. Иглино ул. Ленина 1 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1104 | GREE-12 | 3,0 | Иглинский РУС  п. Иглино  ул. Революционная, 106 | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1105 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Кудеевка ул. Пушкина, 3 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1106 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Ивана Казанка ул. Центральная, 14 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1107 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Майск | КУС | сплит - система | 2 |
| 1108 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Н.Лемезы  ул. Центральная, 50. | КУС | сплит - система | 2 |
| 1109 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Ауструм ул. Озёрная, 9 | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1110 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Балтика  ул. Центральная, 45 | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1111 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Калтыманово ул. Школьная, 2 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1112 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Кальтовка | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1113 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Красный Восход | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1114 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Минзитарово ул. Дружбы 2 | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1115 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Автоманова ул.Крупская,41 | АТС | сплит - система | 2 |
| 1116 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Охлебинино  ул. Советская, 7 | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1117 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Урман | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1118 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Чуваш-Кубово ул. Октябрьская, 7 | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1119 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Акбердино ул. Газпромовская, 23 | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1120 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Алаторка ул. Интернациональная, 10 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1121 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС п. Иглино "Егоровка" | КУС | сплит - система | 2 |
| 1122 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС п Иглино "Южный" | КУС | сплит - система | 2 |
| 1123 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Улу-Теляк ул. Ленина, 14 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1124 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Иглино «Кузьминки» | КУС | сплит - система | 2 |
| 1125 | GREE-18 | 5,0 | Иглинский РУС  п. Иглино Школа№4 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1126 | KENTATSU-35 | 3,0 | п. Балтика | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1127 | KENTATSU-35 | 3,0 | п. Ауструм | КУС | Сплит-система | 2 |
| 1128 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Павловка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1129 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Павловка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1130 | PANASONIC-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 1131 | PANASONIC-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Баш-Шинды | КУС | сплит - система | 2 |
| 1132 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Чандар | КУС | сплит - система | 2 |
| 1133 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Новобирючево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1134 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Сарва | КУС | сплит - система | 2 |
| 1135 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Байгильдино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1136 | HUALING-07 | 2,0 | Красногорский РУС п. Старокулево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1137 | GREE-12 | 3,0 | Красногорский РУС п. Старобердеево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1138 | GREE-12 | 3,0 | Красногорский РУС п. Большие Шиды | КУС | сплит - система | 2 |
| 1139 | GREE-12 | 3,0 | Красногорский РУС п. Яман-Порт | КУС | сплит - система | 2 |
| 1140 | GREE-12 | 3,0 | Красногорский РУС п. Новосубаево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1141 | GREE-12 | 3,0 | Красногорский РУС п. Нимислярово | КУС | сплит - система | 2 |
| 1142 | PANASONIC-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 1143 | PANASONIC-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 1144 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1145 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1146 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1147 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1148 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красная горка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1149 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Павловка | ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 1150 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Павловка | ЦАТС | сплит - система | 6 |
| 1151 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Красный Ключ | КУС | сплит - система | 2 |
| 1152 | GREE-18 | 5,0 | Красногорский РУС п. Первомайск | КУС | сплит - система | 2 |
| 1153 | GREE-18 | 5,0 | п. Кр.Горка | (выдел.помещ.) | сплит - система | 2,5 |
| 1154 | GREE-09 | 2,0 | Уфимский ЦЭС  п. 8 Марта | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2,5 |
| 1155 | GREE-09 | 2,0 | Уфимский ЦЭС  п. Чесноковка (гора) | КУС | сплит - система | 2 |
| 1156 | DAIKIN 35 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Мелькомбинат | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2,5 |
| 1157 | SANYO-K-91 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Геофизик | КУС | сплит - система | 2 |
| 1158 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Князево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1159 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Жилино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1160 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Искино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1161 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Булгаково | КУС | сплит - система | 2 |
| 1162 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Камышлы | КУС | сплит - система | 2 |
| 1163 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Шмитово | КУС | сплит - система | 2 |
| 1164 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Базелеевка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1165 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Лекаревка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1166 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Асаново | КУС | сплит - система | 2 |
| 1167 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Юматово | КУС | сплит - система | 2 |
| 1168 | GREE-12 | 3,0 | Уфимский ЦЭС  п. Нагаево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1169 | Оконный БК-1500 | 1,0 | Уфимский ЦЭС  п. Авдон | АТС(арен.помещ) | оконный | 2,5 |
| 1170 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Николаевка | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1171 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Вавило | КУС | сплит - система | 2 |
| 1172 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Кумлекуль | КУС | сплит - система | 2 |
| 1173 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Кармасан | КУС | сплит - система | 2 |
| 1174 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Ягодная Поляна | КУС | сплит - система | 2 |
| 1175 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Миловка | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1176 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Дмитриевка | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1177 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Атаевка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1178 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Локотки | КУС | сплит - система | 2 |
| 1179 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Цветы Башкирии | КУС | сплит - система | 2 |
| 1180 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Мокроусово | КУС | сплит - система | 2 |
| 1181 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Искино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1182 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Таптыково | КУС | сплит - система | 2 |
| 1183 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Булгаково | АТС(арен.помещ) | сплит - система | 2 |
| 1184 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Старые Черкасы | КУС | сплит - система | 2 |
| 1185 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Старые Турбослы | КУС | сплит - система | 2 |
| 1186 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Новые Черкасы | КУС | сплит - система | 2 |
| 1187 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Русский Юрмаш | КУС | сплит - система | 2 |
| 1188 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Юматово (деревня) | КУС | сплит - система | 2 |
| 1189 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Мармылево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1190 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Жуково | КУС | сплит - система | 2 |
| 1191 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Баланово | КУС | сплит - система | 2 |
| 1192 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Нурлино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1193 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Максимовка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1194 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Михайловка (гора) | КУС | сплит - система | 2 |
| 1195 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Зубово | КУС | сплит - система | 2 |
| 1196 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Зубово-2 | КУС | сплит - система | 2 |
| 1197 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Тимашево | КУС | сплит - система | 2 |
| 1198 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Уптино | КУС | сплит - система | 2 |
| 1199 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Юматово (Станция) | КУС | сплит - система | 2 |
| 1200 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Нижегородка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1201 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Чесноковка | КУС | сплит - система | 2 |
| 1202 | GREE-18 | 5,0 | Уфимский ЦЭС  п. Чернолесовский | КУС | сплит - система | 2 |