**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого аукциона в электронной форме по 223-ФЗ № 31907933272 от 30.05.2019 г. на поверку теплосчетчиков**

Дата и время подачи запроса: 03.06.2019 12:25

Номер запроса: 4986

**Текст запроса**   
Уважаемый заказчик! Прошу Вас уточнить диаметры расходомеров. Не везде прописаны  
например: г. Бирск Октябрьская площадь, 4

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 06.06.2019 16:25

**Текст ответа:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Техническом задании имеется графа «Марка»

(например, «ПРЭМ», «ПРЭМ-40» и т.д.). Наличие цифр после марки не является обязательным. Марка оборудования берется из паспорта оборудования. По объекту: Бирск, Октябрьская площадь, 4 в паспорте марка оборудования указана без добавления цифровых значений. По этой причине в Техническом задании указана марка «ПРЭМ» (без цифровых значений.)

Объекты: Бирск, Октябрьская площадь, 4 и Бирск, ул. Интернациональная, 119А снабжены преобразователями температуры «ПРЭМ», установлены на трубопровод диаметром 50 мм (ду50).

.