## Лист1
Приложение 1.3
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ | Поставка оборудования СПД |  |  | Отдел организации эксплуатации систем коммутации и сетей доступа | [7 empty] | орех
№ п.п. | Номенклатура | Наименование товара | Описание | Eд.изм |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[5 empty] | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 38869 | МОДУЛЬ CISCO VWIC3-2MFT-G703 | Голосовая интерфейсная карта VWIC3-2MFT-G703 – это универсальная интерфейсная карта, которая комбинирует в себе функции как WAN интерфейса, так и голосового интерфейса (VIC). Карта VWIC3-2MFT-G703 имеет два порта, которые могут быть настроены либо в качесстве E1 голосового интерфейса, либо в качестве WAN интерфейса E1 (G703) для передачи данных. При этом один порт может работать в стандартном режиме E1 с поддержкой сигнализации, а второй порт может работать в режиме без использования сигнализации E1(G.703. Для подключения используются коннекторы RJ-45. Данная голосовая карта поддерживается маршрутизаторами Cisco с модели 1921 по модель 3945E. | шт | 0 | 1 | 0 | 1 | 64460 | 64460 | 76062.8 | "Башинформсвязь" ЦТЭ г. Уфа, ул. Каспийская, 14 конт. Тел. 8-905-352-77-79 Иксанова Ф.С.
2 | 39540 | ПРОЦЕССОР ЦИФРОВОЙ PVDM3-64 | Модуль PVDM3 Cisco® (модуль цифровых сигнальных процессоров для пакетной передачи голосовых данных) высокой плотности в интегрированных сервисных маршрутизаторах ISR Cisco серий 2900 и 3900 второго поколения поддерживает мультимедийные функции, такие как высокоскоростные соединения для передачи голоса и видео, конференц-связь, перекодирование, изменение скорости цифрового потока и защита голосовой связи в решениях унифицированных коммуникаций Cisco, с уровнем плотности 64 канала | шт | 0 | 1 | 0 | 1 | 62490 | 62490 | 73738.2
3 | 40278 | РАМКА ВОЗДУШНАЯ 15454E-AIR-RAMP | РАМКА ВОЗДУШНАЯ 15454E-AIR-RAMP | шт | 0 | 0 | 8 | 8 | 2713 | 21704 | 25610.72
4 | 40262 | ТРАНСИВЕР CISCO XFP-10GZR-OC192LR | Оптический трансивер 1550nm, LC Connector, с дальностью по SMF до 80 км для карт 7600-ES+T маршрутизаторов серии Cisco 7600 и карт A9K-8T-L маршрутизаторов серии Cisco ASR9000 | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 361840 | 723680 | 853942.4
5 | 40677 | КАРТА ЛИНЕЙНАЯ WS-X6704-10GE | WS-X6704-10GE CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet Rev. 2.7 (Линейная карта 7606) | шт | 0 | 2 | 0 | 2 | 494011.89 | 988023.78 | 1165868.0604
6 | 40673 | МОДУЛЬ 64 КАНАЛЬНЫЙ PVDM2-64 | МОДУЛЬ 64 КАНАЛЬНЫЙ DSP AS5X-PVDM2-64 64-CHANNEL PACKET VOICE/FAX DSP MODULE | шт | 0 | 1 | 0 | 1 | 62490 | 62490 | 73738.2
7 | 40687 | ТРАНСИВЕР ОПТИЧЕСКИЙ CISCO XFP-10GER-1921R (ORIGINAL) | Оптический трансивер Cisco (original) SFP+ SFP-10G-ER для маршрутизатора Cisco до 40км SM (В Маршрутизаторы) | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 226150 | 452300 | 533714
8 | 41421 | МОДУЛЬ A9K-ISM-100 | Модуль для ASR9000-series с возможностями CGN, AVSM ISM 40G | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 2036096 | 2036096 | 2402593.28
9 | 41405 | МОДУЛЬ ПИТАНИЯ A9K-2KW-DC | Входное напряжение:-48 V DC to -60 V DC;Выходная мощность:2 kW;Совместимость:Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers" | шт | 0 | 4 | 0 | 4 | 63322 | 253288 | 298879.84 | "Башинформсвязь" ЦТЭ г. Уфа, ул. Каспийская, 14 конт. Тел. 8-905-352-77-79 Иксанова Ф.С.
10 | 41402 | ПРОЦЕССОР МАРШРУТИЗАЦИИ A9K-RSP-4G | Процессор маршрутизации для ASR9000 440G/slot Fabric angd 6 GB | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 723681 | 723681 | 853943.58
11 | 41715 | КОММУТАТОР CISCO VS-C6506E-S720-10G | КОММУТАТОР CISCO Catalyst Chassis+Fan Tray+Sup720-10G; IP Base ONLY incl. VSS | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 768798 | 768798 | 907181.64
12 | 41921 | ТРАНСИВЕР CISCO XENPAK-10GZR-OC1921LR | Оптический трансивер 1550nm, SC Connector, с дальностью по SMF до 80 км для карт WS-X6704-10GE маршрутизаторов серии Cisco 7600 | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 361840 | 723680 | 853942.4
13 | 41923 | МОДУЛЬ WS-CAC-3000W POWER MODULE | Модуль питания Cisco WS-CAC-3000W= Catalyst 6500 3000W AC power supply (spare) (BP) | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 67845 | 135690 | 160114.2
[10 empty] | 7016380.78 | 8279329.3204
[10 empty] | В т.ч. НДС | 1262948.5404
Предельная сумма лота составляет: 8 279 329,32руб. с НДС.
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | 2 квартал - 30 мая 2014 г., 3 квартал - 8 сентября 2014 г., 4 квартал - 10 ноября 2014 г.
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Декларация соответствия
Сертификат соответствия стандартам РФ , техническое описание поставляемого товара, инструкция на русском языке
Поставщик должен быть авторизованным партнером Cisco Systems
Авторизационное посьмо от Cisco Cystems
Поставщик должен быть авторизованным партнером Cisco Systems
Гарантийные обязательства |  |  | не менее 12 месяцев
Инициатор закупки: |  |  | Яппарова Р.Д. тел.: (347) 221-56-62; 8-901-817-39-50 эл.почта r.yapparova@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Тимофеев И.А. тел. 221-54-78 эл. почта: Timofeev@bashtel.ru