**Приложение № 1.1 к Извещению**

**Задание**

**на выполнение подрядных работ по обустройству перехода**

**между административными зданиями Ленина 32 – Ленина 32/1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| **1.** | **1. Общие требования** | |
| 1.1 | Основание для проектирования | Резолюция Генерального директора ОАО «Башинформсвязь» по письму от 30.01.2014г. №62-17/16 |
| 1.2 | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.3 | Исполнитель проектных работ | ООО ИБ «СтойТехXXI» |
| 1.4 | Категория сложности объекта | 2-я категория |
| 1.5 | Уровень ответственности | II-нормальный |
| 1.6 | Вид строительства | Реконструкция |
| 1.7 | Вид финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 1.8 | Указания о выделении пусковых очередей строительства и пусковых комплексов, их состав | I (одна) очередь.  График производства работ: с 17.03.2014г. по 30.04.2014г. |
| 1.9 | Сведения об инженерных изысканиях | Техническое заключение по результатам проведения технического обследования ООО «Партнер» (Свидетельство о допуске НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков» №П.037.77.1329.11.2012) |
| 1.10 | Общестроительные конструктивные решения. | Требуется:  1. реконструкция сети отопления на участке обустройства перехода между зданиями;  2. реконструкция стены с установкой конструкций каркаса жесткости перехода между зданиями;  3. установка противопожарного двустворчатого дверного блока;  4. отделочные работы. |
| 1.11 | Технологические решения и оборудование | В соответствии с условиями технического заключения по результатам проведения технического обследования внутренней стены |
| 1.12 | Дополнительная информация | Выполненные строительно-монтажные работы представляются Заказчику согласно утвержденным сметным расчетам ОКС ОАО «Башинформсвязь». |

Контактное лицо: Исмагилов Р.А., тел. (347) 2215653