Приложение №1.2 к Документации

**Адреса оказания услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию**

| **№ п/п** | **Район** | **Населенный пункт** | **Тип оборудования** | **Номер канала** | **Мощность, Вт** | **Заводской номер** | **Наименование согласно бух. учету** | **Инв. номер R12** | **Программа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Баймакский | Баймак | АМС мачта 248 м |  |  |  | Мачта | 8214683 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Scopus2900/1п №266316, Scopus2990/1п №40824, БПИ TLS-4002-D, №3734, Scopus2900 №71290068 |  |  |  | Оборудование, декодирующее | 8201432 | 1к, твц, р1+рр |
|  | Баймакский | Баймак | ЗОНА 2 в составе: Автомат А371 6 - 3 шт., Панель 12э | 9 | 5000 |  | ТВ радиостанция "Зона" | 8214695 | 1к |
|  | Баймакский | Баймак | ДГА-ДГУ-2\ДЭ-8\ |  |  | 851102 |  | б/н |  |
|  | Баймакский | Баймак | АТРС 5/1 в составе панель 18э | 3 | 5000 | 02.068 | ТВ радиостанция АТРС | 8214694 | р1 |
|  | Баймакский | Баймак | Полюс 4.0ПМ | 67.16 | 4000 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 8201429 | рр |
|  | Баймакский | Баймак | ТСА 100М в составе с ТВ передатчик РЦТА-70, панель 1э | 7 | 100 | 86076 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201425 | твц |
|  | Баймакский | Баймак | Цифровое ПСС Corido IRD |  |  |  | Цифровое ПСС Corido IRD | 8201426 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  |  |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ | 8201430 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Дегидратор ДВ6Д-150 |  |  |  | Дегидратор ДВ6Д-150 | 8201431 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Антенная система Дождь" |  |  |  | Антенная система "Дождь" | 8214684 | рр |
|  | Баймакский | Баймак | Антенная система "Зона" |  |  |  | Антенная система "Зона" | 8214685 | 1к |
|  | Баймакский | Баймак | Антенна |  |  |  | Антенна | 8214686 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Антенна |  |  |  | Антенна | 8214688 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214692 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214693 |  |
|  | Баймакский | Баймак | Компрессор СБ4\С50 |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Баймакский | Баймак | Кондиционер |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | АМС мачта 118 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8201732 |  |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | Scopus2900/1п |  |  | 256439 |  | б/н | 1к |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | Scopus2900 №309934, Scopus2900 №309934, БПИ TLS-4002-D №6887 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201742 | р1 |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | ТСА 500М в составе турникет 2э, Распред.щит | 5 | 500 |  | ТВ передатчик ТСА-500М 5ТВК | 8201741 | 1к |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | ТСА 500М | 11 | 500 |  | ТВ передатчик ТСА-500М,11 твк | 8201739 | р1 |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | Полярис 200, Зигзаг-2 | 8 | 200 |  |  | б/н | бст |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | ТВ передатчик Полигон |  |  |  | ТВ передатчик Полигон | 8215017 |  |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8215022 |  |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | ТВ передатчик Полигон |  |  |  | ТВ передатчик Полигон | 8201731 |  |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | Н\в сеть и КТП |  |  |  | Н/в сеть и КТП | 8201734 |  |
|  | Хайбуллинский | Акьяр | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201738 |  |
|  | Хайбуллинский | Уфимка | АМС башня 36 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201746 |  |
|  | Хайбуллинский | Уфимка | ДГА-1Е16NAS, Распред.щит |  |  | 9503036 | Дизельгенератор 1E 16 NAS | 8215030 |  |
|  | Хайбуллинский | Уфимка | Н\в сеть и КТП |  |  |  | Н/в сеть и КТП | 8201745 |  |
|  | Абзелиловский | Аскарово | АМС мачта 52,5 |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Абзелиловский | Аскарово | Scopus2900 №72320045, Scopus2900 №72320045, БПИ TLS-4002-D №6979 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201793 | р1 |
|  | Абзелиловский | Аскарово | ТСА 100М, турникет 2э |  |  | 4118 | Передатчик ТСА-4100 | 8215062 | р1 |
|  | Абзелиловский | Аскарово | Шкаф ЩА-У |  |  |  | Шкаф ЩА-У | б/н |  |
|  | Абзелиловский | Аскарово | Усилитель УТСА-300 1 твк |  |  |  | Усилитель УТСА-300М 1 твк | 8201791 |  |
|  | Абзелиловский | Северный | АМС башня 13,5 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Абзелиловский | Северный | Распред.щит |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Городской округ Сибай | Сибай | АМС башня 48 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201436 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | АМС мачта 347 м |  |  |  | Радиорелейная станция | 8221054 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | Цифровое ПСС (Scopus IRD-2900) |  |  | 71290063 | Цифровое ПСС | 8201766 | 1к |
|  | Бакалинский | Бакалы | Цифровое ПСС (Scopus IRD-2900) |  |  | 185434 | Цифровое ПСС | 8201771 | р1 |
|  | Бакалинский | Бакалы | БПИ TLS-4002-D №1144, harmonic ProView IRD-2961 №71290029, Scopus IRD-2600 №24244 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201779 | р1 |
|  | Бакалинский | Бакалы | Цифровое ПСС (Scopus IRD-2900), Антенна спутниковая СТВ-2,4, Источник бесперебойного питания приемной стойки |  |  | 164080 | Цифровое ПСС | 8201774 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | ТСА-100М, с ФТР, Панель 8э направл | 8 | 100 | 12117 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк | 8201773 | 1к |
|  | Бакалинский | Бакалы | Усилитель УП-100м, Усилитель УМ-10 |  | 100 | 320 | Усилитель УП-100м | 8214960 | 1к |
|  | Бакалинский | Бакалы | TESLA TV-10FB, панель 6 эт АТП-50-12-02 АТА2.091.006, Шкаф ввода TESLA 28 твк | 28 | 20000 |  | ТВ передатчик 28 ТВК | 8201758 | р1 |
|  | Бакалинский | Бакалы | TESLA TV-10FB, Рубильник МГ 5, Шкаф ввода TESLA 40 твк | 40 | 20000 |  | ТВ передатчик 40 ТВК | 8201759 | бст |
|  | Бакалинский | Бакалы | ДГА в составе Блок переключения линий, шкаф контакторов, Рубильники W2, W4, Шкаф ввода МГ 3, рубильник ФП-5, Шкаф распределительный ШР-4, Рубильник МГ 4, Рубильник МГ 6, Шкаф ввода МГ 6, Стартерные АКБ дизельгенератора |  |  | 980200920 | Дизельгенератор ДГА-60 | 8215055 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | Дегидратор ДВ6Д-300 |  |  |  | Дегидратор ДВ6Д-300 | 8201778 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | Оборудование перед.тел.АФС ДМВ диапозона, АПГК.1(35) |  |  |  | Оборудование перед.тел.АФС ДМВ диапозона | 8201760 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8215038 |  |
|  | Бакалинский | Бакалы | Щит ОЩВ-12, Распределительное устройство 0,4 кВ в ЗТП-1115, Распределительные пункты МГ1, МГ2 |  |  |  | Щит ОЩВ-12 | 8215087 |  |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | АМС башня 83,5 м |  |  |  | Радиорелейная станция | 8221056 |  |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | Цифровое ПСС (Scopus2900/1п), Модуль доступа CAM |  |  | 00405876 | Цифровое ПСС | 8201772 | 1к |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | БПИ TLS-4002-D №5233, harmonic ProView IRD-2961 №71290081 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201861 | рр |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | Цифровое ПСС (harmonic ProView IRD-2961) |  |  | 71290067 | Цифровое ПСС | 8201767 | рр |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | ТСА-100М, Панель 1э | 12 | 100 | 29046 | ТВ передатчик 12 ТВК | 8201859 | 1к |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | РСА-100 | 68 Мгц | 100 |  |  | б/н | рр |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | ТСА-100М | 9 | 100 | 11046 | Передатчик ТСА-100М, 9 твк | 8201047 | твц |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | ДГА, Шкаф вводной, автоматы |  |  | БР5961ТИИС |  | б/н |  |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | Устройство УСБ22 |  |  |  | Устройство УСБ22 | 8201769 |  |
|  | Илишевский | Верхнеяркеево | Передатчик ТСА-100М, 9 твк |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 9 твк | 8201047 |  |
|  | Дюртюлинский | Дюртюли | АМС башня 83,5 м |  |  |  | Радиорелейная станция | 8221055 |  |
|  | Дюртюлинский | Дюртюли | Цифровое ПСС (Scopus2900/1п) |  |  | 405908 | Цифровое ПСС | 8201809 |  |
|  | Дюртюлинский | Дюртюли | РСА-500Е | 106,2 | 500 | 30106 | Передатчик РСА-500Е | 8201810 | Юлдаш |
|  | Дюртюлинский | Дюртюли | РСА-030Е | 106,2 | 30 | 03065 | Передатчик РСА-500Е | 8201810 |  |
|  | Дюртюлинский | Дюртюли | 2 рубильника ЯРП 100А, АВР, |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Дюртюлинский | Дюртюли | Пункты распределительные ПР1, ПР2, ПР3, ПР4, ПР5, ПР6 |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Буздякский | Старотавларово | АМС мачта 50 м |  |  |  | Башня телевизионных антенн | 8201869 |  |
|  | Буздякский | Старотавларово | TTU-10, Цифровое ПСС (Scopus2600/1п) и спутниковая антенна ф1,8 м, АП-2 панель, Шкаф вводной | 32 | 10 | 12940 | Передатчик TTV10 32ТВК | 8201870 | 1к |
|  | Шаранский | Шаран | АМС мачта 60 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8201362 |  |
|  | Шаранский | Шаран | Цифровое ПСС Corido IRD (Scopus2900/2п) |  |  | 00185471 | Цифровое ПСС Corido IRD | 8201770 | 1к |
|  | Шаранский | Шаран | ТСА-100М, ПЗ-0.050, ПИ-5.100, АПКГ 1-5 | 3 | 100 | 15046 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201360 | р1 |
|  | Шаранский | Шаран | Усилитель УЗИП-3 |  |  | 453 | Усилитель УЗИП-3 | 8214632 |  |
|  | Шаранский | Шаран | Усилитель УП-100м |  | 100 |  | Усилитель УП-100м | 8214635 |  |
|  | Шаранский | Шаран | ТСА-100М, ПЗ-0.050, ПИ-5.100, ПИ-5.100, АПКГ 1-5 | 5 | 100 | 23046 | Передатчик ТСА-100М, 5 твк | 8201359 | 1к |
|  | Шаранский | Шаран | Усилитель УЗИП-3 |  |  | 287 | Усилитель УЗИП-3 | 8214633 |  |
|  | Шаранский | Шаран | Усилитель УП-100м | 5 | 100 | 402 | Усилитель УП-100м | 8214634 |  |
|  | Шаранский | Шаран | РСА-100Р, Шкаф вводной, Автомат вводной 100А | 68,78Мгц | 100 | 011210 | Передатчик РСА-100Р | 8201365 | рр |
|  | Белебеевский | Белебей | АМС башня 180 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8214605 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Scopus2900/2п |  |  | 256311 | Цифровое ПСС Corido IRD | 8201342 | 1к |
|  | Белебеевский | Белебей | Scopus2600/1п |  |  | 35297 | Цифровое ПСС | б/н | р1 |
|  | Белебеевский | Белебей | Scopus2990/1п |  |  | 395410 | Цифровое ПСС | 8201345 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | TV-5000, Турникет 6э | 9 | 5000 | 11848 | ТВ передатчик ТВ-5000 | 8216997 | 1к |
|  | Белебеевский | Белебей | TV-5000, Панель 8э | 12 | 5000 | 12852 | ТВ передатчик ТВ-5000 | 8216998 | р1 |
|  | Белебеевский | Белебей | Полюс 4,0 ПМ | 70,61 | 4000 | 3264 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 8201348 | рр |
|  | Белебеевский | Белебей | А 108, АПГК 3э 6эл | 23 | 100 | 22812 |  | б/н | твц |
|  | Белебеевский | Белебей | Полюс 2,0 ПТ | 102,4 | 2000 | 1702 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 2ПТ | 8201350 | Авторадио |
|  | Белебеевский | Белебей | Аппарат Тюнер цифровой |  |  |  | Аппарат Тюнер цифровой | 8209610 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Дегидратор ДВ6Д-150 |  |  |  | Дегидратор ДВ6Д-150 | 8201352 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 |  |  |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 8201347 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Передатчик ТСА-010Д, 23 твк |  |  |  | Передатчик ТСА-010Д, 23 твк | 8201344 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Передатчик УКВ ЧМ |  |  |  | Передатчик УКВ ЧМ | 8179496 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Система "Квадрат" |  |  |  | Система "Квадрат" | 8214610 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Стойка э/питания |  |  |  | Стойка э/питания | 8214664 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | ТВ передатчик "Рутан" |  |  |  | ТВ передатчик "Рутан" | 8214623 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | ТВ радиостанция "Зона" |  |  |  | ТВ радиостанция "Зона" | 8214611 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | ТВ радиостанция "Зона" |  |  |  | ТВ радиостанция "Зона" | 8214612 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201043 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201351 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201346 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Щит распределительный |  |  |  | Щит распределительный | 8214607 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Шкаф ШРУЭ |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Белебеевский | Белебей | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  |  |  | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ | 8223518 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201239 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201240 |  |
|  | Белебеевский | Белебей | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201336 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки, ул. Тукаева,1а | АМС башня 60 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214643 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | Изделие ПУР |  |  |  | Изделие ПУР | 8214640 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214639 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214641 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214642 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214644 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | АМС мачта 45 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Scopus2600/1п |  |  | 9553 | Цифровое ПСС | 8201366 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 1 | 100 | 3046 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк | 8201412 | 1к |
|  | Миякинский | Качеганово | ТСА 100М, Панель 1э ТРА-6/12 | 8 | 100 | 9046 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201411 | р1 |
|  | Миякинский | Качеганово | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214677 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214678 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Ретранслятор РЦТА-11 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-11 | 8214673 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Ретранслятор РЦТА-70 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-70 | 8214622 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214674 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214675 |  |
|  | Миякинский | Качеганово | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214676 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | АМС мачта 42 м |  |  |  | Металлическая башня | 8201752 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Harmonic2900/1п |  |  | 112553 | Цифровое ПСС | 8201389 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | ТСА 100М, панель 1э | 7 | 100 | 10117 | Передатчик ТСА-010М, 7 твк | 8201755 | 1к |
|  | Бижбулякский | Набережный | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 2 | 100 | 6117 | Передатчик ТСА-100М, 2 твк | 8201754 | р1 |
|  | Бижбулякский | Набережный | Видеомагнитафон VC HP-275 |  |  |  | Видеомагнитафон VC HP-275 | 8215037 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Ретранслятор РЦТА-70 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-70 | 8215032 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Ретранслятор ТРА-30 |  |  |  | Ретранслятор ТРА-30 | 8215031 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Усилитель УМ-300 |  |  |  | Усилитель УМ-300 | 8215035 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8201753 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8215033 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8215034 |  |
|  | Бижбулякский | Набережный | Кондиционер |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | АМС мачта 42 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201354 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Scopus2600/1п |  |  | 24218 | Цифровое ПСС | 8201340 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 3 | 100 | 17046 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201355 | 1к |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | ТСА 10M, АПКГ 1-5 | 1 | 10 |  | ТВ Передатчик ТСА-010М 1 ТВК | 8201358 | р1 |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | ПЧМ 300, A-1-300 | 71,21 | 300 | 25862 | Передатчик УКВ ЧМ | 8214629 | рр |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214626 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Блок ФТР-10 К-4 |  |  |  | Блок ФТР-10 К-4 | 8214627 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Видеомагнитафон VC HP-275 |  |  |  | Видеомагнитафон VC HP-275 | 8214631 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Ретранслятор РЦТА-3 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-3 | 8214628 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | ТВ Передатчик ТСА-001М 7 ТВК |  |  |  | ТВ Передатчик ТСА-001М 7 ТВК | 8201815 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214630 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214444 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214624 |  |
|  | Бижбулякский | Бижбуляк | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214757 |  |
|  | Туймазинский | Н-Троицкий | АМС башня 45 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201405 |  |
|  | Туймазинский | Н-Троицкий | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 3 | 100 | 1117 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201407 | 1к |
|  | Туймазинский | Н-Троицкий | ТСА 10М, АПКГ 1-5 | 5 | 10 | 3117 | Передатчик ТСА-010М, 5 твк | 8201408 | р1 |
|  | Туймазинский | Н-Троицкий | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк |  |  |  | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк | 8201406 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | АМС мачта 40 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201386 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Scopus2990/2п |  |  | 256979 |  | б/н | 1к |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | ТСА 100М, АПКГ 6-12, | 7 | 100 | 25046 |  | б/н | 1к |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | TCA 10 M, АПКГ 1-5, | 4 | 10 |  | ТВ Передатчик ТСА-001М 4 ТВК | 8201391 | р1 |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Изделие ПУР |  |  |  | Изделие ПУР | 8214660 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Передатчик ТСА-100М, 7 твк |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201387 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214661 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214662 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201337 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201840 |  |
|  | Ермекеевский | Ермекеево | Кондиционер |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | АМС мачта 42 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201400 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Scopus2990/1п |  |  | 189667 | Цифровое ПСС | 8201395 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Scopus2990/1п |  |  | 395280 | Цифровое ПСС | 8201402 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Philips - цифровое ПСС |  |  | 16522 | Цифровое ПСС | 8201042 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | TCA 500M, АПКГ 1-5, | 2 | 500 | 120811 | ТВ Передатчик ТСА-500М 2ТВК | 8201392 | 1к |
|  | Туймазинский | Туймазы | TCA 500M, АТР-2-III | 10 | 500 | 140811 | ТВ Передатчик ТСА-500М 10ТВК | 8201393 | р1 |
|  | Туймазинский | Туймазы | Передатчик ОВЧ-ЧМ РСА-100Р, АПКГ | 73,37 | 100 | 1039 | Передатчик ОВЧ-ЧМ РСА-100Р | 8201398 | рр |
|  | Туймазинский | Туймазы | А 108, АПКГ 1-24, панель | 25 | 100 | 12103 |  | б/н | твц |
|  | Туймазинский | Туймазы | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ |  |  |  | АНТЕННА "ТУРНИКЕТ-2Г" 10Й, 2-Й ТВК 0,5 КВТ | 8173436 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Блок декодера TLS6000TV-D |  |  |  | Блок декодера TLS6000TV-D | 8201397 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Видеокорректор ВКСЛ-Р |  |  |  | Видеокорректор ВКСЛ-Р | 8214665 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Декодер TLS6000TV-D |  |  |  | Декодер TLS6000TV-D | 8201396 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | ТВ передатчик QТ-305А-2к |  |  |  | ТВ передатчик QТ-305А-2к | 8214669 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | ТВ передатчик QТ-605С 10к |  |  |  | ТВ передатчик QТ-605С 10к | 8214670 |  |
|  | Туймазинский | Туймазы | Электростанция |  |  |  | Электростанция | 8214671 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | АМС башня 50 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Scopus2990/1п |  |  | 256800 | Цифровое ПСС | 8201375 | 1к |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Scopus2990/1п |  |  | 255459 | Цифровое ПСС | 8201378 | твц |
|  | Туймазинский | Октябрьский | ТСА 100М, АПКГ 6-12 | 11 | 100 | 13046 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк | 8201377 | 1к |
|  | Туймазинский | Октябрьский | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 1 | 100 | 5046 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк | 8201376 | р1 |
|  | Туймазинский | Октябрьский | ПЧМ 30, A-1-300 | 70,28 | 30 | AO5362 | Передатчик ПЧМ-30 | 8209593 | рр |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Блок декодера TLS6000TV-D |  |  |  | Блок декодера TLS6000TV-D | 8201383 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Декодер TLS6000TV-D |  |  |  | Декодер TLS6000TV-D | 8201382 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214647 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214651 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | ТВ Радиостанция 53ТВК, АПГК.1(53). СМ(0.5), двойной Зигзаг 2э | 53 | 200 | 14106 | ТВ Радиостанция 53ТВК | 8201384 | твц |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214648 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214649 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214650 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214656 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214657 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214658 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201379 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Электростанция |  |  |  | Электростанция | 8214659 |  |
|  | Туймазинский | Октябрьский | Антенна Л-1300 |  |  |  | Антенна Л-1300 | 8201613 |  |
|  | Альшеевский | Раевский | АМС башня 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201228 |  |
|  | Альшеевский | Раевский | Scopus2600/1п |  |  | 256849 |  | б/н | 1к |
|  | Альшеевский | Раевский | ТСА 30М, Турникет | 6 | 30 | 1038 | Передатчик ТСА-030 Ом, 6 твк | 8201244 | 1к |
|  | Альшеевский | Раевский | ТСА 100Д, АП-2-029, панель 1э | 27 | 100 | 15027 | Передатчик ТСА-100Д, 27 твк | 8201241 | р1 |
|  | Альшеевский | Раевский | ПЧМ 300 | 68,4 | 300 | БО1202 | Передатчик ПЧМ-30 | 8214504 | рр |
|  | Альшеевский | Раевский | Бензоагрегат АБ-1 |  |  |  | Бензоагрегат АБ-1 | 8214492 |  |
|  | Давлекановский | Давлеканово | АМС башня 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201226 |  |
|  | Давлекановский | Давлеканово | Scopus2600/1п |  |  | 8928 |  | б/н | 1к |
|  | Давлекановский | Давлеканово | ТСА 100М, панель 1э (панели ТРА) | 7 | 100 | 16068 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201863 | 1к |
|  | Давлекановский | Давлеканово | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 3 | 100 | 12068 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201862 | р1 |
|  | Давлекановский | Давлеканово | Передатчик "Полюс 1,0" |  |  |  | Передатчик "Полюс 1,0" | 8201867 |  |
|  | Давлекановский | Давлеканово | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201242 |  |
|  | Давлекановский | Давлеканово | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201243 |  |
|  | Давлекановский | Давлеканово | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201865 |  |
|  | Стерлибашевский | Стерлибашево | АМС мачта 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201232 |  |
|  | Чишминский | Шингак-Куль | АМС башня 42,5 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201230 |  |
|  | Чишминский | Чишмы | АМС башня 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201225 |  |
|  | Миякинский | Киргиз-Мияки | АМС мачта 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201231 |  |
|  | Миякинский | Уршакбашкарамалы | АМС башня 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201227 |  |
|  | Миякинский | Кункас | АМС башня 43,2 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201229 |  |
|  | Ермекеевский | Рятамак(Суерметово) | ТСА-100Д, АПГК1(22) СМ(0,1) зигзаг 1э | 22 | 100 | 01093 | Передатчик ТСА-100Д, 22 твк | 8201339 | р1 |
|  | Ермекеевский | Исламбахты | АМС мачта 20 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Ермекеевский | Исламбахты | АПКГ 1-5 |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | АМС мачта 30 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | Рутан 1 | 4 | 1 |  |  | б/н | р1 |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | TCA 001M, АПКГ 6-12 | 7 | 1 |  |  | б/н | 1к |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | Видеомагнитафон VC HP-275 |  |  |  | Видеомагнитафон VC HP-275 | 8215088 |  |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | ФТР-1 |  |  |  | ФТР-1 | 8201813 |  |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | ФТР-25 |  |  |  | ФТР-25 | 8201812 |  |
|  | Бижбулякский | Ермолкино | Цифровое ПСС |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201814 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | АМС мачта 250 м |  |  |  | Мачта | 8214533 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Scopus2600/1п |  |  | 35313 | Цифровое ПСС | 8201266 | 1к |
|  | Белорецкий | Белорецк | Scopus2600/1п |  |  | 35552 | Цифровое ПСС | 8201269 | 1к |
|  | Белорецкий | Белорецк | БПИ TLS-6002-D №3097, Scopus2961 №405921, Scopus2990 №502449, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000340 |  |  |  | Блок преобразователя TLS-6002 | 8201293 | р1 |
|  | Белорецкий | Белорецк | Scopus2961 |  |  | 459216 | Цифровое ПСС | 8201271 | рк |
|  | Белорецкий | Белорецк | Scopus2961 |  |  | 459216 | Цифровое ПСС Corido IRD | 8201276 | рр |
|  | Белорецкий | Белорецк | PBI DCH-3100P |  |  | 83090081 | Цифровое ПСС | б/н | твц |
|  | Белорецкий | Белорецк | ЗОНА 2 | 8 | 5000 | 1240 | ТВ радиостанция "Зона" | 8214543 | 1к |
|  | Белорецкий | Белорецк | ТВП 5000 | 25 | 5000 | 2382 | Передатчик "Полярис" | 8201290 | р1 |
|  | Белорецкий | Белорецк | Полюс 4,0 ПМ | 72,05 | 4000 | 2963 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 8201285 | рр |
|  | Белорецкий | Белорецк | ТСА 100М | 11 | 100 | 90076 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк | 8201275 | твц |
|  | Белорецкий | Белорецк | ДГА-3-24М1, силовые шкафы ПР11, ПР12, ПР21, ПР22, ПР23, шкаф Ш2101 №772, шкаф Ш8101 №74, шкаф ШПТА-4/200-2 №770, шит силовой ШС №24 |  |  | 3022159 | Дизельгенератор ДГА -24М1,УРС-12 | 8209718 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Стабилизатор |  |  |  | Стабилизатор | 8201291 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Шкаф КЗБ-24/260 |  |  |  | Шкаф КЗБ-24/260 | 8214565 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М |  |  |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М | 8173210 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М |  |  |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-2500.39М | 8173432 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-3000.36 |  |  |  | БЛОК ПИТАНИЯ БПС-3000.36 | 8173433 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Вентилятор |  |  |  | Вентилятор | 7173430 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Передатчик ОВЧ-ЧМ |  |  |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ | 8201647 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Панель 12э, CDV-48 |  |  |  | Антенная система к ТВ перед. | 8214531 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | АТП-1V-68 ЖЯ2.099.945, панель 13э |  |  |  | ТВ радиостанция "Ильмень" | 8214537 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | ТП с отводящими элект.сетями |  |  |  | ТП с отводящими элект.сетями | 8214536 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Дегидратор ДВ6Д-300 |  |  | 613 | Дегидратор ДВ6Д-300 | 8201298 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  |  |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ | 8201284 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Силовое оборудование питания к УРС-12, г.Белорецк |  |  |  | Силовое оборудование питания к УРС-12, г.Белорецк | 8209741 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Передатчик ОВЧ-ЧМ РСА-100Р |  |  |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ РСА-100Р | 8201274 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214538 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214539 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Аккумуляторная батарея к УРС-12 |  |  |  | Аккумуляторная батарея к УРС-12 | 8209734 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-12, г.Белор |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-12, г.Белор | 8209733 |  |
|  | Белорецкий | Белорецк | Антенна УКВ ЧМ |  |  |  | Антенна | 8214534 |  |
|  | Бурзянский | Старомунасипово | АМС трубостойка 10 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Бурзянский | Старомунасипово | Scopus2961/1п |  |  | 71290093 | Цифровое ПСС | 8201288 | 1к |
|  | Бурзянский | Старомунасипово | ТСА 010Д, Щиток ввода | 41 | 10 | 70811 | ТВ Передатчик ТСА-010Д 41 твк | 8201296 | 1к |
|  | Бурзянский | Старомунасипово | АПГК.2(470-862), дв зигзаг 1э |  |  |  | ТВ Передатчик ТСА-010Д 41 твк | 8201296 |  |
|  | Учалинский | Учалы | АМС башня 128 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201302 |  |
|  | Учалинский | Учалы | Scopus2961/1п |  |  | 71290093 | Цифровое ПСС | 8201288 | 1к |
|  | Учалинский | Учалы | Scopus2961/1п |  |  | 502067 | Цифровое ПСС | 8201312 | 1к |
|  | Учалинский | Учалы | Scopus2990 |  |  | 502449 | Цифровое ПСС | 8201307 |  |
|  | Учалинский | Учалы | Блок преобразования интерфейсов декодера TLS-6002-D |  |  | 6082 | Блок преобразователя TLS-6002 | 8201315 | р1 |
|  | Учалинский | Учалы | Scopus2961 №72320027, Scopus2990 №501208141, Комутатор резерва SW-212VAS2 №506000372 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201314 | р1 |
|  | Учалинский | Учалы | Полярис ТВП | 10 | 100 | 715 | Передатчик "Полярис" 100 | 8201306 | 1к |
|  | Учалинский | Учалы | ТСА100М | 3 | 100 | 1027 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201309 | р1 |
|  | Учалинский | Учалы | ПЧМ 300 | 69,53 | 300 |  | Передатчик УКВ ЧМ | 8201304 | рр |
|  | Учалинский | Учалы | ТСА 100М | 5 | 100 | 7038 | Передатчик ТСА-100 Ом, 5 твк | 8201311 | бст |
|  | Учалинский | Учалы | ДГА-24М, шкаф АВР, шкаф ввода, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101 |  |  |  | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214585 |  |
|  | Учалинский | Учалы | АПКГ 6-12, |  |  |  | АНТЕННА ПЕРЕДАЮЩАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, АПГК.2 "ЗИГЗАГ" 7Й,10Й ТВК О,5 КВТ | 8173434 |  |
|  | Учалинский | Учалы | АПГН.1(3ТВК).СМ(0.1) |  |  |  | Антенна 3ТВК | 8201305 |  |
|  | Учалинский | Учалы | АПКГ 1-5 |  |  |  | Передатчик ТСА-100 Ом, 5 твк | 8201311 |  |
|  | Учалинский | Учалы | Ретранслятор РЦТА-3 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-3 | 8214577 |  |
|  | Учалинский | Озёрный | АМС башня 88 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Учалинский | Озёрный | БПИ TLS-6002-D №3566, Scopus2961 №723247, Scopus2990 №501208129, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000363 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201728 | р1 |
|  | Учалинский | Озёрный | ФТР10 | 5 | 10 | С0412 | ФТР-10 К5 | 8215007 | р1 |
|  | Учалинский | Озёрный | ДГА-24М, шкаф ввода, ЩДГА №888, ЩАВ №388 |  |  | 2783 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8215004 |  |
|  | Учалинский | Озёрный | АПКГ 1-5 |  |  |  | ФТР-10 К5 | 8215007 |  |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | АМС ж/б 25 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | Scopus2990 |  |  | 256887 | Цифровое ПСС | 8201310 | 1к |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | Scopus2990 |  |  | 256887 | Цифровое ПСС | 8201310 | р1 |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | ТСА100Д | 39 | 100 | 22106 | Передатчик ТСА-100Д, 39 твк | 8201282 | 1к |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | СОТА-ТВ100М | 37 | 100 | 12 | Передатчик ТВ-100М | 8214594 | р1 |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | АПКГ1.СМ, панель |  |  |  | Передатчик ТСА-100Д, 39 твк | 8201282 |  |
|  | Учалинский | Старобайрамгулово | панель 1э |  |  |  | Передатчик ТВ-100М | 8214594 |  |
|  | Учалинский | Комсомольск | АМС мачта 25 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Учалинский | Комсомольск | Scopus2990/1п |  |  | 405568 | Цифровое ПСС | 8201268 | 1к |
|  | Учалинский | Комсомольск | БПИ TLS-6002-D №4972, harmonic ProView IRD-2961 №72320026, harmonic ProView IRD-2961 №501208139, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000305 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201299 | р1 |
|  | Учалинский | Комсомольск | СОТА ТВ100М, панель 1э | 34 | 100 | 15 | Передатчик ТВ-100М | б/н | 1к |
|  | Учалинский | Комсомольск | Полигон, панель 1э | 27 | 100 | 301075 | ТВ передатчик QТ 301Д 27ТВК | 8201261 | р1 |
|  | Учалинский | Миндяк | АМС башня 50 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201317 |  |
|  | Учалинский | Миндяк | Scopus2600/1п |  |  | 24628 | цифровое ПСС | 8201267 | 1к |
|  | Учалинский | Миндяк | БПИTLS-6002-D №3632, harmonic ProView IRD-2961 № 501217059, harmonic ProView IRD-2961 №72150060, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000365 |  |  |  | Оборудование, декодирующее для ВОЛС | б/н | р1 |
|  | Учалинский | Миндяк | ТСА 100М | 1 | 100 | 7046 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк | 8201318 | 1к |
|  | Учалинский | Миндяк | ТСА100М | 9 | 100 | 27046 | Передатчик ТСА-100М, 9 твк | 8201319 | р1 |
|  | Учалинский | Миндяк | АПКГ 1-5 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 1 твк | 8201318 |  |
|  | Учалинский | Миндяк | АПКГ 6-12 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 9 твк | 8201319 |  |
|  | Учалинский | Миндяк | Изделие ПУР |  |  |  | Изделие ПУР | 8214595 |  |
|  | Учалинский | Миндяк | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214596 |  |
|  | Учалинский | Миндяк | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214597 |  |
|  | Абзелиловский | Биккулово | АМС мачта 68 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Абзелиловский | Биккулово | СОТА-ТВ200 | 49 | 200 | 3 | ТВ передатчик ТВ-200 49к | 8214564 |  |
|  | Абзелиловский | Биккулово | панель 1э |  |  |  | ТВ передатчик ТВ-200 49к | 8214564 |  |
|  | Абзелиловский | Биккулово | Устройство УБП 27-75 |  |  |  | Устройство УБП 27-75 | 8201837 |  |
|  | Абзелиловский | Биккулово | Шкаф ЩА-У |  |  |  | Шкаф ЩА-У | 8201838 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | АМС мачта 113,2 м |  |  |  | Радиобашни | 8176719 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | Scopus2600/1п |  |  |  | Цифровое ПСС | б/н | 1к |
|  | Белорецкий | Тукан | БПИ TLS-6002-D №5385, harmonic ProView IRD-2961 № 72320024, harmonic ProView IRD-2961 №72140019, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000374 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201159 | р1 |
|  | Белорецкий | Тукан | ТТV100 | 5 | 100 | 12944 | Передатчик TTV100 5ТВК | 8201158 | 1к |
|  | Белорецкий | Тукан | ТСА100М | 2 | 100 | 7068 | Передатчик ТСА-100М, 2 твк | 8201286 | р1 |
|  | Белорецкий | Тукан | силовое оборудование питания к УРС-9 |  |  | нет | Силовое оборудование питания к УРС-9, п.Тукан | 8209736 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | ДГА-24-3-М1, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101 |  |  | 207187 | Дизельгенератор ДГА -24М1, УРС-9-п.Тукан 2шт | 8209714 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | Турникет-2 |  |  |  | Передатчик TTV100 5ТВК | 8201158 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | АПГК.1(2). СМ(0.1) |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 2 твк | 8201286 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан | 8209721 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан | 8209722 |  |
|  | Белорецкий | Тукан | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-9, п.Тукан | 8209723 |  |
|  | Белорецкий | Ассы | АМС мачта 48 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Белорецкий | Ассы | Scopus2600/1п |  |  | 35177 | Цифровое ПСС | 8201278 | 1к |
|  | Белорецкий | Ассы | БПИ TLS-6002-D №377, harmonic ProView IRD-2961 №71290013, harmonic ProView IRD-2961 №71290079, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000311 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201050 | р1 |
|  | Белорецкий | Ассы | ТСА100М, шкаф ввода | 3 | 100 | 6123 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201270 | 1к |
|  | Белорецкий | Ассы | ФР1-3, Панель 1э | 12 | 100 | 9912136 | Передатчик ФР-1-3 | б/н | р1 |
|  | Белорецкий | Ассы | АПВН.3(10-12) СМ (0,2 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201270 |  |
|  | Белорецкий | Инзер | АМС башня 48 м |  |  |  | Радиобашни | 8176718 |  |
|  | Белорецкий | Инзер | Scopus2600/1п |  |  | 22322 | Цифровое ПСС | 8201279 | 1к |
|  | Белорецкий | Инзер | БПИ TLS-6002-D №8887, harmonic ProView IRD-2961 №418828, PBI DCH-4000P №4J02001100115, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000319 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 8 твк | 8201281 | р1 |
|  | Белорецкий | Инзер | ТСА100М | 4 | 100 | 5027 | Передатчик ТСА-100М, 4 твк | 8201280 | 1к |
|  | Белорецкий | Инзер | ТСА100М | 8 | 100 | 11027 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк | 8201281 | р1 |
|  | Белорецкий | Инзер | ПЧМ 30 | 70,01 | 30 | 9962 | Передатчики ПЧМ-30 4штуки | 8214571 |  |
|  | Белорецкий | Инзер | силовое оборудование питания к ОРС-10, РП1, РП2, РП3, шкаф Ш2101 №740, шкаф Ш8101 №715, шкаф Ш2101 №728 |  |  | нет | Силовое оборудование питания к ОРС-10, п.Инзер | 8209735 |  |
|  | Белорецкий | Инзер | ДГА-24-3-М1 2 шт. |  |  | 207177 | Дизельгенератор ДГА -24М1, ОРС-10, п.Инзер 2шт | 8209713 |  |
|  | Белорецкий | Инзер | АПКГ 1-5 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 4 твк | 8201280 |  |
|  | Белорецкий | Инзер | Панель 1э |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 8 твк | 8201281 |  |
|  | Белорецкий | Узян | АМС башня 41 м |  |  |  | Радиобашни | 8176720 |  |
|  | Белорецкий | Узян | Scopus2990/1п, ФТР 100, |  |  | 71290071 | Цифровое ПСС | б/н | 1к |
|  | Белорецкий | Узян | БПИ TLS-6002-D №5149, harmonic ProView IRD-2961 №72320023, harmonic ProView IRD-2961 №72150069, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000357 |  |  |  | Блок преобразователя TLS-6002 | 8201250 | р1 |
|  | Белорецкий | Узян | ТСА100М, АПГК.2 | 12 | 100 | 9068 | Передатчик ТСА-100 12 твк | 8201287 | р1 |
|  | Белорецкий | Узян | Силовое оборудование питания к ПРС-11 |  |  | нет | Силовое оборудование питания к ПРС-11, п.Узян | 8209740 |  |
|  | Белорецкий | Узян | ДГА-24-3-М1, Щит ввода, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101 |  |  | 804395 | Дизельгенератор ДГА -24М1, ПРС-11, п.Узян | 8209717 |  |
|  | Белорецкий | Узян |  |  |  | 906 |  | б/н |  |
|  | Белорецкий | Узян | Устройство ввода распределительное |  |  | 7883 |  | б/н |  |
|  | Белорецкий | Узян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, ПРС-11, п.Узян | 8209730 |  |
|  | Белорецкий | Узян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, ПРС-11, п.Узян | 8209731 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | АМС мачта 52,75 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | Scopus2600/1п |  |  | 22595 | Цифровое ПСС | 8201326 | 1к |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | БПИ TLS-6002-D №307, harmonic ProView IRD-2961 №71590013, harmonic ProView IRD-2961 №71290079, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000374 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201332 | р1 |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | Scopus2990 |  |  | 255484 | Цифровое ПСС | 8201328 | рр |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | ТСА100М | 5 | 100 | 20016 | Передатчик ТСА-100М, 5 твк | 8201327 | 1к |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | ТСА100М | 7 | 100 | 17068 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201329 | р1 |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | ПЧМ 300 | 71,36 | 300 | Я03462 | Передатчик УКВ ЧМ | 8201323 | рр |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | шкаф ПР-11 |  |  |  | Шкаф ПР-11 | 8201325 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | D8,5 LH |  |  | 2020893 | Дизельгенератор Д 8,5 ЛН | 8214572 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | АПКГ 1-5 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 5 твк | 8201327 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | АПГК.1(182-190) |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201329 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214603 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | Блок ФТР-10 К-7 |  |  |  | Блок ФТР-10 К-7 | 8214604 |  |
|  | Бурзянский | Старосубхангулово | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214601 |  |
|  | Бурзянский | Байназарово. | АМС мачта 100,3 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Бурзянский | Байназарово. | Scopus2990/1п |  |  | 256919 | Цифровое ПСС | 8201295 | 1к |
|  | Бурзянский | Байназарово. | БПИ TLS-6002-D №1424, harmonic ProView IRD-2961 №41290024, harmonic ProView IRD-2961 №71290061, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000312 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201827 | р1 |
|  | Бурзянский | Байназарово. | Полярис ТВП, АПГ1.СМ 2э | 27 | 100 | 2294 | Передатчик Полярис | 8201825 | 1к |
|  | Бурзянский | Байназарово. | Полярис ТВП, АПКГ | 12 | 100 | 698 | Передатчик Полярис | 8201816 | р1 |
|  | Бурзянский | Байназарово. | шкаф ПР-11 |  |  |  | шкаф ПР-11 | 8201819 |  |
|  | Бурзянский | Байназарово. | шкаф ВРУ-1 |  |  |  | шкаф ВРУ-1 | 8201823 |  |
|  | Бурзянский | Байназарово. | D8,5 LH2 |  |  | 4485827 | Дизельгенератор Д 8,5 ЛН | б/н |  |
|  | Бурзянский | Байназарово. | Комплект АФС |  |  |  | Комплект АФС | 8201817 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | АМС мачта 104,2 м |  |  |  | Радиобашни | 8176717 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | Scopus2961/1п |  |  | 405923 | Цифровое ПСС | 8201294 | 1к |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | БПИ TLS-6002-D №1720, harmonic ProView IRD-2961 №72310076, harmonic ProView IRD-2961 №72310036, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000377 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201162 | р1 |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | ТСА-100М, ФТР-100, Панель 1э | 4 | 100 | 8117 | Передатчик ТСА-100М, 4 твк | 8201283 | 1к |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | ПЧМ 30 | 68 Мгц | 30 | Ш08262 | Передатчики ПЧМ-30 4штуки | 8214570 | рр |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | Силовое оборудование питания к УРС-6А |  |  | нет | Силовое оборудование питания к УРС-6А, п.В-Авзян | 8209739 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | ДГА-24-3-М1, шкаф Ш2101, шкаф Ш8101, шкаф Ш2101 |  |  | 202188 | Дизельгенератор ДГА -24М1, УРС-6 | 8209716 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | ДГА-24-3-М1 |  |  | 202148 | Дизельгенератор ДГА -24М1, УРС-6 | 8209716 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | АПКГ 1-5 |  |  |  | Передатчик ТСА-100М, 4 твк | 8201283 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-6, п.В-Авзя | 8209727 |  |
|  | Белорецкий | Верхний Авзян | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1 |  |  |  | Аккумуляторная батарея к ДГА -24М1, УРС-6, п.В-Авзя | 8209728 |  |
|  | Белорецкий | Первомайский (Белорецк) | АМС трубостойка 4 м |  |  |  | ТВ передатчик "Рутан" | 8214541 |  |
|  | Белорецкий | Первомайский (Белорецк) | Рутан-Э | 1 | 1 | 128 | ТВ передатчик "Рутан" | 8214541 | 1к |
|  | Белорецкий | Первомайский (Белорецк) | Антенна, передающая АП-2-043 | 1 | 1 | 131 | ТВ передатчик "Рутан" | 8214541 |  |
|  | Бураевский | Бураево | АМС башня 180 м. |  |  |  | АМС башня 180 м. | 8214740 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна |  |  | 161248064 | Harmonic2900 | 8201455 | первый канал |
|  | Бураевский | Бураево | Harmonic2900 |  |  | 161247004 | Harmonic2900 | 8201456 | первый канал |
|  | Бураевский | Бураево | Harmonic2900 |  |  | 406765 | Harmonic2900 | 8201484 | Россия 1 |
|  | Бураевский | Бураево | PBI DCH-3100P |  |  | ZD14G04030143 | PBI DCH-3100P | 8173119 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Блок преобразователя TLS-6002 |  |  | 8017 | Блок преобразователя TLS-6002 | 8201485 | Россия 1 |
|  | Бураевский | Бураево | ТВП 5000, панель 8 этажей 32 шт. | 5 | 5000 | 3386 | ТВП 5000 | 8201479 | Первый канал |
|  | Бураевский | Бураево | ТВП 5000, панель 6 этажей 24 шт. | 3 | 5000 | 3811 | ТВП 5000 | 8201483 | Россия 1 |
|  | Бураевский | Бураево | Полюс 1,0 ПМ | 71,9МГц | 4000 | 3622 | Полюс 1,0 ПМ | 8201480 | Радио России |
|  | Бураевский | Бураево | Передатчик ПЧМ-30 |  |  |  | Передатчик ПЧМ-30 | 8210340 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Передатчик УКВ ЧМ, АПГК-III |  |  |  | Передатчик УКВ ЧМ | 8210341 |  |
|  | Бураевский | Бураево | ДГАДизель-генератор АД100С-Т400-1Р |  |  | 960404544 | ДГАДизель-генератор АД100С-Т400-1Р | 8209860 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Дизельгенератор ДГА-75 |  |  | 706581 | Дизельгенератор ДГА-75 | 8214744 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Дизельгенератор ДГА-75 |  |  | 704618 | Дизельгенератор ДГА-75 | 8214747 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Дизельгенератор ДГА-48, Аккумуляторы 6СТ132-2шт. |  |  | 812948 | Дизельгенератор ДГА-48 | 8214912 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Щит ЩПТ-200/4 |  |  |  | Щит ЩПТ-200/4 | 8214746 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Щит ЩДГА-48Б, ЩКД, ОПВ-6, ЯТП-Ц250У3 |  |  | 6651 | Щит ЩДГА-48Б | 8214911 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Объект энергетического хоз-ва |  |  |  | Объект энергетического хоз-ва | 8214742 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Дегидратор ДВ6Д-150 |  |  |  | Дегидратор ДВ6Д-150 | 8201487 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Возбудитель ОВЧ-ЧМ |  |  |  | Возбудитель ОВЧ-ЧМ | 8201478 |  |
|  | Бураевский | Бураево | Антенна УКВ-ЧМ вещания |  |  |  | Антенна УКВ-ЧМ вещания | 8180252 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | АМС мачта Н-117.5 и АВТ |  |  |  | Мачта Н-117.5 и АВТ | 8201508 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Scopus2900/1п |  |  | 189729 | Scopus2900/1п | 8201518 | Первый канал |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Harmonic2900 |  |  | 501208144 | Harmonic2900 | 8201521 | Россия 1 |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Harmonic2900 |  |  | 72310004 | Harmonic2900 | 8201463 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Harmonic2900 |  |  | 071210035 | Harmonic2900 | 8201465 | СТС |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Scopus2900/1п |  |  | 174155 | Scopus2900/1п | 8201464 | НТВ |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100М, АПКГ 6-12 | 7 | 100 | 10027 | ТСА-100М | 8201515 | Первый канал |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100М, АПКГ 1-5 | 4 | 100 | 04027 | ТСА-100М | 8201516 | Россия 1 |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Полюс1.О ПМ | 66,47Мгц | 1000 | 3468 | Полюс1.О ПМ | 8201519 | Радио Россия |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | ПЧМ-30 | 66,47Мгц | 30 | ЯО 3062 | ПЧМ-30 | 8201513 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | ТТУ-100 | 43 | 100 | 14947 | ТТУ-100 | б/н | СТС |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | УТСА-100Д | 59 | 100 | 21114 | УТСА-100Д | 8203141 | ТВЦ |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | ТСА-100М | 32 | 100 | 34046 | ТСА-100М | 8201520 | НТВ |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | ПЧМ-30 |  | 30 | ЯО 3262 | ПЧМ-30 | 8201514 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Дизельгенератор ДГА-16, Аккумулятор 6СТ132-1шт., Щит ЩДГА-Б |  |  | 880868 | Дизельгенератор ДГА-16 | 8214772 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | Шкаф низковольтный |  |  |  | Шкаф низковольтный | 8214793 |  |
|  | Краснокамский | Нефтекамск | А 108 |  | 100 | 11903 | А 108 | б/н | НТВ |
|  | Аскинский | Аскино | АМС мачта 42 м |  |  |  | АМС мачта 42 м | 8201501 |  |
|  | Аскинский | Аскино | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна |  |  | 501208131 | Harmonic2900 | 8201502 | 1к |
|  | Аскинский | Аскино | Harmonic2900 |  |  | 72320043 | Harmonic2900 | 8201467 | р1 |
|  | Аскинский | Аскино | Scopus2900 |  |  | 57485 | Scopus2900 | 8201506 | р1 |
|  | Аскинский | Аскино | ТСА-100М, АПКГ 6-12, ЩО-1 | 9 | 100 | 25047 | ТСА-100М | 8201503 | 1к |
|  | Аскинский | Аскино | УП-100м | 9 | 100 | 324 | УП-100м | 8214763 | 1к |
|  | Аскинский | Аскино | ФТР-10 К-7 | 7 | 500 | 24047 | ФТР-10 К-7 | 8214766 | р1 |
|  | Аскинский | Аскино | ФР1-5-500, ТЛГ-2.7, логопериодическая, Щ-2, Бензиновый генератор 5 кВт "Кипр" | 7 | 500 | С1272 | ФР1-5-500 | 8214761 | р1 |
|  | Калтасинский | Калтасы | АМС мачта 117 м, Шкаф КЗБ, Ящик ЯТПО 25-21 - 1 шт., Щит ВРУ, ЩО-1 |  |  |  | АМС мачта 117 м | 8201698 |  |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | АМС мачта 75 м |  |  |  | АМС мачта 75 м | 8201689 |  |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна |  |  | 502065 | Scopus2900/1п | 8201466 | 1к |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Harmonic2900 |  |  | 167524501217058 | Harmonic2900 | 8201696 | р1 |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Harmonic2900 |  |  | 112553072150077 | Harmonic2900 | 8201504 | р1 |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | ТСА-030М, АТР 2-III (панель 2э было до 2010 г.) | 11 | 30 | 17027 | ТСА-030М | 8201693 | 1к |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Ретранслятор ТРА-30 | 11 | 30 | 377 | Ретранслятор ТРА-30 | 8214949 | 1к |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | ТСА-50М, АПКГ 1-5 | 1 | 50 | 03038 | ТСА-50М | 8201695 | р1 |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Усилитель УП-100м | 1 | 100 | 1958 | Усилитель УП-100м | 8214961 | р1 |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | ТВ ретранслятор "Венгрия" | 1 | 50 | В901 | ТВ ретранслятор "Венгрия" | 8214959 | р1 |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Дизельгенератор ДГА-16, Аккумулятор 6СТ132 |  |  | 880861 | Дизельгенератор ДГА-16 | 8214942 |  |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Трансформатор ТРР-2000 |  |  | 531 | Трансформатор ТРР-2000 | 8214943 |  |
|  | Краснокамский | Новокабаново(Агидель) | Шкаф КЗБ-24/260, ЩО ОПВ, Рубильник ЯРВ-400 |  |  |  | Шкаф КЗБ-24/260 | 8214952 |  |
|  | Янаульский | Янаул | АМС башня 60 м |  |  |  | АМС башня 60 м | 8220788 |  |
|  | Янаульский | Янаул | Harmonic2900 |  |  | 161248042 | Harmonic2900 | 8201705 | 1к |
|  | Янаульский | Янаул | Scopus2900 |  |  | 161324024 | Scopus2900 | 8201709 | р1 |
|  | Янаульский | Янаул | ТСА-100М, АПКГ.2(6,9). СМ(0.5), Зигзаг-1э | 9 | 100 | 29106 | ТСА-100М | 8201707 | 1к |
|  | Янаульский | Янаул | Усилитель УП-100МА |  | 100 | 2215 | Усилитель УП-100МА | 8214987 |  |
|  | Янаульский | Янаул | Ретранслятор РЦТА | 9 | 100 | б/н | Ретранслятор РЦТА | 8214983 | р1 |
|  | Янаульский | Янаул | ТСА-100М, АПКГ.2(6,9). СМ(0.5), Зигзаг-1э | 6 | 100 | 27106 | ТСА-100М | 8201706 | Россия1 |
|  | Янаульский | Янаул | Усилитель УЗИП-3 |  |  | 2261 | Усилитель УЗИП-3 | 8214988 |  |
|  | Янаульский | Янаул | Ретранслятор РЦТА |  | 100 | 3086 | Ретранслятор РЦТА | 8214984 | рРоссия1 |
|  | Янаульский | Янаул | Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  |  | Спутниковая приемная антенна тип "Москва" | 8214985 |  |
|  | Янаульский | Янаул | Кондиционер-2 шт. |  |  |  | Кондиционер-2 шт. | б/н |  |
|  | Янаульский | Янаул | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214986 |  |
|  | Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | АМС башня 96 м |  |  |  | АМС башня 96 м | 8214281 |  |
|  | Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | ДГА, Стойка ШЗБ, ЩИТ ДКФ-3М |  |  | 506509 | ДГА | 8214283 |  |
|  | Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | ДГА |  |  |  | ДГА | 8214285 |  |
|  | Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Низковольтная сеть |  |  | б/н | Низковольтная сеть | 8201069 |  |
|  | Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Шкаф ШКД |  |  | б/н | Шкаф ШКД | 8214284 |  |
|  | Балтачевский | Старотимкино(Кундашлы) | Стойка ЭП ПРС |  |  |  | Стойка ЭП ПРС | 8214288 |  |
|  | Караидельский | Караидель | АМС башня 125 м |  |  |  | АМС башня 125 м | 8214290 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Scopus2600/1п, Спутниковая приемная антенна |  |  | 256220 | Scopus2600/1п | 8201081 | 1к |
|  | Караидельский | Караидель | Harmonic2900 |  |  | 256938 | Harmonic2900 | 8201195 | р1 |
|  | Караидельский | Караидель | Блок преобразователя TLS-6002 |  |  | 2748 | Блок преобразователя TLS-6002 | 8201082 | р1 |
|  | Караидельский | Караидель | Scopus2900, General FTA |  |  | 256960 | Scopus2901 | 8201476 | бст |
|  | Караидельский | Караидель | ТСА-100М, АПКГ 6-12 2э | 8 | 100 | 12077 | ТСА-100М | 8201078 | 1к |
|  | Караидельский | Караидель | ТСА-100М, АПКГ 6-12 2э | 11 | 100 | 10077 | ТСА-100М | 8201077 | р1 |
|  | Караидельский | Караидель | ТВП-500, ATZU-2/1-1000 | 21 | 500 | 21139 | ТВП-500 | 8201074 | бст |
|  | Караидельский | Караидель | Полюс 1,0 ПМ | 68,42 | 300 | 3462 | Полюс 1,0 ПМ | 8201080 | рр |
|  | Караидельский | Караидель | ПЧМ-300 | 71,48 | 300 | А03262 | ПЧМ-300 | 8214303 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Усилитель УП-100м |  | 100 | 291 | Усилитель УП-100м | 8214306 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Дизельгенератор ДГА-24 |  |  | 510076 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214293 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Дизельгенератор ДГА-24 |  |  | 302317 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214302 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Стойка ЭП ОРС |  |  | 60 | Стойка ЭП ОРС | 8214295 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Стабилизатор напрежения 6ква |  |  | 218152 | Стабилизатор напрежения 6ква | 8214294 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Шкаф ЩКД |  |  | 9 | Шкаф ЩКД | 8214291 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Щит ЩЗБ-1 |  |  | 0931 | Щит ЩЗБ-1 | 8214292 |  |
|  | Караидельский | Караидель | Ретранслятор РЦТА |  |  |  | Ретранслятор РЦТА | 8214301 |  |
|  | Мишкинский | Мишкино | АМС башня 60 м |  |  |  | АМС башня 60 м | 8201498 |  |
|  | Мишкинский | Мишкино | Scopus2600/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Искра" |  |  | 35985 | Scopus2600/1п | 8201468 | 1к |
|  | Мишкинский | Мишкино | ТСА-10М, стабилизатор "Ресанта" | 7 | 10 | 22064 | ТСА-10М | 8201499 | 1к |
|  | Мишкинский | Мишкино | АПКГ 6-12 |  |  |  | АПКГ 6-12 | 8201497 |  |
|  | Караидельский | Шамратово | АМС столб дер. 20 м |  |  |  | АМС столб дер. 20 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Шамратово | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 501899 | Scopus2990/1п | 8201079 | 1к |
|  | Караидельский | Шамратово | TTU-1, турникет-I, АПГК.1(48,5-66) | 2 | 1 | 12941 | TTU-1 | 8201490 | 1к |
|  | Караидельский | Атняш | АМС мачта 13 м |  |  |  | АМС мачта 13 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Атняш | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва", ФТР-10, Турникет 2э |  |  | 256957 | Scopus2990/1п | 8201473 | 1к |
|  | Караидельский | Атамановка | АМС трубостойка 3 м |  |  |  | АМС трубостойка 3 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Атамановка | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 35301 | Scopus2990/1п | 8201207 | 1к |
|  | Караидельский | Атамановка | ТСА-010М, АПКГ 1-5 |  | 10 | 50413 | ТСА-010М | 8201495 | 1к |
|  | Караидельский | Новомуллакаево | АМС башня 12 м |  |  |  | АМС башня 12 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Новомуллакаево | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 189729 | Scopus2900/1п | 8201457 | 1к |
|  | Караидельский | Новомуллакаево | TTU10, Турникет | 10 | 10 | 12945 | TTU10 | 8201489 | 1к |
|  | Янаульский | Амзя | АМС башня 42 м |  |  |  | АМС башня 42 м | б/н |  |
|  | Янаульский | Амзя | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 185416 | Scopus2990/1п | 8201474 | 1к |
|  | Янаульский | Амзя | ТСА-010М, Зигзаг-3, АПГК.2(174-230) | 8 | 10 | 070413 | ТСА-010М | 8201492 | 1к |
|  | Караидельский | Кирзя | АМС трубостойка 5 м |  |  |  | АМС трубостойка 5 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Кирзя | Scopus2990/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 5547835 | Scopus2990/1п | 8201471 | 1к |
|  | Караидельский | Кирзя | ТСА-001М, Турникет | 6 | 1 | 20413 | ТСА-001М | 8201493 | 1к |
|  | Караидельский | Озерки | АМС мачта 12м |  |  |  | АМС мачта 12м | б/н |  |
|  | Караидельский | Озерки | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 161248047 | Harmonic2900 | 8201470 | 1к |
|  | Караидельский | Озерки | ФТР-1, Турникет | 9 | 1 | Ф0296 | ФТР-1 | 8214751 | 1к |
|  | Караидельский | Красный Урюш | АМС мачта 16 м |  |  |  | АМС мачта 16 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Красный Урюш | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Искра" |  |  | 192390 | Scopus2900/1п | 8201196 | 1к |
|  | Караидельский | Красный Урюш | ТВМ-10, АПГК.1(182-190). СМ(0.1) | 8 | 1 |  | ТВМ-10 | 8201462 | 1к |
|  | Аскинский | Усть-Табаска | АМС столб 12 м |  |  |  | АМС столб 12 м | б/н |  |
|  | Аскинский | Усть-Табаска | Scopus2900/1п, Спутниковая приемная антенна тип "Москва" |  |  | 53159 | Scopus2900/1п | 8201031 | 1к |
|  | Аскинский | Усть-Табаска | ФТР-1, турникет | 2 | 1 | Ф01004 | ФТР-1 | 8201494 | 1к |
|  | Караидельский | Бияз | АМС мачта 12 м |  |  |  | АМС мачта 12 м | б/н |  |
|  | Караидельский | Бияз | Harmonic2900, Спутниковая приемная антенна тип "Искра" |  |  | 161248047 | Harmonic2900 | 8201475 | 1к |
|  | Караидельский | Бияз | ФТР-1, турникет, стабилизатор "Ресанта" | 6 | 1 | M623 | ФТР-1 | 8214800 | 1к |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | АМС мачта 33,5 м |  |  |  | АМС мачта 33,5 м | 8214323 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2600/1п |  |  | 256744 | Scopus2600/1п | б/н | 1к |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2900/1п |  |  | 405989 | Scopus2900/1п | б/н | р1 |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2900/1п |  |  | 405986 | Scopus2900/1п | б/н | р1 |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Scopus2900/1п |  |  | 161410077 | Scopus2900/1п | б/н | рр |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | БПИ TLS-4002-D №5312, harmonic ProView IRD-2961 №71290072, harmonic ProView IRD-2961 №71290021, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000317 |  |  | № | Оборудование декодирующ для ВОЛС | 8201107 | р1 |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | ТСА 100М, Турникет 2э | 6 | 100 | №07027 | Передатчик ТСА 100М | 8201099 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | ТСА 100М, Турникет 2э | 11 | 100 | №13027 | Передатчик ТСА 100М | 8201100 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | ПЧМ 100 "Полюс 0,2", Колиниарная | 68,66 | 100 | №002 | ПЧМ 100 "Полюс 0,2" | 8201105 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Система мониторинга |  |  |  | Система мониторинга | 8216902 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214330 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214331 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214332 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214333 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | ВЩ 380-100, Щит ЩДС (ЩКД) |  |  |  | Щит ЩДС (ЩКД) | 8214325 |  |
|  | Зианчуринский | РТПС Исянгулово | Щит ЩАВ-48Б |  |  |  | Щит ЩАВ-48Б | 8214326 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Щит ЩАВ-48Б |  |  |  | Щит ЩАВ-48Б | 8214327 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | ЩДГА-48Б |  |  |  | ЩДГА-48Б | 8214328 |  |
|  | Зианчуринский | РТПС Исянгулово | ЩДГА-48Б |  |  |  | ЩДГА-48Б | 8214329 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | ДГА-24 2шт. |  |  | №808062, №508797 | Дизельная | 8214320 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Ретранслятор РЦТА-70 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-70 | 8214335 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Кондиционер БК-1500 |  |  |  | Кондиционер БК-1500 | 8214342 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УП-100М |  |  |  | Усилитель УП-100М | 8214735 |  |
|  | Зианчуринский | Исянгулово | Усилитель УП-100М |  |  |  | Усилитель УП-100М | 8214736 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | АМС мачта 33,5 м |  |  |  | АМС мачта 33,5 м | 8214393 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | БПИ TLS-4002-D №4974, harmonic ProView IRD-2961 №72320044, Комутатор резерва SW-212VAS №516000361 |  |  |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС | б/н | р1 |
|  | Кугарчинский | Каскиново | Приемник-декодр Scopus IRD2961 |  |  |  | Приемник-декодер Scopus IRD2961 | 8201117 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | ТСА 100М, АПКГ 1-5 | 3 | 100 | №13068 | ТСА 100М | б/н | р1 |
|  | Кугарчинский | Каскиново | ЭППРС |  |  |  | Стойка ЭП ПРС | 8214395 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | Щит ЩАВ-24 |  |  |  | Щит ЩАВ-24 | 8214396 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | ЩДГА 24Б |  |  |  | ЩДГА 24Б | 8214398 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | ЩДГА 24Б |  |  |  | ЩДГА 24Б | 8214399 |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | ДГА-24 2 шт. ЩЗБ-2 |  |  | 7024, 7060 | ДГА-24 | б/н |  |
|  | Кугарчинский | Каскиново | Передатчик ФТР-10 | 3 |  |  | Передатчик ФТР-10 | 8214474 |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | АМС башня 80,7 м |  |  |  | АМС башня 80,7 м | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | Scopus2600/1п |  |  | 405560 | Цифровое ПСС | 8201123 | 1к |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | БПИ TLS-4002-D №1059, harmonic ProView IRD-2961 №71290030, harmonic ProView IRD-2961№71290031, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000313 |  |  |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС | 8201124 | р1 |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | Scopus2990/1п |  |  |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС | 8201124 | рк |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | ТСА -030М, ATV-Z3, Зигзаг 2э | 7 | 30 | №98076 | ТСА -030М | 8201120 | 1к |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | ТСА- 100М, АПГК.2(174-230) | 10 | 100 | №11038 | ТСА- 100М | 8201121 | р1 |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | ПЧМ100, Колиниарная | 71,63 | 100 | №3476 | ПЧМ100 | б/н | рр |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | Полярис ТВП-30 | 12 | 30 | 3446/5404 | Полярис ТВП-30 | б/н | рк |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | ДГА-24, 2шт, ЩДГА |  |  | 7024 | ДГА-24 | 8214400 |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | Щит ЩАВ-48Б, ЩВРА 380/145 |  |  |  | Щит ЩАВ-48Б | 8214326 |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | ЩЗБ-2 |  |  |  | ЩЗБ-2 | 8214402 |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | ЩЗБ-2 |  |  |  | ЩЗБ-2 | 8214403 |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | Щит ВЩ-3 |  |  |  | Щит ВЩ-3 | 8214415 |  |
|  | Зианчуринский | Кугарчи | Шкаф КЗБ |  |  |  | Шкаф КЗБ | 8214412 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | АМС мачта 92 м |  |  |  | АМС мачта 92 м | 8201446 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Scopus2600/1п |  |  | 405986 | Цифровое ПСС | 8201450 | 1к |
|  | Зилаирский | Зилаир | БПИ TLS-4002-D №5800, harmonic ProView IRD-2961 №501217063, harmonic ProView IRD-2961 №072150048, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000367 |  |  |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС | 8201451 | р1 |
|  | Зилаирский | Зилаир | ТВ Передатчик ТСА 100М, АПКГ 8ТВК | 8 |  | №88076 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк | 8201448 | 1к |
|  | Зилаирский | Зилаир | ТВ Передатчик ТСА 100М, АПКГ.1(1). СМ(0.5), двойной Зигзаг | 1 |  | №80076 | Передатчик ТСА-100М, 1 твк | 8201447 | р1 |
|  | Зилаирский | Зилаир | Дизель генератор ДГА-24, 2шт, ЩАВ 24В, ЩВРА 380/145, ВЩ-3, ЩЗБ-2, ЩДГА |  |  | 1875, 1908 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214689 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Блок автоматки "КУРА" |  |  |  | Блок автоматки "КУРА" | 8214336 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214384 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214386 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214387 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Ретраслятор РЦТА |  |  |  | Ретраслятор РЦТА | 8214727 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Блок автоматки "КУРА" |  |  |  | Блок автоматки "КУРА" | 8214731 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214732 |  |
|  | Зилаирский | Зилаир | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214733 |  |
|  | Зилаирский | Юлдыбаево | АМС мачта 81 м |  |  |  | АМС мачта 81 м | б/н |  |
|  | Зилаирский | Юлдыбаево | ДГА-24, 2шт, |  |  | 10464, 10117 | ДГА-24 | 8214600 |  |
|  | Зилаирский | Юлдыбаево | Щит ЩАВ-24 |  |  |  | Щит ЩАВ-24 | 8214397 |  |
|  | Зилаирский | Юлдыбаево | Шкаф КЗБ |  |  |  | Шкаф КЗБ | 8214410 |  |
|  | Зианчуринский | Абзаново | АМС башня 48,7 м |  |  |  | АМС башня 48,7 м | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Абзаново | Scopus2600/1п |  |  | 405989 | Scopus2600/1п | б/н | 1к |
|  | Зианчуринский | Абзаново | БПИ TLS-4002-D №6533, harmonic ProView IRD-2961 №71290072, harmonic ProView IRD-2961 №71290021, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000362 |  |  |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС | 8201807 | р1 |
|  | Зианчуринский | Абзаново | ТСА 100М, Зигзаг-III АПГК.2(174-230), | 6 | 100 | №01128 | ТСА 100М | 8201804 | 1к |
|  | Зианчуринский | Абзаново | ТСА 100М, АПКГ 6-12 В/К | 9 | 100 | №03128 | ТСА 100М | 8201803 | р1 |
|  | Зианчуринский | Абзаново | ПЧМ 100, АПД-1.2 | 70,82 | 100 | №003 |  | б/н | рр |
|  | Зианчуринский | Идельбаково | АМС башня 120 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Идельбаково | Scopus2600/1п |  |  | 405989 | Цифровое ПСС | 8201801 | 1к |
|  | Зианчуринский | Идельбаково | БПИ TLS-4002-D №5375, harmonic ProView IRD-2961 №167524, harmonic ProView IRD-2961 №112553, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000366 |  |  |  | Оборудование декодирующ для ВОЛС | 8201802 | р1 |
|  | Зианчуринский | Идельбаково | Передатчик ТСА 100 м, 7 твк, АПКГ 6-12 В/К | 7 | 100 | №09038 | Передатчик ТСА 100 м, 7 твк | 8201799 | 1к |
|  | Зианчуринский | Идельбаково | Передатчик ТСА 100 м, 2твк, АПКГ 1-5 (ВК) | 2 | 100 | №05038 | Передатчик ТСА 100 м, 2твк | 8201798 | р1 |
|  | Зианчуринский | Идельбаково | ПЧМ 100, АПД-1.2 | 70,58 | 100 | №004 |  | б/н | рр |
|  | Зианчуринский | Тазларово | АМС мачта 15 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Тазларово | Передатчик ТСА 100Д, АПКГ1.СМ, Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | 38 | 100 | №120315 | Передатчик ТСА 100Д | 8214390 | р1 |
|  | Зианчуринский | Тазларово | Передатчик ДМВ ТВ- 100 (резерв) |  |  |  | Передатчик телевизионный ДМВ | 8201585 |  |
|  | Зианчуринский | Иняк | АМС мачта 15 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Иняк | Scopus2990/1п |  |  | 71290100 |  | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Иняк | Передатчик ТСА 100Д, АПГК1.СМ | 38 | 100 | №020811 | Передатчик ТСА 100Д | 8201106 | 1к |
|  | Зианчуринский | Иняк | Передатчик ТСА 100Д, Зигзаг IV-V АПГК.2(470-862), Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | 52 | 100 | №070315 | Передатчик ТСА 100Д | 8214389 | р1 |
|  | Зианчуринский | Иняк | Передатчик ТВ- 100Д | 52 |  |  | Передатчик телевизионный ДМВ | 8201583 |  |
|  | Зианчуринский | Верхний Муйнак | АМС мачта 10 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Верхний Муйнак | ТСА 100Д, АПКГ1.СН, Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | 36 | 100 | №100315 | Передатчик ТСА 100Д | 8214391 | р1 |
|  | Зианчуринский | Верхний Муйнак | Передатчик ДМВ ТВ- 100 (резерв) | 36 |  |  | Передатчик ТСА 100Д | 8201582 |  |
|  | Зианчуринский | Серегулово | АМС мачта 15 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зианчуринский | Серегулово | Передатчик ДМВ ТВ- 100 (резерв), АПКГ1.СМ, Демодулятор ТВ ДМТ-011AV | 52 | 100 | №080315 | Передатчик телевизионный ДМВ | 8201584 | р1 |
|  | Зианчуринский | Серегулово | Передатчик ТСА-100Д | 52 |  |  | Передатчик ТВ-100М | 8201090 |  |
|  | Дуванский | Месягутово | АМС мачта 252 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8214465 |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2600/1п |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201166 |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2600/1п |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201167 |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2600/1п |  |  | 256138 | Цифровое ПСС | 8201172 | 1к |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2990/1п |  |  | 256641 | Цифровое ПСС | 8201174 | рк |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2990/1п |  |  | 256917 | Цифровое ПСС | 8201173 | р1 |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2990/1п |  |  | 24615 | Цифровое ПСС | 8201175 | рр |
|  | Дуванский | Месягутово | Scopus2961 |  |  | 455604 | Соединительная линия связи | 8201180 | р1 |
|  | Дуванский | Месягутово | Блок преобразования интерфейсов декодера TLS-4002-D |  |  | 2359 | Соединительная линия связи | 8201180 | р1 |
|  | Дуванский | Месягутово | ТВП 5000, АТП-1V-68 ЖЯ2.099.945, Панель 13э | 32 | 5000 | 2957 | Передатчик "Полярис" | 8201179 | 1к |
|  | Дуванский | Месягутово | Полюс 4,0 ПМ, панель 4э, типовая 4-х программная УКВ ЧМ - вещания | 68,6 | 4000 | 2965 | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 8201176 | рр |
|  | Дуванский | Месягутово | ФР 1-5 | 3 | 100 | 0003144 | ТВ передатчик ФР1-5-200 3к | 8214476 | рк |
|  | Дуванский | Месягутово | возбудитель ОВЧ-ЧМ | 66,86 |  | 17097 | Возбудитель ОВЧ-ЧМ | 8201177 |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Насос |  |  |  | Насос | 8201178 |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Передатчик TTV-5000 11ТВК, диап.CDV 48, Панель 12э, Панель фидер№1 Халилово, Панель секционная, Панель секция 1, 2, ЩР № 1,2,3,4, эл. щит АУК | 11 | 5000 |  | Передатчик ТСА-100М, 11 твк | 8201586 | р1 |
|  | Дуванский | Месягутово | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 |  |  | Е003815 | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 | б/н |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 |  |  | Е004478 | Кондиционер Daikin FT35CV1A8 | б/н |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Дегидратор ДВ6Д-150 |  |  |  | Дегидратор ДВ6Д-150 | б/н |  |
|  | Дуванский | Месягутово | Дегидратор ДВ6Д-150 |  |  |  | Дегидратор ДВ6Д-150 | б/н |  |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | АМС мачта 48 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8201567 |  |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | Scopus2990/1п |  |  | 189100 | Цифровое ПСС | 8201564 | 1к |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | Scopus2600 |  |  | 24606 | Цифровое ПСС | 8201562 | резерв |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | ТСА 100М, АПГК.1(2). СМ(0.1), турникет 2э, Щит вводной | 2 | 100 | 05068 | Передатчик ТСА-100М, 2 твк | 8201565 | 1к |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | ТСА 100Д, АПГК.1(34). СМ(0.1), двойной зигзаг 1э | 34 | 100 | 14016 | Передатчик ТСА-100Д, 34 твк | 8201563 | р1 |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | Усилитель УП-12М |  |  |  | Усилитель УП-12М | 8214820 |  |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214821 |  |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214895 |  |
|  | Белокатайский | Н.Белокатай | ФТР-10 К2 |  |  |  | ФТР-10 К2 | 8214475 |  |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | АМС мачта 43 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201712 |  |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | Scopus2990 |  |  | 173293 | Цифровое ПСС | 8201713 | 1к |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | Scopus2990 |  |  | 173293 | Цифровое ПСС | 8201716 |  |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | ТСА 100М, панель 2-го ТВ-диапазона | 8 | 100 | 19083 | Передатчик ТСА-100М, 8 твк | 8201714 | 1к |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | ТСА 100Д | 27 | 100 | 71065 | Передатчик ТСА-100Д, 27 твк | 8201618 | р1 |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | ТСА 100Д, АПГК.2(8,11) СМ(0.1), двойной Зигзаг 2э, Щит вводной | 27 | 100 | 12016 | Передатчик ТСА-100Д, 27 твк | 8201715 | резерв |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | Блок ФТР-10 К-8 | 8 |  |  | Блок ФТР-10 К-8 | 8214381 |  |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214385 |  |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | Усилитель УП-12М |  |  |  | Усилитель УП-12М | 8214993 |  |
|  | Мечетлинский | Б.Устикинск | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214994 |  |
|  | Белокатайский | Белянка | АМС мачта 45 м |  |  |  | мачта | 8201674 |  |
|  | Белокатайский | Белянка | Scopus2990 |  |  | 256831 | Цифровое ПСС | 8201676 | 1к |
|  | Белокатайский | Белянка | ТСА 100Д, панель 5ТВ-диапазона, Щит вводной | 24 | 100 | 312155 | ТВ Передатчик ТС-100Д, 24 твк | 8201677 | 1к |
|  | Белокатайский | Белянка | ТСА 100Д | 22 | 100 | 302016 | Передатчик ТСА-100Д, 22 твк | 8201678 | р1 |
|  | Дуванский | Заимка | АМС мачта 10 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Дуванский | Заимка | Scopus2990/1п |  |  | 256959 | Цифровое ПСС Corido IRD | 8201169 |  |
|  | Дуванский | Заимка | ТСА 0,001М, АПГК.1(174-230) Зигзаг-III (двойной зигзаг 1э), Щит вводной | 11 | 100 | 110811 | ТВ Передатчик ТСА-001М 11 твк | 8201182 | 1к |
|  | Благовещенский | Благовещенск | АМС мачта 82,7 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Благовещенский | Благовещенск | ДГА |  |  | 810310 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214245 |  |
|  | Благовещенский | Благовещенск | ДГА |  |  | 810315 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214246 |  |
|  | Благовещенский | Благовещенск | Шкаф ШЕБ-2 |  |  |  | Шкаф ШЕБ-2 | 8214247 |  |
|  | Благовещенский | Благовещенск | Шкаф ШКД |  |  |  | Шкаф ШКД | 8214248 |  |
|  | Благовещенский | Благовещенск | Стойка ЭП УРС |  |  |  | Стойка ЭП УРС | 8214249 |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | АМС башня 88,7 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | Scopus IRD-2990, Приемная спутниковая антенна ø2,5м |  |  | 502446 | Цифровое ПСС | 8201132 | 1к |
|  | Аургазинский | Толбазы | ПУР |  |  |  | Изделие ПУР | 8214426 | р1 |
|  | Аургазинский | Толбазы | ТСА100М, турникет 2э | 5 | 100 | 21046 | Передатчик ТСА-100М, 5 твк | 8201133 | 1к |
|  | Аургазинский | Толбазы | ТСА100М, турникет 2э (АПКГ Ж-вибраторы | 6 | 100 | 19046 | Передатчик ТСА-100М, 6 твк | 8201134 | р1 |
|  | Аургазинский | Толбазы | Полюс 1,0, Н-А002\2 | 65,96 | 300 | 3553 | Передатчик "Полюс 1,0" | 8201137 | рр |
|  | Аургазинский | Толбазы | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214428 |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | Усилитель УЗИП-3 |  |  |  | Усилитель УЗИП-3 | 8214429 |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | Блок автоматики "Кура" |  |  |  | Блок автоматики "Кура" | 8214430 |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214431 |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | Передатчик ПЧМ-30 |  |  |  | Передатчик ПЧМ-30 | 8214432 |  |
|  | Аургазинский | Толбазы | Кондиционер-сплитсистема - 2шт. |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | Покровка | АМС мачта 84,9 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8214258 |  |
|  | Стерлитамакский | Покровка | ДГА |  |  | 012720 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214259 |  |
|  | Стерлитамакский | Покровка | ДГА, Шкаф ввода, щит питания, ЩДГА, ЩЗБ, КЛ (низ) - 40м. |  |  | 807934 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214260 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | АМС мачта 42 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Scopus IRD-2990, Приемная спутниковая антенна ø2,5м |  |  | 256730 | Цифровое ПСС | 8201206 | 1к |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Harmonic IRD-2961 №501208170, БПИ TLS 6002D, Комутатор резерва SW-212VAS2 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201670 | р1 |
|  | Гафурийский | Красноусольский | ТСА-100М, Шкаф ввода, КЛ (низ) - 20м. | 3 | 100 | 3122 | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201529 | 1к |
|  | Гафурийский | Красноусольский | TTV-250, Зигзаг-III | 7 | 250 | 12939 | ТВ передатчик TTV-250 7 TBK | 8201671 | р1 |
|  | Гафурийский | Красноусольский | ПЧМ300 | 72,74 | 300 |  | Передатчик ПЧМ-30 | 8214908 | рр |
|  | Гафурийский | Красноусольский | АПКГ 1-5 |  |  |  | Антенна 3ТВК | 8201664 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Н-А002\2 |  |  |  | Антенна Н-А002\2 | 8201665 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Фидер РК 50-17-51 |  |  |  | Фидер РК 50-17-51 | 8201663 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Фидер РК 50-17-51 |  |  |  | Фидер РК 50-17-51 | 8214263 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Телевизионный передатчик 7ТВК |  |  |  | Телевизионный передатчик 7ТВК | 8214898 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Телевизионный передатчик 3ТВК |  |  |  | Телевизионный передатчик 3ТВК | 8214899 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Передатчик QT 302В 250вт |  |  |  | Передатчик QT 302В 250вт | 8214900 |  |
|  | Гафурийский | Красноусольский | Передатчик QT 302C 250 вт |  |  |  | Передатчик QT 302C 250 вт | 8214901 |  |
|  | Кармаскалинский | Тазларово | АМС мачта 93,3 м |  |  |  | Металлическая мачта | 8214310 |  |
|  | Кармаскалинский | Тазларово | ДГА |  |  | 807927 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214311 |  |
|  | Кармаскалинский | Тазларово | ДГА, Шкаф ввода, КЛ (низ) - 50м. |  |  | 807930 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214312 |  |
|  | Кармаскалинский | Тазларово | Щит ЩАВ |  |  |  | Щит ЩАВ | 8214313 |  |
|  | Архангельский | Архангельское | АМС мачта 30 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8201572 |  |
|  | Архангельский | Архангельское | Scopus IRD-2600, Приемная спутниковая антенна ø2,5м |  |  | 22415 | Цифровое ПСС | 8201573 | 1к |
|  | Архангельский | Архангельское | ДМТ, Демодулятор |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201575 | рк |
|  | Архангельский | Архангельское | ТСА-100М, логопериодический излучатель 2э, решетка | 12 | 100 | 18016 | Передатчик ТСА-100М, 12 твк | 8201578 | 1к |
|  | Архангельский | Архангельское | TTV100, Щиты питания, КЛ (низ) - 50м. | 39 | 100 | 12942 | Передатчик TTV100 39ТВК | 8201580 | р1 |
|  | Архангельский | Архангельское | ТСА-100М, АПКГ 6-12 | 6 | 100 | 01095 | Передатчик ТСА-100М, 6 твк | 8201576 | рк |
|  | Архангельский | Архангельское | ФР-3, Панель 2э (АП-2.029) | 23 | 200 |  | Передачик ФР-3 23 твк | 8201574 | бск |
|  | Архангельский | Архангельское | Ретранслятор РЦТА-70 |  |  |  | Ретранслятор РЦТА-70 | 8214823 |  |
|  | Архангельский | Архангельское | Усилитель УП-12М |  |  |  | Усилитель УП-12М | 8214824 |  |
|  | Нуримановский | Красная Горка | АМС башня 56 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8220789 |  |
|  | Нуримановский | Красная Горка | Harmonic IRD-2961, Приемная спутниковая антенна ø1,6м |  |  | 071290099 | ТВ передатчик ТСА-200Д 27 твк | 8201039 | 1к |
|  | Нуримановский | Красная Горка | ТСА-200Д, Зигзаг IV-V АПГК.2(470-862), дв зиг 2э | 27 | 200 | 09081 |  | б/н |  |
|  | Нуримановский | Красная Горка | Кондиционер сплитсистема |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | АМС башня 47 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201029 |  |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Scopus IRD-2990 |  |  | 185468 | Цифровое ПСС | 8201033 | 1к |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Блок преобразователя TLS-6002 |  |  |  | Блок преобразователя TLS-6002 | 8201036 | р1 |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Harmonic IRD-2961 |  |  | 367741 | Приемник-декодер Scopus IRD2961 | 8201037 | р1 |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | ТСА-100М, АПГК.2(7-11). СМ(0.1), зигзаг 1 | 11 | 100 | 69065 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк | 8201032 | 1к |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | УТСА-100М, Зигзаг 1э | 7 | 30 | 13038 | Передатчик ТСА-100 Ом, 7 твк | 8201034 | р1 |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Блок ФТР-10 К-7 |  |  |  | Блок ФТР-10 К-7 | 8214241 |  |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214243 |  |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Усилитель УП-100м |  |  |  | Усилитель УП-100м | 8214244 |  |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Приемная спутниковая антенна ø2,5м |  |  |  | Антенна СТВ 12-2.5 | 8214242 |  |
|  | Нуримановский | Красный Ключ | Кондиционер сплитсистема - 2шт. |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Нуримановский | Павловка | АМС башня 50 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8220790 |  |
|  | Нуримановский | Павловка | Harmonic IRD-2961, Приемная спутниковая антенна ø1,6м |  |  | 071290105 | ТВ Передатчик ТСА-100Д 28 твк | 8201217 | 1к |
|  | Нуримановский | Павловка | ТСА-100Д, Панель 2э | 28 | 100 | 05081 |  | б/н |  |
|  | Нуримановский | Павловка | Кондиционер сплитсистема |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Нуримановский | Первомайский | АМС столб дер 10 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Нуримановский | Первомайский | Scopus IRD-2600 |  |  | 23239 | Цифровое ПСС | 8201526 |  |
|  | Нуримановский | Первомайский | ФТР-1, АПКГ 6-12 | 8 | 1 |  | ТВ передатчик ФТР-10 1к-2 | 8201675 |  |
|  | Благовещенский | Ключи | АМС мачта 27 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Чекмагушевский | Чекмагуш | АМС мачта 50 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8201560 |  |
|  | Чекмагушевский | Чекмагуш | Scopus IRD-2990, Приемная спутниковая антенна ø2,5м |  |  | 189107 | Цифровое ПСС | 8201555 | 1к, рк |
|  | Чекмагушевский | Чекмагуш | ТСА-100М, Панель АТР-2-III | 11 | 100 | 28047 | Передатчик ТСА-100М, 11 твк | 8201556 | 1к |
|  | Чекмагушевский | Чекмагуш | ТСА-30М, АПКГ 6-12 | 6 | 30 | 82045 | Передатчик ТСА-030М, 6 твк | 8201534 | рк |
|  | Чекмагушевский | Чекмагуш | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214817 |  |
|  | Чекмагушевский | Чекмагуш | Усилитель УЗИП 1/2 |  |  |  | Усилитель УЗИП 1/2 | 8214818 |  |
|  | Чекмагушевский | МРТС №2 Чекмагуш | АМС мачта 40 м |  |  |  | Мачта металлическая | 8201561 |  |
|  | Благоварский | Языково РУС | АМС мачта 25 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Благоварский | Языково РУС | Scopus IRD-2600 |  |  | 24525 | Цифровое ПСС | 8201048 | 1к |
|  | Благоварский | Языково РУС | ТСА010, АПКГ 1-5 | 4 | 10 |  | Передатчик ТСА-010М, 4 твк | 8200993 | 1к |
|  | Хайбуллинский | Бурибай АМС МУЭС (Баймак) | АМС башня 55м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Баймакский | Сибай АМС МУЭС (Баймак) | АМС мачта 40м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зилаирский | Ивано-Кувалат АМС МУЭС (Баймак) | АМС мачта 35м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зилаирский | Кананикольский АМС МУЭС (Баймак) | АМС мачта 42м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Зилаирский | с.Красный Кушак АМС МУЭС (Баймак) | АМС мачта 46м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Белебеевский | Приютово АМС МУЭС (Белебей) | АМС ж/б столб 16м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Караидельский | с. Атняш АМС МУЭС (Бураево) | АМС башня 40м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Дюртюлинский | г.Дюртюли АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 40,5м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Аскинский | Кашкино АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 42м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Караидельский | с. Кирзя АМС МУЭС (Бураево) | АМС башня 45м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | г.Нефтекамск | г.Нефтекамск, ул.Социалистическая,85 АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 13м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | г.Нефтекамск | г.Нефтекамск, ул.Трактовая,33 АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 20м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Краснокамский | с.Н.Березовка (башня) АМС МУЭС (Бураево) | АМС башня 40 |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Краснокамский | с.Н.Березовка (столб) АМС МУЭС (Бураево) | АМС ж/б столб 15 |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Караидельский | с. Озерки АМС МУЭС (Бураево) | АМС башня 40м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Балтачевский | с. Старобалтачево АМС МУЭС (Бураево) | АМС башня 10м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Аскинский | Усть-Табаска АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 62м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Татышлинский | В.Татышлы АМС МУЭС (Бураево) | АМС мачта 45м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Новобелокатайский | Шакарла АМС МУЭС (Месягутово) | АМС мачта 25м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | г. Cтерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 23 АМС МУЭС (Салават) | АМС башня 8,8м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, 105 АМС МУЭС (Салават) | АМС башня 75м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | п.Шиханы АМС МУЭС (Салават) | АМС башня 24м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | городской округ | Депо Зорина Уфа АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 40м |  |  |  | Радиобашня д. Зорина | 8198921 |  |
|  | городской округ | АТС-250 Уфа АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 21м |  |  |  | Радиобашня АТС-50 | 8198920 |  |
|  | городской округ | Дема Уфа АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 21м |  |  |  | Радиобашни | 8198919 |  |
|  | городской округ | Победа Уфа АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 21м |  |  |  | Радиобашни | 8198917 |  |
|  | городской округ | Михайловка АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 27м |  |  |  | Радиобашни | 8198918 |  |
|  | городской округ | Нагаево АМС МУЭС (УФА) | АМС башня 45м |  |  |  | Мачта металлическая | 8198922 |  |
|  | Гафурийский | д. Саит - Баба АМС МУЭС (УФА) | АМС мачта 44м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Гафурийский | д. Коварды АМС МУЭС (УФА) | АМС мачта 44м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Гафурийский | д.Юлуково АМС МУЭС (УФА) | АМС мачта 24м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | АМС башня 180 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8214832 |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | Scopus2990/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 189096 | Цифровое ПСС | 8201602 |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | Scopus2990 |  |  | 178928 | Цифровое ПСС | 8201598 |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | Scopus2990 |  |  | 256680 | Цифровое ПСС | 8201601 |  |
|  | Мелеузовский | Салават | цифровое ПСС /1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 185491 | Цифровое ПСС | 8201603 |  |
|  | Куюргазинский | Салават | цифровое ПСС /1п |  |  | 256905 | Цифровое ПСС | 8201605 |  |
|  | Куюргазинский | Салават | цифровое ПСС /1п |  |  | 256752 | Цифровое ПСС | 8201604 |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | Мультиплексор МД 34-04 Система электропитания PS |  |  |  | Мультиплексор МД 34-04 Система электропитания PS | 8201202 8201025 8201023 8201588 |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | Блок декодера TLS 6000TV-D, Декодер TLS6000TV-D |  |  |  | Блок декодера TLS 6000TV-D, Декодер TLS6000TV-D | 8201025 8201023 |  |
|  |  | Салават | ТВП5000, турникет 4э ЖЯ2.099.206, Ж-вибратор, Шкаф питания р/ст."Якорь" | 4 | 5000 |  | ТВ передатчик Полярис ТВП5000 4ТВК | 8201609 | 1к |
|  | Стерлитамакский | Салават | ЗОНА 2, Панель 8э, Шкаф питания р/ст."Зона" | 11 | 5000 |  | ТВ радиостанция "Зона" | 8214835 | р1 |
|  | Стерлитамакский | Салават | Полюс 4,0 ПМ, Шкаф питания р/ст."Полюс-4,0ПМ", Шкаф питания р/ст."Дождь-2" | 67,04 | 4000 |  | Передатчик ОВЧ-ЧМ Полюс 4,0 | 8201612 | рр |
|  | Стерлитамакский | Салават | ТВП, СЕРВ-ДМ-Г , АПКГ1.СМ,панель | 22 | 2000 |  | Станция телевизионная 22 ТВК, 2кВт | 8201596 | рк |
|  | Стерлитамакский | Салават | ТСА-100М, Усилитель УТСА-500М,8, Панель 2э направл | 8 | 100 |  | ТВ Передатчик ТС-001М, 8 твк Усилитель УТСА-500М,8 | 8201590 8201589 | Сп-б-5 кан |
|  | Стерлитамакский | Салават | Шкаф в сборки питания 0,4кВ, ТП-355, Шкаф питания ввода техздания 0,4кВ , Шкаф питания электрокотлов |  |  |  | Трансформаторная подстанция | 8214833 |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | кондиционер для аппаратуры BOSCH |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | Салават | кондиционер для аппаратуры BOSCH |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Мелеузовский | Мелеуз | АМС башня 120 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201127 |  |
|  | Мелеузовский | Мелеуз | ДГА-24м, Шкаф ЩДГА, Шкаф ШЗБ-2, шкаф ШКД, Аккумулятор 6СТ-132 (2 шт.), Насосная |  |  | 911518 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214423 |  |
|  | Мелеузовский | Мелеуз | ДГА-24м, Шкаф ЩДГА, Шкаф ЩАВ, Шкаф вытяжной для аккумуляторов, Дизтопливо |  |  | 12669 | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214424 |  |
|  | Мелеузовский | Мелеуз | стойка ЭППРС-1 |  |  | 567 | Стойка ЭП ПРС | 8214425 |  |
|  | Куюргазинский | Кумертау | АМС башня 88 м |  |  |  | Телевизионная вышка | 8201631 |  |
|  | Куюргазинский | Кумертау | Scopus2600/1п |  |  | 256680 | Цифровое ПСС | 8201635 | 1к |
|  | Куюргазинский | Кумертау | БПИ TLS-4002-D №8676, harmonic ProView IRD-2961 №71290082, harmonic ProView IRD-2961 №71290073, Комутатор резерва SW-212VAS2 №616000314 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201638 | р1 |
|  | Куюргазинский | Кумертау | DMR-6000 |  |  | 303113 | Цифровое ПСС | 8201597 | твц |
|  | Куюргазинский | Кумертау | ТСА100М, Панель 2э (панели ЗОНА), Мост сложения ТВ | 6 | 100 |  | Передатчик ТСА-100М, 6 твк | 8201632 | 1к |
|  | Куюргазинский | Кумертау | ТСА100М, Панель 2э (панели ЗОНА), АВР Шкаф питания ввода 0,4кВ, Шкаф питания | 9 | 100 |  | Передатчик ТСА-100Д, 9 твк | 8201634 | р1 |
|  | Куюргазинский | Кумертау | ТСА100Д, двойной Зигзаг 2э | 21 | 100 |  | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк | 8201633 | твц |
|  | Куюргазинский | Кумертау | шкаф ШКД |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Федоровский | Федоровка | АМС башня 118,7м |  |  |  | Башня БМ-41 | 8201640 |  |
|  | Федоровский | Федоровка | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 502449 | Цифровое ПСС | 8201645 | 1к |
|  | Федоровский | Федоровка | БПИ TLS-4002-D №9805, Harmonic IRD 2900 №501211115, Harmonik IRD 2900 №72310015, Комутатор резерва SW-212VAS2 №516000368 |  |  |  | Оборудование декодирующее для ВОЛС | 8201649 |  |
|  | Федоровский | Федоровка | ТСА-100М, Турникет 2э , Шкаф Распределительный | 7 | 100 | 84076 | Передатчик ТСА-100М, 7 твк | 8201642 | 1к |
|  | Федоровский | Федоровка | ТСА100Д, панель 6э | 21 | 100 | 94076 | Передатчик ТСА-100Д, 21 твк | 8201643 | р1 |
|  | Федоровский | Федоровка | Кондиционер |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Федоровский | Денискино | АМС башня 42м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201224 |  |
|  | Федоровский | Денискино | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 501758 |  | б/н |  |
|  | Федоровский | Денискино | Видеомагнитофон |  |  |  | Видеомагнитофон LG | 8214862 |  |
|  | Федоровский | Денискино | ТСА100Д, Панель 2э, Шкафы электропитания станции | 53 | 100 |  | ТВ Передатчик ТСА-100Д 53 твк | 8201797 | 1к |
|  | Федоровский | Денискино | ФР 4-5, Панель 2э | 34 | 100 |  | ТВ передатчик ФР-5-100 34к | 8215065 | р1 |
|  | Стерлибашевский | Яшерганово | АМС мачта 42м |  |  |  | Мачта | 8201151 |  |
|  | Стерлибашевский | Яшерганово | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 256207 | Цифровое ПСС | 8201152 |  |
|  | Стерлибашевский | Яшерганово | Изделие ПУР |  |  |  | Изделие ПУР | 8214443 |  |
|  | Стерлибашевский | Яшерганово | ТСА100М, АПКГ 1-5 2 э, Шкаф электропитания | 5 | 100 |  | Передатчик ТСА-100М, 5 твк | 8201154 | 1к |
|  | Стерлибашевский | Яшерганово | ТСА100М, АПКГ 1-5 2э, | 3 | 100 |  | Передатчик ТСА-100М, 3 твк | 8201153 | р1 |
|  | Кугарчинский | Мраково | АМС башня 68 м |  |  |  | Башня телевизионных антен | 8201616 |  |
|  | Кугарчинский | Мраково | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 502448 | Цифровое ПСС | 8201608 | 1к |
|  | Кугарчинский | Мраково | БПИ TLS-4002-D №9474, harmonic ProView IRD-2961 №112553, IRD 2900 №112553 |  |  |  | Декодер с блоком преобразования | 8201626 | р1 |
|  | Кугарчинский | Мраково | CODICO IRD 2961 |  |  | 50146 | Цифровой приемник CODICO IRD 2961 | 8201622 | рк |
|  | Кугарчинский | Мраково | PBI DCH-4000 |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201136 |  |
|  | Кугарчинский | Мраково | CODICO IRD 2961/IP |  |  | 340685 | Цифровой приемник CODICO IRD 2961 | 8201623 |  |
|  | Кугарчинский | Мраково | ФР 1-3, турникет 2э ТК 2,5, шкафы питания передатчиков | 8 | 200 |  | ТВ Передатчик ТСА | 8201617 | 1к |
|  | Кугарчинский | Мраково | ФР 1-3, АПГК.1(7) (ТЛГ2.7), ТВ передатчик ФР1-3-200 | 5 | 200 |  |  | б/н | р1 |
|  | Кугарчинский | Мраково | ФР 1-3, АПГК.1(7) (ТЛГ2.7), | 6 | 200 |  | ТВ передатчик ФР1-3-200 6к | 8214874 | бст |
|  | Кугарчинский | Мраково | Полярис 200, АПГК.1(7) (ТЛГ2.7), | 50 | 200 |  | Передатчик "Полярис" 100 | 8201621 | рк |
|  | Кугарчинский | Мраково | АМС башня 41,8 м |  |  |  | Башня БМ-41 | 8214867 |  |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | АМС мачта 33,2 м |  |  |  | Мачта | 8201141 |  |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | Scopus2600/1п, Спутниковая тарелка с блоком МШУ |  |  | 405586 | Цифровое ПСС | 8201143 | р1 |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | Harmonic PVR-296 |  |  | S/N 071290075 | Приемник-декодер Scopus IRD2961 | 8201146 | 1к |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | Harmonic IRD-2961 №461996, Комутатор резерва SW-212VAS2 |  |  |  | Цифровое ПСС | 8201149 | р1 |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | Suma Vision Adapter 10K413D |  |  | 10K413D112043 | Блок преобразования | 8201147 |  |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | Полигон, панель 1э (панели ТРА) | 2 | 250 |  | ТВ передатчик QT 302A 2к | 8214438 | 1к |
|  | Кугарчинский | Воскресенка | Дизельгенератор ДГА-24 2шт, Щит ЩДГА-24Б, Шкаф КЗБ, Щит ЩАВ-48Б, Стойка ЭП ПРС, Шкаф ШЗБ-2, Шкаф вытяжной для аккумуляторов, Аккумулятор 6СТ-132 (4 шт.) |  |  |  | Дизельгенератор ДГА-24 | 8214587 |  |
|  | Стерлитамакский | Константиноградовка | АМС мачта 42,4 м |  |  |  |  | б/н |  |
|  | Стерлитамакский | Константино-градовка | цифровое ПСС /1п, ТСА-100Д, АПКГ1.СМ |  |  | 24587 | Цифровое ПСС | 8201606 | р1 |