**Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе котировок от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Претендент на участие в Открытом запросе котировок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суть технико-коммерческого предложения:

**Предмет закупки:** Право на заключение договора, предметом которого является поставка аккумуляторных батарей

1. Коэффициент снижения цены \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(коэффициент снижения цены выражается в виде десятичной дроби (например, «0,98» или «0,9» и т.п.)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара**  **(модель АКБ производителя)** | **Производитель** | **Ед. изм.** | **Предельная цена за единицу Товара без НДС, в рублях РФ** | **Предельная цена за единицу Товара, в том числе НДС (по ставке 18 %), в рублях РФ** | **Предложение претендента с учетом коэффициента снижения цены** | | **Страна происхождения товара** |
| **Цена за единицу Товара без НДС, в рублях РФ** | **Цена за единицу Товара, в том числе НДС (по ставке 18 %), в рублях РФ** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | АКБ на 38 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 7 967,15 | 9 401,24 |  |  |  |
| 2. | АКБ на 50 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 11 456,63 | 13 518,82 |  |  |  |
| 3. | АКБ на 65 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 13 268,91 | 15 657,31 |  |  |  |
| 4. | АКБ на 100 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 16 915,49 | 19 960,28 |  |  |  |
| 5. | АКБ на 120 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 21 689,83 | 25 594,00 |  |  |  |
| 6. | АКБ на 125 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 21 689,83 | 25 594,00 |  |  |  |
| 7 | АКБ на 160 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 23 509,34 | 27 741,02 |  |  |  |
| 8 | АКБ на 180 А\*Ч (в комплекте с перемычками) |  | шт | 29 057,21 | 34 287,51₽ |  |  |  |
| 9 | АКБ 200 А\*Ч (аналог OPzV) в комплекте с перемычками |  | шт | 14 883,90 | 17 563,00 |  |  |  |
| 10 | СТЕЛЛАЖ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПОД АКБ на 65 А\*Ч |  | шт | 9 327,84 | 11 006,85 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Объем закупаемого товара может быть изменен не более, чем на 20 % без изменения стоимости единицы товара | |
| Срок поставки товара устанавливается в согласованном Сторонами Заказе, но не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания сторонами Заказа | |
| Гарантийный срок | на аккумуляторные батареи - не менее 36 месяцев;  на стеллажи аккумуляторные под АКБ – не менее 12 месяцев |
| Условия поставки товара | Поставщик обязан передать Товар в Срок доставки, в Место доставки, в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные в Заказе. |
| Место поставки товара: | Республика Башкортостан, г. Уфа ул. Каспийская д. 14, г. Уфа, ул. Ленина, 30, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 30. Адрес доставки устанавливается в согласованном сторонами Заказе. |
| Особые условия | Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, выполненные по технологии AGM. Исполнение с фронтальным расположением выводов для монтажа в стойки и шкафы 19". Поставка должна быть комплектной и полностью соответствовать спецификации Приложения. Поставщик обязан представить "Декларацию о соответствии» на оборудование, Протоколы испытаний от независимых лабораторий. Представить справку об опыте выполнения договоров поставок аккумуляторных батарей для объектов связи. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в использовании) в неповреждённой упаковке изготовителя, дата изготовления не ранее 5 месяцев на дату поставки, быть надлежащего качества, в соответствии с технической документацией.  **Производители аккумуляторных батарей: АКБ PowerSafe "EnerSys S.A.R.L" (Франция), АКБ "Coslight Nechnology International Group Limited" (Китай), АКБ Hoppecke, АКБ "Exide" Marathon (Германия).** |
| Транспортировка товара | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика. |
| Контактное лицо | Хайруллин Р.Х., тел. 8-(347) 221-58-74, эл.почта: [r.hairullin@bashtel.ru](mailto:r.hairullin@bashtel.ru) |

\* *Коэффициент снижения не может быть больше 1(единицы). Коэффициент снижения применяется единым ко всем позициям товара и применяется к начальной (максимальной) цене договора*

1. ***Цена договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (с НДС 18% , \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., без учета НДС, НДС не облагается)***

***указать необходимое***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Технические характеристики поставляемых аккумуляторных батарей | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 | |
| **Емкость [C10], Ач -3%** | Технические данные предлагаемых АКБ | | | | | | | | Техническое задание ПАО "Башинформсвязь" | | | |
| Наименование АКБ от производителя | Производитель | Технология АКБ | расположение борнов | ёмкость C (Ач) | вес АКБ (кг) | габариты АКБ, (мм) (ДхШхВ) | срок службы (лет) | не более, мм (ДхШхВ) | вес не менее (кг) | технология | не менее С Ач, |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280х166х170 | 15 | AGM | 37 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280х106х276 | 19 | AGM | 49 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360х125х236 | 24 | AGM | 63 |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542х125х240 | 35 | AGM | 97 |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530х106х323 | 42 | AGM | 116 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530х125х288 | 47 | AGM | 121 |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 530х125х318 | 55 | AGM | 155 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560х125х323 | 59 | AGM | 175 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103х206х399 | 19 | GELL | 194 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П. (при наличии печати)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом запросе котировок.

2. Претендент на участие в Открытом запросе котировок приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом запросе котировок, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.