**Разъяснение документации о закупке по проведению открытого запрос цен в электронной форме № 32110736581 от 18.10.2021 г. на поставку, монтаж, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы и ввод в эксплуатацию котельной установленной тепловой мощностью 2 МВт**

Дата и время подачи запроса: 19.10.2021 15:16

**Текст запроса**
Добрый день!

Просим разместить проектную документацию и разъяснить на каком основании установлено требования о наличии аттестованной в соответствии с РД 03-615-03 технологии сварки по следующим группам технических устройств – КО (п.1,2,5), СК (п.1,3), НГДО (п.4,12), ОХНВП (п.16)?

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 21.10.2021 18:00

**Текст ответа:**

1)В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в Документацию о закупке будут внесены изменения

2)Требования о наличии аттестованной в соответствии с РД 03-615-03 технологии сварки по следующим группам технических устройств – КО (п.1,2,5), СК (п.1,3), НГДО (п.4,12), ОХНВП (п.16) необходимо для соблюдения исполнения заказчиком обязательств по генподрядному договору.