## Лист1
Приложение №1 к договору №_____ от ______
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ,ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ ПАО "Башинформсвязь"
Под инженерными системами считаются внутренние и наружные системы отопления зданий, внутренняя и наружная канализация зданий, внутренний и наружный водопровод зданий, в том числе пожарный, согласно границ ответственности. Под конструктивными элементами считаются фундамент, стены, кровля, перегородки, перекрытия, дверные и оконные проемы и заполнения, а также карниз, архитектурные элементы, ограждения, заборы, ворота, отмостка. 1. В Перечне объектов и инженерных систем, оборудования и конструктивных элементов зданий ПАО «Башинформсвязь» указаны объекты, передаваемые на обслуживание по Услугам №1, №2 согласно Регламента аварийно-технического обслуживания инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства.
№ п/п | Наименование (описание) объекта | Местонахождение |  |  | Собственность/аренда/без аренды | Общая площадь здания Sо (по данным Ростех-инвента- ризации), м2 | Внутренние системы | [5 empty] | Конструктивные элементы зданий | Наружные системы (трассы с колодцами)
|  | Населенный пункт | Адрес | Инвентарный номер объекта |  |  | Отопление | Тепловой узел |  | ГВС | ХВС | Канализация |  | теплосеть |  | Канализация | Водо-провод
[8 empty] | тепло-вой узел | в т.ч. бойлер |  |  |  |  | Теп-лосеть | в т.ч. подвод. сис-ма ЦГВС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Зд. АТС 223/282 | г. Уфа | г. Уфа, С.Халтурина, 30 | 8198646 | собственность | 677.3 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | ⁻ | ⁻ | + | +
2 | Зд. АТС 227/280 | г. Уфа | г. Уфа, Правды ,17 | 8198658 | собственность | 4966 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, Генерала Кусимова, 15/1 | 8204928 | собственность | 37.1 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
4 | Зд. АТС 252/253 | г. Уфа | г. Уфа, Кирова, 105 | 8198654 | собственность | 6528.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Гараж | г. Уфа | г. Уфа, Кирова, 105 |  | собственность | 261.6 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
6 | Зд. АТС 230/234 | г. Уфа | г. Уфа, Ю.Гагарина, 39/2 | 8198717 | собственность | 4808.2 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Зд. АТС 237/248 | г. Уфа | г. Уфа, Луганская, 37а | 8198648 | собственность | 4375.8 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Зд. АТС 235/284 | г. Уфа | г. Уфа, Российская, 19 | 8198656 | собственность | 5118.6 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
9 | Зд. АТС 238 | г. Уфа | г. Уфа, Т.Янаби, 32/1 | 8198660 | собственность | 4045.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
10 | Зд. АТС 260/264 | г. Уфа | г. Уфа, Победы, 21/1 | 8198650 | собственность | 3469.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
11 | Зд. АТС 250/251 | г. Уфа | г. Уфа, Гоголя, 59 | 8198662 | собственность | 4262.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12 | Зд. АТС 254/255 | г. Уфа | г. Уфа, Рабкоров, 6/1 | 8198666 | собственность | 1644.5 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
13 | Сотовая связь РБ | г. Уфа | г. Уфа, Рабкоров, 2 | 8568240 | собственность | 2373.7 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
14 | Зд. АТС 263/265 | г. Уфа | г. Уфа, Борисоглебская, 41 | 8198652 | собственность | 2729.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
15 | Гараж | г. Уфа | г. Уфа, Борисоглебская, 41 |  | собственность | 462.6 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
16 | Зд. АТС 272/273 | г. Уфа | г. Уфа, ул. Ленина, 32 | 8198664 | собственность | 5552.2 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
17 | Административное здание | г. Уфа | г. Уфа, ул. Ленина, 32/1-5-и этажка | 9056262-9056268, 8204236 | собственность | 2433.7 | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
18 | Административное здание | г. Уфа | г. Уфа, ул. Ленина, 30/1 | 8204371 | собственность | 5439.8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
19 | Зд. РУМС | г. Уфа | г. Уфа, ул. Ленина, 30 | 8200305 | собственность | 5618.8 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
20 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, Ахметова,316/3 | 8198668 | собственность | 821.2 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
21 | База | г. Уфа | г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Литер А) | 8203238 | собственность | 757 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
22 | База | г. Уфа | г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Литер Б) | 8203234 | собственность | 324.3 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
23 | База | г. Уфа | г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Литер В) | 8203235 | собственность | 1422.2 | + | + | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | + | + | ⁻ | ⁻ | +
24 | База | г. Уфа | ул. Вологодская, 150 | 8198675 | собственность | 780.9 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
25 | Гараж | г. Уфа | г. Уфа, ул. Вологодская, 150 | 8198670 | собственность | 950.9 | + | + | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | + | + | ⁻ | ⁻ | +
26 | Гараж | г. Уфа | г. Уфа, ул. Вологодская, 150 | 9131437 | собственность | 957.1 | + | + | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | + | + | ⁻ | ⁻ | +
27 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, ул. Горбатово,3 | 8221329 | аренда | 43 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
28 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, ул. Менделеева,9 | 8221329 | аренда | 36.8 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
29 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, Давлетшина, 18 | 8221329 | аренда | 71.8 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
30 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, С. Перовская, 50 | 8199924 | собственность | 101.6 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
31 | ВК | г. Уфа | г. Уфа, Тукаева, 46 | 8221329 | аренда | 24 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
32 | ВК |  | С. Юматово, ул. Кольцевая, 20 | 8198683 | собственность | 67.8 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
33 | Помещение | г. Уфа | г. Уфа, Пр. Октября, 59 | 9002426 | собственность | 532.9 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
34 | Помещение | г. Уфа | г.Уфа, ул.Элеваторная, д.3 | 8199115 | собственность | 8.9 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | -
2 | Здание РТПС Алтай | Уфа | Уфа, Р. Зорге 67\3 | 8201882 | собственность | 498.5 | конвектор | _ | _ | _ | + | _ | + | _ | _ | + | _
Итого | [5 empty] | 72204.9
Благовещенский ЛТЦ
1 | Здание АТС-2 | г. Благовещенск, | г. Благовещенск, ул. Советская, 28 | 8178684 | собственность | 1268.7 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | - | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Здание АТС-3 |  |  | 8178718 | собственность | 138 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | - | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
3 | Помещение гаража |  |  | 8178724 | собственность | 188.8 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻
4 | Здание дизельной |  |  | 8210014 | собственность | 31.4 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
5 | Здание РТПС |  | г.Благовещенск, ул.Юбилейная, д.41, корп.1 | 8201403 | собственность | 141.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
6 | Здание АТС-3 г.Благовещенска РБ |  | г.Благовещенск, ул.Седова, д.118/2 | 8178512 | собственность | 733.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Итого | [5 empty] | 2502.6
Иглинский ЛТЦ
1 | Производственное помещение, гараж | Иглинский район,п. Иглино | с.Иглино, ул.Садовая, д.2 б | 8214113 | собственность | 132.4 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
2 | Здание АТС | Иглинский район,п. Иглино | ул. Свердлова, 9 | 8183058 | собственность | 1553.6 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
3 | Здание АТС | с. Тавтиманово | ул. Крупская, 41 | 8182832 | собственность | 155 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
[5 empty] | Итого | 1841
Иглинский ЛТЦ. УТУ №2 Нуримановский район
1 | Здание АТС | с. Красная Горка | Нуримановский район, ул. Советская, 53 | 8186235 | собственность | 646.8 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | водонагреватель | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | шамбо | ⁺
|  |  | Гараж | 8186280 | собственность | 242.7 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻
|  |  | Дизельная | 8186394 | собственность | 31.4 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
2 | Здание АТС | с. Новокулево | ул. Советская, 2 | 8186254 | собственность | 26.4 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
3 | Здание АТС | с. Красный Ключ | ул. Я. Валеева, 2 | 8186507 | собственность | 303.3 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
4 | Здание АТС | с. Павловка | ул. Графтио, 39 | 8186241 | собственность | 150 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
5 | Здание РУС | с. Архангельское | с.Архангельское, ул.Советская, 39 | 8186241 | собственность | 637.8 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
6 | Гараж | с. Архангельское | с.Архангельское, ул.Советская, 39 | 8173922 | собственность | 176.1 | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺
7 | Здание РТПС | с. Архангельское | с.Архангельское, ул.Первогорская, 2а | 8201570 | собственность | 100.9 | - | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 2315.4
Чишминский ЛТЦ
1 | Административное здание | п. Чишмы | ул. Кирова, 48А | 8195846 | собственность | 1227.2 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | - | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Склад |  |  |  | собственность | 26.7 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | - | ⁺ | - | + | ⁺ | ⁻ | - | -
3 | Гараж |  |  | 8195845 | собственность | 190.1 | ⁺ | - | - | - | - | - | + | ⁺ | ⁻ | - | -
4 | Трансформаторная |  |  | 8212341 | собственность | 126.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | ⁻ | - | -
5 | Здание |  | ул. Ленина, 52 | 8195881 | собственность | 1040.1 | ⁺ | ⁺ | ⁺ |  | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
6 | Гараж |  |  | 8195854 | собственность | 101 | ⁺ | - | - | - | - | - | + | ⁺ | ⁻ | - | -
7 | Дизельная |  |  |  | собственность | 19.5 | ⁺ | - | - | - | - | - | + | ⁺ | ⁻ | - | -
8 | Склады мобрезерва |  | ул.Железнодорожная,26А | 8203228 | не оформлено | 781.8 | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | +
9 | Здание АТС |  | р-н.Чишминский, д.Дмитриевка, ул.Школьная, д.12 | 8195850 | собственность | 63.1 | масл. радиатор | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
10 | Здание АТС |  | р-н.Чишминский, с.Новотроицкое, ул.Шоссейная, д.3 | 8212350 | собственность | 34.8 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 3610.5
Кушнаренковский ЛТЦ
1 | Здание АТС |  | ул. Октябрьская, 64 | 8187346 | собственность | 1520.3 | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | + | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Гараж |  |  | 8187326 |  | 160.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Дизельная |  |  |  |  | 31.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
Итого | \ |  |  |  | Итого | 1712.1
Кармаскалинский ЛТЦ
1 | Здание АТС |  | р-н.Кармаскалинский, с.Кармаскалы, ул.Садовая, д.22 | 8185599 | собственность | 1030.5 | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж |  | р-н.Кармаскалинский, с.Кармаскалы, ул.Садовая, д.22 |  |  | 184.3 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Здание РТПС |  | р-н.Кармаскалинский, д.Тубяк-Тазларово, ул.Лесная, д.48 | 8201084 | собственность | 157,5 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 1214.8
Туймазинский МЦТЭТ
1 | База отдыха | Кандрыкуль | Кандрыкуль | 8212067 | не оформлено | 231,6 | электрическое отопление (масленный радиатор) | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
2 | Здание АТС | г. Туймазы | г.Туймазы ул.Чехова д.1/б | 8193669 | собственность | 4256.7 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
3 | Здание АТС | п. Кандры | п.Кандры ул.Ленина,24 | 8193583 | собственность | 80.2 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
4 | Здание АТС | с. Новые Бишинды | ул. Центральная, 47а | 8193748 | собственность | 9.3 | электрическое отопление (масленный радиатор) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | Нежилое помещение | г. Туймазы | г. Туймазы, ул. Гагарина, д.29, оф.25/1 | 8194412 | собственность | 4.3 | электрическое отопление (масленный) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Здание РТПС |  | р-н.Туймазинский, доп инфо.Республика Башкортостан, Туймазинский район, МО Тюменякский сельсовет, гора КАРАТАУ, квартал 30 Тюменякского лесничества | 8201399 | собственность | 79.9 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
7 | Склад |  | р-н.Туймазинский, с.Леонидовка | 9027098 | собственность | 14.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
8 | Здание дизельной |  | р-н.Туймазинский, с.Леонидовка | 9027099 | собственность | 152.7 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 4597.9
Бакалинский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 8175519 | собственность | 992 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 8175940 | собственность | 50.5 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
3 | Дизельная | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.5 | 8209488 | собственность | 32.5 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
4 | Гараж | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 8175582 | собственность | 94.3 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
5 | Склад | с. Бакалы | с. Бакалы ул.Мостовая д.4 | 8175950 | собственность | 101.3 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
6 | Здание РТПС | с. Старогусево | Бакалинский р-н, с.Старогусево |  | собственность | 1530.4 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | скважина
Итого | [5 empty] | 2801
Буздякский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 8179173 | собственность | 924.8 | газовое отопление | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
2 | Гараж металлический | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 8179174 | собственность | 19.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Гараж металлический | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 8210075 | собственность | 28.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
4 | Склад | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 8179176 | собственность | 132.3 | газовое отопление | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
5 | Дизельная | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 13/1012/1 | собственность | 63.2 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Гараж | с. Буздяк | с. Буздяк, ул. Краснаяплощадь, д.19 | 8179175 | собственность | 153.6 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Дом оператора | с. Буздяк | р-н.Буздякский, с.Кубяк | 8201868 | собственность | 49.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
[5 empty] | Итого | 1370.9
Октябрьский ЛТЦ
1 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул.Герцена д.20а | 8197792 | собственность | 916.1 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | дизельная, склад | г. Октябрьский | ул.Герцена д.20а |  | собственность | 16.7 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
3 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул Ленина 59 | 8197790 | собственность | 4881.5 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | ⁺
4 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул Девонская 87 | 8197788 | собственность | 192.9 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
5 | Здание АТС | г. Октябрьский | г. Октябрьский ул. Муллаяна 44 | 8197797 | собственность | 51.8 | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
6 | склад | г. Октябрьский | ул Ленина 59 | 8197793 | собственность | 12.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | склад | г. Октябрьский | ул Ленина 59 |  | собственность | 16.3 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
8 | склад | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 8197791 | собственность | 1064.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
9 | склад | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 9131454 | собственность | 53 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
10 | стоянка | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 9131455 | собственность | 186.1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
11 | ангар | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 8212620 | собственность | 107.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
12 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул.Горкого 40 | 8221398 | аренда | 320.4 | + | - | - | эл.нагрев. | + | + | + | - | - | - | -
13 | шахта | г. Октябрьский | ул.Горкого 40 |  | аренда |  |  | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
14 | Здание АТС | г. Октябрьский | ул.Клинова 12 | 8221258 | аренда | 42.5 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | -
15 | шахта | г. Октябрьский | ул.Клинова 12 |  | аренда | 22 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
16 | проходная | г. Октябрьский | ул.Кооперативная,87 | 9131453 | собственность | 16.1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
17 | Здание РТПС | г. Октябрьский | г.Октябрьский, ул.Буровиков, д.82/1 | 8201373 | собственность | 48.9 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
Итого | [5 empty] | 7949
Чекмагушевский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 8195425 | собственность | 996.3 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 8195426 | собственность | 62.8 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
3 | Дизельная | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 8212269 | собственность | 31.8 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
4 | Гараж | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 8195427 | собственность | 22.4 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | Гараж | с. Чекмагуш | с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 57 | 8195428 | собственность | 22.4 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 1135.7
Шаранский ЛТЦ
1 | Здания (промышленные) РУС | с. Шаран | с. Шаран ул.Центральная д 23 | 8196158 | собственность | 924.5 | газовое отопление | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
2 | Гараж | с. Шаран | с. Шаран ул.Центральная д 23 | 8196198 | собственность | 114.1 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Энергобаза | с. Шаран | с. Шаран ул.Центральная д 23 | 8212438 | собственность | 29.2 | газовое отопление | - | - | - | + | - | + | - | - | - | -
4 | гараж | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 | 8196535 | собственность | 65.3 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | гараж | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 |  | собственность | 52.4 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Мастерская | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 |  | собственность | 20.5 | газовое отопление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Котельная | с. Шаран | с. Шаран ул. Центральная, 23 |  | собственность | 81.1 | газовое отопление | - | - | - | + | - | + | - | - | - | +
[5 empty] | Итого | 1287.1
Языковский ЛТЦ
1 | Здание АТС | с. Языкова | с. Языкова, ул. Ленина, 83 | 8196862 | собственность | 1391.4 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Гараж кирпичный | с. Языкова | с. Языкова, ул. Ленина, 83 | 8196902 | собственность | 86.5 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
3 | Гараж кирпичный | с. Языкова | с. Языкова, ул. Калинина, 20 | 8196907 | собственность | 244 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | -
1 | Здание РТПС | с. Языково | Благоварский р-н, с. Языково, ртпс | 8201886 | собственность | 1858.96 | конвектор | _ | _ | _ | + | _ | + | _ | _ | + | скважина
[5 empty] | Итого | 3580.86
ГЦТЭТ г. Стерлитамак
1 | Гараж | г.Салават | г.Салават,ул Островского 53 | 8198168 | собственность | 314.7 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
2 | Гараж | г.Салават | г.Салават,ул Октябрьская 33(склад обор-я) | 8198181 | собственность | 382.6 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Здание АТС | г.Салават | г.Салават,ул.Островского д.53 АТС-3 | 8198164 | собственность | 1842.6 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
4 | Здание АТС | г.Салават | г.Салават,ул.Гагарина д.5 АТС-5 | 8198166 | собственность | 1005.2 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
5 | Здание АТС 2/6 | г.Салават | г.Салават,ул.Октябрьская д.33 | 8198180 | собственность | 4089.2 | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +
6 | Квартира | г.Салават | г.Салават, ул.Губкина,23-77 (вынос АТС-33) | 8212840 | собственность | 45.1 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
7 | Теплая стоянка | г.Салават | г.Салават,ул.Гагарина,5 | 8198282 | собственность | 155.1 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
8 | Здание РТПС | г.Салават | г.Салават, ст.Южная, д.1А | 8214829 | собственность | 673.2 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
9 | Дом связи | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 8191974 | собственность | 3245.8 | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | +
10 | Гараж | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 | 8191975 | собственность | 391.1 | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | -
11 | Склад | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 |  | собственность | 338.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
12 | Дизельная | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 |  | собственность | 49.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
13 | Трансформаторная подстанция | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 |  | собственность | 35.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
14 | Сталярная мастерская | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Коммунистическая,30 |  | собственность | 60.5 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
15 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул.С.Юлаева д.13а | 8191978 | собственность | 388.2 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
16 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак, ул.С.и Ванцетти д.23 | 8191979 | собственность | 4093.9 | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | +
17 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул Гоголя,д.118а | 8191980 | собственность | 1544.4 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
18 | Здание дизельной | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул Гоголя,д.118а |  | собственность | 59.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
19 | Здание АТС | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул. Дружбы 29б | 8191982 | собственность | 1048 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
20 | Здание дизельной | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул. Дружбы 29б | 9731569 | собственность | 58.2 | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | -
21 | Здание трансформаторной подстанции | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак ул. Дружбы 29б | 9731568 | собственность | 40.9 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
22 | Здание радиоузла | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак,ул.Худайбердина,105 | 8191981 | собственность | 603 | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | +
23 | Нежилое помещение | г.Стерлитамак | г. Стерлитамак, ул. К.Муратова, 2 | 8191983 | собственность | 171.5 | + | - | - | + | + | + | ⁺ | - | - | - | -
24 | Складское помещение | г.Стерлитамак | г.Стерлитамак, ул.Вокзальная, д.15 | 9027088 | собственность | 74 | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | -
25 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | Стерлитамак, ул. Черняховского, 14а | 8221404 | аренда | 54 | + | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
26 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | Стерлитамак, ул.Воинов Интернационалистов,24 | 8221405 | аренда | 55.7 | + | - | - | - | + | + | ⁺ | - | - | - | -
27 | Помещение АТС | г. Стерлитамак | Стерлитамак, ул.Карла Либнехта,14 | 8221405 | аренда | 134.2 | + | - | - | + | + | + | ⁺ | - | - | - | -
28 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | Стерлитамак, ул.Шафиева,37 | 8221405 | аренда | 19.2 | + | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
29 | Помещение АТС | г.Стерлитамак | П.Загородный, ул.Фестивальная,1 | 8221405 | аренда | 48.1 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 21021.3
Ишимбайский МЦТЭТ
1 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Балыклыкуль, ул.Советская,54 | 8221405 | аренда | 24.2 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
2 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Бишкаин, ул.Центральная,1 | 8221405 | аренда | 21.5 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
3 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Кебячево, ул.Мира,2а | 8221405 | аренда | 34.6 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
4 | Помещение АТС | Аургазинский район | Д.Михайловка, ул.Ленина,67 | 8221405 | аренда | 19 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
5 | Помещение АТС | Аургазинский район | с.Ишлы, ул.Ленина,21 | 8221405 | аренда | 15.7 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
6 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Куезбашево , ул.Садовая,38а | 8221405 | аренда | 11.31 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
7 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Месели, ул.Центральная, 54а | 8221405 | аренда | 12.3 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
8 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Семенкино ул.Советская,2а | 8221405 | аренда | 10.88 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
9 | Помещение АТС | Аургазинский район | с.Тукаево, ул.Я.Чанышева,30 | 8221405 | аренда | 19 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
10 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Турумбет, ул.Набережная,6 | 8221405 | аренда | 12.54 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
11 | Помещение АТС | Аургазинский район | С.Шланлы, ул.Молодежная, д.1 "з" | 8221405 | аренда | 48 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
12 | Помещение АТС | Аургазинский район | СтароАбсалямово, ул.Ленина,56б | 8221405 | аренда | 17.9 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
13 | Здание АТС | г.Ишимбай | г. Ишимбай ул. Геологическая, 11 | 8183543 | собственность | 756.6 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | +
14 | Здание АТС | г.Ишимбай | г.Ишимбай ул Советская д74 | 8183556 | собственность | 4883.8 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
15 | Помещение АТС | г.Ишимбай | г.Ишимбай, ул.Докучаева,12 | 8221405 | аренда | 99.9 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
16 | Помещение АТС | Гафурийский район | д.Инзелга, ул.Школьная, 24 | 8221308 | аренда | 14.1 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
17 | Помещение АТС | Гафурийский район | д.Утяк, ул.Чапаева, 30 | 8221405 | аренда | 12.6 | + | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
18 | Здание АТС | Гафурийский район | с. Красноусольский, ул.Коммунистическа,10 и 10/1 | 8186540 | собственность | 1446.7 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
19 | Помещение АТС | Гафурийский район | с.Курорта | 8221308 | аренда | 22.4 | + | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
20 | Здание АТС | Гафурийский район | д. Саитбаба ул. Центральная, 46 | 8186565 | собственность | 30 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
21 | Нежилое помещение - комната | Гафурийский район | р-н.Гафурийский, д.Узбяково, ул.Школьная, д.2 | 8186564 | собственность | 15.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
22 | Здание АТС | Аургазинский район | д.Султанмуратово ул.Центральная д.62в | 8193184 | собственность | 58.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
23 | Помещение АТС | Ишимбайский район | д.Янурус, ул.Пролетарская,14а | 8221405 | аренда | 11 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
24 | Помещение АТС | Ишимбайский район | Д.ВерхнеИткулово, ул.Молодежная,2 | 8221405 | аренда | 24.8 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
25 | Помещение АТС | Ишимбайский район | Д.Кузян, ул.Советская,46 | 8221405 | аренда | 22.4 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
26 | Помещение АТС | Ишимбайский район | Д.Салихово, ул.Советская,2а | 8221405 | аренда | 25 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
27 | Помещение АТС | Ишимбайский район | с.Нижнеарметово, ул.Гизатуллина, 84/б | 8221405 | аренда | 15.1 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
28 | Помещение АТС | Ишимбайский район | С.Новоаптиково, ул.Северная, 4 | 8221405 | аренда | 19.5 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
29 | Здание АТС | Аургазинский район | c.Наумкино ул.Центральная д.83а | 8193170 | собственность | 23.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
30 | Здание АТС | Стерлитамакский район, с.Наумовка | с.Наумовка,ул.Ленина д.37 | 8191977 | собственность | 528.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
31 | Здание РТПС | Стерлитамакский район, | р-н.Стерлитамакский, с.Покровка, ул.Северная, д.19А | 8201051 | собственность | 151 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
32 | Здание АТС | Аургазинский район | д.Новые Карамалы, ул.Центральная,5 | 8193039 | собственность | 10.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
33 | Здание | Ишимбайский район, с.Петровское | с.Петровское, ул Ленина д19 | 8183541 | собственность | 256 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | +
34 | Здание РТПС | с.Стерлибашево | р-н.Стерлибашевский, доп инфо.450 метров к востоку от села Яшерганово | 8201150 | собственность | 48 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
35 | Здание | с.Стерлибашево | с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, д.109 | 8221308 | аренда | 273.3 | + | - | - | - | + | + | ⁺ | - | - | + | +
36 | Гараж кирпичный | с.Стерлибашево | с. Стерлибашево, ул. К.Маркса, д.109 | 8221308 | аренда | 162.9 | + | - | - | - | + | + | ⁺ | - | - | + | +
37 | Гараж | Аургазинский район | c.Толбазы ул.Ленина д.115б | 8193172 | собственность | 253.4 | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | -
38 | Здание РУС | Аургазинский район | с.Толбазы ул.Первомайская д.12 | 8193185 | собственность | 999.5 | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | +
39 | Здание АТС | Гафурийский район | с.Узбяково ул Школьная,2 | 8186564 | собственность | 15.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
40 | Гараж | с.Федоровка | с.Федоровка, ул.Коммунистическая д 72 | 8194952 | собственность | 244.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
41 | Здание РУС | с.Федоровка | с.Федоровка, ул.Коммунистическая д 72 | 8194951 | собственность | 1148.9 | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | +
42 | Здание РТПС |  | Федоровский р-н, Акбулатово с | 8201639 | собственность | 65.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
43 | Здание РТПС |  | Федоровский р-н, Денискино с | 8201795 | собственность | 41.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
44 | Помещение АТС | Федоровский район | Федоровский район, с.Гончаровка, ул.Салавата Юлаева, 14/7 |  | аренда | 7.68 | + | _ | _ | _ | _ | _ | ⁺ | + | _ | _ | _
45 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Д. Констаниноградовка |  | аренда | 17.1 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
46 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | д.Бегеняшево, ул.Ленина,19а | 8221405 | аренда | 9.1 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
47 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Д.Максимовка, ул.Молодежная,1 | 8221405 | аренда | 30 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
48 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Д.Рязановка, ул.Центральная,73 | 8221405 | аренда | 19 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
49 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | С.Рощинское, ул.Строителей,2 | 8221405 | аренда | 21.1 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
50 | Помещение АТС | Стерлитамакский район | Стерлитамакский район, с.Верхние Услы, ул.40 лет Победы, 13/5 | 8221405 | аренда | 43.8 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 12075.41
Мелеузовский МЦТЭТ
1 | здание АТС | с.Юмагузино | Кугарчинский район, с.Юмагузино, ул.Школьная, 62 а | 8189528 | собственность | 444.9 | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | +
2 | здание АТС | с.Кугарчи | Кугарчинский район, с.Кугарчи, ул.Советская, 38 а | 8189526 | собственность | 802.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Здание АТС, гаражи, дизельная | с.Мраково | Кугарчинский район, с.Мраково, ул.З.Биишевой,84 | 8189525, 8189527, 8189530 | собственность | 1433 | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | +
4 | Здание РТПС |  | р-н.Кугарчинский, д.Воскресенское | 8201139 | собственность | 226.8 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | Здание РТПС |  | р-н.Кугарчинский, д.Каскиново | 8201110 | собственность | 226.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Здание РТПС |  | р-н.Кугарчинский, с.Мраково | 8201615 | собственность | 104.6 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | здание РУС | с. Исянгулово | Зианчуринский район с. Исянгулово ул. Советская, 7 | 8183081 | собственость | 777.4 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
8 | Здание РТПС | с. Исянгулово | р-н.Зианчуринский, с.Исянгулово | 8214317 | собственость | 279.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
9 | Здание АПС (гараж) | с. Исянгулово | р-н.Зианчуринский, с.Исянгулово | 8201087 | собственость | 516.6 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
10 | Дизельная | с. Исянгулово | р-н.Зианчуринский, с.Исянгулово | 8214320 | собственость | 114.1 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
11 | Радиорелейная станция |  | р-н.Зианчуринский, с.Абзаново | 8201044 | собственость | 49.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
12 | Здание АТС , гаражи, дизельная | г. Мелеуз | г. Мелеуз ул.Воровского,2. | 8188009 | собственносгь | 1374.5 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
13 | Здание АТС, гаражи, дизельная | г. Мелеуз | г. Мелеуз ул.Смоленская,45. | 8188282 | собственносгь | 3993.2 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
14 | Здание РТПС | г. Мелеуз | г. Мелеуз | 8201125 | собственносгь | 218.8 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
15 | Здание АТС | с. Воскресенск | с. Воскресенское ул. Почтовая,7 | 8211264 | собственносгь | 110 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
16 | Здание АТС | г. Мелеуз | г. Мелеуз ул.Свердлова ,11а. | 8221311 | аренда | 48.2 | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | -
17 | адм здан | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина, 5 | 8187022 | собственность | 861.1 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
18 | Здание АТС-4/5 | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина, 6 | 8187023 | без аренды | 1549.9 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
19 | пристрой | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина, 6А | 8187015 | собственность | 470.3 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | -
20 | гаражи | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Магистральная,5 | 8187009 | собственность | 74.7 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
21 | гаражи | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Ленина,6 корп3 | 8187016 | собственность | 157.8 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
22 | ПСЭ-5/1 "Ж/Д вокзал" | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Вокзальная, 26А | 8187005 | собственность | 50.8 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | -
23 | Здание АТС-3 | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Куюргазинская, 2А | 8221390 | аренда | 1216.4 | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | -
24 | Здание АТС-57, 54 | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Чапаева, 2 | 8221311 | аренда | 5.6 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
25 | пристрой | г. Кумертау | г. Кумертау, ул. Куюргазинская, 2А | 8211086 | собственность | 16.8 | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | +
26 | Здание РТПС | г. Кумертау | г.Кумертау, ул.Лесная, д.47, корп.1 | 8201630 | собственность | 103.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
27 | Здание АТС-Маячное | с. Маячное | с. Маячное, ул Матросова, 3/2 |  | собственность | 67.9 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
28 | Здание АТС-Алексеевка | д. Алексеевка | д. Алексеевка, Советская, 15а / Сов, 12А | 8221329 | аренда | 4.4 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
29 | Здание АТС-6 | c. Ермолаево | Куюргазинский р-он с. Ермолаево пр. Мира 6 |  | без аренды | 715.2 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
30 | Здание ПСЭ6/1 | c. Ермолаево | Куюргазинский р-он с. Ермолаево ул. Советская 105 | 8211086 | собственность | 253.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
31 | Здание ФАП | д. Канчура | Куюргазинский р-он д. Канчура ул. Центральная 14 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
32 | Здание сельсовет | с. Бугульчан | Куюргазинский р-он с. Бугульчан ул. Советская 14 | 8221316 | аренда | 19.6 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
33 | Здание сельсовет | с. Зяк-Ишметово | Куюргазинский р-он с. Зяк-Ишметово ул. Молодежная 2 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
34 | Здание сельсовет | с. Якшимбетово | Куюргазинский р-он с. Якшимбетово ул. Молодежная 16 А | 8221311 | аренда | 18 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
35 | Здание сельсовет | с. Старая Отрада | Куюргазинский р-он с. Старая Отрада ул. Држбы 69 |  | без аренды | 8 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
36 | Здание сельсовет | с. Кривле-Илюшкино | Куюргазинский р-он с. Кривле-Илюшкино ул. Центральная 33 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
37 | Здание СДК | с. Таймасово | Куюргазинский р-он с. Новотаймасово ул. Ленина 2 |  | без аренды | 20 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
38 | Здание СДК | д. Шабагиш | Куюргазинский р-он с. Шабагиш ул. Мира 1 | 8221311 | аренда | 35.4 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
39 | Здание Школа | д. Павловка | Куюргазинский р-он д. Павловка ул. Центральная 58 |  | без аренды | 8 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
40 | Здание Школа | д. Тимербаево | Куюргазинский р-он д. Тимербаево ул. Центральная 106 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
41 | Здание Школа | д. Куюргазы | Куюргазинский р-он д. Куюргазы ул. Школьная 2 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
42 | Здание Школа | с. Кутлуюлово | Куюргазинский р-он д. Кутлуюлово ул. Школьная 12 |  | без аренды | 8 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
43 | Здание Школа | д. Янги-Юл | Куюргазинский р-он д. Янги-Юл ул. Школьная 2 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
44 | Здание Школа | с. Нижнее Бабаларово | Куюргазинский р-он с. Нижнее Бабаларово ул. Молодежная 3 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
45 | Здание ФАП | д. Тюканово | Куюргазинский р-он д. Тюканово ул. Интернациональная 31 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
46 | Здание ФАП | д. Тюканово | Куюргазинский р-он д. Тюканово ул. Интернациональная 31 |  | без аренды | 12 | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | -
[5 empty] | Итого | 16491.8
Белорецкий МЦТЭТ
1 | Здание городского узла связи | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8176704 | собственность | 2264.3 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Здание Дизельной | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8209703 | собственность | 45.4 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Гараж | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8176710 | собственность | 216 | + | + | ⁻ | - | + | + | + | + | - | + | +
4 | Гараж | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8176711 | собственность | 239.1 | - | ⁻ | ⁻ | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | Технологическое здание электросвязи | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8176705 | собственность | 2542.3 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Трансформаторная подстанция ТП-136 | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8209704 | собственность | 40.9 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Холодный крытый склад | г. Белорецк | г Белорецк, ул Ленина,41 | 8176764 | собственность | 256.1 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
8 | Закрытая стоянка | г. Белорецк | г. Белорецк, ул. Крупской, 160 | 8176785 | собственность | 175 | + | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | - | + | +
9 | Здание АТС | г. Белорецк | г. Белорецк, ул Челябинская,13 | 8176707 | собственность | 555.2 | + | + |  | - | + | + | + | + | - | + | +
10 | Здание отделения связи | г. Белорецк | п.Серменево, ул Калинина 1 | 8176709 | собственность | 223.4 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
11 | Здание отделения связи | г. Белорецк | п. Ишля, ул Центральная 48 | 8209661 | собственность | 55.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
12 | Здание отделения связи | г. Белорецк | Белорецкий р-н. п.Тирлянский ул Первомайская 103 | 8209662 | собственность | 121.6 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
13 | Здание РТПС | г. Белорецк | Белорецк г, Грязнова ул, 100 | 8201255 | собственность | 1221.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
14 | Здание РТПС | г. Белорецк | Белорецк г, Грязнова ул, 100 | 8201256 | собственность | 426.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
15 | Дом монтерский | г. Белорецк | р-н.Белорецкий, с.Верхний Авзян, ул.Кудимова, д.9 | 8214145 | собственность | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Теплая стоянка для автотранспорта | г. Белорецк | р-н.Белорецкий, с.Верхний Авзян, ул.Кудимова, д.9 | 8200916 | собственность | 105.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Нежилое строение - здание отделения связи | г. Белорецк | р-н.Белорецкий, с.Серменево, ул.Калинина, д.1 | 8176709 | собственность | 223.4 | эл.котел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Здание ГОС | г.Межгорье | г.Межгорье1, ул. Кооперативная, 5 | 8176706 | собственность | 532.1 | + | + | ⁻ | + | + | + | + | + | + | + | +
19 | Здание ГОС | г.Межгорье | г.Межгорье, ул.Советская, 27 | 8221260 | аренда | 114.29 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | - | -
20 | Здание ГОС | г.Межгорье | г.Межгорье, ул. Дудорова, 2 | 8221260 | аренда | 123.5 | + | - | ⁻ | + | + | + | + | + | + | - | -
21 | Здание РУС | г.Учалы | г.Учалы,ул.К.Маркса д 22 | 8194417 | собственность | 1420.5 | + | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | - | + | +
22 | Гараж | г.Учалы | г.Учалы,ул.К.Маркса д 22 | 8194418 | собственность | 315.9 | + | + | ⁻ | - | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻
23 | Гараж | г.Учалы | г.Учалы,ул.К.Маркса д 22 | 8194424 | собственность | 59.8 | + | ⁻ | ⁻ | - | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻
24 | Крытый навес | г.Учалы | г.Учалы, ул.К.Маркса д 22 | 8194425 | собственность | 60 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
26 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, с Учалы, ул.Советская,35 | 8194419 | собственность | 951.1 | + | + | ⁻ | + | + | ⁻ | + | + | + | + | +
26 | Здание АТС | г.Учалы | г.Учалы, пос. Миндяк ул.Уфимская,1а | 8194420 | собственность | 375.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
27 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, п.Уральск, ул.Советская,17 | 8194421 | собственность | 66.9 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
28 | Здание АТС | г.Учалы | г.Учалы,пер.Школьный,1 | 8194422 | собственность | 79.7 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | - | - | - | -
29 | Здание АТС | г.Учалы | г.Учалы, АТС-6, ул.М.Горького, д.4а | 8194423 | собственность | 1107.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
30 | Хоз.блок с гаражем | г.Учалы | г.Учалы, ул.Горького 4а | 8194426 | собственность | 87.9 | + | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | ⁻ | + | +
31 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, с. Озерный, ул.Школьная, 30 | 8194427 | собственность | 27.3 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
32 | Блок бокс | г.Учалы | Учалинский р-н, с. Озерный | 8201719 | собственность | 71.3 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
33 | Здание АТС | г.Учалы | Учалинский р-н, д.Зайникей, ул Серебрянникова,3 | 8194428 | собственность | 20.4 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
34 | Здание РУС | с. Аскарово | с Аскарово ул Ленина д35 | 8174551 | собственность | 978.2 | + | + | ⁻ | - | + | + | + | + | - | + | +
35 | Гараж | с. Аскарово | с. Аскарово ул Ленина д35 | 8174550 | собственность | 219.9 | + | ⁻ | ⁻ | - | - | - | + | + | - | - | -
36 | Гараж | с. Аскарово | с. Аскарово ул Ленина д33 | 8174215 | собственность | 345.9 | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | +
37 | Здание РУС | с.Старосубхангулово | c Cтаросубхангулово, ул. Ленина д.84 | 8191488 | собственность | 1081.2 | + | + | ⁻ | - | + | + | + | + | - | + | +
38 | Гараж | с.Старосубхангулово | c Cтаросубхангулово, ул. Ленина д.84 | 8191489 | собственность | 117.1 | + | ⁻ | ⁻ | - | - | - | ⁺ | + | - | - | -
39 | Закрытая стоянка | с.Старосубхангулово | c Cтаросубхангулово, ул. Ленина д.84 | 8191490 | собственность | 343.2 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | - | - | - | ⁺ | + | - | - | -
40 | Гараж | г. Белорецк | г. Белорецк, ул. Крупской, 160 | 8214146 | собственность | 337 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | - | - | + | + | + | + | + | +
41 | Здание Административное | г. Белорецк | г. Белорецк, ул. Крупской, 160 | 8200899 | собственность | 767.7 | + | ⁻ | ⁻ | ⁻ | + | + | + | + | + | + | +
[5 empty] | Итого | 18358.99
Нефтекамский МЦТЭТ
1 | Склад | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 8181357 | собственность | 104.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
2 | склад | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 8181355 | собственность | 66.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 9259789 | собственность | 38 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
4 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 9259791 | собственность | 63.8 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 9259790 | собственность | 57.1 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Гараж | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 8181356 | собственность | 93.4 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Дизельная | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 8210483 | собственность | 34.3 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
8 | Пристрой к административному зданию | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 8181358 | собственность | 1178.8 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
9 | Адм. Помещ с пристр | г.Дюртюли | г.Дюртюли, Ленина, 20 | 8181354 | собственность | 1249.2 | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | +
10 | Здание РТПС | г.Дюртюли | г.Дюртюли, ул.Магистральная, д.3 | 8201808 | собственность | 219.8 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
11 | АТС | Дюртюлинский район, с. Исмаил | Ханифа Валиева, 45 | 8181359 | собственность | 82.9 | газовое отпление | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
12 | Часть помещений районного узла связи | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 8180518 | собственность | 1022.2 | + | + | - | - | + | + | + | * | - | + | +
13 | Гараж | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 8180520 | собственность | 37.4 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
14 | Часть помещения гаража | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 |  | собственность | 115.7 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
15 | Склад | , с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 |  | собственность | 9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
16 | Дизельная | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 |  | собственность | 31.9 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
17 | Часть помещений склада | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 |  | собственность | 32.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
18 | Гараж | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 8210363 | собственность | 93.2 | + | - | - | - | - | - | + | * | - | - | -
19 | Склад | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 8180519 | собственность | 16.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
20 | склад | с. Верхнеяркеево | Красноармейская, 37 | 8180521 | собственность | 16.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
21 | Здание РТПС | с. Верхнеяркеево | р-н.Илишевский, с.Верхнеяркеево | 8201856 | собственность | 149.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
22 | Узел связи | Калтасинский район, с. Калтасы | Маркса, 49 | 8184862 | собственность | 1167.4 | газовое отпление | - | - | _ | + | + | ⁺ | _ | _ | + | +
23 | узел связи | Калтасинский район, с. Красный холм | Ленина, 54 | 8184865 | собственность | 578 | газовое отпление | - | - | _ | + | + | ⁺ | _ | _ | + | +
24 | Теплая стоянка | г.Агидель | ул. Курчатова, 15 | 8189973 | собственность | 79.6 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | _ | _ | _ | +
25 | Здание АТС | г. Нефтекамск, п. Амзя | Свердлова, 12 "В" | 8197396 | собственность | 208.5 | + | _ | _ | _ | + | * | + | _ | _ | + | +
26 | гараж | г. Нефтекамск, п. Амзя | Свердлова, 12 "В" |  | собственность | 27.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
27 | Здание автоматической телефонной станции | г. Нефтекамск | Социалистическая, 85 | 8197398 | собственность | 4863.7 | + | + | _ | + | + | + | + | _ | _ | + | +
28 | Помещения | г. Нефтекамск | Ленина, 13 | 8197393 | собственность | 1824.7 | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
29 | Дизельная | г. Нефтекамск | Ленина, 13 |  | собственность | 36.7 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
30 | Мини АТС | г. Нефтекамск | К.Маркса, 5а |  | собственность | 7.6 | + | _ | _ | _ | _ | _ | ⁺ | _ | _ | _ | _
31 | Здание РТПС | г. Нефтекамск | г.Нефтекамск, пр-кт.Комсомольский, д.92 | 8201507 | собственность | 195.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
32 | Помещения | Краснокамский район, с. Николо-Березовка | Карла Маркса, 7 | 8189994 | собственность | 1075.5 | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
33 | Гараж | Краснокамский район, с. Николо-Березовка | Карла Маркса, 7 | 8189995 | собственность | 150.5 | + | _ | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
34 | Здание дизельной | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 8212486 | собственность | 73.4 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
35 | Помещения в здании | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 8197328 | собственность | 1658.2 | + | + | - | _ | + | + | + | * | _ | + | +
36 | Гараж | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 8197329 | собственность | 153.2 | + | + | _ | _ | + | + | + | * | _ | + | +
37 | Склад ТМЦ | Янаульский р-н, г. Янаул | г.Янаул, Худайбердина, 5 | 8197327 | собственность | 97.9 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 16910.3
Бирский МЦТЭТ
1 | Нежилое строение АТС | Аскинский район, д. Упканкуль | ул. Кольцевая,1 | 8174559 | собственность | 7.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
2 | Здание Аскинского районного узла связи | с. Аскино | ул. Советская, 7 | 8174558 | собственность | 789 | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | +
3 | Здание АТС | Караидельский район, д. Куртлыкуль | Мира, 85 | 8185135 | собственность | 5.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
4 | помещение | Караидельский район, д. Байкибашево | Корочкина, 86 | 8185531 | собственность | 107.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
5 | часть здания | Караидельский район, с. Караидель | Ленина, 34 | 8185542 | собственность | 877.3 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
6 | Здание РТПС | Караидельский район, с. Караидель | р-н.Караидельский, с.Караидель, ул.Телестанция, д.3 | 8214289 | собственность | 210.3 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Здание гаража | Мишкинский район, с. Мишкино | Ленина, 116 | 8189181 | собственность | 320.4 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
8 | Административное здание | Мишкинский район, с. Мишкино | Ленина, 116 | 8189180 | собственность | 1333.7 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
9 | Нежилое строение - помещение под Малонакаряковскую АТС | Мишкинский район, Малонакаряково | Ленина, 3В | 8189187 | собственность | 5.1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
10 | Гараж | Бураево | Ленина, 106 | 8179855 | собственность | 52.5 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
11 | АТС | Бураевский район, д. Арняшево | Мира, 22а | 8179552 | собственность | 9.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
12 | Здание АТС | Бураевский район, д. Ваныш-Алпаутово | Марата Нуртдинова, 59 | 8179553 | собственность | 14.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
13 | Здание узла связи | Бураево | Ленина, 106 | 8179551 | собственность | 2309.2 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | шамбо | +
14 | Здание узла связи | Бураевский район, д. Большебадраково | Ленина, 8 | 8179550 | собственность | 51.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
15 | Здание РТПС | Бураево | р-н.Бураевский, с.Бураево, ул.Уфимское шоссе, д.2/1 | 8214738 | собственность | 781.1 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
16 | Гараж | Республика Башкортостан, с. Верхние Татышлы | Ленина, 90 | 8180195 | собственность | 370.7 | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | +
17 | Здание АТС | Татышлинский район, с. Арибаш | Центральная, 37 | 8180196 | собственность | 63.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
18 | Здание АТС | с. Верхние Татышлы | Ленина, 90 | 8180187 | собственность | 1280.8 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
19 | Транспортное здание, гараж | Балтачевский район, с. Старобалтачево | Советская, 31 | 8191203 | Собственность | 148.5 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
20 | Административное здание связи | Балтачевский район, с. Старобалтачево | Советская, 31 | 8191149 | собственность | 1427.5 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
21 | Здание РТПС | Балтачевский район, с. Кундашлы | Кундашлы | 8201067 | Собственность | 99.9 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
22 | Производственное | Балтачевский район, д. Старотимкино | Жукова, 1а | 8191124 | собственность | 45.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
23 | Гараж | г. Бирск | ул. Бурновская, 10 | 8200925 | собственность | 478.2 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
24 | Здание АТС | г. Бирск | Октябрьская пл., 4 | 8178010 | собственность | 610.9 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
25 | Здание АТС | Республика Башкортостан, г. Бирск | 8 Марта, 38а | 8178094 | собственность | 234.4 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
26 | Производственное здание | г. Бирск | Интернациональная, 119а | 8178095 | собственность | 969.4 | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
27 | Мастерская | г. Бирск | Бурновская, 10 | 8178386 | собственность | 162.8 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
28 | Пристрой к зданию АТС | г. Бирск | Октябрьская пл., 4 | 8178029 | собственность | 656.6 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
29 | Склад | г. Бирск | Бурновская, 10 | 8178368 | собственность | 195.8 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
30 | Административное здание | г. Бирск | Бурновская, 10 | 8200926 | собственность | 466.5 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
31 | Здание РТПС | г. Бирск | р-н.Бирский,Кленовый мыс | 8201057 | собственность | 261.1 | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | скважина
3 | Здание РТПС | Бирск | Бирск, Кленовый мыс, телевышка | 8201057 | собственность | 261.1 | конвектор | _ | _ | _ | + | шамбо | + | _ | _ | _ | +
[5 empty] | Итого | 14608
Сибайский МЦТЭТ
1 | Здание АТС | с. Акъяр | Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7 | 8173524 | собственность | 941.8 | ⁺ | ⁺ | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
2 | Теплая стоянка | с. Акъяр | Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7 | 8173523 | собственность | 198.6 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁻ | - | -
3 | Холодный склад | с. Акъяр | Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. Акмуллы, д. 7 | 8173525 | собственность | 72 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
4 | Здание РУС вкл. Гараж | г. Баймак | г. Баймак, пр. С. Юлаева, д. 44 | 8174942 | собственность | 1450.7 | ⁺ | ⁺ | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | - | ⁺ | ⁺
5 | Энергобаза | п. Тубинск | Баймакский район,п. Тубинск, ул. С. Юлаева 20 | 8209451 | собственность | 55.8 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
6 | Гараж (дерево) | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир ул. Ленина, 64а | 8182737 | собственность | 100 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
7 | Гараж кирпичный | с. Зилаир | ,Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 8182736 | собственность | 130.6 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | - | - | -
8 | Дом под ОС | д. Ямансаз | Зилаирский район, д. Ямансаз, ул.Центральная,д.8 | 8182557 | собственность | 33.5 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
9 | Дом под ОС | с. Чувашский | Зилаирский район, c. Чувашский Бердяш,ул.Сосновская,д.1 | 8182558 | собственность | 54.9 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
10 | Здание АТС | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 8182732 | собственность | 902.2 | ⁺ | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
11 | Здание энергобазы | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 8210631 | собственность | 27.9 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | - | - | -
12 | Теплая стоянка | с. Зилаир | Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 64а | 8210650 | собственность | 127.5 | ⁺ | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
13 | Здание РТПС | с. Зилаир | с.Зилаир, ул.С.Юлаева, д.82 | 8201445 | собственность | 100.1 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | - | - | - | -
14 | Гараж | г. Сибай | г. Сибай, ул. Горького, 53а | 8198566 | собственность | 299.7 | ⁺ | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁻ | - | -
15 | Здание АТС | г. Сибай | г. Сибай, ул. Кирова, д. 31 АТС-2 | 8198382 | собственность | 812.1 | ⁺ | ⁺ | ⁺ | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
16 | Здание АТС | г. Сибай | г.Сибай ул. Индустриальное шоссе, д. 2 | 8198584 | собственность | 4788.2 | - | ⁺ | ⁺ | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
17 | Здание ИТМ | г. Сибай | г. Сибай,ул. Индустриальное шоссе, д. 2 | 8198560 | собственность | 156.8 | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁺ | ⁺
18 | Здание городского узла связи | г. Сибай | г.Сибай ул. Горького, д. 53а | 8198555 | собственность | 470.2 | ⁺ | ⁺ | - | - | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁺ | ⁻ | ⁺ | ⁺
19 | Холодный склад | г. Сибай | г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 2 | 8198584 | собственность | 288 | - | - | - | - | - | - | ⁺ | ⁻ | ⁻ | ⁻ | ⁻
[5 empty] | Итого | 11010.6
Месягутовский МЦТЭТ
1 | Здание РУС |  | Мечетлинский район, Большеустьикинск с, ул. Ленина ,24 | 8178754 | собственность | 951.7 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
2 | Здание РУС |  | Мечетлинский район, Б.Ока с, ул.Мира, 41 | 8178926 | собственность | 42.5 | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | -
3 | Гараж | с.Большеустьикинское | Мечетлинский район, Большеустьикинск с, ул. Ленина ,24 | 8178755 | собственность | 264.6 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
4 | Дизельная | с.Большеустьикинское | Мечетлинский район, Большеустьикинск с, ул. Ленина ,24 |  | собственность | 46.9 | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | -
5 | Здание АТС | д.Лемез-Тамак | Мечетлинский район, Лемез-тамаково д, ул. Фрунзе ,28 | 8210026 | собственность | 23.6 | внутр. | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
6 | Здание АТС | с.Новомуслимово | Мечетлинский район, Новомуслимово д, ул. Советская ,97 | 8210025 | собственность | 15.9 | внутр. | + | + | - | - | - | + | - | - | - | -
7 | Здание РТПС |  | р-н.Мечетлинский, с.Большеустьикинское | 8201710 | собственность | 83.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
8 | Автоматизированная телефонная станция |  | р-н.Мечетлинский, д.Новомещерово, ул.Школьная, д.31 | 8178758 | собственность | 40 | масл радиатор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | Здание РУС |  | Кигинский район, Верхние Киги с, ул. Советская, 12 | 8179943 | собственность | 1367 | + | + | - | - | + | + | + | 8м.подземный с колодца | - | + | +
10 | Гараж |  | Кигинский район, Верхние Киги с, ул. Советская, 12 |  | собственность | 196 | + | - | - | - | + | - | + | 2м.наружный общ с Почтой РОССИИ | - | самодельная канал-я | +
11 | Дизельная |  | Кигинский район, Верхние Киги с, ул. Советская, 12 | 8210260 | собственность | 36 | + | - | - | - | - | - | + | 6м. подземный с колодца | - | - | -
12 | Здание РУС |  | Салаватский район , Малояз с, ул.Советская, 63 | 8187559 | собственность | 945 | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | +
13 | Здание гаража |  | Салаватский район , Малояз с, ул.Советская, 63 | 8187561 | собственность | 416.5 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
14 | Дизельная |  | Салаватский район , Малояз с, ул.Советская, 63 | 8187559 | собственность | 14 | элект | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
15 | Здание РТПС |  | р-н.Дуванский, с.Месягутово, ул.Магистральная, д.42 | 8201163 | собственность | 1044.6 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
16 | Здание |  | Дуванский район, Дуван с, ул. С.А.Михляева, 1а | 8188616 | собственность | 334.6 | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | +
17 | Здание РУС |  | Дуванский район, Месягутово с, ул.Коммунистическая, 24 | 8188578 | собственность | 961.6 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
18 | Здание гаража |  | с.Месягутово, ул.Электрическая,4 | 8200877 | собственность | 148.1 | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | +
19 | Здание ЭТУС |  | с.Месягутово, ул.Электрическая,4 | 8200876 | собственность | 342.4 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
20 | теплая стоянка |  | с.Месягутово, ул.Коммунистическая,24 | 8211317 | собственность | 274.6 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | +
21 | Дизельная |  | Дуванский район, Месягутово с, ул.Коммунистическая, 24 | 8211381 | собственность | 31.2 | эл.котел | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
22 | Здание АТС |  | с.Вознесенка, ул.Центральная,107 | 8188603 | собственность | 17.5 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
23 | Бокс гаража |  | Дуванский район, Месягутово с, ул.Игнатия Усова, 8 | 8189005 | собственность | 34.7 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
24 | Здание РУС |  | Белокатайский район, Новобелокатай с, ул. Советская, 107 | 8190553 | собственность | 975.4 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | +
25 | Дизельная |  | Белокатайский район, Новобелокатай с, ул. Советская, 107 | 8211576 | собственность | 30.1 | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
26 | гараж |  | Белокатайский район, Новобелокатай с, ул. Советская, 107 | 8190491 | собственность | 154.2 | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | +
27 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д. Ургала, ул.Ленина 86Б | 8190293 | собственность | 40.1 | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | -
28 | Здание АТС |  | Белокатайский район, Старый Белокатай с, ул. Сельская 2 | 8190339 | собственность | 38.9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
29 | Здание АТС |  | Белокатайский район, Ашаево д, ул. Центральная,8 | 8211548 | собственность | 54.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | - | - | -
30 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д.Апутово ул.С Юлаева 36 | 8190313 | собственность | 18.4 | эл. | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
31 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д.Карантрав, ул. Центральная 5. | 8190314 | собственность | 22.7 | эл. | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
32 | Здание АТС |  | Белокатайский район, д.Белянка ул Советская д.153 | 8190556 | собственность | 85 | эл. | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
[5 empty] | Итого | 9051.7
Белебеевский МЦТЭТ
Бижбулякский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | с. Бижбуляк | с Бижбуляк ул Центральная д 50а | 8177568 | собственность | 1389.4 | газ котел | _ | _ | _ | + | + | + | - | _ | + | +
2 | Гараж | с. Бижбуляк | с Бижбуляк ул Центральная д 50а | 8177574 | собственность | 151.3 | газ котел | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
3 | Склад | с. Бижбуляк | с Бижбуляк ул Центральная д 50а | 8177579 | собственность | 72.6 | нет | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
4 | Здание АТС Южный | д. Набережный | д. Набережный, ул.Береговая, д.2 | 8177576 | собственность | 61.6 | масл радиатор | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
5 | Здание АТС Ермолкино | с. Ермолкино | с. Ермолкино, ул. Центрвльная, д.4в | 8177577 | собственность | 72 | масл радиатор | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
6 | Здание АТС Азнаево | с. Азнаево | с. Азнаево, ул.Центральная, д.25а | 8177578 | собственность | 29.2 | масл радиатор | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
7 | Здание АТС Демский | с. Демский | с. Демский, ул.Центральная, д.30а | 8177575 | собственность | 79.6 | электрич | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
8 | Здание РТПС | с. Бижбуляк | с Бижбуляк | 8201353 | собственность | 50.5 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | -
Итого | [5 empty] | 1906.2
Белебеевский ЛТЦ
1 | Административное здание | г. Белебей | г Белебей ул Ленина д7 | 8176231 | собственность | 4008.5 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Здание АТС-7 | п. Приютово | п Приютово Бульвар Мира д 2а | 8176458 | собственность | 1270.3 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
3 | Пристрой | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 8176524 | собственность | 91.1 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | - | _ | _ | _
4 | Здание гаража | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 8176488 | собственность | 132.8 | + | + | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | +
5 | Здание гаража | п. Приютово | Приютово .Б.Мира 2а | 8176461 | собственность | 72 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | _ | _
6 | Трансформаторная подстанция ТП-11 | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 8176231 | собственность | 43.8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
7 | Энергобаза | г. Белебей | г.Белебей ул.Ленина 7 | 8209545 | собственность | 31.5 | + | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
8 | Административное здание | г. Белебей | г.Белебей ул.Коммунистическая, д.53 | 8214158 | собственность | 329.7 | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
9 | Склад | г. Белебей | г.Белебей ул.Коммунистическая, д.54 | 8200923 | собственность | 178.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
10 | Здание лаборатории | г. Белебей | г.Белебей ул.Коммунистическая, д.55 | 8200092 | собственность | 92.3 | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | _ | + | +
11 | Гараж | г. Белебей | г.Белебей ул.Коммунистическая, д.53 | 9131434 | собственность | 282.8 | + | _ | _ | _ | + | + | + | _ | _ | _ | _
12 | Здание РТПС | г. Белебей | г.Белебей ул.Дорожников, 2Д | 8201333 | собственность | 656.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 7189.8
Ермекеевский УТУ
1 | Здание АТС | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 | 8181760 | собственность | 1001.4 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | шамбо | +
2 | Гараж кирпичный | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 |  | собственность | 102.8 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | +
3 | Дизельная | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 |  | собственность | 31.8 | + | + | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | _ | _
4 | Склад кирпичный | с. Ермекеево | с. Ермекеево, ул. Ленина, 17 |  | собственность | 87.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
5 | Здание РТПС | с. Ермекеево | с.Ермекеево, ул.Пушкина, д.16 | 8201385 | собственность | 48.5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | _ | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 1271.8
Киргиз - Миякинский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | c Киргиз-Мияки | c Киргиз-Мияки ул Ленина д21 | 8185810 | собственность | 1279.2 | + | _ | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Гараж | c Киргиз-Мияки | с.Киргиз-Мияки,ул.Ленина д.21 | 8185811 | собственность | 192.1 | + | + | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | +
3 | Здание АТС | п. Садовый | п Садовый ул Лесная д9 | 8185812 | собственность | 90.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
4 | Здание АТС | с. Богдан | с Богдан ул Ленина д45 | 8210941 | собственность | 111.3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
5 | Энергобаза | д. Качеганово | д,Качеганово ул. Шоссейная, 14 | 8210940 | собственность | 25.4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | + | - | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 1698.4
Раевский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | п. Раевский | ул. Ленина 114/1 п Раевский | 8190600 | собственность | 2080.2 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
2 | Гараж |  |  |  | собственность | 395.5 | + | _ | _ | _ | + | + | + | + | _ | + | +
Итого | [5 empty] | 2475.7
Давлекановский ЛТЦ
1 | Здание ЛТЦ | г. Давлеканово | г. Давлеканово, ул. Победы д.29 | 8180899 | собственность | 1352.6 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | _
2 | Гараж | г. Давлеканово | г. Давлеканово, ул. Победы д.29 | 8210395 | собственность | 229.8 | + | _ | _ | _ | + | _ | + | + | _ | _ | _
3 | АТС | г. Давлеканово | г. Давлеканово, ул. Высоковольтная, д.20/2 | 8180901 | собственность | 630.2 | + | + | _ | _ | + | + | + | + | _ | _ | _
Итого | [5 empty] | 2212.6
Объектов 441 Итого | [5 empty] | 244406.36
ИТОГО площадь передаваемая в аутсорсинг:244 406,36 м2
| Исполнитель |  |  |  |  | Заказчик
Генеральный директор ПАО "Башинформсвязь"
| ________________________________/_____________________ |  |  |  |  | __________________________М.Г.Долгоаршинных
| м.п. |  |  |  |  | м.п.