## Лист1
Приложение № 1 к Извещению
| ЛОТ №1 | Cпецификация
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Количество, штук | Цена за единицу товара с тарой, с учетом НДС 18%, рубли РФ | Общая стоимость товара с тарой, с учетом НДС 18%, рубли РФ | Общая стоимость товара с тарой, без НДС, рубли РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Модуль защиты КМН | Коммутационный модуль с защитой от перенапряжения КМН предназначен для соединения жил линейного распределительного кабеля с кабелем абонентской проводки и обеспечивает защиту от опасных внешних электрических воздействий, возникающих на линии. Модуль КМН представляет собой однопарный соединитель с установленной трехточечной защитой от перенапряжений и устанавливается на DIN-рейку. Вставка красного цвета со стрелкой на корпусе,указывающей направление защиты. Вставка защиты заполнена гидрофобным заполнителем. Врезные контакты защищены гелем. Электрическая изоляция (при изъятой вставки-защиты) в нормальных климатических условиях выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия в течение 1 минуты напряжение переменного тока частотой 50 Гц не менее 1500 Вэфф; электрическое сопротивление изоляции (при изъятой вставки-защиты) в нормальных климатических условиях не менее 5000 МОм; проходное контактное сопротивление не более 0,01 Ом. Вставка защиты КМН имеет следующие параметры: рабочее напряжение постоянного тока 72 В; среднеквадратичное значение рабочего напряжения переменного тока 110 В; рабочий ток при нормальной темперетуре 70 мА; статическое напряжение ограничения не более 240 В; динамическое напряжение ограничения не более 1300 В. Модуль КМН предназначен для эксплуатации при температуре от - 60 оС до +60 оС и относительной влажности воздуха 80 % пр температуре + 25оС. Способы размещения: устанавливается в распределительном боксе АЗУ, кабельных ящиках. Соответствует " Правилам применения кроссового оборудования " утвержден Приказом Мининформсвязи России от 04.04.2006 №52. | 24239 | 148 | 3587372 | 3040145.7627
|  |  |  | Итого: | 3587372 | 3040145.76
|  |  |  | в т.ч. НДС 18% | 547226.2373
Предельная стоимость лота составляет: 3 587 372,00 рублей с учетом НДС
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: Модуль КМН 10 000 шт. - до 25.04.2013 г., Модуль КМН 14 239 шт. - до 15 05.2013 г.
Условия доставки: отгрузка в филиале ОАО " Башинформсвязь" РПКЦ "Спутник" (г. Уфа, ул. Каспийская, д 14). Контактное лицо: зав.склад Иксанова Флюра Сагитовна, т.8-9053527779
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с товаром слеудющие сопроводительные документы:
1) паспорт
2) технические описание поставляемого Товара
3) инструкция на русском языке
4) сертификат соотвествия
Контактное лицо для информации |  | тел.(347) 250-07-63, факс (347) 250-37-72, эл.почта: v.akhmetzyanova@bashtel.ru